## KRYCÍ LIST
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
BYT VELFLÍKOVA 7 |  |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing.Dana Peikertová |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing.Dana Peikertová |  | Počet listů
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené - rezerva |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing.Peikertová | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-11-28 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | %
DPH |  |  | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## REKAPITULACE
Byt Velflíkova 7
Vytápění
REKAPITULACE CELKOVÁ
cenová hladina URS
Popis
PSV
1. | 800-731 | Zdroj tepla | 0
2. | 800-731 | Potrubí | 0
3. | 800-731 | Armatury | 0
4. | 800-731 | Otopná tělesa | 0
5. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
6. | 800-721 | Rozvod plynu | 0
|  | PSV | 0
7. |  | HZS | 0
|  | Vytápění - cena bez DPH | 0

## ROZPOČET
Byt Velflíkova 7
Vytápění
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-731 | Zdroj tepla
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž zařízení, včetně pomocného materiálu
1. | 731244493 | Montáž kotlů závěsných kondenzačních do 25 kW | ks | 1 | 0 | 0
2. | R01 | Dodávka - byt - kotel kondenzační závěsný bez ohřevu vody, o tepelném výkonu 1-10 kW, vybavený oběhovým čerpadlem s regulací otáček a expanzní nádobou | ks | 1 | 0 | 0
3. | R02 | Nucený odtah spalin pro kondenzační kotel - koaxiální 80/125 - vedený ve stávajícím komínovém průduchu - celková délka cca 10,0 m, komínový nástavec, kouřovod s revizní tvarovkou, kolenen a místem pro odběr vzorků. Přesnou délku vyměřit před montáži! | ks | 1 | 0 | 0
4. | R03 | Regulátor týdenní, dle vnitřní teploty - dodávka, montáž, včetně nastavení a oživení regulace servisním technikem | ks | 1 | 0 | 0
5. | 732219301 | Dodávka a montáž zásobníkových ohřívačů TUV rychloohřívacích - objem 120 l, provedení nerezové, samostatná hrdla pro studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci shora | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
6. | 998731201 | Přesun hmot | % | 2.81 |  | 0
|  | Zdroj tepla |  |  |  | 0
| 800-731 | Potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, fitingů, závěsů a uložení potrubí
7. | 733223302 R01 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 15x1, včetně fitingů | m | 10 | 0 | 0
8. | 733223303 R02 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 18x1, včetně fitingů | m | 4 | 0 | 0
9. | 733223304 R03 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 22x1, včetně fitingů | m | 12 | 0 | 0
10. | 733223305 R04 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5, včetně fitingů | m | 2 | 0 | 0
11. | 733224222 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 15 x 1 k otopným tělesům | ks | 3 | 0 | 0
12. | 733224224 | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 22 x 1 Ke kotli | ks | 1 | 0 | 0
13. | 733291102 | Tlakové zkoušky potrubí měděného | m | 28 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
14. | 998733204 | Přesun hmot | % | 3.74 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
| 800-731 | Armatury
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž armatur, včetně pomocného materiálu
15. | 734209103 | Montáž termostatické hlavice | ks | 4 | 0 | 0
16. | R04 | Termostická hlavice osazaná na otopné těleso v provedení VK | ks | 4 | 0 | 0
17. | 734209113 | Montáž regulačního šroubení DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
18. | 734261402 | Šroubení radiátorové regulační rohové včetně vypouštění pro tělesa VK DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
19. | 734209113 | Montáž termostatického ventilu DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
20. | 734261417 | Šroubení radiátorové regulační včetně vypouštění pro tělesa klasik DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
21. | R05 | Termostatický ventil DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
22. | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
23. | 734291244 | Filtr závitový DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
24. | 734242414 | Ventily zpětné závitové DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
25. | 734242412 | Ventily zpětné závitové DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
26. | 734292713 | Kulový kohout DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
27. | 734292716 | Kulový kohout DN 25 | ks | 3 | 0 | 0
28. | R06 | Dopouštěcí armatura automatická (VF 06) | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
29. | 998734204 | Přesun hmot | % | 0.31 |  | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
| 800-731 | Otopná tělesa
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž otopných těles, včetně osazení na stěnu
30. | 735152573 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 22 vk - 600/600 - pravé nebo levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
31. | 735152579 | Otopné těleso ocelové panelové - provedení s vestavěným ventilem - 22 vk - 600/1200 - pravé nebo levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
32. | 735164512 | Montáž trubkového otopného tělesa | ks | 1 | 0 | 0
33. | R07 | Dodávka trubkového koupelnového tělesa 1800/600 mm | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
34. | 998735204 | Přesun hmot | % | 2.43 |  | 0
|  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
35. | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí návlekové pro potrubí do profilu 28 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 28 | 0 | 0
36. | R08 | Izolace tepelná potrubí CU 15 mm z návlekové izolace šedočerné - tl 13 mm | m | 10 | 0 | 0
37. | R09 | Izolace tepelná potrubí CU 18 mm z návlekové izolace šedočerné - tl 13 mm | m | 4 | 0 | 0
38. | R10 | Izolace tepelná potrubí CU 22 mm z návlekové izolace šedočerné - tl 20 mm | m | 12 | 0 | 0
39. | R11 | Izolace tepelná potrubí CU 28 mm z návlekové izolace šedočerné - tl 20 mm | m | 2 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
40. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 800-721 | Rozvod plynu
41. | 723181024 | Potrubí z trubek měděných DN 25 | m | 10 | 0 | 0
42. | 723190204 | Přípojky ke spotřebičům DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
43. | 723231164 | Kohouty kulové plynové DN 25 | ks | 3 | 0 | 0
44. | 723160204 | Přípojky k plynoměru DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
45. | 723160334 | Rozpěrka přípojky k plynoměru | ks | 1 | 0 | 0
46. | 733291102 | Tlakové zkoušky potrubí měděného | m | 10 | 0 | 0
47. | 723120804 | Demontáž plynového potrubí do DN 25 | m | 20 | 0 | 0
48. | 723650805 | Demontáž plynového otopného tělesa | ks | 1 | 0 | 0
49. | 725514801 | Demontáž plynového průtokového ohřívače | ks | 1 | 0 | 0
50. | 723290821 | Vnitro staveništní přesun vybouraných hmot v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0
51. | R12 | Náklady spojení s odvozem a uložením demontovaného materiálu na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
52. | 998723202 | Přesun hmot pro plynoinstalaci | % | 1.09 |  | 0
|  | Rozvod plynu |  |  |  | 0
HZS
53. | R13 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
| R013 | Revize plynoinstalace | hod | 6 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0