## rozpočet
Rozpočet a výkaz výměr - sestavení nákladů stavby
Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava - Jih, Lokalita č.1 - V. Jiříkovského, parcela č.71/3, k.ú. Dubina u Ostravy
C 401 - OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ
R E K A P I T U L A C E
| 1. | demontáže |  |  |  | 0
| 2.1 | montáže |  |  | 0
| 2.2 | montáže - materiál |  |  | 0
| 2. | montáže celkem |  |  |  | 0
| 3. | zemní práce |  |  |  | 0
| 4. | hodinová zúčtovací sazba, zaměření |  |  |  | 0
|  | STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0
|  | CELKEM vč. DPH |  |  |  | 0
Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován dle metodiky URS v cenové hladině 1Q 2018
CPV 45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení - stavební práce 100%
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
Výkaz výměr se vzorci pro investora do soutěže (pro doplnění jednotkových cen)
I.A | DEMONTÁŽE (cena dle rozpočtové metodiky = 50% ceny montáže) - zahrnuty i položky demontáže provizorního osvětlení
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.A | MONTÁŽE
1 | 210010029 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně | m | 5 |  | 0
2 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 12 |  | 0
3 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 16 |  | 0
4 | 210100152 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou se zapojením bez let žíly do 4x35 mm2 | kus | 4 |  | 0
5 | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník | kus | 2 |  | 0
6 | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 1 |  | 0
7 | 210204106 | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg | kus | 1 |  | 0
8 | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 1 |  | 0
9 | 210220002 | Montáž uzem vedení FeZn na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 2 |  | 0
10 | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn v zemi drátem do 10 mm | m | 33 |  | 0
11 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0
12 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 šrouby | kus | 1 |  | 0
13 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 uložených volně | m | 22 |  | 0
14 | 210901070 | Montáž měděných kabelů AYKY 1 kV 4 x 25mm2 uložených volně | m | 110 |  | 0
15 | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras | m | 132 |  | 0
16 | cena OK, a.s. | Nátěr spodku stožáru do 1,4 m výšky (Generel a ZTKP),barva šedá vč. materiálu | ks | 1 |  | 0
17 | 250060012 | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm | kus | 4 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.B | MONTÁŽE - materiál
(včetně prořezu, nákladů na podružný materiál, dopravného, skladových a manipulačních nákladů)
1 | třístupňový ocelový bezpaticový silniční stožár jmenovité výšky 8 m v provedení s dříkem vetknutým do základu v zemi (159/114/89 mm, délky jednotlivých stupňů a minimální tloušťky stěn 4 mm), oboustranné žárové zinkování, zesilovací manžeta v místě vetknutí do země a délka dříku určená k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška dříku 6,2 m, celková délka 7,7 m, zapuštěná dvířka 100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknut, uvnitř dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, na dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění min 250 mm nad úrovní vetknutí |  | ks | 1 |  | 0
2 | Obloukový výložník, žárově zinkovaný ponorem, V2 o délce vyložení svítidla 2000 mm, úhel mezi rameny 90°, na stožár BM 8, osazení na dřík 89 mm, zakončení pro svítidlo 60 mm. Výložníky zajišťují na popsaných stožárech závěsnou výšku svítidel 8 m, úhel výložníku 2° až 4°. |  | ks | 1 |  | 0
3 | svítidlo LED Schréder AMPERA MINI / 5119 / 24 LED / 700mA / WW / 55W - dle výpočtu |  | ks | 2 |  | 0
4 | elektrovýzbroj SR 722 Al/Cu min. IP 2X, 2 okruhy, jištění odpínači válc.pojistky vel.10, zem.svor. |  | ks | 1 |  | 0
5 | trouba KG-SN 400 x 2000 (úprava délky /1450 mm/ na místě) pro stožárové pouzdro |  | ks | 1 |  | 0
6 | smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 mm2 |  | ks | 4 |  | 0
7 | válcová pojistka - velikost 10, chrakteristika gG/6A |  | ks | 2 |  | 0
8 | zemnič min. FeZn 10 mm |  | kg | 24 |  | 0
9 | zkušební svorka ZS |  | ks | 1 |  | 0
10 | spojovací svorka SS |  | ks | 4 |  | 0
11 | ohebná plastová ochranná trubka průměr 40 mm vč. spojky (materiál dtto) |  | m | 5 |  | 0
12 | ohedná chránička DN 75, korugovaná s protahovacím lankem |  | m | 100 |  | 0
13 | kabel AYKY-J 4 x 25 |  | m | 110 |  | 0
14 | kabel CYKY-J 3 x 1,5 |  | m | 22 |  | 0
15 | prořez z délkových položek |  |  | 0% | 0 | 0
16 | skladová manipulační přirážka |  |  | 0% | 0 | 0
17 | dopravné 6,3% |  |  | 0% | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
III. | ZEMNÍ PRÁCE
1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v městské zástavbě | km | 0.1 |  | 0
2 | 460030006 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm | m3 | 5 |  | 0
3 | 460030092 | Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením | m | 2 |  | 0
4 | 460030161 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tl do 15 cm | m2 | 1 |  | 0
5 | 460030171 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm | m2 | 1 |  | 0
6 | 460030191 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm | m | 3 |  | 0
7 | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětl ručně v hornině tř 4 | kus | 1 |  | 0
8 | 460080012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 0.35 |  | 0
9 | 460080035 | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.2 |  | 0
10 | 460080113 | Bourání základu želbeton (vstup do stáv. Základů stožárů VO) | m3 | 0.25 |  | 0
11 | 460080201 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 0.25 |  | 0
12 | 460080301 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 0.25 |  | 0
13 | 460120014 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 | m3 | 0.4 |  | 0
14 | 460120014p | Zásyp stožárových pouzder stěrkodrtí, pískem včetně dodání materiálu | m3 | 0.35 |  | 0
15 | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 | m3 | 10.5 |  | 0
16 | 460120082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 | m3 | 9 |  | 0
17 | 460200144 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 | m | 100 |  | 0
18 | 460421001 | Lože kabelů z písku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 100 |  | 0
19 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 5 |  | 0
20 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 3 |  | 0
21 | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 15 |  | 0
22 | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 100 |  | 0
23 | 460520173 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy | m | 100 |  | 0
24 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 100 |  | 0
25 | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 0.7 |  | 0
26 | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.25 |  | 0
27 | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 12.5 |  | 0
28 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 100 |  | 0
29 | 460650052 | Zřízení podkladní vrstvy voz, chodníku ze štěrkodrti se zhut tloušťky do 10 cm | m2 | 1.5 |  | 0
30 | 460650081 | Zřízení podkladní vrstvy vozov a chodn z betonu prostého tloušťky do 10 cm | m2 | 1.5 |  | 0
31 | 460650133 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm | m2 | 1.5 |  | 0
32 | 460650182 | Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého | m | 4 |  | 0
33 | souhrnná | likvidace odpadu s uložením a poplatky za skládku, odvoz | t | 1.25 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
IV. | HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ
1 | zajištění pracoviště, součinnost se správce VO, vypínání, zkoušení, kontrolní prohlídky, předání |  | hod. | 8 |  | 0
2 | montážní mechanizmy |  | hod. | 2 |  | 0
3 | výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy |  | hod. | 6 |  | 0
4 | světelně - technické měření osvětlení (v bodech podle výpočtu, porovnání výsledků), protokol |  | hod. | 12 |  | 0
5 | digitální fotodokumentace stavby pro správce, přejímku, kolaudaci, pasport VO |  | hod. | 2 |  | 0
6 | geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení |  | hod. | 15 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0