## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.2 - Technologie vodního prvku
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | D.1.4.2 - Technologie vodního prvku |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 1.5% | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  | 1% | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0.5% | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka
Objekt : |  | D.1.4.2 - Technologie vodního prvku
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0
2 | 00002 | Automatická uzavíratelná servoklapka DN100 | kus | 1 |  | 0
3 | 00003 | Řízení uzavíratelné klapky | kompl. | 1 |  | 0
4 | 00004 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem | kompl. | 1 |  | 0
5 | 00005 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
6 | 00006 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
7 | 00007 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
8 | 00008 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
9 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
10 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
11 | 03511235 | Uvedení do provozu | hod. | 4 |  | 0
12 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
13 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
14 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
15 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
17 | 3511241 | Přesun hmot | kompl. | 1 |  | 0
18 | atyp.plast 01 | PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,3x2,3x2,0m, 2x vstupní komínek 600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou, rozměry 2,3x2,3x2,0mm, objem 10,58m³ vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku, bez poklopu | kus | 1 |  | 0
19 | atyp.plast 02 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
20 | atyp.plast 03 | PP podstavec čerpadla | kus | 3 |  | 0
21 | atyp.plast 04 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry | kus | 1 |  | 0
22 | atyp.plast/nerez 01 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0
23 | atyp.nerez 01 | Nerezová přepadová armatura 150x200x1500mm, rádius 4325mm, přepadová mřížka výšky 80mm, 2x gravitační odtok DN100, vč. kotvení | kus | 2 |  | 0
24 | atyp.nerez 02 | Nerezová vypouštěcí armatura 400x150x150mm, tlakový odtok G4', nerezový krycí mřížka, vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
25 | atyp.nerez 03 | Nerezový prostup G6/4" recirkulační trysky, délka 300mm, vč. kotvení | kus | 14 |  | 0
26 | atyp.nerez 04 | Nerezová nátoková tryska G6/4" s nerezovým krytem 200x200x30mm | kus | 14 |  | 0
27 | 573MAG0400 | Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU I s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 3,00kW; Q=74m³/h při 6mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
28 | 570341 | Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU II s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,50kW; Q=33m³/h při 6mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
29 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
30 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
31 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
32 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0
33 | 1214 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1 |  | 0
34 | 12130 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1 |  | 0
35 | 12075 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1 |  | 0
36 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
37 | WGME-240 | Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl | kus | 1 |  | 0
38 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" | kompl. | 1 |  | 0
39 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
40 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
41 | 02701 | Tr PVC D225,dl.5m,PN 6 | m | 1 |  | 0
42 | 02715 | Tr PVC D140,dl.6m,PN 10 | m | 20 |  | 0
43 | 02713 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 24 |  | 0
44 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | m | 30 |  | 0
45 | 02711 | Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 | m | 26 |  | 0
46 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 1 |  | 0
47 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 12 |  | 0
48 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
49 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
50 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 4 |  | 0
51 | 0567090 | Ventil zpětný D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
52 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 3 |  | 0
53 | 0501140 | Koleno D140 PVC 90°lep | kus | 8 |  | 0
54 | 0502140 | Koleno D140 PVC 45° lep. | kus | 6 |  | 0
55 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 22 |  | 0
56 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 18 |  | 0
57 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 12 |  | 0
58 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 10 |  | 0
59 | 0501075 | Koleno D 75 PVC 90° lep | kus | 12 |  | 0
60 | 0502075 | Koleno D 75 PVC 45° lep | kus | 10 |  | 0
61 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 10 |  | 0
62 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 2 |  | 0
63 | 0503140 | T-kus D140 PVC lepení | kus | 2 |  | 0
64 | 0503090 | T-kus D 90 PVC lepení | kus | 8 |  | 0
65 | 0503075 | T-kus D 75 PVC lepení | kus | 5 |  | 0
66 | PV03050AP | T-kus D 50 PVC PN 16 | kus | 3 |  | 0
67 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 5 |  | 0
68 | 0551463 | Šroubení D 63x2"ext.PVC | kus | 1 |  | 0
69 | 0511110 | Příruba točivá D110 PVC | kus | 2 |  | 0
70 | 0510110 | Manžeta přír.D110 PVC | kus | 2 |  | 0
71 | 0514110 | Těsnění ploché D110 PE | kus | 2 |  | 0
72 | 0506226 | Redukce kr.D225x160 PVC | kus | 1 |  | 0
73 | 0506162 | Redukce kr.D160x110 PVC | kus | 1 |  | 0
74 | 0506141 | Redukce kr.D140x110 PVC | kus | 5 |  | 0
75 | 0506111 | Redukce kr.D110x75 PVC | kus | 2 |  | 0
76 | 0506090 | Redukce kr.D 90x75 PVC | kus | 3 |  | 0
77 | 0506092 | Redukce kr.D 90x50 PVC | kus | 9 |  | 0
78 | 0506076 | Redukce kr.D 75x50 PVC | kus | 8 |  | 0
79 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 2 |  | 0
80 | 0565125RA | Klapka zpětná D125 + příruby | kus | 1 |  | 0
81 | 0580200 | Klapka uzavírací D220-225 PVC | kus | 1 |  | 0
82 | 0581225RA | Sada přírub D225 ke kla | kus | 1 |  | 0
83 | 0580140 | Klapka uzavírací D125-140 PVC | kus | 1 |  | 0
84 | 0581140RA | Sada přírub D140 ke kla | kus | 1 |  | 0
85 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 19 |  | 0
86 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 8 |  | 0
87 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN 100 1000m | kus | 2 |  | 0
88 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 5 |  | 0
89 | KGB150/87 | Koleno DN 150 87° | kus | 6 |  | 0
90 | KGB150/45 | Koleno DN 150 45° | kus | 8 |  | 0
91 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 16 |  | 0
92 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 8 |  | 0
93 | KGEA150/100/45 | Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 | kus | 2 |  | 0
94 | KGR150/100 | Redukce DN 150 DN 100 | kus | 2 |  | 0
95 | HTB100/87 | Koleno PP HT DN 100 87° | kus | 1 |  | 0
96 | HTEA150/150/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150 | kus | 1 |  | 0
97 | HTEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 1 |  | 0
98 | HTEA100/50/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 50 | kus | 5 |  | 0
99 | HTR150/100 | Redukce PP HT DN 150 DN 100 | kus | 1 |  | 0
100 | HTR100/50 | Redukce PP HT DN 100 DN 50 | kus | 1 |  | 0
101 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 4 |  | 0
102 | 900102 | Teflonová páska | kus | 20 |  | 0
103 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 4 |  | 0
104 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0