## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | W524 | Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
| Objekt: |  | 01 | Modernizace výdejny jídel
5766 | Rozpočet: |  | 01.1 | Modernizace výdejny jídel
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 01 | Modernizace výdejny jídel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1 | Modernizace výdejny jídel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M98A | Ostatní dodávky - řemesla |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | W524 | Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická | [24 empty] | STA
O: | 01 | Modernizace výdejny jídel | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Modernizace výdejny jídel | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.78 |  | 0 |  |  |  |  | 29.32 | [5 empty] | DIL
1 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.07579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 18.175 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | (3,1+2)*11,1*0,001 |  | 0.05661 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+1,3)*8,34*0,001 |  | 0.01918 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 8.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.52915 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 1,2*3,1-0,8*2 |  | 2.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,1-0,8*2 |  | 6.77 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342255026R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 9.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09403 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.535 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 6*2,6 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1 |  | -6.55 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.123 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 4*3,1+2*2,6 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
5 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12608 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.871 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
6 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.21 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | (3,1+2+1+1,3)*0,15*2 |  | 2.22 | [22 empty] | VV | 0
7 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02398 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
8 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 2.097 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
9 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 31701 | Dod+mont 2x bet. ocel d-10/1100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 55301 | Dodávka ocelových zárubní 800/1970 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 553012 | Dodávka ocelových zárubní 1000/1970 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 13380515R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm | t | 0.02072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (1+1,3)*8,34*0,001*1,08 |  | 0.02072 | [22 empty] | VV | 0
14 | 13380520R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm | t | 0.06114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (3,1+2)*11,1*0,001*1,08 |  | 0.06114 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.78 |  | 0 |  |  |  |  | 218.84 | [5 empty] | DIL
15 | 601011191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 63.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.0683 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 63,58000 |  | 63.58 | [22 empty] | VV | 5
16 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 52.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 52,35000 |  | 52.35 | [22 empty] | VV | 5
17 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 63.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 24.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 4,28+10+38,1+11,2 |  | 63.58 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.54 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.69998 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
19 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.33 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.1818 | 16.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 31.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.84 | 26.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6*0,6*2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1+1,2*3,1-0,8*2 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+2,7*0,6)*1 |  | 2.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,7*3,1-0,8*2)*2 |  | 13.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 2.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.608 | 34.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000 |  | 57.4 | [22 empty] | VV | 5
22 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 52.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.25116 | 13.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | 7,5*0,4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (7,45+6,025)*2*1+0,6*4*1 |  | 29.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní po řemeslech : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 1.88 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 5.33 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | po zdi,jádru,ostatní dobetonávky : 0,75 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
24 | 632451231R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm | m2 | 166.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0718 | 11.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.376 | 62.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [24 empty] | SPI
|  | 4,28+4,18+11,2 |  | 19.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,78+33,67 |  | 39.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | přepokl.výšk.rozdíl po bourání : 107,21 |  | 107.21 | [22 empty] | VV | 0
25 | 632451236R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 48.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.119 | 5.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.443 | 21.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [24 empty] | SPI
|  | 10+38,1 |  | 48.1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 632902211R00 | Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou | m2 | 107.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.04 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro cementový potěr, | [24 empty] | SPI
|  | 4,28+4,18+10+38,1+11,2+5,78+33,67 |  | 107.21 | [22 empty] | VV | 0
27 | 62201 | Oprava fasády a začištění KZS po provedení stavebních prací - průrazy do 400x400, vč.finální povrchové úpravy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 47.34 | [5 empty] | DIL
28 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 19.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.078 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,5*2,3*2+1,2*2,3 |  | 9.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*1,1*2+1,7*1,1*2 |  | 9.9 | [22 empty] | VV | 0
29 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.177 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.308 | 36.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 90101 | Ochrana a zabezpečení stávajících podlah a konstrukcí vč. uvedení do původního stavu | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 90102 | Repase stávajících těles UT vč. rozvodů viz pol. Z2 výpisu ostatní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 90103 | Dod+mont úprava rozvodů ÚT,přemístění stupaček a napojení stávajícího tělesa vč.vypuštění a, napuštění systému a zkoušek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 90104 | Dod+mont zásobník na papírové ručníky ZR viz pol. V1 výpisu ostatní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 90105 | Dod+mont dávkovač mýdla DM viz pol. V1 výpisu ostatní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 90107 | Dod+mont dilatační lišty podlahové - AL | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 90108 | Dod+mont kufrů rozvodů - SDK do vlhka | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 90110 | Dod+mont nerezová větrací mřížka 300x150mm viz prvek. M1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 90111 | Dod+mont podlahové přechodové lišty | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 34.81 |  |  |  |  | 185.19 | [5 empty] | DIL
40 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 29.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.184 | 5.4 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 6.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (1,2+5,55+2,9+0,1+1,4)*3,1 |  | 34.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2-1*2-1,8*0,9 |  | -5.22 | [22 empty] | VV | 0
41 | 962032551R00 | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, | m3 | 4.0687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.687 | 2.8 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.08 | 4.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 3,75*0,35*3,1 |  | 4.0687 | [22 empty] | VV | 0
42 | 962081131R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 6.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.37 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,7*3,1-0,8*2 |  | 6.77 | [22 empty] | VV | 0
43 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 8.2856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.23 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 7.195 | 59.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lože : (4,28+4,18+39,26+16,4+5,78+33,67)*0,03 |  | 3.1071 | [22 empty] | VV | 0
|  | potěr : (4,28+4,18+39,26+16,4+5,78+33,67)*0,05 |  | 5.1785 | [22 empty] | VV | 0
44 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 103.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.07 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.147 | 15.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 4,28+4,18+39,26+16,4 |  | 64.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,78+33,67 |  | 39.45 | [22 empty] | VV | 0
45 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 76.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((2,9+1,475)*2-0,8)*2 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.12+24 : (1,5+3,85+12,2+2,7+0,2+3,1)*2-0,9*2-0,8-0,9-0,8*5-1,2 |  | 38.4 | [22 empty] | VV | 0
46 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 1.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.425 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | po vyb zdi : 0,35*3,1 |  | 1.085 | [22 empty] | VV | 0
47 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
48 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 1.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.1 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.612 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | podávací okno : 1,8*0,9 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
49 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.76 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.939 | 9.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2*5 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 971035351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.081 | 0.08 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.417 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro digestoř vč.zateplení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 971035431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.077 | 0.46 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.52 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro VZT : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
53 | 971035451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.231 | 0.46 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.951 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro VZT vč. zateplení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 971035521R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.195 | 0.15 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.723 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | rozšíření pro dveře : 0,75 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
55 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.05 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.715 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.6 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2*2+0,3*2+10 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
57 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.6 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 11.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | (0,6+0,3+0,6+3+5,55+2,7+0,6+0,3+0,3+0,7+1,65+0,6+0,3+0,6+1,3)*2 |  | 38.2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 766825811R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.35 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.39 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.035 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,65+1,4+1,2 |  | 8.25 | [22 empty] | VV | 0
60 | 77601 | Odstranění pásu PVC viz.pozn.č.8 | m | 5.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 9603 | Demontáž kufrů tras rozvodů kanalizace | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 9604 | Vybourání konstrukce podlahy pro osazení vpusti odk. č.9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 9605 | Demontáž stávající technologie výdeje jídel | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 34.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 17.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
65 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 313.2977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
66 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 34.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 32.79 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
67 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 34.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 3.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
68 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 34.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.9 | [5 empty] | DIL
69 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 28.6652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.9385 | 26.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 53.85 | [5 empty] | DIL
70 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 111.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.41 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.385 | 42.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | 4,28+38,1+11,2 |  | 53.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | u dřezu : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení : 9,5 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.12+24 : 5,78+33,67 |  | 39.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení : 38,4*0,15 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
71 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 93.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 10.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27 : (2,9+1,475)*2 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 40 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 39 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12+24 : 39 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
72 | 71101 | Oprava a doplnění hydroizolace po vybourané zdi vč.napojení na stávající | m2 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,8*0,4 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
73 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.43955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.567 | 0.69 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38 | [5 empty] | DIL
74 | 76601 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1 viz výpis dveře | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 76602 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1.1 viz výpis dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 76603 | Dod+mont dveře 1000/1970 kompletní prvek T/2 viz výpis dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 76605 | Dod+mont parapet 1350mm kompletní prvek T/3 viz výpis vč.konzol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 2.255 | 0.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.46 |  | 0 |  |  |  |  | 132.26 | [5 empty] | DIL
79 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 97.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.05 | 4.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000 |  | 97.21 | [22 empty] | VV | 5
80 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 70.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.236 | 16.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,9+1,475)*2-1 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,9+1,475)*2-0,8 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.12+24 : (1,5+3,85+12,2+2,7+0,2+3,1)*2-0,9*2-0,8-0,9-0,8*5-1,2 |  | 38.4 | [22 empty] | VV | 0
81 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 70.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.154 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 771575107RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 97.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.47 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.97 | 94.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,28+4,18+38,1+11,2 |  | 57.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,78+33,67 |  | 39.45 | [22 empty] | VV | 0
83 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 8.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.03 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,28+4,18 |  | 8.46 | [22 empty] | VV | 0
84 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 97.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000 |  | 97.21 | [22 empty] | VV | 5
85 | 77101 | Dod dlažba do 200x200 viz skladby podlah | m2 | 114.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000*1,1 |  | 106.931 | [22 empty] | VV | 5
|  | 70,1*0,1*1,1 |  | 7.711 | [22 empty] | VV | 0
86 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 3.4562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.598 | 5.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.21 | [5 empty] | DIL
87 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv | 0.016 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
88 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv | 0.046 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
89 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv | 0.38 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | Indiv | 0.0782 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 77605 | Dod podlahovina tl.min 2,0mm tř. min 33 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HETEROGENNÍ PVC, TL. 3,0 mm | [24 empty] | POP
|  | - akustická podlahová krytina dle EN ISO 10582 | [24 empty] | POP
|  | - zátěž dle EN 685 třídy 34/42 | [24 empty] | POP
|  | - vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W | [24 empty] | POP
|  | - skupina otěru T dle EN 651 | [24 empty] | POP
|  | - kročejivý útlum dle EN ISO 712/2 +19 dB | [24 empty] | POP
|  | - sokl výšky 80mm provedený vytažením krytiny na stěnu za pomocí podpůrného plastového profilu | [24 empty] | POP
|  | - svařování vícebarevnou šňůrou | [24 empty] | POP
|  | - přesný typ a barevnost určí architekt před dodáním na stavbu na základě vzorků konkrétního dodavatele | [24 empty] | POP |  | - přesný typ a barevnost určí architekt před dodáním na stavbu na základě vzorků konkrétního dodavatele
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 10,00000*1,2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
92 | 77606 | Dod+mont PVC soklík | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.0029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 2.255 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 44.39 | [5 empty] | DIL
94 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 107.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | Indiv | 0.065 | 6.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000 |  | 107.21 | [22 empty] | VV | 5
95 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 107.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.32 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | Indiv | 0.322 | 34.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,28+4,18+11,2 |  | 19.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,78+33,67 |  | 39.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 38,1 |  | 38.1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 107.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.32 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | Indiv | 0.018 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000 |  | 107.21 | [22 empty] | VV | 5
97 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.64862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.499 | 0.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 62.2 | [5 empty] | DIL
98 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.05 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
99 | 781415016R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.29 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.984 | 56.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*2-0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1 |  | 8.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | (7,45+6,025)*2*2+0,6*4*2 |  | 58.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*3-2,8*1,1-1,7*1,1 |  | -9.75 | [22 empty] | VV | 0
100 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | Indiv | 0.1 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*2-0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1 |  | 8.45 | [22 empty] | VV | 0
102 | 78101 | Dod keram obklad 600/300mm | m2 | 63.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.95 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000*1,1 |  | 63.14 | [22 empty] | VV | 5
103 | 78104 | Dod+mont obkladové lišty nerezové | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpokládané množství : 80 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
104 | 78105 | Dod+mont příplatek na silikonování a detaily | m2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1.2508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 1.598 | 2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | 783015201 | Nátěr zárubní 1kř - 3x | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 129.35 | [5 empty] | DIL
107 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 626.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 43.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výdej+chodba : 39,26+16,4+20+57 |  | 132.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | jídelna : 242 |  | 242 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.28+27+26(pouze stěna s novými dveřmi) : 31+31+2,9*3 |  | 70.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1 |  | 180.75 | [22 empty] | VV | 0
108 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 636.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 20.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výdej+chodba : 38,1+11,2+26,95+66,66 |  | 142.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | jídelna : 242 |  | 242 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.28+27+26 : 31+31+2,9*3 |  | 70.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1 |  | 180.75 | [22 empty] | VV | 0
109 | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 636.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.15 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 64.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 636,36000 |  | 636.36 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M98A | Ostatní dodávky - řemesla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
110 | 98001 | Zdravotechnika viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 98002 | Elektroinstalace viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 98003 | Vzduchotechnika viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 98004 | Dodávka technologie viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 98005 | Topení viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
115 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením - vybavení staveniště – mobilní WC, staveništní buňka, kancelářská buňka | [24 empty] | POP
116 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště | [24 empty] | POP
117 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
118 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
119 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu