## R_F
Rozpočet - elektroinstalace / výkaz výměr
Investor | SMO MOb Ostrava, Horní 3, Ostrava -Hrabůvka |  |  |  |  | Číslo objednávky
Objekt | Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Jih – Hrabůvka |  |  |  |  | Číslo zakázky | 29/2019
Vypracoval | Ing Lukáš Macura |  |  |  |  | Název zakázky | Modernizace výdejny jídel - ZŠ Provaznická 831/64
Materiál
Položka | Popis | Množství | MJ | Cena/jed | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Výrobce | Kód výr.
Kabelová vedení
001 | CYKY 3Jx1,5 | 100 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
002 | CYKY 3Jx2,5 | 150 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
003 | CYKY 2x1,5 O | 20 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
007 | CYKY 5x16J | 30 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
008 | CYSY 2x1 | 40 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
009 | CYKY 5x2,5J | 10 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
015 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 40 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
018 | CYA 10 zž | 50 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Pomocný instalační materiál
025 | Svorka hlavního pospojení (HOP) | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
026 | Svorky Bernard, pomocný a mont.í mat., označovací materiál | 4 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
029 | Protipožární nátěr | 1 | kg |  | 21% | 0 | 0 | 0
030 | Protipožární Tmel | 1 | kg |  | 21% | 0 | 0 | 0
031 | Vata kameninová | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
Instalační materiál
032 | Přístroj spínače jednopólového č.1 | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
033 | Přístroj přepínače střídavého č.6 | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
034 | Přístroj přepínače sériového č.5 | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
035 | Přístroj ovládače zapínacího 1/0 | 6 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
037 | Kryt spínače kolébkového | 10 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
038 | Kryt spínače kolébkového dělený | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
040 | Zásuvka 2x s ochr. kol. clonka,ochr.přepět, natoč. dutinou | 9 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
041 | Svorka/zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná | 3 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
042 | Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni Schneider | 3 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
043 | Zásuvka 400V/16A, IP67, s vapínačem, s blokováním, 5pól | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
044 | Zásuvka 400V/63A, IP67, s vapínačem, s blokováním, 5pól | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
047 | Rámeček pro el.inst. přístroje, jednonásobný | 6 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
048 | Rámeček pro el.inst. přístroje, dvojnásobný vodorovný | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
049 | Rámeček pro el.inst. přístroje, trojnásobný vodorovný | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
052 | Krabice instalační 1násobná | 14 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
053 | Krabice instalační 2násobná | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
054 | Krabice instalační 3násobná | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
059 | A - Svítidlo zář. Prům. s krytem, 2x49 W, 2x 4900Lm, IP65 | 8 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
060 | B - Svítidlo přis. LED PMMA kryt, pr. 375,27W, 2700Lm IP40 | 3 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
061 | C - Svítidlo zář. Prům. s krytem el. předř. 18W,1350Lm, IP65 | 6 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
062 | D - Svítidlo zář. AL mříž, přisazené, el. předř. 18W 1350Lm | 3 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
Funkční výzbroj rozvaděču
108 | 3f. proudový chránič FI25-4p/30mA | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
109 | 3f. proudový chránič FI63-4p/30mA | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
110 | 1f. proudový chránič FI16-2p/30mA s nadproud ochranou 16A/6kA | 8 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
112 | Třífázový jistič B100/3, 100A "char. B" (LVN) | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
113 | Třífázový jistič B63/3, 63A "char. B" | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
117 | Třífázový jistič B16/3, 16A "char. B" | 1 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
120 | Jednofázový jistič B16/1, 16A "char. B" | 7 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
121 | Jednofázový jistič B10/1, 10A "char. B" | 10 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
123 | Jednofázový jistič B4/1, 4A "char. B" | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
131 | Relé MR-41 | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
Položka | Popis | Čas/jed | MJ |  | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Cas
1 | Ostatní drobný a spojovací materiál | 600 | kpl |  | 6 | 21% | 0 | 0 | 0 | 2400
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH
[5 empty] | Σ | 0 | 0 | 0
Práce
Položka | Popis | Množství | MJ |  | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Čas/jed | Čas
Elektromontáže | Krabice instalační 1násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 14 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Krabice instalační 2násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Krabice instalační 3násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 2 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Instalace protipožární přepážky | 2 | kpl |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Cu kabel 1,5 mm2 | 120 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Cu kabel 2,5 mm2 | 160 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Cu kabel 16 mm2 | 30 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | CYA | 50 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | CYSY | 40 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | JYstY | 40 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď 0,025m2,tl.15cm | 20 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď0,025m2,tl.30cm | 14 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď 0,025m2,tl.45cm | 2 | ks |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 1 | 2 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 5 | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 6 | 2 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni | 3 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | tlačítkový ovladač 0/1 | 6 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | instalace zásuvky 400V do 63A | 2 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | svítidlo nástěnné, přisatené, 2 zdroje (A) | 8 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | svítidlo nástěnné, přisatené, 1 zdroje (C,D) | 9 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | žárovkové svítidlo, nástěnné, přisatené, nouzové, LED (B) | 3 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | svorkovnice ochranná 25 A | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | svorkovnice ochranná 63 A | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | svorkovnice řadová do 2,5 mm2 | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | 20 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 16 mm2 | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 35 mm2 | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ukončení vodičů na svorkovnici do 10 mm2 | 4 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | ochranné pospojování pevně | 5 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná | 3 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Zásuvka 2x s ochrannými kolíky s clonkami s natoč. dutinou | 9 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | jistič 1pólový, do 25 A, bez krytu | 19 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | jistič 3pólový, do 25 A, bez krytu | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni | 3 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | relé podp. Na jistič | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | proudový chránič dvoupólový do 25 A | 8 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | proudový chránič čtyřpólový do 63 A | 3 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | prvky spínací a řídící techniky do 16 A | 2 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Drážkování zdiva ve stropech | 30 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Drážkování zdiva ve stěnách | 60 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Elektromontáže | Drážkování zdiva v podlahách | 5 | m |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Elektrorevize přípojkové skříně | 1 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Elektrorevize rozváděče nad 30 přístrojů v poli | 1 | pole |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Světlo v čistém prostředí, měření na přívodní svorkovnici | 20 | kus |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Izolačních odporů | 14 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Impedance smyčky | 10 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Odporu uzemnění | 1 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Ochranného odporu pospojování | 6 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | U, I, P, A, cosFí | 1 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Měření Izolačních odporů | 14 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
Revize | Měření Proudový chránič (postupně narůst. I, čas při In) | 11 | měř. |  | 21% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## R_E
Rozpočet - elektroinstalace / výkaz výměr
Investor | SMO MOb Ostrava, Horní 3, Ostrava -Hrabůvka |  |  |  |  | Číslo objednávky
Objekt | Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Jih – Hrabůvka |  |  |  |  | Číslo zakázky | 29/2019
Vypracoval | Ing Lukáš Macura |  |  |  |  | Název zakázky | Modernizace výdejny jídel - ZŠ Provaznická 831/64
Materiál
Položka | Popis | Množství | MJ | Cena/jed | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Výrobce | Kód výr.
Kabelová vedení
001 | CYKY 3Jx1,5 | 100 | m |  | 21%
002 | CYKY 3Jx2,5 | 150 | m |  | 21%
003 | CYKY 2x1,5 O | 20 | m |  | 21%
007 | CYKY 5x16J | 30 | m |  | 21%
008 | CYSY 2x1 | 40 | m |  | 21%
009 | CYKY 5x2,5J | 10 | m |  | 21%
015 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 40 | m |  | 21%
018 | CYA 10 zž | 50 | m |  | 21%
Pomocný instalační materiál
025 | Svorka hlavního pospojení (HOP) | 1 | ks |  | 21%
026 | Svorky Bernard, pomocný a mont.í mat., označovací materiál | 4 | ks |  | 21%
029 | Protipožární nátěr | 1 | kg |  | 21%
030 | Protipožární Tmel | 1 | kg |  | 21%
031 | Vata kameninová | 1 | ks |  | 21%
Instalační materiál
032 | Přístroj spínače jednopólového č.1 | 2 | ks |  | 21%
033 | Přístroj přepínače střídavého č.6 | 2 | ks |  | 21%
034 | Přístroj přepínače sériového č.5 | 1 | ks |  | 21%
035 | Přístroj ovládače zapínacího 1/0 | 6 | ks |  | 21%
037 | Kryt spínače kolébkového | 10 | ks |  | 21%
038 | Kryt spínače kolébkového dělený | 1 | ks |  | 21%
040 | Zásuvka 2x s ochr. kol. clonka,ochr.přepět, natoč. dutinou | 9 | ks |  | 21%
041 | Svorka/zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná | 3 | ks |  | 21%
042 | Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni Schneider | 3 | ks |  | 21%
043 | Zásuvka 400V/16A, IP67, s vapínačem, s blokováním, 5pól | 1 | ks |  | 21%
044 | Zásuvka 400V/63A, IP67, s vapínačem, s blokováním, 5pól | 1 | ks |  | 21%
047 | Rámeček pro el.inst. přístroje, jednonásobný | 6 | ks |  | 21%
048 | Rámeček pro el.inst. přístroje, dvojnásobný vodorovný | 1 | ks |  | 21%
049 | Rámeček pro el.inst. přístroje, trojnásobný vodorovný | 2 | ks |  | 21%
052 | Krabice instalační 1násobná | 14 | ks |  | 21%
053 | Krabice instalační 2násobná | 1 | ks |  | 21%
054 | Krabice instalační 3násobná | 2 | ks |  | 21%
059 | A - Svítidlo zář. Prům. s krytem, 2x49 W, 2x 4900Lm, IP65 | 8 | ks |  | 21%
060 | B - Svítidlo přis. LED PMMA kryt, pr. 375,27W, 2700Lm IP40 | 3 | ks |  | 21%
061 | C - Svítidlo zář. Prům. s krytem el. předř. 18W,1350Lm, IP65 | 6 | ks |  | 21%
062 | D - Svítidlo zář. AL mříž, přisazené, el. předř. 18W 1350Lm | 3 | ks |  | 21%
Funkční výzbroj rozvaděču
108 | 3f. proudový chránič FI25-4p/30mA | 2 | ks |  | 21%
109 | 3f. proudový chránič FI63-4p/30mA | 1 | ks |  | 21%
110 | 1f. proudový chránič FI16-2p/30mA s nadproud ochranou 16A/6kA | 8 | ks |  | 21%
112 | Třífázový jistič B100/3, 100A "char. B" (LVN) | 1 | ks |  | 21%
113 | Třífázový jistič B63/3, 63A "char. B" | 1 | ks |  | 21%
117 | Třífázový jistič B16/3, 16A "char. B" | 1 | ks |  | 21%
120 | Jednofázový jistič B16/1, 16A "char. B" | 7 | ks |  | 21%
121 | Jednofázový jistič B10/1, 10A "char. B" | 10 | ks |  | 21%
123 | Jednofázový jistič B4/1, 4A "char. B" | 2 | ks |  | 21%
131 | Relé MR-41 | 2 | ks |  | 21%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
Položka | Popis | Čas/jed | MJ |  | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Cas
1 | Ostatní drobný a spojovací materiál
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH
[5 empty] | Σ | 0 | 0 | 0
Práce
Položka | Popis | Množství | MJ | Cena/jed | Sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | Čas/jed | Čas
Elektromontáže | Krabice instalační 1násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 14 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Krabice instalační 2násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Krabice instalační 3násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps. | 2 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Instalace protipožární přepážky | 2 | kpl |  | 21%
Elektromontáže | Cu kabel 1,5 mm2 | 120 | m |  | 21%
Elektromontáže | Cu kabel 2,5 mm2 | 160 | m |  | 21%
Elektromontáže | Cu kabel 16 mm2 | 30 | m |  | 21%
Elektromontáže | CYA | 50 | m |  | 21%
Elektromontáže | CYSY | 40 | m |  | 21%
Elektromontáže | JYstY | 40 | m |  | 21%
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď 0,025m2,tl.15cm | 20 | ks |  | 21%
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď0,025m2,tl.30cm | 14 | ks |  | 21%
Elektromontáže | průraz - vybour.otv.zeď 0,025m2,tl.45cm | 2 | ks |  | 21%
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 1 | 2 | kus |  | 21%
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 5 | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | vypínač nástěnný, č. 6 | 2 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni | 3 | kus |  | 21%
Elektromontáže | tlačítkový ovladač 0/1 | 6 | kus |  | 21%
Elektromontáže | instalace zásuvky 400V do 63A | 2 | kus |  | 21%
Elektromontáže | svítidlo nástěnné, přisatené, 2 zdroje (A) | 8 | kus |  | 21%
Elektromontáže | svítidlo nástěnné, přisatené, 1 zdroje (C,D) | 9 | kus |  | 21%
Elektromontáže | žárovkové svítidlo, nástěnné, přisatené, nouzové, LED (B) | 3 | kus |  | 21%
Elektromontáže | svorkovnice ochranná 25 A | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | svorkovnice ochranná 63 A | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | svorkovnice řadová do 2,5 mm2 | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | 20 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 16 mm2 | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 35 mm2 | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ukončení vodičů na svorkovnici do 10 mm2 | 4 | kus |  | 21%
Elektromontáže | ochranné pospojování pevně | 5 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná | 3 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Zásuvka 2x s ochrannými kolíky s clonkami s natoč. dutinou | 9 | kus |  | 21%
Elektromontáže | jistič 1pólový, do 25 A, bez krytu | 19 | kus |  | 21%
Elektromontáže | jistič 3pólový, do 25 A, bez krytu | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni | 3 | kus |  | 21%
Elektromontáže | relé podp. Na jistič | 1 | kus |  | 21%
Elektromontáže | proudový chránič dvoupólový do 25 A | 8 | kus |  | 21%
Elektromontáže | proudový chránič čtyřpólový do 63 A | 3 | kus |  | 21%
Elektromontáže | prvky spínací a řídící techniky do 16 A | 2 | kus |  | 21%
Elektromontáže | Drážkování zdiva ve stropech | 30 | m |  | 21%
Elektromontáže | Drážkování zdiva ve stěnách | 60 | m |  | 21%
Elektromontáže | Drážkování zdiva v podlahách | 5 | m |  | 21%
Revize | Elektrorevize přípojkové skříně | 1 | kus |  | 21%
Revize | Elektrorevize rozváděče nad 30 přístrojů v poli | 1 | pole |  | 21%
Revize | Světlo v čistém prostředí, měření na přívodní svorkovnici | 20 | kus |  | 21%
Revize | Izolačních odporů | 14 | měř. |  | 21%
Revize | Impedance smyčky | 10 | měř. |  | 21%
Revize | Odporu uzemnění | 1 | měř. |  | 21%
Revize | Ochranného odporu pospojování | 6 | měř. |  | 21%
Revize | U, I, P, A, cosFí | 1 | měř. |  | 21%
Revize | Měření Izolačních odporů | 14 | měř. |  | 21%
Revize | Měření Proudový chránič (postupně narůst. I, čas při In) | 11 | měř. |  | 21%
[6 empty] | 0 | 0 | 0