## CELKEM
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
| REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY |  | VYPLŇUJTE POUZE ZELENÁ POLE!!!
| CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010879 |  | Zadavatel požaduje, aby účastník u každé takto označené položky rozpočtu vyplnil označení výrobce a přesného typu nabízeného zboří nebo kódu P/N (part number)
Účastník podavající nabídku
obchodní jméno
ulice sídla
město sídla vč. PSČ
IČ:
SOUHRNNÝ LIST NABÍDKY
Konektivita |  | 0
Interaktivní a multimediální technika |  | 0
Výpočetní technika |  | 0
Jazyková laboratoř |  | 0
CELKEM ZA ZAKÁZKU V CZK BEZ DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM ZA ZAKÁZKU V CZK VČ. DPH |  | 0
Účastník podáním nabídky na tuto zakázku čestně prohlašuje, že jím nabízené předměty dodávky plně odpovídají min. nebo max. parametrům uvedeným zadavatelem v zadávacích podmínkách a nabídkové ceny jsou uvedeny za celé plnění předmětu veřejné zakázky se zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému předání a užívání.
Dne:
Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka

## Konektivita
|  |  | Cena v Kč celkem bez DPH |  |  | 0
P. č. | Počet | Jednotka | Technické parametry požadované | Přesné označení nabízeného zboží (výrobce a typ nebo P/N) | Cena bez DPH
[5 empty] | za ks | celkem
Konektivita
1. | 2 | ks | Stojanový rozvaděč výška min. 42U, min. šířka 600mm, min. hloubka 1000mm, perforované dveře: včetně dodání, ustavení na místo, ukostření a instalace přívodního napájení z rozvaděče NN chráněného samostatným jističem |  | 0 | 0
2. | 1 | ks | Nástěnný rozvaděč jednodílný min. výška 9U, min. šířka 600mm,min. hloubka 595mm: včetně dodání, ustavení na místo, ukostření a instalace přívodního napájení z rozvaděče NN chráněného samostatným jističem |  | 0 | 0
3. | 10 | ks | 19" Patch panel, min. 24 portů RJ45 CAT6 STP: včetně instlace do datového rozvaděče, vyvázání a zapojení kabeláže a certifikovaného měření |  | 0 | 0
4. | 15 | ks | Vyvaz.panel 19"1U kov Lišta Průchozí černý: včetně instalace do datového rozvaděče a vyvázání kabeláže |  | 0 | 0
5. | 2 | ks | 19" police s perforací min. hloubka 250mm, min. nosnost 20kg: včetně instalace do datového rozvaděče |  | 0 | 0
6. | 4 | ks | 19" police perforovaná 1U, min. hloubka 850mm, min. nosnost 150kg: včetně instalace do datového rozvaděče |  | 0 | 0
7. | 3 | ks | Napájecí panel PDU 19", min. 8xČSN, min. 1xC14, min. zátěž 10A, velikost max. 1U, kabel přívodní min. 2m: včetně instalace do datového rozvaděče a El. revize |  | 0 | 0
8. | 122 | ks | Zásuvka datová CAT6 STP 2 x RJ45 a 1x RJ 45 Orientační rozmístění datových zásuvek: Budova "A" 1PP 12ks(2xRJ45) + 60ks(1xRJ45), 1NP 13ks(2xRJ45) + 2ks(1xRJ45), 2NP 8ks(2xRJ45) + 2ks(1xRJ45) Budova "B" 1PP 5ks(2xRJ45) + 2ks(1xRJ45), 1NP 8ks(2xRJ45) + 2ks(1xRJ45), 2NP 4ks(2xRJ45) + 2ks(1xRJ45) Budova "spojovací" 1PP 2ks(2xRJ45) Včetně montáže a zapojení kebeláže Požadujeme protokol o měření všech zásuvek. |  | 0 | 0
9. | 34 | ks | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH 305m/box: včetně vytvoření kabelových tras a instalace kabeláže součastí kebelových tras jsou také elektro instalační lišty a spojovací a kotvící materiál |  | 0 | 0
10. | 1 | ks | Optický kabel 50/125um, 4 vl. V souhrné délce 200m: včetně vytvoření kabelových tras a instalace kabeláže součastí kebelových tras jsou také elektro instalační lišty a spojovací a kotvící materiál |  | 0 | 0
11. | 3 | ks | Optická vana včetně vybavení a zapojení optických vláken |  | 0 | 0
12. | 12 | ks | Wireless AP,přenosová rychlost až 867Mbps na 5Ghz, při využití 802.11ac,1x GE port,napájení pomocí externího zdroje, centrální správa všecha AP v síti : včetně montáže na zeď, zapojení a nastavení, součástí je i nástěnný držák a potřebný materiál Rozmístění AP požadujeme minimálně jeden kus na jedno podlaží v každé budově a druhý kus dle potřeby dle reálného měření pro maximální pokrytí všech třech budov. |  | 0 | 0
13. | 4 | ks | Switch - L3 switch s managementem - IPv4/IPv6 statické a RIP směrování - min. 48 x 10/100/1000 PoE portů - min. 2 porty 10GBase-T/SFP+ combo - min. 2 porty SFP+ - PoE budget min: 380W, Power Over Ethernet Plus (IEEE 802.3at) - min. switching capacity 176 Gbps - montáž do 19“ racku - včetně dvou optických modulů 100/1000 Součástí dodávky je montáž do datového rozvaděče a nastavení včetně zaškolení. |  | 0 | 0
14. | 1 | ks | Server: Processor: min. bodová hodnota naměřená v Passmark Software 13.000 bodů, možnost druhého CPU (www.cpubenchmark.net) Memory: min. 64GB,k dispozici min. 12 slotů na CPU. Network Controller: min. 4 porty 10/100/1000Gb Storage Controller: min. podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Internal Storage s minimální kapacitou a počtem disků: 2x 3,8TB SSD Optical Drive: DVD-RW Optical Drive Power Supply min: 2 x 500W redundantní zdroj Fans: redundantní ventilátory Provedení: montáž do RACK skříně Vzdálená správa Včetně montáže, zažhavení, aktualizace Firmware, instalace vyrtualizační platformy, instlace virtuálních serverů, migrace stávajicího prostředí na Windows Server 2019 včetně všech rolí, dat a nastavení a zaškolení. Minimální konfigurace rolí serveru: - DNS server - DHCP server vč. IPv6, vytvoření více rozsahů dle VLANu - Active Directory, včetně vytvoření uživatelských účtů s rozdělením na ročníky, kantory, vedení, neped. pracovníky, servisní účty apod., nastavení skupin zabezpečení, vytvoření skupin pro koncové stanice s logickým rozdělením na PC/NTB/třídy apod. - Print Server, včetně integrace síťových tiskáren, omezení tisku pro vybrané skupiny, přiřazení vybraných tiskáren pro vybrané skupiny - File server, nastavení sdílených složek pro vybrané skupiny, skrytí složek pro skupiny které nemají oprávnění - GPO, nastavení politiky hesel, mapování disků a tiskáren, nastavení odhlašování a pod. - WSUS, nastavení skupin priorit a času dle skupin koncových stanic v AD - WDS, včetně vytvoření min. 3 verzí Image pro koncové stanice, automatická integrace do domény a OU dle typu Image - Radius Server s autentizací 802.1X včetně propojení na eduroam Nastavení zálohování celého virtuálního prostředí Natavení korektního vypínání a zapínání virtuálních strojů v případě výpadku proudu |  | 0 | 0
15. | 1 | ks | Externí diskové pole - NAS Systém hardwarového šifrování Systémová paměť: 2 GB Disková kapacita 2x 6TB - pevné disky výrobcem určené pro provoz v NAS Paměť rozšiřitelná až na 16 GB Min. počet šachet pevného disku: 4ks Kompatibilní typ disku: 3.5" SATA(III) / SATA(II) HDD 2.5" SATA(III) / SATA(II) HDD 2.5" SATA(III) / SATA(II) SSD Min. interní kapacita až 48 TB Disky vyměnitelné za provozu Externí porty: USB 3.0 eSATA Min. 4ks RJ-45 1GbE LAN port podporou Link Aggregation / Failover Podpora probuzení přes LAN/WAN Možnost plánované zapnutí/vypnutí Napájení:min. 2x 150W zdroj Podporovaný typ RAID RAID 0,1,5,6,10 Podpora migrace svazku RAID Rozšíření svazku pomocí větších pevných disků Integrace s Windows ACL (Access Control List) Integrace do ICT prostředí školy vč. nastavení a propojení s ActiveDirectory, nastavení sdílených složek a cloudových služeb. Montáž do RACK skříně s výsuvným pojezdem velikosti max. 1U Konfigurace a instalace. Záruka min. 3 roky |  | 0 | 0
16. | 1 | ks | SW nástroj pro zálohování virtuálního prostředí Včetně instalace a konfigurace zálohování a archivace. |  | 0 | 0
17. | 1 | ks | Záložní zdroj Provedení do RACK stříně. Kapacita výstupního výkonu min.: 1.0 KW / 1.5 kVA Jmenovité výstupní napětí: 230V Včetně síťového připojení pro komunikaci s virtuálním prostředím. Montáž, zapojení, konfigurace komunikace s virtuálními stroji. |  | 0 | 0
18. | 2 | ks | Licence serverová umožnující instalaci min. dvou virtuálních serverů, obsahující virtualizační platformu, školní přenositelná verze, nejnovější aktuálně dostupná verze |  | 0 | 0
19. | 56 | ks | Přístupová klientská licence k serverovému operačnímu systému vázaná na hardware |  | 0 | 0
20. | 1 | ks | Router 2x RJ45 WAN Ports 7x RJ45 Internal Ports 1x RJ45 DMZ Ports 1x USB Ports (Client / Server) 1x Console (RJ45) 3 Gbps - Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 3 μs Firewall Latency (64 byte UDP packets) 4,5 Mpps Firewall Throughput (Packets Per Second) 2 Gbps IPsec VPN Throughput (512 byte) 150 Mbps SSL-VPN Throughput 890 Mbps CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) filtrace obsahu webu, blokace skupin webu, možnost dvoufaktorového ověřování včetně montáže do datového rozvaděče, instlace, konfigurace a zaškolení Záruka min. 3 roky |  | 0 | 0
21. | 1 | ks | Implementace nástroje pro monitorování splňující minimálně tyto parametry: - monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN), a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízení s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců - systém správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám. - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel |  | 0 | 0

## IaM technika
|  |  | Cena v Kč celkem bez DPH |  |  | 0
| Počet | Jednotka | Technické parametry požadované | Přesné označení nabízeného zboží (výrobce a typ nebo P/N) | Cena bez DPH
[5 empty] | za ks | celkem
Interaktivní a multimediální technika
22. | 3 | ks | Interaktivní dataprojektor Bílý světelný výstup min. : 3.500 lumeny Rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16:10 Kontrastní poměr min.: 14.000 : 1 Native Contrast min.: 300 : 1 Interaktivita ovládání: pero i dotykové ovládání Rozhraní v minimálním rozsahu: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x) Včetně montáž interaktivního projektoru, zapojení, instalace SW a seřízení, včetně potřebné kabeláže a montáže kabeláže pod omítku, začištění drážek a začištění omtek |  | 0 | 0
23. | 3 | ks | Tabule trojkřídlá 200x120 BBLGBB vč. montáže a seřízení. |  | 0 | 0
24. | 3 | ks | Pylon AL, rám na tabuli, remeno pro dataprojektor, polička, vč. montáže a seřízení. Kompatibilita s nabízenými tabulemi. |  | 0 | 0
25. | 1 | ks | LED panel min 55" Panel: AMVA3 LED s matnou povrchovou úpravou Nativní rozlišení min.: 4K UHD Poměr stran: 16:9 Jas min: 450 cd/m2 Kontrast min.: 4 000:1 Doba odezvy min: 8 ms Pozorovací úhly min.: 178°/178° Digitální vstupy: HDMI Digitální výstupy: DisplayPort Včetně montáže a potřebné kabeláže pro propojení s PC kantora |  | 0 | 0
26. | 3 | ks | Multimediální přehrávač Dálkový ovladač Interní paměť min.: 64GB Podpora bezdrátového připojení: 802.11a/c Formát video komprese: H.264, H.264 (AVC), M4V, MOV, MP4 Podporující rozlišení 4K Audio formáty: AAC, FLAC, MP3, WAV Porty: HDMI, RJ45 Vestavěný napájecí zdroj Včetně instalace a zapojení a veškeré kabeláže |  | 0 | 0
27. | 3 | ks | Montážní systém plně kompatibilní s multimediálním přehrávačem. |  | 0 | 0
28. | 3 | ks | Zesilovač minimální výkon: 2x300W/4 Ω, frekvenční rozsah min.: / +0, –0,25 dB, 10 % výkon 20 – 20 000 Hz vstupní konektory XLR, Jack 6.3 výstupní konektory Speacon – 4 pin; šroubovací provedení pro montáž do RACK včetně instalace a zapojení a veškeré kabeláže |  | 0 | 0
29. | 3 | ks | Mixážní pult: min. 5× Mic / Line vstup konektorem XLR sym. min.4× Mic / Line vstup konektorem XLR sym. mono nebo RCA Cinch stereo min.1× Mic vstup pro mikrofon JPTT 10 s nejvyšší prioritou konektorem DIN 7 pinů min.2 výstupy, mono, konektory XLR sym. u každého vstupu možnost nastavení, do které výstupní sběrnice (výstupu) bude směrován (1, 1+2, 2) na každém vstupu indikace signálu pomocí LED výstup na nahrávání konektory RCA Cinch min. citlivost MIC vstupu –50 dBu (2,45 mV) / 5 kΩ min.citlivost Line vstupu –10 dBu (245 mV) / 10 kΩ min. frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / –0,5 dB včetně instalace a zapojení a veškeré kabeláže |  | 0 | 0
30. | 12 | ks | Reprosoustava vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS min.: 20 mm výškový reproduktor s textilní kalotou min.: 4“ basový reproduktor s polypropylenovou membránou min. výkon: 40 / 70 W / 8 Ω min. frekvenční rozsah: 75 – 20 000 Hz / – 10 dB min.: citlivost 87 dB / 1W, 1m vestavěny držáky na zeď s možností natáčení včetně instalace reproduktorů na zdech v rozích učebny a potřebné kabeláže |  | 0 | 0

## Výpočetní technika
|  |  | Cena v Kč celkem bez DPH |  |  | 0
P. č. | Počet | Jednotka | Technické parametry požadované | Přesné označení nabízeného zboží (výrobce a typ nebo P/N) | Cena bez DPH
[5 empty] | za ks | celkem
Výpočetní technika
31. | 1 | ks | PC Provedení vše v jednom (All-in-one) Operační systém umožňující integraci do domény školy Processor: min. bodová hodnota naměřená v Passmark Software 12.950 bodů (www.cpubenchmark.net) Display min.: 23,8" Matný dotykový širokoúhlý IPS displej s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080) Paměť min.: 8 GB Pevný disk min.: 256 GB PCIe SSD Optická mechanika: CD, CD-RW, DVD+/-RW DL LAN 10/100/1000 WI-FI podporující min.: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® min. verze 4.2 Konektory v minimálním počtu: 1x USB-C 6x USB 3.1 1x výstup pro sluchátka 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x zvukový výstup (line out) 1x RJ-45 (LAN) 1x HDMI - výstup 1x DisplayPort - výstup Čtečka paměťových karet: (SD, SDHC, SDXC) Klávesice: Bezdrátová klávesnice Myš: Bezdrátová myš Záruka min.:3 roky Včetně instalace SW vybavení a integrace do domény školy |  | 0 | 0
32. | 32 | ks | PC Provedení vše v jednom (All-in-one) Operační systém umožňující integraci do domény školy Processor: min. bodová hodnota naměřená v Passmark Software 12.950 bodů (www.cpubenchmark.net) Display min.: 23,8" Antireflexní nedotykový širokoúhlý IPS displej s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080) Paměť min.: 8 GB Pevný disk min.: 256 GB PCIe Optická mechanika: CD, CD-RW, DVD+/-RW DL LAN 10/100/1000 WI-FI podporující min.: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® min. verze 4.2 Konektory v minimálním počtu: 1x USB-C 6x USB 3.1 1x výstup pro sluchátka 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x zvukový výstup (line out) 1x RJ-45 (LAN) 1x HDMI - výstup 1x DisplayPort - výstup Čtečka paměťových karet: (SD, SDHC, SDXC) Klávesice: Bezdrátová klávesnice Myš: Bezdrátová myš Záruka min.:3 roky Včetně instalace SW vybavení a integrace do domény školy |  | 0 | 0
33. | 24 | ks | Notebook Operační systém umožňující integraci do domény školy Processor: min. bodová hodnota naměřená v Passmark Software 7.500 bodů (www.cpubenchmark.net) Paměť min.: 8 GB Pevný disk min.: 256 GB SSD Displej min.:15.6" Full HD (1920x1080), IPS Numerická klávesnice: Ano Web kamera: HD720p Čtečka otislů prstů: Ano 2x USB 3.1 1x USB 2.0 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 (support data, video, and power delivery) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) čtečka paměťových karet Laserová myš Záruka min: 5 roky Včetně instalace SW vybavení a integrace do domény školy |  | 0 | 0
34. | 1 | ks | Multifunkční kopírovací zařízení A3 automatický duplexní podavač originálů Originální stolek pod kopírovací stroj 9" palcový dotykový displej s jednoduchým ovládáním Podpora všech technologií mobilního tisku Formát A5-A3 (kopie až A3+), dlouhé formáty až 297x1200 mm, Rychlost barevně/černobíle 25 stran A4 za min., 15 stran A3 za min. 1. kopie/výtisk A4 čb 6,1 s/ barva 7,5 s Rozlišení kopírování 600 dpi, skener 600dpi Rozlišení při tisku 1 800x600 dpi (standard), 1 200x1200 dpi (vysoká kvalita) Měsíční zatížení max. 3 000 bar. kopií, 11 000 čb. kopií Připojení ethernet 10/100/1000 BaseTX , USB 2.0, USB host Skener síťový, skenování do e-mailu, FTP, SMB, do schránky, USB ADF oboustranné na 100 listů, A5-A3, 35-210 g/m2 Hmotnost papíru 52-256g/m2 kazety, boční vstup 60-300g/m2 Zásobníky 2 kazety (2x500 listů A4, 500 listů A3 + ruční podavač na 100 listů) , max. 3 650 listů, volitelně: 3. a 4. kazeta 2x500 listů, velkokap. kazeta 2 500 listů Výstupní kapacita s finišerem max. 3 200 listů, bez finišeru max. 250 listů Paměť 2 GB + 320GB HDD Tiskový jazyk PCL5e, PCL6, PS3 Včetně dodání, odborné instalace a integrace do domény školy, nastavení skenování do emailu, sdílené složky a ověřování PINem, školení zaměstnanců školy |  | 0 | 0
35. | 57 | ks | SW balíček kancelářských aplikací včetně poštovního klienta přímo komunikujícího s poštovním serverem Microsoft Exchange, požadujeme aktuálně nejnovější dostupnou verzi v licenčním programu pro školská zařízení |  | 0 | 0

## Jazyková laboratoř
|  |  | Cena v Kč celkem bez DPH |  |  | 0
P. č. | Počet | Jednotka | Technické parametry požadované | Přesné označení nabízeného zboží (výrobce a typ nebo P/N) | Cena bez DPH
[5 empty] | za ks | celkem
Jazyková laboratoř
36. | 1 | ks | software k jazykové učebně učitelská licence - veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků) hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti komunikace mezi učitelem a jedmnotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8) možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty poslech konverzace studentů v párech či skupinách zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele) Postupné monitorování žákovských obrazovek Monitorování žákovských obrazovek Diskrétní poslouchání žáků ( učitel poslouchá konverzace) dálkové ovládání žákovských počítačů omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky Dálkové vypínání a zapínání studenstkých PC odesílání souborů jednotlivým studentům nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit jejich fotky jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka integrovaný přístup ke slovníkům přímo z aplikace podpora dotykového ovládání plná česká lokalizace produktu základní záruka 36 měsíců NBD včetně ( platí pro HW i SW) |  | 0 | 0
37. | 24 | ks | software k jazykové učebně žákovská licence - veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní požadavky na studentskou licenci možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učeitele hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách možnost komunikace přes sluchátka s učitelem , či s ostatními studenty Osobní komunikace žák - učitel ( diskretní komunikace) možnost zapojení studenta do konverzačních skupin ( 2-8) možnost chatování s učitelem či studenty vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" lačítka přímo v aplikaci Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta možnost příjmaní dat od učitele (testy, obrázky,soubory atd) možnost správy individuálních profilů studentů poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele ovládat hlasitost každé úlohy integrovaný slovník plná kompatibilita aplikace podpora dotykového ovladání plná česká lokalizace produktu |  | 0 | 0
38. | 25 | ks | Sluchátka s mikrofonem - kvalitní, robusní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti |  | 0 | 0
39. | 1 | ks | testovací a hlasovací/anketní modul Testovací modul obsahuje: Možnost výběru testu Možnost tvorby testu Možnost editace testu Možnost vyhodnocení testu Možnost zobrazení výsledků testování žáků Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk Možnost nastavení hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování Možnost zobrazení celkového počtu hlasů Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování Kdo může hlasovat Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat) Čas ukončení (znemožnění hlasování) |  | 0 | 0
40. | 1 | ks | e-learningový portal včetně SW modulu pro vzdálený přístup. SW modul pro internetový i LAN přístup do databáze studijních materiálů mimo jazykovou laboratoř. Licence je platná pro databázi min. 999 osob. Min. 5 let bezplatný maintanence Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály ( lekce) pro výuku cizích jazyků pro základní školy a střední školy . Je požadováno min. 200 pracovních lekci ( 1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku jazyků (Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk) Databáze musí obsahovat výukové materiály ( lekce) pro výuku vzdělávacích oblastí: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Přírodovědné předměty, Společensko-vědní předměty Výukové materiály musí být kompatibilní s Microsoft Office, SMART Notebook, ActivInspire, OpenOffice, LibreOffice Import výukových materiálů pro offline použití Databáze pracovních listů ve formátu PDF Databáze výukových materiálů pro práci v prostředí interaktivních zařízení Databáze testů musí být plně kompatibilní s nabídnutou jazykovou laboratoří je požadován přímý přístup do databáze z aplikace (softwaru) jazykové učebny Stromová struktura obsahu knihovny lekcí, rozdělení na dílčí lekce Testování, hodnocení, příprava cvičení Funkce vytváření testů On-line testování přihlášených žáků Zpětná vazba účastníka při testování Okamžité generování výsledků testu pro tisk Možnost vkládání výukových materiálů, které mohou být publikovány okamžitě Audio a audiovizuální pomůcky v běžně dostupných formátech (mp3, mp4, avi a dalších volně dostupných) Plně kompatibilní se všemi operačními systémy (Windows, Android, iOS) Možnost přístupu z dostupných webových prohlížečů Licence pro přístup pedagoga Licence pro žákovský přístup Helpdesk, Hotline (servisní telefonická podpora), nápověda, dokumentace Online přístup učitele a žáka prostřednictvím internetu Možnost nastavení přístupových práv žákům tutorem Profil uživatele s možností vložení fotografie, šifrování a ochrana hesel Zabezpečený přístup HTTPS Min.Česká a anglická lokalizace pracovního prostředí portálu Distribuce studijního obsahu LMS (Learning management system) Praktické odkazy pro samostudium a cizí zahraniční tisk Zaškolení pedagogických pracovníků v ceně licence |  | 0 | 0
41. | 1 | ks | Chatovací modul otevřený chat mezi všemi uživateli monitorování chatu ze učitelského PC historie chatu psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase možnost omezit žákovský chat z učitelského PC barevna vizualizace dle zasedacího pořádku |  | 0 | 0
42. | 1 | ks | Dvoustupňové školení na práci s jazykovou laboratoří školení pro práci s jazykovou laboratoří, dvoustuňové a akreditované MŠMT, pro max neomezený počet učitelů v rámci jedné organizace. |  | 0 | 0