## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20002b | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Fr.Formana | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Františka Formana 251/13, 700 30 OSTRAVA-DUBINA | [8 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 278 48 183 | [13 empty] | False
|  |  | BYVAST pro s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Jakub Hajný | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 20002b
| Stavba: | [6 empty] | Fr.Formana
| Místo: | [6 empty] | Františka Formana 251/13, 700 30 OSTRAVA-DUBINA | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1588.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7ef31120-2828-4c77-8cd2-f24c1f485e6c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO.00 |  |  |  | Bourací práce | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 514.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c9866f7b-a8bc-4d1d-9a4b-7847dac224f1} | {7ef31120-2828-4c77-8cd2-f24c1f485e6c}
/ |  | SO.01 |  |  |  | Nový stav | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1074.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {36e4eeb8-204e-49d4-b865-de72de0df139} | {7ef31120-2828-4c77-8cd2-f24c1f485e6c}
/ |  | SO.99 |  |  |  | VRN | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {77101c69-a3e1-4f2c-b355-72fc3f9269e5} | {7ef31120-2828-4c77-8cd2-f24c1f485e6c}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO.00 - Bourací práce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c9866f7b-a8bc-4d1d-9a4b-7847dac224f1}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Fr.Formana
| Objekt: |  | SO.00 - Bourací práce
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 278 48 183
|  | BYVAST pro s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jakub Hajný | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.00 - Bourací práce
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.00 - Bourací práce
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 514.1769 |  | 0 |  | 36.3728 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 430.2966 |  | 0 |  | 35.1633 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 224.098 |  | 0 |  | 35.1633 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 960ag1 | Repas revizních dvířek - oškrabání ocel. kartáčem + nový nátěr |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135549661
15 | K | 960ag2 | Demontáž, odvoz a likvidace ochranných rohů zdiva |  |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316077739
9 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm |  |  | m2 | 1.408 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.406 | 0.57165 | 0 | 0 | 0.055 | 0.07744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621083064
|  |  | 0,19*0,19*5*3 |  |  |  | 0.542 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,19*0,19*8*3 |  |  |  | 0.866 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.408 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 82.264 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 19.1675 | 0 | 0 | 0.057 | 4.689 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246389710
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,63+13,05+(2,75*2,7) |  |  |  | 24.105 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,5*0,2 |  |  |  | 0.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05*2,675)-(0,5*0,9+0,45*0,7+0,4*0,7)+18,62 |  |  |  | 31.084 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,05*1,175)+(2,75*0,815)-(0,7*0,2+0,7*0,4)+18,62 |  |  |  | 26.375 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.264 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných |  |  | m | 67.325 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.098 | 6.5979 | 0 | 0 | 0.009 | 0.60592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870159048
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,65+2,7+0,4+0,2*2+3,5 |  |  |  | 7.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2+1,85+2,1+1,3+5,9+1,55+0,1+7,8+0,85+2,1 |  |  |  | 25.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9-1*2-0,8*2-1,2*2 |  |  |  | -6.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,45+0,7+4,2+0,7+0,4+1,9+0,8+0,5+0,9+1,225+0,2*2+0,45+2 |  |  |  | 14.625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1*2 |  |  |  | -2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2+1,85+2,1+1,3+5,9+1,55+0,1+7,8+0,85+2,1 |  |  |  | 25.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9-1*2-0,8*2-1,2*2 |  |  |  | -6.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,25+0,7+4,4+0,7+0,4+1,9+0,8+2,3+1,1 |  |  |  | 12.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1*2-0,8 |  |  |  | -2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.325 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 11.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 11.1647 | 0 | 0 | 0.076 | 0.90364 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733458344
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*2,05*2 |  |  |  | 3.69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,8*2,05*2 |  |  |  | 3.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,8*2,05*3 |  |  |  | 4.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.89 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 34.629 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.718 | 24.8636 | 0 | 0 | 0.063 | 2.1816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153849061
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*3,025 |  |  |  | 3.328 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*3,025 |  |  |  | 3.933 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,55*2,05 |  |  |  | 3.178 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*2,05 |  |  |  | 2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP+3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1*2,05*3)*2 |  |  |  | 12.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,2*2,05*2)*2 |  |  |  | 9.84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 34.629 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 130.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 43.0749 | 0 | 0 | 0.05 | 6.5265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232054223
|  |  | 46,05+48,48+46,98-3,66*3 |  |  |  | 130.53 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 367.554 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 95.564 | 0 | 0 | 0.046 | 16.9075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631606665
|  |  | "101" (2*2+1,5*2)*2,975-1,2*2,2-1,2*2,975-0,9*2,05 |  |  |  | 12.77 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "103" (5,65*2+2,275*2)*2,975-1,3*2,975-1,2*2,975*2-1*2,05 |  |  |  | 34.096 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "104" (2,75*2+7,8*2+1,3+3*2+0,2*2)*2,975-1,3*2,975-0,9*2,05*2 |  |  |  | 78.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "201" (3*2+2,75+5,14*2+1,775+0,4+4,2+0,7+0,45+0,5+0,9+1,225+0,6+0,25*2+2)*2,975-1*2,05*2-2,4*2,1 |  |  |  | 86.893 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "202" (1,75*2+2+2,1+1,3+5,9+1,55+5,9+2,1+0,85+0,1)*2,975-1,2*2,05*2-0,8*2,05*2-1*2,05*2-0,9*2,05 |  |  |  | 61.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "301" 86,893-(0,9*2)*2,975 |  |  |  | 81.538 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "302" 61,123 |  |  |  | 61.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odpočet odsekaných obkladů" -48,112 |  |  |  | -48.112 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 367.554 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 |  |  | m2 | 48.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.48 | 23.0938 | 0 | 0 | 0.068 | 3.2716 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813236746
|  |  | "101" (1,5*2+2*2-0,9-1,2*2)*1,3 |  |  |  | 4.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "103" (5,65*2+2,275*2-1,2*2-1-1,3)*1,1 |  |  |  | 12.265 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "104-201" (0,4+0,7+0,4+6,85+0,4+0,25+2,35+4,9)*1,1 |  |  |  | 17.875 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "201-301" (5,14+2,75+1,195+2,88)*1,1 |  |  |  | 13.162 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 48.112 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 206.1985 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |  |  | t | 36.373 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.46 | 198.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217982318
26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 36.373 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 4.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518131865
27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 509.222 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903832440
28 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného |  |  | t | 36.373 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371669966
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 83.8804 |  | 0 |  | 1.2096 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.0508 |  | 0 |  | 0.21896 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 9.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.7544 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.21896 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317168148
|  |  | "1.NP" 1,2*1*2 |  |  |  | 2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2+3.NP"((1,2*2+1)*1)*2 |  |  |  | 6.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles |  |  | m2 | 9.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842846970
5 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 0.219 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.735 | 0.81796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119320952
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.243 |  | 0 |  | 0.1873 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 741311805 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 2.646 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0.001008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381623850
32 | K | 741315825 | Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bezzachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.372 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0.000288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418643934
1 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.378 | 5.67 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0195 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028835283
|  |  | "1.NP" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "3.NP" 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 741371831 | Demontáž osvětlovacího modulového systému - transformátoru bez zachováním funkčnosti |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.121 | 1.815 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492159664
3 | K | 741371833 | Demontáž osvětlovacího modulového systému - předřadníku bez zachováním funkčnosti |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.116 | 1.74 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.099 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798771971
19 | K | 741ag2 | Úprava kabeláže v rámci výměny svítidel, zásuvek a vypínačů |  |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581380591
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.367 |  | 0 |  | 0.00105 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 751398824 | Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,200 m2 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.481 | 3.367 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175800637
|  |  | 2.-3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3+4 |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.81 |  | 0 |  | 0.45074 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 12.186 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 3.7289 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.30038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834605695
|  |  | Krycí kastlíky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*2,275+0,4*2,275*2 |  |  |  | 2.958 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*2,7+0,4*2,7*2 |  |  |  | 3.51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*1,55+0,4*1,55*2 |  |  |  | 1.705 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,775+0,4*1,775*2 |  |  |  | 2.308 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*1,55+0,4*1,55*2 |  |  |  | 1.705 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.186 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů |  |  | m2 | 12.186 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 1.1211 | 0 | 0 | 0.008 | 0.097488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124256024
12 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0.006 | 0.036 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906687881
41 | K | 766ag1 | Demontáž dřevěné dilatace stěn |  |  | m | 0.995 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.016865 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759646695
|  |  | (2*2+2,975*2)*0,1 |  |  |  | 0.995 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.4529 |  | 0 |  | 0.11149 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 767161851 | Demontáž madel schodišťových |  |  | m | 29.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 13.924 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0885 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129875257
|  |  | 7*2*2+1,5 |  |  |  | 29.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  | kg | 22.99 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 2.5289 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02299 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924538192
|  |  | "čistící rohože" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,55*0,95*22*2 |  |  |  | 22.99 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 28.9412 |  | 0 |  | 0.24002 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně |  |  | m2 | 17.025 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.7876 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.042562 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980720151
|  |  | podesty schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,1*2,75-0,4*0,25)*3 |  |  |  | 17.025 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů |  |  | m | 85.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 6.868 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.19745 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954764965
|  |  | 1,15*11 |  |  |  | 12.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*11 |  |  |  | 13.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,25*12*2)*2 |  |  |  | 60 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 85.85 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah |  |  | m2 | 17.025 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 7.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201510579
36 | K | 776991822 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů |  |  | m | 85.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.153 | 13.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274257040
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.0155 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783306811 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním |  |  | m2 | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.295 | 15.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591361407
|  |  | Zábradlí schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (7*2+1,5)*1,5*2 |  |  |  | 46.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Revizní dvířka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,75*2 |  |  |  | 0.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,5*2 |  |  |  | 1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Kce parapetu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odhad" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 50.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.01 - Nový stav
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {36e4eeb8-204e-49d4-b865-de72de0df139}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Fr.Formana
| Objekt: |  | SO.01 - Nový stav
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 278 48 183
|  | BYVAST pro s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jakub Hajný | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.01 - Nový stav
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.01 - Nový stav
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1074.6828 |  | 19.6703 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 672.6676 |  | 14.6303 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.0194 |  | 0.15608 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm |  |  | m2 | 1.408 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.724 | 1.0194 | 0.11085 | 0.15608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19008720
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 615.4627 |  | 14.4503 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně |  |  | m2 | 130.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.148 | 19.3184 | 0.00026 | 0.033938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225283769
5 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 130.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 60.0438 | 0.00438 | 0.57172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881330494
6 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 130.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.358 | 46.7297 | 0.003 | 0.39159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1075426543
1 | K | 611325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 130.53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.346 | 45.1634 | 0.0157 | 2.0493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856155587
7 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně |  |  | m2 | 417.074 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 43.3757 | 0.00026 | 0.10844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779385800
|  |  | 415,666+1,408 |  |  |  | 417.074 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 417.074 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 150.1466 | 0.00438 | 1.8268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930132380
9 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 417.074 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.272 | 113.4441 | 0.003 | 1.2512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118288652
2 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 415.666 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 112.2298 | 0.0157 | 6.526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067926106
14 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 10 mm |  |  | m2 | 82.829 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 22.3638 | 0.0204 | 1.6897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783291566
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*1,5+5,65*2,275+2,75*2,7-0,4*0,7-0,2*0,9 |  |  |  | 22.819 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,9*1,55+2,85*1,85+2*2,1 |  |  |  | 18.618 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*2,7-0,9*0,5-0,7*0,4-0,7*0,45 |  |  |  | 12.59 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,9*1,55+2,85*1,85+2*2,1 |  |  |  | 18.618 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,05*1,775-0,7*0,4-0,7+2,75*0,8 |  |  |  | 10.184 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.829 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 634112115 | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem |  |  | m | 82.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 2.6472 | 2e-05 | 0.0016545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048954848
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*2+1,5*2-1,2*2-0,9 |  |  |  | 3.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,65*2+2,275*2-1,2*2-1,3-1 |  |  |  | 11.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,75*2+2,7*2+0,2*2-1,3-0,9*2 |  |  |  | 8.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2+1,85+2,1+1,3+5,9+1,55+0,1+7,8+0,85+2,1 |  |  |  | 25.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9-1*2-0,8*2-1,2*2 |  |  |  | -6.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,45+0,7+4,2+0,7+0,4+1,9+0,8+0,5+0,9+1,225+0,2*2+0,45+2 |  |  |  | 14.625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1*2 |  |  |  | -2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2+1,85+2,1+1,3+5,9+1,55+0,1+7,8+0,85+2,1 |  |  |  | 25.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,9-1*2-0,8*2-1,2*2 |  |  |  | -6.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,25+0,7+4,4+0,7+0,4+1,9+0,8+2,3+1,1 |  |  |  | 12.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1*2-0,8 |  |  |  | -2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.725 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 699ag1 | Systémová dilatace objektu profily stěnový, stropní a podlahový dle výpisu prvků PSV |  |  | m | 9.95 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932277930
|  |  | 2*2+2,975*2 |  |  |  | 9.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 51.5332 |  | 0.02387 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 143.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 15.0685 | 0.00013 | 0.018656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51821539
|  |  | 46,05+48,48+48,98 |  |  |  | 143.51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 109.643 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 33.77 | 4e-05 | 0.0043857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368930523
|  |  | 82,829+26,814 |  |  |  | 109.643 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah |  |  | m2 | 82.829 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 0.82829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236191747
17 | K | 952902131 | Čištění budov omytí drsných podlah |  |  | m2 | 82.829 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 1.4909 | 1e-05 | 0.00082829 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245568530
15 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť |  |  | m2 | 26.814 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.014 | 0.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281249782
|  |  | před pokládkou dlažby | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,75*(2,88+2,1)*2-0,2*2,88 |  |  |  | 26.814 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 999ag1 | Bezpečnostní a varovné označení revizních dvířek nálepkami |  |  | kompl | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453488793
57 | K | 999ag2 | Označení schodiště fotoluminescenčními prvky dle TZ (šipky, pásky na stupních, apod) |  |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921164383
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.6523 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  |  | t | 14.63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 4.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023919528
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 402.0152 |  | 5.04 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.9192 |  | 0.36512 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.99 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891191160
45 | M | 48457227.KRD | těleso otopné deskové V600L1600 mm |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05216 | 0.36512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340961344
46 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.365 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.71 | 0.98915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034950472
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.75 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 741372013 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.66 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318397931
42 | K | 741372052 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové s čidlem |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.792 | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280846756
43 | M | 741ag1 | Svítidlo LED dle výpisu prvků PSV |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358328480
47 | M | 741ag2 | Pohybové čidlo |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211154826
61 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 12.398 | 12.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210547904
49 | K | 741ag3 | D+M nových zásuvek dle výpisu PSV |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777640452
50 | K | 741ag4 | D+M nových vypínačů dle výpisu PSV |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330475705
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.288 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 751398023 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.184 | 8.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842333171
40 | M | 751ag1 | Větrací mřížky 500x300 mm |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9881897
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.1268 |  | 0.15367 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 12.186 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.047 | 12.7587 | 0.01261 | 0.15367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124423406
|  |  | Krycí kastlíky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*2,275+0,4*2,275*2 |  |  |  | 2.958 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*2,7+0,4*2,7*2 |  |  |  | 3.51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*1,55+0,4*1,55*2 |  |  |  | 1.705 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,775+0,4*1,775*2 |  |  |  | 2.308 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*1,55+0,4*1,55*2 |  |  |  | 1.705 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.186 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.154 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.39 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368860938
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.724 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 766211200 | Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.204 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652547292
54 | M | 766ag1 | Dřevěné madlo SMRK |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092615063
55 | K | 766694123 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.967 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9939988
56 | M | 766ag2 | Vnitřní plastový parapet bílý s mřížkami dle výpisu PSV |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886622696
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 767ag1 | D+M prvku oznč. D01 - AL dveře 1100x2975 vč. všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738852927
33 | K | 767ag2 | D+M prvku oznč. D02 - Dveře z desek MDF 900x1970, 2xEW, EI 30DP3 vč. ocel zárubně všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388944762
34 | K | 767ag3 | D+M prvku oznč. D03 - AL dveře 1200x2975 vč. všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592642778
35 | K | 767ag4 | D+M prvku oznč. D04 - Dveře z desek MDF 800x1970 vč. ocel zárubně všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768295293
36 | K | 767ag5 | D+M prvku oznč. D05 - Dveře z desek MDF 1100x1970 vč. ocel zárubně všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75837997
37 | K | 767ag6 | D+M prvku oznč. D06 - Dveře z desek MDF 700x1970 vč. ocel zárubně všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977741999
38 | K | 767ag7 | D+M prvku oznč. D07 - AL dveře 1450x1970 vč. všech prvků dle výpisu prvků PSV |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130683852
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 139.2042 |  | 3.9086 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 771273123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm |  |  | m | 61.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.594 | 36.3528 | 0.00117 | 0.071604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155261983
|  |  | 1,275*12*2*2 |  |  |  | 61.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 771273241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 150 mm |  |  | m | 61.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 14.076 | 0.00052 | 0.031824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637661579
20 | K | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm |  |  | m | 99.375 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.209 | 20.7694 | 0.00043 | 0.042731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146604311
|  |  | podlahy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,725 |  |  |  | 82.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podesty | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,1*2+2,75 |  |  |  | 6.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,75*2+2,1*2 |  |  |  | 9.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 99.375 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 771573113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 94.179 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 51.7985 | 0.00417 | 0.39273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968856758
|  |  | podlahy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,829 |  |  |  | 82.829 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podesty schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,75*2,1-0,4*0,25)*2 |  |  |  | 11.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 94.179 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 771ag1 | Dlažba keramická R10 (bude dopřesněno dle výběru investora, stanovena minimální cena 300 kč/m2) |  |  | m2 | 143.169 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023 | 3.2929 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797979266
|  |  | podlahy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,829*1,1 |  |  |  | 91.112 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | soklíky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 99,375*0,1*1,1 |  |  |  | 10.931 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stupnice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,275*12*2*2)*0,26*1,2 |  |  |  | 19.094 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podstupnice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,275*12*2*2)*0,13*1,2 |  |  |  | 9.547 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podesty schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,75*2,1-0,4*0,25)*2*1,1 |  |  |  | 12.485 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 143.169 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 255.97 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 11.2627 | 0.0003 | 0.076791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173753477
|  |  | podlahy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,829 |  |  |  | 82.829 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podesty schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((2,75*2,1-0,4*0,25)*2) |  |  |  | 11.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stupnice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((1,275*12*2*2)*0,26) |  |  |  | 15.912 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | podstupnice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((1,275*12*2*2)*0,13) |  |  |  | 7.956 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | soklíky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 99,375*0,1 |  |  |  | 9.938 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 127.985 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | t | 3.909 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.265 | 4.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196933816
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 143.9608 |  | 0.47065 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem |  |  | m2 | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 6.7697 | 8e-05 | 0.004072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458173738
|  |  | Zábradlí schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (7*2+1,5)*1,5*2 |  |  |  | 46.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Revizní dvířka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*0,75*2 |  |  |  | 0.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,5*2 |  |  |  | 1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Kce parapetu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odhad" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 50.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 9.3656 | 0.00014 | 0.007126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102302687
25 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 8.7548 | 0.00012 | 0.006108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907724534
11 | K | 783827445 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 |  |  | m2 | 546.196 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 119.0707 | 0.00083 | 0.45334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102005061
|  |  | 415,666+130,53 |  |  |  | 546.196 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 783ag1 | Dvojnásobný nátěr viditelného potrubí - výměra předpoklad, bude dopřesněno při realizaci dle skutečnosti |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527138570
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 59.0423 |  | 0.14201 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí |  |  | m2 | 109.643 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 1.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101982189
65 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 57.635 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 0.92216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70749895
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*2,15+1,2*2,975*2+1,3*2,975*2+1*2,05+0,9*2,05*2 |  |  |  | 23.195 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*2,05*4+0,8*2,05*2+1,2*2,05*2 |  |  |  | 16.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*2,05*4+0,8*2,05*3+1,2*2,05*2 |  |  |  | 18.04 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 57.635 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m |  |  | m2 | 184.006 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923115510
|  |  | (109,643+57,635)*1,1 |  |  |  | 184.006 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 546.196 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 56.8044 | 0.00026 | 0.14201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101809901

## SO.99 - VRN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {77101c69-a3e1-4f2c-b355-72fc3f9269e5}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Fr.Formana
| Objekt: |  | SO.99 - VRN
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 278 48 183
|  | BYVAST pro s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jakub Hajný | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.99 - VRN
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Fr.Formana
Objekt: |  |  | SO.99 - VRN
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8. 4. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Jakub Hajný
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | … | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2121902030
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření |  |  | … | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -148086840
3 | K | 044002000 | Revize |  |  | … | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -658822265