- Příloha č. 2

VZ 42.2020 TDI na realizaci akce výměna nákladních jídelních výtahů v objektu MŠ Předškolní 1 v Ostravě – Výškovicích

| Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C) Použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,4 m/s - ↓0,4 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nástupišť | 2, označení podlaží: 1, 2 |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Typ kabiny | Neprůchozí s přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny | NEREZ BRUS |
| Typ dveří | BARIERY, NEREZ BRUS vč. parapetů |

Stavební + ostatní práce v následujícím rozsahu:

 Dopravu materiálu do místa realizace,

 Transport výtahové technologie po budově,

 Kompletní demontáž stávající technologie vč. ekologické likvidace,

 Montáž nové technologie vč. osazení nových šachetních bariér a parapetů,

 Stavební práce spojené s výměnou bariér,

 Dokumentaci sloužící pro provoz jídelních výtahů,

Původní stav