## nabytek
| REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK | [6 empty] | VYPLŇUJTE POUZE BAREVNÉ BUŇKY
Příjemce: | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Projekt: | Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava
Reg číslo: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010879
Dodavatel: | obchodní jméno
sídlo
ič
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | 0
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0
číslo položky | Položka | Parametry | mj | počet | Výrobce, přesný typ nebo P/N | Cena za ks bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | Mikroskop | Monokulární mikroskop. LED diodové osvětlení horní a spodní s nastavením jasu. Skleněná čočka. Min. násobné zvětšení 40-800x. Objektivy min. 4x, 10x a 40xs. Průměr tubusu okuláru min. 20mm. Pracovní stolek se svorkami s možností zdvihu. Napájení ze síťového adaptéru, baterií AA (součást dodávky). Součástí je základní experimentální sada s min. 5 preparáty a příslušenstvím obsahující: Kleštičky, Líheň, Mikrotom, Čistá sklíčka, Pipeta, Prachový kryt. | ks | 20 |  | 0 | 0
2 | Digitální měřící systém vč. vybraných čidel/ senzorů Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu měřícího systému se systémem, který škola již využívá. Důvodem je, že zadavatel má již dříve pořízený digitální měřící systém, který tímto nákupem rozšiřuje a pedagogové školy jsou proškoleni na práci s ním. | Záznamové zařízení přenosné pro záznam naměřených hodnot čidel/ senzorů v terénu. Data lze analyzovat přímo v přístroji nebo poslat skrz wifi-síť do počítače. | ks | 3 |  | 0 | 0
3 |  | Rozhraní pro připojení čidel/ sensorů pomocí Bluetooth nebo USB | ks | 5 |  | 0 | 0
4 |  | Nabíjecí stanice se 16 porty umožní současné nabíjení až 8 zařízení | ks | 5 |  | 0 | 0
5 |  | Čidlo světla - bezdrátové čidlo intenzity viditelného světla, UV záření a RGB senzor | ks | 4 |  | 0 | 0
6 |  | Hlukoměr s mikrofonem - pro měření hladiny hlasitosti, ale lze jej využít i jako mikrofon | ks | 5 |  | 0 | 0
7 |  | Senzor srdečního tepu - snímá elektrické signály činnosti srdce. Měřič ve formě pásu. | ks | 5 |  | 0 | 0
8 |  | Čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku | ks | 4 |  | 0 | 0
9 |  | Monitor dechu a krokoměr - pás okolo hrudníku pro monitorování dechové frekvence a hloubky nádechu a výdechu. Integrovaný krokoměr sleduje souvislost s pohybovou aktivitu | ks | 5 |  | 0 | 0
10 |  | Konduktometr - Čidlo vodivosti se třemi kanály pro měření: vodivost s teplotní kompenzací, vodivost bez teplotní kompenzace, teplota. | ks | 5 |  | 0 | 0
11 |  | Voltmetr - min. 2 rozsahy volitelné přepínačem. +/- 20V a +/- 1V | ks | 5 |  | 0 | 0
12 |  | Ampérmetr - min. 2 rozsahy volitelné přepínačem. +/- 1A a +/- 0,1A | ks | 5 |  | 0 | 0
13 |  | Sonar (čidlo polohy a pohybu) - rozsah měření 15-350cm s přesností 1mm. | ks | 5 |  | 0 | 0
14 |  | Čidlo koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu | ks | 5 |  | 0 | 0
15 |  | Čidlo koncentrace kyslíku ve vzduchu | ks | 5 |  | 0 | 0
16 |  | Čidlo síly stisku ruky | ks | 3 |  | 0 | 0
17 |  | Váhy 0,01 - 620g vč. USB kitu pro připojení k počítači. | ks | 3 |  | 0 | 0
Datum:
Osoba opravněná za dodavatele:
Podpis a razítko