## Rekapitulace
|  | Pro: | Stavební úpravy budovy č.p.2027 - Finanční úřad, ul. Svatopluka Čecha 47, Nový Jičín
E-mail: | jindrich.kolmas@seznam.cz
Stupeň PD: RD
Příloha č.: E-504
SPECIFIKACE
REKAPITULACE
Název technologie
| SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |  | SIL | 0
Mezisoučet:
| Celkem bez DPH: |  |  | 0
V Ostravě dne 21.ledna 2018
ing. Jindra Kolmáš

## E-504
P.č. | Označení | Popis | Výrobce / typ | MJ | Množství | Montáž | Celkem Montáž | Materiál | Celkem Materiál | Poznámka
1 |  | Rozváděče
1.1 |  | RK Povrchový rozváděč výdejny 72 modulu IP40/20 dle výkresu E-06 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | RE+S stávající skříň nová náplň jen část RS s jističi a přepět ochranou B+Cdle výkresu E-07 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | HOP - skříň centrálního pospojování |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 |  | Dolpnění rozvaděčů, vč. úprav rozvaděče
2.1 |  | Doplnění nový rám do části RS, do stávajícího rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | Odplombování rozváděče čát RE pro nový vývod |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Svítidla a světelné zdroje, vč. ekologických poplatků
3.1 | NO | Svítidlo nouzové LED 1 hod, 3W,např Tiger-Led IP22 |  | ks | 19 |  | 0 |  | 0
3.2 | A | Svítidlo přisazené Led,Q3A600/1050ND,IP20,UQRAM-600 5800lm,52W vč. k-ce pro osazení |  | ks | 21 |  | 0 |  | 0
3.3 | B | Svítidlo přisazené LED, Q3A600/700ND,IP20 UQRAM 600 ,4100lm,34W |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
3.4 | D | Svítidlo přisazené, LED opálový kryt,IP54,18W, 2600lm,KX3000MKO |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3.5 | C | Svítidlo vestavné, LED QN3A/700ND IP20,34W, 4100lm |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3.6 | E | Svítidlo přisazené, LED kruhové,IP40, opálový kryt ,1450lm,14W,BRSB4KO300V1 |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3.7 | F | Svítidlo přisazené, LED,opálový kryt,IP54,36W, 5100lm, KX5000MKO |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3.8 | G | Přisazené Led svítidlo kruhové opálový kryt, d-285mm,27W,2700lm BESBKO375V2 |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
3.9 | J | Svítidlo Led do jídelny boční dle výběru investora- ozdobné |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3.10 | H | Svítidlo přisazené Led,opálový kryt IP54,58W, 8200lm, KX 8000LKO |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3.11 | K | Svítidlo průmyslové venkovní IP54 KIRA DL-Led 8W |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3.12 |  | Nosná konstrukce do 10 kg pod svítidla typ A |  | ks | 21 |  | 0 |  | 0
3.13 |  | Nosná konstrukce do 50 kg pod rozváděč RK |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Spínače, zásuvky
4.1 |  | spínač č.1, pod omítku, Tango |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
4.2 |  | spínač č.6, pod omítku, Tango |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
4.3 |  | spínač č.5, pod omítku,Tango |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
4.4 |  | spínač č.6+6, pod omítku, Tango |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4.5 |  | spínač č.1S, pod omítku, signálka orientační Tango |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4.6 |  | spínač č.1/0 S0, pod omítku, signálka orientační Tango |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
4.7 |  | spínač č.1+1, pod omítku, IP 44, žaluziový Tango |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4.11 |  | dvojzásuvka pod omítku, 230V, 16A, s natočenou dutinkou dílá Tango |  | ks | 90 |  | 0 |  | 0
4.12 |  | zásuvka pod omítku, 230V, 16A, s natočenou dutinkou IP44,s přepět ochanou barva kouřově šedá Tango |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4.13 |  | zásuvka 16A/400V - 5p |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4.14 |  | venkovní spínač pohybu, IP44, Luxomat |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4.15 |  | spínač č.1, na omítku ., IP44 Tango |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4.16 |  | spínač č.1 s orien, doznavkou pod omítku,Tango |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
4.17 |  | Tísňové volání na WC pro postižené typ TYCO kompů sada vč. Tlačítek, trafa a signálek |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4.18 |  | Bezdotykový stříbrný osušovač,230V,1900W/9A/,ochrana proti přehřáti690x336x220mm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Kabely
5.1 |  | CYKY-J 5x16, PU |  | m | 7 |  | 0 |  | 0
5.2 |  | CYKY-J 5x6, PU |  | m | 35 |  | 0 |  | 0
5.3 |  | CYKY-J 5x4, PU |  | m | 220 |  | 0 |  | 0
5.4 |  | CYKY-J 5x2,5, PU |  | m | 110 |  | 0 |  | 0
5.5 |  | CYKY-J 5x1,5, PU |  | m | 320 |  | 0 |  | 0
5.6 |  | CYKY-J 3x2,5, PU |  | m | 780 |  | 0 |  | 0
5.7 |  | CYKY-J 3x1,5, PU |  | m | 1750 |  | 0 |  | 0
5.8 |  | CYKY-O 3x1,5, PU |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
5.9 |  | SYKFY 5x2x0,5 pro tísNové voláni TYCO |  | m | 55 |  | 0 |  | 0
5.10 |  | CYA 6zž. |  | m | 10 |  | 0 |  | 0
5.11 |  | CYA 4zž |  | m | 32 |  | 0 |  | 0
5.12 |  | Vodč FeZn d-8mm vč podpěry pro napojení VZT¨na jímací soustavu hromosvodu |  | m | 21 |  | 0 |  | 0
6 |  | Nosný a montážní materiál
6.1 |  | Krabice do zdi přístrojová KU68-1901 |  | ks | 155 |  | 0 |  | 0
6.2 |  | Krabice do zdi rozvodná KU68-1903 |  | ks | 125 |  | 0 |  | 0
6.3 |  | krabice rozvodná nástěnná IP54, do 5x4, Abox |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0
6.4 |  | trubka ohebná d21 |  | m | 185 |  | 0 |  | 0
6.6 |  | Plastová vkladová lišta 20/20 |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
6.7 |  | Svorky Bernard pro OP |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
6.8 |  | Drátěný žlab 50/50, vč. konzol, spojek |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6.9 |  | podpěry žlabu KDž 200 |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Jímací tyč l- 2m vč, beton podstavce |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Ukončení vodičů
7.1 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 |  | ks | 68 |  | 0
7.2 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 5x4 |  | ks | 18 |  | 0
7.3 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 5x10 |  | ks | 4 |  | 0
7.4 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16 |  | ks | 2 |  | 0
7.5 |  | ukončení vodičů do 6 |  | ks | 12 |  | 0
7.6 |  | ukončení vodičů do 10 |  | ks | 6 |  | 0
9 |  | pomocný materiál + PPV + dopravné
9.1 |  | podružný materiál |  | % | 3 |  |  |  | 0
9.2 |  | přesun dodávek |  | % | 1 |  |  |  | 0
9.3 |  | dopravné dodávek |  | % | 1.8 |  |  |  | 0
9.4 |  | podíl přidružených výkonů |  | % | 3 |  | 0
10 |  | Stavební práce
10.1 |  | vysekání rýh v ci. Zdivu 3x3 |  | m | 980 |  | 0
10.2 |  | vysekání otvorů pro krabice KU58 |  | ks | 240 |  | 0
10.3 |  | průraz stěnou cihla, tl. 15cm |  | ks | 32 |  | 0
10.4 |  | průraz stěnou cihla, tl. 30cm |  | ks | 4 |  | 0
12 |  | HZS
12.1 |  | demontáž stávajících svítidel, vč. Ekologické likvidace |  | kus | 118 |  | 0
12.2 |  | demontáž skříňových rozvaděčů, vč. Ekologické likvidace |  | kus | 1 |  | 0
12.3 |  | Lešení do 5m zapůjčení |  | dny | 4 |  | 0
12.4 |  | demontáž krabic instalačních |  | kus | 120 |  | 0
12.5 |  | demontáž kabeláže |  | m | 2200 |  | 0
12.6 |  | odvoz a likvidace elektromateriálu |  | sum | 1 |  | 0
12.7 |  | úprava konstrukce pod stropní svítidla v jídelně |  | ks | 24 |  | 0
12.8 |  | zapojení instalace na stávající vývody v RE |  | hod | 2 |  | 0
12.9 |  | propojení provozních stavů |  | hod | 2 |  | 0
12.10 |  | koordinace profesí se slaboproudem a VZT |  | hod | 8 |  | 0
12.11 |  | odzkoušení a uvedení do provozu |  | hod | 8 |  | 0
12.12 |  | zkreslení skutečného provedení |  | hod | 20 |  | 0
12.13 |  | měření osvětlení |  | sum | 1 |  | 0
12.14 |  | Revize silnoproud, vč. Zprávy |  | sum | 1 |  | 0
|  | Celkem Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem Materiál | [6 empty] | 0
Celkem Montáž + Materiál
DPH 21%
Celkem s DPH

## Pomocny (hidden)
CisloDok | BKB-SM-4345
Objednatel | BONATRANS GROUP a.s., BOHUMÍN
ObjednatelAdr | Revoluční 1234
ObjednatelMesto | 735 94 Bohumín
Zakazka | 12-01-2657
ZakazkaBKB | BKB 12-01-2657
Akce | OPRAVY HAL V-22, V-23 A V-24
Obsah | SPECIFIKACE MATERIÁLU
Vypracoval | ING. VESELÝ
Kontroloval | ING. JABLONSKÝ
Schvalil | ING. WALDER
Datum | 06/2012
Stupen | DSP
PocetA4 | 1