## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | W516_2 | Modernizace jídelny a výdejny jídel Odborářská
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 01 | Modernizace jídelny a výdejny jídel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Modernizace jídelny a výdejny jídel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M98A | Ostatní dodávky - řemesla |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | W516_2 | Modernizace jídelny a výdejny jídel Odborářská | [24 empty] | STA
O: | 01 | Modernizace jídelny a výdejny jídel | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | vč.mobilních WC,kancelářských buněk,buněk pro šatnování a všech ostatních objektů a rozvodů zařízení staveniště | [24 empty] | POP | vč.mobilních WC,kancelářských buněk,buněk pro šatnování a všech ostatních objektů a rozvodů zařízení staveniště
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | W516_2 | Modernizace jídelny a výdejny jídel Odborářská | [24 empty] | STA
O: | 01 | Modernizace jídelny a výdejny jídel | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Modernizace jídelny a výdejny jídel | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.33 |  | 0 |  |  |  |  | 48.92 | [5 empty] | DIL
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 0.7 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 4.794 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | m.č.33 : 1,4*0,9*0,3 |  | 0.378 | [22 empty] | VV | 0
2 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 1.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 3.842 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | m.č.16 : 0,9*2,1*0,3 |  | 0.567 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.3618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8196 | 0.66 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 6.77 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [24 empty] | SPI
|  | 1,7*0,45*0,12 |  | 0.0918 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,45*0,12 |  | 0.0837 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,45*0,16 |  | 0.1296 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,35*0,3*0,14 |  | 0.0567 | [22 empty] | VV | 0
4 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm | t | 0.04864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 18.175 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | (1,2+1,1*2+1*2)*8,34*1,08*0,001 |  | 0.04864 | [22 empty] | VV | 0
5 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm | t | 0.11688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 18.175 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | 3*1,55*11,1*1,08*0,001 |  | 0.05574 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3*1,7*11,1*1,08*0,001 |  | 0.06114 | [22 empty] | VV | 0
6 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | t | 0.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 16.583 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | 2*1,35*14,3*1,08*0,001 |  | 0.0417 | [22 empty] | VV | 0
7 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm | t | 0.10439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 16.583 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | 3*1,8*17,9*1,08*0,001 |  | 0.10439 | [22 empty] | VV | 0
8 | 340239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | m2 | 34.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12906 | 4.5 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.689 | 24.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 0,7*2,1*4 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2,25 |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | dozdívky příček po odsekání obkladů : 258*0,1 |  | 25.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26538 | 0.4 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.799 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | dozdívka parapetu : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 3.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.21 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | (1,2+1,1*2+1*2)*2*0,15 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,35*0,15*2 |  | 0.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,15*2+1,7*0,15*2 |  | 0.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
11 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02398 | 0.67 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.2 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
12 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06201 | 0.37 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.29 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.96 |  | 0 |  |  |  |  | 999.54 | [5 empty] | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 40.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.078 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | -1*2*2-1,8*1,2*8 |  | -21.28 | [22 empty] | VV | 2
|  | -1,2*1,3*4-1,2*1,2*6 |  | -14.88 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,6*0,6*8-0,6*0,65*2-0,6*0,7*2 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 40,6 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
14 | 611421221R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 382.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 2.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.18985 | 72.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | viz legeda místností : 407,61 |  | 407.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet m.č. 22 : -10,17 |  | -10.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled : -14,8 |  | -14.8 | [22 empty] | VV | 0
15 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 382.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 2.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.381 | 145.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz legeda místností : 407,61 |  | 407.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet m.č. 22 : -10,17 |  | -10.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled : -14,8 |  | -14.8 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.87803 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | m.č.33 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 28.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.84 | 24.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na dozdívkách : 1*2,25*2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,455*2 |  | 14.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,6 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,1*2 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 1012.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 16.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.24845 | 251.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1012,38500 |  | 1012.385 | [22 empty] | VV | 5
19 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.32 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.1772 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | neřešená místnost : (1+2*2)*4*0,3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 13.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.608 | 175.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 288,60000 |  | 288.6 | [22 empty] | VV | 5
21 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 1012.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 4.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.25116 | 254.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1012,38500 |  | 1012.385 | [22 empty] | VV | 5
22 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 34.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 4.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.337 | 11.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [24 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | vyrovnání výšk. rozdílů po bouraných příčkách | [24 empty] | POP
|  | m.č.09,11,15,23,24,26,30 : 3,27+1,5+5,9+5,2+5+2,84+10,9 |  | 34.61 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632451231R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm | m2 | 80.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0718 | 5.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.376 | 30.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [24 empty] | SPI
|  | skl.A : 80,8 |  | 80.8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 632451236R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.119 | 1.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.443 | 4.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [24 empty] | SPI
|  | C1 : 11,1 |  | 11.1 | [22 empty] | VV | 0
25 | 632902211R00 | Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou | m2 | 414.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 1.74 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.04 | 16.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro cementový potěr, | [24 empty] | SPI
|  | 80,8+12,6+1,5+298,7+11,1 |  | 404.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
26 | 6220101 | Oprava vnějších omítek - m.č.33 (do 2m2) vč.lešení | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 632456 | Cementový potěr ve spádu 50-70mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skl. B : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.66 |  | 0 |  |  |  |  | 229.18 | [5 empty] | DIL
28 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 67.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.11 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.214 | 14.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 21.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.24 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 54.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 263.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.308 | 81.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,6*17,1 |  | 471.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -208,8 |  | -208.8 | [22 empty] | VV | 0
32 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.354 | 73.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 90101 | Demont. kuchyňské linky a zpětná montáž vč.uskladnění odk.6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 90102 | Demontáž vybavení výdejny a zpětná montáž vč. uskladnění odk.6.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 90103 | Demont. šatních skříněk a zpětné osazení vč. uskladnění odk.8 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 90104 | Dod+mont úprava podlahy v místě bour. dveří vč.soklu - neřeš.místn. | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 90105 | Dod+mont SDK předstěna obkl. závěs. WC GKBimpreg odk.I - kompletní skladba | m2 | 9.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,8*5+2,5)*(1,25+0,15) |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 90106 | Dod+mont SDK obklad stupaček GKBimpreg odk.II - kompletní skladba | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.21+33 : (0,2+0,2)*(2+2) |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
39 | 90107 | Dod+mont SDK předstěna GKBimpreg odk.III - kompletní skladba | m2 | 11.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,35*2,3 |  | 5.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,7*2,2 |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
40 | 90108 | Dod+mont doplnění podlahy v místě napojení na kanalizaci | m | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha pro novou kanalizaci : 0,8*2+1,45+0,6*2+1,3+0,7+1,5+0,7 |  | 8.45 | [22 empty] | VV | 0
41 | 90109 | Dod+mont SDK podhled kazetový 600x600 vč.parotěsné zábrany m.č.02 odk ZP | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 90110 | Dod+mont zabetonování zrušených podlahových vpustí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 90111 | Zakrytí trámů v jídelně při omítkách,malbách vč.uvedení do původního stavu | m2 | 153.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,6*(0,45*2+0,3)*11 |  | 153.12 | [22 empty] | VV | 0
44 | 90112 | Zakrytí a ochrana stávajících podlah vč. uvedení do původního stavu | m2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,2+10*2 |  | 30.2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 90113 | Ochrana a zabezpečení stávajících podávacích oken,žaluzií vč.uvedení do původního stavu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 90114 | Ochrana a zabezpečení střechy při stavebních pracech a dopravě a montáži VZT, vč.uvedení do původního stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 90115 | Stavební a zednické výpomoce pro řemesla ZTI,VZT.El,Slab | Hzs | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 90116 | Doplnění a oprava střešního pláště u vývodů k jednotkám VZT nad výdejnou m.č. 31 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 9501 | Dod+mont větrací mřížky 720x150 nerez kompletní prvek M1a, viz výpis ostatní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 95012 | Dod+mont větrací mřížky 300x150 plast kompletní prvek M1b, viz výpis ostatní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 9502 | Dod+mont sestava sanitárních příček kabinek WC kompletní prvek P1, viz výpis ostatní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 9503 | Dod+mont doplnění folie na stávající okno na WC kompletní prvek P2, viz výpis ostatní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 95031 | Dod+mont AL roleta do výdejního okna el.pohon 1500x1000mm kompletní prvek P3, viz výpis ostatní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 9504 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. a) pevné madlo, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 950401 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. a) sklopné madlo, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 950402 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. b) pevné svislé madlo, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 950403 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. c) sklopné zrcadlo, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 950404 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. d) dávkovač mýdla, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 950405 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. e) držák toalet.papíru, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 950406 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. f) zásobník na papír. ručníky, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 950407 | Dod+mont vybavení WC pro invalidy kompletní prvek V1 pol. g) věšáčky, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 95041 | Dod+mont systém tísňového volání pro ZTP na WC kompletní prvek V2, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 9505 | Dod+mont zrcadlo 1000x600 kompletní prvek V3 NZ, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 9506 | Dod+mont zrcadlo 400x600 kompletní prvek V3 NZ, viz výpis vybavení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 9507 | Dod+mont nástěnný vysoušeč rukou kompletní prvek V3 VR, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 9508 | Dod+mont zásobník na toaletní papír kompletní prvek V3 ZP, viz výpis vybavení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 9509 | Dod+mont držák na toaletní papír kompletní prvek V3 TP + V1e, viz výpis vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 9510 | Dod+mont zásobník na papírové ručníky kompletní prvek V3 ZR +V1f, viz výpis vybavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 9511 | Dod+mont dávkovač mýdla kompletní prvek V3 DM + V1d, viz výpis vybavení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 9512 | Dod+mont vybavení šatny m.č.16 věšákový panel 500x1750mm kompletní prvek V4, viz výpis vybavení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 9513 | Dod+mont závěsný systém-hliníkový set kompletní prvek V5a, viz výpis vybavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 95131 | Dod+mont lankový systém zeď-zeď kompletní prvek V5b, viz výpis vybavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 66.59 |  |  |  |  | 527.95 | [5 empty] | DIL
73 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 25.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.184 | 4.69 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 5.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (1,1+1,05)*2,25 |  | 4.8375 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2+1,4)*2,35 |  | 7.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 2,7*2,35 |  | 6.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 vč.luxver : (2,75+1,85+0,8)*2,35-0,6*2*2-0,8*2 |  | 8.69 | [22 empty] | VV | 0
74 | 962081131R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 3.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.2 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.381 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1,8*2,25-0,6*2 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+0,8)*0,4 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
75 | 965043321R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.62862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.38 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 14.31 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,21+1,77+2,8)*1,01*0,08 |  | 0.62862 | [22 empty] | VV | 0
76 | 965043331R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.83 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 12.744 | 22.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lože : 34,8*0,05 |  | 1.74 | [22 empty] | VV | 0
77 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.7717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.1 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 7.51 | 20.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lože : (90,233-34,8)*0,05 |  | 2.7717 | [22 empty] | VV | 0
78 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 90.2334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.147 | 13.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | (0,92+1,2+5,6+4,42+3,21+1,08+1,5+5,54+1,16+1,24+4,5+5,32+4,6+1,45+1,35+1,77+2,8+1,76+1,44+9,28+29,2)*1,01 |  | 90.2334 | [22 empty] | VV | 0
79 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 7.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.43 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.425 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (0,9+2,05*2)*(0,15+0,3) |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,25*5+2,05*4+0,8+2,35*5+2,35*4)*0,1 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,2+0,4)*2*0,45 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
80 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 5.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.183 | 1.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.5 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | odk 2 : 0,1*2*4 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 0,3*0,6*2 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,05+2,1+2,1)*0,3 |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+2+2)*0,45 |  | 2.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1+1)*0,1 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
81 | 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.545 | 0.41 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.524 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (1,05+2,25)*0,1 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 1,4*0,3 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
82 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
83 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 41.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.05 | 0.076 | 3.13 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.939 | 38.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6*18+0,8*9+0,9*2)*2 |  | 39.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
84 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.18 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.718 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,45*2 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
85 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.01 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.52 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.33 : 1,2*0,6 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
86 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.083 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.39 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 5.796 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | m.č.33 : 1,2*0,4*0,45 |  | 0.216 | [22 empty] | VV | 0
88 | 971033621R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 7.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.18 | 1.41 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.309 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 0,6*2*2,25 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,35+0,35)*2,05 |  | 3.485 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,05 |  | 1.64 | [22 empty] | VV | 0
89 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 3.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.9 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.43 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 0,9*2,05 |  | 1.845 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
90 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.19 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 3.196 | 3.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 0,9*2,05*0,3 |  | 0.5535 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,05*2,1*0,3 |  | 0.6615 | [22 empty] | VV | 0
91 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.43 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 3.608 | 4.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1,5*2*0,45 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
92 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 17.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.72 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.72 | 12.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,35*2 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*3 |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*3 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
93 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.35 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.93 | 5.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
94 | 974042555R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm | m | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.39 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.14 | 9.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | podlaha pro novou kanalizaci : 0,8*2+1,45+0,6*2+1,3+0,7+1,5+0,7 |  | 8.45 | [22 empty] | VV | 0
95 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 397.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.59 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.03 | 11.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz legeda místností : 407,61 |  | 407.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet m.č. 22 : -10,17 |  | -10.17 | [22 empty] | VV | 0
96 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 1012.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10.12 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.08 | 80.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (18+11,6)*2*5,05-5,2*2,4 |  | 286.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((3,6+3,3+1,1+3,4+4,3+5,5+9,8)*2+5)*3,6+5*1,75 |  | 249.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,3+4,6+2,7*2)*2*3,9 |  | 103.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,75+2,95+1,75+1,9)*2*2 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,1+0,95+0,8*2+1,15+1,5+2,15+2,75)*2*2,6 |  | 68.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,35+1,95+2,3+3,5+2,35+1,65+1,35+0,8*3+1,45+1,55+1,45*2+1,1+3,6+0,35+1,45+0,8+2,2*2+4+2,35*2+4,85+0,9)*2*2,2 |  | 219.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+2,35*2+2,5+2,7+2,1+5,1+2,5+2,35)*2*2,3 |  | 120.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*36+0,8*17+0,9*3+1,45*2)*2 |  | -81.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2*2-1,8*1,2*8 |  | -21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,3*4-1,2*1,2*6 |  | -14.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8-0,6*0,65*2-0,6*0,7*2 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1*5+2,05*10)*0,2 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2,05*2+1,8*8+1,2*16+1,2*4+1,3*8+1,2*18+0,6*24+0,6*4+0,65*4+0,7*4)*0,3 |  | 29.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | příp. průvlaků : 1,85*1*4+1,85*(1,35+0,15) |  | 10.175 | [22 empty] | VV | 0
97 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 258.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 17.55 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 77.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | (0,9+2,75+0,75)*1,9 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,35+1,65+1,35+0,8*3+1,45+1,55+1,45*2+1,1+4,7+0,35+2,5+2,35)*2*1,95 |  | 96.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,5+0,8*2+2,1*2+1,5*2+1+0,9*2+2+0,35+2,2*2+0,8+1,45+0,6+2,35+4,85+0,9+9,8+5,5+0,45+0,3)*2*2 |  | 192 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*10+0,9)*1,95 |  | -13.455 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*14+0,8*4+0,9)*2 |  | -25 | [22 empty] | VV | 0
98 | 728415812R00 | Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,1 m2, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.4875 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 728415815R00 | Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, nad průřez 0,2 m2, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.02 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.0985 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.08 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 131.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 3.24 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.25 | 32.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dřevěný obklad odk.5 : ((18+11,6)*2-5,2)*2,2+(5,2+1,15*2)*0,9+(5,2+1,6*2)*0,5 |  | 129.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,45+0,8*2+0,6)*2 |  | -7.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,3+4,3-0,8)*1,35 |  | 9.18 | [22 empty] | VV | 0
102 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 131.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.05 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.066 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 131,63000 |  | 131.63 | [22 empty] | VV | 5
103 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 358.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.035 | 12.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 316,7*1,1 |  | 348.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,6*1,1 |  | 10.56 | [22 empty] | VV | 0
104 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 323.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.32 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.105 | 33.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 208,8+14,73+2,6+7,35+6,34+10,66+8,9+6,2+12,42+8,6+18+3,5+5,6 |  | 313.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
105 | 9601 | Demont krytů radiátorů odk.13 | m | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.5 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5+10,4+9,8 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
106 | 9602 | Demont krytů s parapetních deskou odk.13 | m | 10.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+2,7+6,2 |  | 10.9 | [22 empty] | VV | 0
107 | 9603 | Vyčištění podkladu vč.lepidel po odstranění PVC | m2 | 326.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 316,9 |  | 316.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 33 : 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
108 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 66.5953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 32.63 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
109 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 599.3574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
110 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 66.5953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 62.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
111 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 66.5953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.105 | 6.99 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
112 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 66.5953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.95 | [5 empty] | DIL
113 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 66.0101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.9385 | 61.95 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 67.71 | [5 empty] | DIL
114 | 711212002R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 125.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.46 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.385 | 48.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | vod : 80,8+12,6+1,5 |  | 94.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | svisl : (0,8*5+1,15+1,5+1,35+1,45+1,55+2,35+2,85+0,85+1,45+3,5+2,7+4,6+2,5+2,35+4,55+2,5+0,75+0,2+0,8+1,45+2,2*2+14,75+0,15+5,5+1,15+0,9)*2*0,15 |  | 21.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | sprcha : (1,1*2+1,45+0,85+0,1*2)*2 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
115 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 168.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 18.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svisl : (0,8*5+1,15+1,5+1,35+1,45+1,55+2,35+2,85+0,85+1,45+3,5+2,7+4,6+2,5+2,35+4,55+2,5+0,75+0,2+0,8+1,45+2,2*2+14,75+0,15+5,5+1,15+0,9)*2 |  | 142.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(24+14+10+8+6+18+26)+2*5 |  | 25.9 | [22 empty] | VV | 0
116 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.51637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.567 | 0.81 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.82 |  | 0 |  |  |  |  | 8.61 | [5 empty] | DIL
117 | 7660101 | Dod+mont obklad z panelů PVC vč. roštu,ukončovacích a rohových lišt,obkladu ostění m.č. 01 | m2 | 126.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ((18+11,6)*2-5,2)*2,2 |  | 118.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,2+1,15*2)*0,9+(5,2+1,6*2)*0,5 |  | 10.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,45+0,8*4+0,7)*2 |  | -10.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,75*1,2*2 |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 114.85 | [22 empty] | VV | 1
|  | prořez : 114,85*0,1 |  | 11.485 | [22 empty] | VV | 0
118 | 76602 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 76603 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/2L,P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 76604 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/3P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 76605 | Dod+mont dveře 700/1970 kompletní prvek T/4L,P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 76606 | Dod+mont dveře 600/1970 kompletní prvek T/5L,P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 76607 | Dod+mont dveře 600/1970 kompletní prvek T/6L,P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 76608 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/7L,P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 766081 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/7*L EI15 DP3-C, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 76609 | Dod+mont dveře 700/1970 kompletní prvek T/8P, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 766101 | Dod+mont dveře 1450/1970 kompletní prvek T/9, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 766102 | Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/10L EI15 DP3-C, viz výpis dveře vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 7661021 | Dod+mont dveře 900/1970 kompletní prvek T/10*L EI 15 DP3-C, viz výpis dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 766103 | Dod+mont kryty na radiátory kompletní prvek T/11 vč.mřížek - 9750mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 7661031 | Dod+mont kryty na radiátory kompletní prvek T/11 vč.mřížek - 8350mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 7661032 | Dod+mont kryty na radiátory kompletní prvek T/11 vč.mřížek - 5400mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 7661033 | Dod+mont kryty na radiátory kompletní prvek T/11 vč.mřížek - 1100mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 766104 | Dod+mont parapetní deska k podávacím oknům kompletní prvek T/12 - 6500mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 7661041 | Dod+mont parapetní deska k podávacím oknům kompletní prvek T/12 - 2350mm, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 766105 | Dod+mont práh 100/700 vč.povrchové úpravy kompletní prvek T/13, viz výpis | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 766106 | Dod+mont práh 100/800 vč.povrchové úpravy kompletní prvek T/13, viz výpis | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 766107 | Dod+mont práh 150/800 vč.povrchové úpravy kompletní prvek T/13, viz výpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 3.8117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 2.26 | 8.61 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.33 |  | 0 |  |  |  |  | 108.15 | [5 empty] | DIL
140 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 98.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 4.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 96,6+1,5 |  | 98.1 | [22 empty] | VV | 0
141 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.236 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,35+1,95)*2-0,8*4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
142 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.154 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 771575107RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.47 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.97 | 93.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A+A1 : 84+12,6 |  | 96.6 | [22 empty] | VV | 0
144 | 771575109RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.978 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
145 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 21.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.03 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,42+3,27+1,08+1,5+4,32+1,16+1,24+2,84+1,76 |  | 21.59 | [22 empty] | VV | 0
146 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 94.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 77101 | Dod keramická dlažba R10 | m2 | 106.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 96,6*1,1 |  | 106.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,4*0,1*1,1 |  | 0.594 | [22 empty] | VV | 0
148 | 771011 | Dod keramická dlažba R11 | m2 | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,1 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
149 | 77102 | Dod+mont dilatačních lišt v dlažbě | m | 42.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 3.3276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.6 | 5.32 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.87 |  | 0 |  |  |  |  | 200.15 | [5 empty] | DIL
151 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 324.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.016 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
152 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 324.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.046 | 14.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 309,8 |  | 309.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | schody : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
153 | 776220110R00 | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.39 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1*5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
154 | 776220200R00 | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.4485 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 184.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.1372 | 25.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (18+11,6)*2-(0,8*4+1,45+0,7) |  | 53.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | (309,8-208,8)*1,1 |  | 111.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 : 17,5 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
156 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 319.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.08 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.38 | 121.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C+C1 : 298,7+11,1 |  | 309.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
157 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 319.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.0782 | 24.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 77601 | Dod PVC krytiny tl.2mm tř.34 | m2 | 356.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (319,4+5)*1,1 |  | 356.84 | [22 empty] | VV | 0
159 | 77602 | Dod sokliík PVC | m | 193.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 184,25*1,05 |  | 193.4625 | [22 empty] | VV | 0
160 | 77603 | Dod+mont mosazné lišty na hrany stupňů | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5*1,1 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
161 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 3.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.091 | 4.22 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.99 |  | 0 |  |  |  |  | 136.63 | [5 empty] | DIL
162 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 322.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.065 | 20.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 1 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.322 | 106.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skl.A1+C+C1 : 12,6+298,7+11,1 |  | 322.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
164 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 322.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.97 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.018 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 1.9793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.499 | 2.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4 |  | 0 |  |  |  |  | 313.34 | [5 empty] | DIL
166 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.06 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 14.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 288,60000 |  | 288.6 | [22 empty] | VV | 5
167 | 781415016RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 1.43 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.984 | 283.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuch 06 : (5,6+1,85+0,3)*2*2 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
|  | soc+výdejna : (0,8*5+1,15+1,5+1,35+1,45+1,55+2,35+2,7+2,85+0,85+1,45+3,5+2,5+2,35+4,55+4,6+2,5+0,75+0,2+0,8+1,45+2,2*2+14,75+0,15+5,5+1,15+0,9)*2*2 |  | 285 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*11+0,7*4+0,8*3+0,9+1)*2 |  | -27.4 | [22 empty] | VV | 0
168 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 288,60000 |  | 288.6 | [22 empty] | VV | 5
169 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,8+6,6+8+7,4+7,8+8,2 |  | 46.8 | [22 empty] | VV | 0
170 | 78101 | Dod kalibrovaný obklad 200x250 více barev | m2 | 317.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 4.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 288,60000*1,1 |  | 317.46 | [22 empty] | VV | 5
171 | 78102 | Dod+mont obkladové lišty - nerez | m | 122.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*5+2,5+2*24+1,5*6+2*2+1,75*2+3,3*5+2*2+6,2+25 |  | 122.7 | [22 empty] | VV | 0
172 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 6.4113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 1.598 | 10.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 324.48 | [5 empty] | DIL
173 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 1506.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.06971 | 105.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz legeda místností : 407,61 |  | 407.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | (18+11,6)*2*5,05-5,2*2,4 |  | 286.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((3,6+3,3+1,1+3,4+4,3+5,5+9,8)*2+5)*3,6+5*1,75 |  | 249.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,3+4,6+2,7*2)*2*3,9 |  | 103.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,75+2,95+1,75+1,9)*2*2 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,1+0,95+0,8*2+1,15+1,5+2,15+2,75)*2*2,6 |  | 68.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,35+1,95+2,3+3,5+2,35+1,65+1,35+0,8*3+1,45+1,55+1,45*2+1,1+3,6+0,35+1,45+0,8+2,2*2+4+2,35*2+4,85+0,9)*2*2,2 |  | 219.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+2,35*2+2,5+2,7+2,1+5,1+2,5+2,35)*2*2,3 |  | 120.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*36+0,8*17+0,9*3+1,45*2)*2 |  | -81.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2*2-1,8*1,2*8 |  | -21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,3*4-1,2*1,2*6 |  | -14.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8-0,6*0,65*2-0,6*0,7*2 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1*5+2,05*10)*0,2 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2,05*2+1,8*8+1,2*16+1,2*4+1,3*8+1,2*18+0,6*24+0,6*4+0,65*4+0,7*4)*0,3 |  | 29.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | příp. průvlaků : 1,85*1*4+1,85*(1,35+0,15) |  | 10.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | neřeš.místn : 10*3+(3,75+2,7)*2 |  | 42.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 9,6+(1,75+6,8)*2*2 |  | 43.8 | [22 empty] | VV | 0
174 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 1632.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.24 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.03248 | 53.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz legeda místností : 411,54 |  | 411.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | (18+11,6)*2*5,05-5,2*2,4 |  | 286.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((3,6+3,3+1,1+3,4+4,3+5,5+9,8)*2+5)*3,6+5*1,75 |  | 249.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,3+4,6+2,7*2)*2*3,9 |  | 103.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,75+2,95+1,75+1,9)*2*2 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,1+0,95+0,8*2+1,15+1,5+2,15+2,75)*2*2,6 |  | 68.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,35+1,95+2,3+3,5+2,35+1,65+1,35+0,8*3+1,45+1,55+1,45*2+1,1+3,6+0,35+1,45+0,8+2,2*2+4+2,35*2+4,85+0,9)*2*2,2 |  | 219.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+2,35*2+2,5+2,7+2,1+5,1+2,5+2,35)*2*2,3 |  | 120.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1*5+2,05*10)*0,2 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2,05*2+1,8*8+1,2*16+1,2*4+1,3*8+1,2*18+0,6*24+0,6*4+0,65*4+0,7*4)*0,3 |  | 29.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | příp. průvlaků : 1,85*1*4+1,85*(1,35+0,15) |  | 10.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | neřeš.místn : 10*3+(3,75+2,7)*2 |  | 42.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.33 : 9,6+(1,75+6,8)*2*2 |  | 43.8 | [22 empty] | VV | 0
175 | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 1632.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.38 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 18/ II | 0.10191 | 166.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 1632,88500 |  | 1632.885 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M98A | Ostatní dodávky - řemesla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
176 | 9801 | Zdravotechnika viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 9802 | Elektroinstalace viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 9803 | Vzduchotechnika viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 9804 | Slaboproud viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 9805 | Topení viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 9806 | Technologie kuchyně viz samostatný soupis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu