## ČETYNY_INSTALACE
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ROZPOČET ZAKÁZKY - OSTRAVA BĚLSKÝ LES, OPRAVA ELEKTROINSTALACE - OBYTNÝ DŮM BOHUMÍRA ČETYNY 930/2
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE0" - Nová náplň - 1.PP | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE1" - Nová náplň - Nové čelo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE2-RE16" - Nová náplň | kpl | 15 |  |  | 0 | 0
4. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "VK" - Nová náplň - Horní pole | kpl | 15 |  |  | 0 | 0
5. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE17" - Nová náplň | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "VK" - Nová náplň - Horní pole | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Předběž. cena | Rozváděč nový "ROPP1" - Nová náplň - 1.NP | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Předběž. cena | Rozváděč nový "ROPP9" - Nová náplň - 9.NP | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RZ1" - Nová náplň | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RZ2" - Nová náplň | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11.
12. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
13.
14. | 210120102 | Patrona nožová do 500V | ks | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
15. | 210020308 | Přípojnice potenciál vyrovnání | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16. | 210220001 | Vedení uzem FeZn do 120mm2 povrch | m | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
17. | 210192552 | Svorkovnice stoupačková | ks | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
18. | 210800653 | Vodič CYA NN,VN č. 96 pev | m | 270 |  | 0 | 0 |  | 0
19. | 210800653 | Vodič CYA NN,VN zžl. 96 pev | m | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
20. | 210800649 | Vodič CYA NN,VN 25 pev | m | 52 |  | 0 | 0 |  | 0
21. | 210800547 | Vodič CY NN,VN 6 pev | m | 33 |  | 0 | 0 |  | 0
22. | 210220321 | Svorka hromosvod na potrubí | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
23. | 210810104 | Kabel sil 1-CYKY 4x95 pev | m | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
24. | 210810104 | Kabel sil 1-CYKY 4x95 pev | m | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
25. | 210810101 | Kabel sil 1-CYKY 4x35 pev | m | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
26. | 210810053 | Kabel sil 1-CYKY 4x10 pev | m | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
27. | 210810053 | Kabel sil 1-CYKY 4x10 pev | m | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
28. | 210810046 | Kabel sil -CYKY 3x2,5 pev | m | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
29. | 210100254 | Ukonč kab celoplast 4x95 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
30. | 210100253 | Ukonč kab celoplast 4x35 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
31. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
32. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
33. | 210020304 | Žlab kabelový včetně podpěr | m | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
34. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE0" - 1.PP vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
35. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE1" - vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
36. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE2" - vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
37. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "VK" - Horní pole | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
38. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE17" - vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
39. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "VK" - Horní pole | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
40. | 210190004 | Montáž rozváděče nový - ROPP1 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41. | 210190004 | Montáž rozváděče nový - ROPP9 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
42. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RZ1" - vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
43. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RZ2" - vč.oprav | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
44. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W - 1.NP-17.NP před byty a rorv. | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
45. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 170 |  | 0 | 0 |  | 0
46. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
47. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
48. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
49. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.78 |  |  | 0 |  | 0
50. | 210010522 | Odvíčkování, zavíčkování krabic | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
51. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W - 1.NP-17.NP před byty | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
52. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 170 |  | 0 | 0 |  | 0
53. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
54. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
55. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
56. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0
57. | 210010522 | Odvíčkování, zavíčkování krabic | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
58. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W - 1.NP-17.NP před výtahy | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
59. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 170 |  | 0 | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
60. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
61. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
62. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
63. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0
64. | 210010522 | Odvíčkování, zavíčkování krabic | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
65. | 210201012 | Svít LED 12W montáž "stálé svícení" | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
66. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 66 |  | 0 | 0 |  | 0
67. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
68. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
69. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.78 |  |  | 0 |  | 0
70. | 210201060 | Svít LED s čidlem 9,5W schodiště | ks | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
71. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
72. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
73. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
74. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
75. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.81 |  |  | 0 |  | 0
76. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 85 |  | 0 | 0 |  | 0
77. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
78. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
79. | 210200043 | Svít nouzové LED 6-8W před byty a rozv. | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
80. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
81. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
82. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
83. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
84. | 210200043 | Svít nouzové LED 6-8W před byty | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
85. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
86. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0
87. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
88. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
89. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
90. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
91. | 210200043 | Svít nouzové LED 6-8W před výtahy | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
92. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0
93. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 95 |  | 0 | 0 |  | 0
94. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
95. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
96. | 210200043 | Svít nouzové LED 6-8W - 1.NP - 18.NP na schod. | ks | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
97. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
98. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.96 |  |  | 0 |  | 0
99. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 32 |  | 0 | 0 |  | 0
100. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
101. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
102. | 210200043 | Svít nouzové LED 6-8W 1.PP v sut. | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
103. | 210010351 | Krabice do vlhka, šedá | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
104. | 210201060 | Svít LED s čidlem 9,5W - Hlavní vstup | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
105. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
106. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
107. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
108. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.06 |  |  | 0 |  | 0
109. | 210203204 | Zářivk trubice 1.NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
110. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
111. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
112. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
113. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.08 |  |  | 0 |  | 0
114. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W - 1.NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
115. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
116. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
117. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
118. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.23 |  |  | 0 |  | 0
119. | 210021502 | Oprava zdi - Kachličky | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
120. | 210110217 | Montáž soumrakového spínače | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
121. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
122. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
123. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
124. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 0.09 |  |  | 0 |  | 0
125. | 210201012 | Svít LED stávající opětná montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
126. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
127. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
128. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
129. | 210021501 | Zaomítání drážek | m2 | 0.09 |  |  | 0 |  | 0
130. | 210201012 | Svít LED 12W , 1.NP - 17.NP v komorách | ks | 81 |  | 0 | 0 |  | 0
131. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 516 |  | 0 | 0 |  | 0
132. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 23 |  | 0 | 0 |  | 0
133. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 23 |  | 0 | 0 |  | 0
134. | 210010311 | Krabice spojovací s věnečkem | ks | 95 |  | 0 | 0 |  | 0
135. | 210110041 | Spínač zapuštěný jednopól | ks | 81 |  | 0 | 0 |  | 0
136. | 210010301 | Krabice přístrojová | ks | 81 |  | 0 | 0 |  | 0
137. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 4.34 |  |  | 0 |  | 0
138. | 210201067 | Svít LED 18W stropní průmysl suterén 1,2 | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
139. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
140. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní | ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
141. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 122 |  | 0 | 0 |  | 0
142. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
143. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
144. | 210010351 | Krabice do vlhka, šedá | ks | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
145. | 210201067 | Svít zářivkové LED 18W stropní průmysl suterén 3,4 | ks | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
146. | 210201060 | Svít LED s čidlem 16W | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
147. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní | ks | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
148. | 210800045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 138 |  | 0 | 0 |  | 0
149. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
150. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
151. | 210010351 | Krabice do vlhka, šedá | ks | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
152. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 2.25 |  |  | 0 |  | 0
153. | 210810052 | Kabel sil CYKY 5x6 pev ulož | m | 730 |  | 0 | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
154. | 210100259 | Ukonč kab celoplast 5x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
155. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
156. | 210800646 | Vodič CYA NN,VN 6 pev | m | 730 |  | 0 | 0 |  | 0
157. | 210020501 | Montáž lišty kabel 100/40 | m | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
158. | 210021501 | Zaomítání drážek v panelu | m2 | 2.25 |  |  | 0 |  | 0
159. | 210000000 | Vymalování chodeb před výtahy, malba bílá | m2 | 2750 |  |  | 0 |  | 0
160. | 210210000 | Penetrace | m2 | 2750 |  |  | 0 |  | 0
161. | 210000000 | Vymalování chodeb před výtahy, malba barevná | m2 | 635 |  |  | 0 |  | 0
162. | 210000001 | Vymalování chodeb před výtahy, malba omývatelná | m2 | 75 |  |  | 0 |  | 0
163. | 210000002 | Válečkový sokl | m2 | 635 |  |  | 0 |  | 0
164. | 210000003 | Linka pod soklem | m | 742 |  |  | 0 |  | 0
165. | 210000088 | Lokální opravy omítek | m2 | 3385 |  |  | 0 |  | 0
166. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 345 |  |  | 0 |  | 0
167. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 345 |  |  | 0 |  | 0
168. | 210201067 | Svít LED 18W stropní průmysl výtah | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
169. | 210202020 | Svít výbojkové 150W stropní | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
170. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 28 |  | 0 | 0 |  | 0
171. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
172. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
173. | 210010351 | Rozvodka krabicová 6455-11 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
174. | 210010102 | Lišta PH LHD 40x40 hranatá | m | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
175. | 210010101 | Lišta PH LV18x13 vkládací | m | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
176. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
177.
178. |  | Celkem část A montáže dle M21 | [6 empty] | 0
179.
180.
181.
182.
183.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
154. | 220320336 | Montáž tabla na zeď pro 17 pater | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
155. | 220320726 | Montáž jednotky elektroniky | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
156. | 220321403 | Montáž napáječe 6-12V | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
157. | 220321101 | Montáž modulu pro jednotky | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
158. | 220030001 | Montáž stříšky vertikální | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
159. | 220490011 | Montáž domácí telefonní přístroj | ks | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
160. | 220490806 | Montáž bezkontakt čipu | ks | 170 |  | 0 | 0 |  | 0
161. | 220280021 | Kabel telefonní 3x2x0,5 stíněný | m | 1340 |  | 0 | 0 |  | 0
162. | 220300001 | Forma do délky 0,5 kab do 5x2 | ks | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
163. | 220320306 | Montáž elektr. ovládaného zámku | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
164. | 220260001 | Montáž krabice odbočné pod omítku | ks | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
165. | 220300924 | Montáž svorkovnice vícepólová | ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
166. | 220320232 | Tlačítko zvonkové montáž | ks | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
167. | 220320291 | Montáž generátor odlišného vyzvánění | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
168. | 220260008 | Montáž krabice IP55 220x170x80 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
169.
170. |  | Celkem část A montáže dle M22 | [6 empty] | 0
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
184. | 210190008 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RE0" | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
185. | 210190009 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RE1" | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
186. | 210190010 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RE2" | kpl | 15 |  |  | 0 |  | 0
187. | 210190003 | Demontáž - Rozváděč "VK" Horní pole | kpl | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
188. | 210190011 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RE17" | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
189. | 210190003 | Demontáž - Rozváděč "VK" Horní pole | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
190. | 210190012 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RZ1" | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
191. | 210190013 | Demontáž stáv. náplně - Rozváděč "RZ2" | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
192. | 210201054 | Svít zářivkové stávající | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
193. | 210201012 | Svít zářivkového tělesa stávající | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
194. | 210201054 | Svít zářivkové stávající | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
195. | 210201012 | Svít zářivkového tělesa stávající | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
196. | 210201054 | Svít zářivkové stávající | ks | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
197. | 210201012 | Svít zářivkové stávající stropní | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
198. | 210201043 | Svít zářivkové nouzové stávající stropní | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
199. | 210201012 | Svít zářivkové stávající stropní | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
200. | 210201012 | Svít zářivkové stávající stropní | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
201. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní - Demontáž | ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
202. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní - Demontáž | ks | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
203. | 210000000 | Demontážní práce | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
204. | 210201067 | Demontáž svít stávající stropní průmysl výtah | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
205. | 210110021 | Demontáž spínač nástěný jednopól venkovní | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
206.
207.
208.
209.
210. |  | Celkem část A demontáže dle M21 | [6 empty] | 0
211.
212.
213.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
214. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 52 |  |  | 0 |  | 0
215. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 120 |  |  | 0 |  | 0
216. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 120 |  |  | 0 |  | 0
217. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 52 |  |  | 0 |  | 0
218. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
219. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
220. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
221. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 64 |  |  | 0 |  | 0
222. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 4 |  |  | 0 |  | 0
223. | 460680172 | Průraz zdi cihla do 20cm | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
224. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 5 |  |  | 0 |  | 0
225. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
226. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 6 |  |  | 0 |  | 0
227. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 6 |  |  | 0 |  | 0
228. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 306 |  |  | 0 |  | 0
229. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu do 3 cm | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
230. | 460680212 | Průraz zdi panel do 25cm | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
231. | 460680501 | Vysekání rýh v panel zdivu pro 1 kabel | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
232. | 460680502 | Vysekání rýh v panel zdivu pro 2 kabely | m | 32 |  |  | 0 |  | 0
233. | 460680503 | Vysekání rýh v panel zdivu pro 3 kabely | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
234.
235. |  | Celkem část A montáže dle 46M | [6 empty] | 0
236.
237.
238. |  | Celkem část A montáže dle 21M, 22M, 46M | [6 empty] | 0
239.
240.
241.
242.
243.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 120042706 | Pojistka nožová PH1 125A gG | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
2. | 120042706 | Pojistka nožová PH1 125A gG | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
3. | 120042703 | Pojistka nožová PH1 80A gG | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
4. | 71081203 | Přípojnice potenc vyrovnání EVPS-SEZ | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
5. | 251100409 | Ocel pásková pozink 30x4mm +5% prořez | kg | 14.25 |  |  | 0 |  | 0
6. | 83002403 | Svorkovnice stoupací | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
7. | 800502118 | Vodič CYA 95 č. +5% prořez | m | 270 |  |  | 0 |  | 0
8. | 800502150 | Vodič CYA 95 zžl. +5% prořez | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
9. | 800501657 | Vodič CYA 25 zžl. +5% prořez | m | 52 |  |  | 0 |  | 0
10. | 800101358 | Vodič CY 6 zžl +5% prořez | m | 33 |  |  | 0 |  | 0
11. | 83104142 | Svorka ochranného pospojování | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
12. | 832506865 | Kabel CYKY 4Bx95mm2 +5% prořez | m | 18 |  |  | 0 |  | 0
13. | 832506865 | Kabel CYKY 4Bx95mm2 +5% prořez | m | 18 |  |  | 0 |  | 0
14. | 832506585 | Kabel CYKY 4Bx35mm2 +5% prořez | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
15. | 820608277 | Kabel CYKY 4Bx10mm2 +5% prořez | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
16. | 820608277 | Kabel CYKY 4Bx10mm2 +5% prořez | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
17. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
18. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
19. | 26702101 | Žlab kabelový 110mm | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
20. | 26702102 | Žlab kabelový 50mm | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
21. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 14 |  |  | 0 |  | 0
22. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W před byty a rozv. | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
23. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 170 |  |  | 0 |  | 0
24. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
25. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
26. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
27. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W před byty | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
28. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 170 |  |  | 0 |  | 0
29. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
30. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
31. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
32. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W před výtahy | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
33. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 170 |  |  | 0 |  | 0
34. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
35. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
36. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0
37. | 200313408 | Svítidlo LED 12W nástěnné "stálé svícení" | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
38. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 66 |  |  | 0 |  | 0
39. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
40. | 200313400 | Svítidlo LED s čidlem 9,5W na schodišti | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
41. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
42. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
43. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
44. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
45. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 85 |  |  | 0 |  | 0
46. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
47. | 200813203 | Svítidlo nouzové LED 6-8W IP65 1 hod před byty a rozv. | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
48. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
49. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
50. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
51. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
52. | 200813203 | Svítidlo nouzové LED 6-8W IP65 1 hod před byty | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
53. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
54. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
55. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
56. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
57. | 200813203 | Svítidlo nouzové LED 6-8W IP65 1 hod před výtahy | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
58. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
59. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
60. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 95 |  |  | 0 |  | 0
61. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
62. | 200813203 | Svítidlo nouzové LED 6-8W IP65 1 hod na schodišti | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
63. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
64. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
65. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 32 |  |  | 0 |  | 0
66. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
67. | 200813203 | Svítidlo nouzové LED 6-8W IP65 1 hod 1.PP suter. | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
68. | 12001202 | Krabice do vlhka s vývodkami, šedá | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
69. | 14240105 | Příchytka NIEDAX | ks | 70 |  |  | 0 |  | 0
70. | 200313400 | Svítidlo LED s čidlem 9,5W | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
71. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 6 |  |  | 0 |  | 0
72. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
73. | 200100204 | Trubice zářivková LED 20W | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
74. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 8 |  |  | 0 |  | 0
75. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
76. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
77. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
78. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
79. | 305700208 | Obklad kachličky | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
80. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 11 |  |  | 0 |  | 0
81. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
82. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
83. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
84. | 200313408 | Svítidlo LED IP20 12W nástěnné v komorách | ks | 81 |  |  | 0 |  | 0
85. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 516 |  |  | 0 |  | 0
86. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 23 |  |  | 0 |  | 0
87. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 95 |  |  | 0 |  | 0
88. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 95 |  |  | 0 |  | 0
89. | 110424108 | Spínač domovní BI velkoplošný | ks | 81 |  |  | 0 |  | 0
90. | 11001500 | Krabice přístrojová | ks | 81 |  |  | 0 |  | 0
91. | 200313407 | Svítidlo LED IP54 18W suterén 1, 2 | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
92. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
93. | 110424109 | Spínač venkovní BI velkoplošný | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
94. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 122 |  |  | 0 |  | 0
95. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
96. | 12001202 | Krabice do vlhka s vývodkami, šedá | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
97. | 14240105 | Příchytka NIEDAX | ks | 500 |  |  | 0 |  | 0
98. | 200313407 | Svítidlo LED IP54 18W suterén 3 , 4 | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
99. | 200313402 | Svítidlo LED s čidlem IP20 16W | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
100. | 110424109 | Spínač venkovní BI velkoplošný | ks | 11 |  |  | 0 |  | 0
101. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 138 |  |  | 0 |  | 0
102. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
103. | 12001202 | Krabice do vlhka s vývodkami, šedá | ks | 15 |  |  | 0 |  | 0
104. | 14240105 | Příchytka NIEDAX | ks | 580 |  |  | 0 |  | 0
105. | 249010204 | Tablo stříbrné | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
106. | 244112207 | Jednotka elektroniky | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
107. | 240220103 | Síťový napáječ 6-12V | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
108. | 249070103 | Modul pro jmenovky stříbrný | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
109. | 249901100 | Stříška stříbrná vertik třímodulová | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
110. | 240200105 | Domácí telefon přístroj dvojí zvonění | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
111. | 240070201 | Čip bezkontaktní 125kHz | ks | 170 |  |  | 0 |  | 0
112. | 877862203 | Kabel telef stíněný 3x2x0,5mm2 +5% prořez | m | 1340 |  |  | 0 |  | 0
113. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
114. | 240210107 | Elektrický zámek 5-8V | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
115. | 11003100 | Odbočná krabice s věnečkem | ks | 14 |  |  | 0 |  | 0
116. | 11003509 | Víčko na odbočnou krabici | ks | 14 |  |  | 0 |  | 0
117. | 83002403 | Svorkovnice vícepólová | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
118. | 110422409 | Zvonkové tlačítko 3553-80289 | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
119. | 244111308 | Generátor pro odlišné vyzvánění | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
120. | 11003209 | Krabice PVC IP54 200x170x80 | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
121. | 820612781 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 +5% prořez | m | 730 |  |  | 0 |  | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
122. | 800501350 | Vodič CYA 6 zžl +5% prořez | m | 730 |  |  | 0 |  | 0
123. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
124. | 10501600 | Lišta PVC EKD 100x40 +5% prořez | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
125. | 200313407 | Svítidlo LED IP54 18W výtah | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
126. | 200310505 | Svítidlo halogen 150-V výtah | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
127. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 28 |  |  | 0 |  | 0
128. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
129. | 12001202 | Rozvodka krabicová do 4mm2 | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
130. | 10500206 | Lišta PVC LHD 40x40 hranatá +5% prořez | m | 11 |  |  | 0 |  | 0
131. | 10500107 | Lišta PVC LV 18x13 vkládací +5% prořez | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
132. | 110424109 | Spínač velkoplošný venkovní jednopólový | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
133.
134.
135. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
136.
137. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
138.
139. |  | Nosný materiál celkem | [6 empty] | 0
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
R E K A P I T U L A C E
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| 4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
| MONTÁŽE DLE 22M - ODD 26-74 ÚHRN | [7 empty] | 0
| MONTÁŽE DLE 46M | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽE DLE 21M | [7 empty] | 0
| 1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| 1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| 6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| 6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| 1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 0
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| 4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| 1.60 % NA PROVOZNÍ VLIVY | [7 empty] | 0
| 1.60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY | [7 empty] | 0
_I |  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 04.05.2020 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2149 00_N2_SL
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 15% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0