## krycí list
výkaz výměr
| Stavba | Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6 Ostrava
| Místo stavby | V. Vlasákové 2,4,6 Ostrava / kraj Moravskoslezský
| Investor | Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský
| část |  | cena
| V. Vlasákové 2 Ostrava / kraj Moravskoslezský |  | 0
| V. Vlasákové 4 Ostrava / kraj Moravskoslezský |  | 0
| V. Vlasákové 6 Ostrava / kraj Moravskoslezský |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  | 0
Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.

## 2
D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množ. | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Dodávky
1 | Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
3 | Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
4 | Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
5 | Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
6 | Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
7 | Dodávka rozvaděče RE-7 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
8 | Dodávka rozvaděče RE-8 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
9 | Přípojnice HOP | ks | 1 |  |  | 0
Svítidla
1 | A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm | ks | 22 |  |  | 0
2 | B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 18 |  |  | 0
3 | Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku | ks | 11 |  |  | 0
4 | LED žárovka 15W E27 | ks | 44 |  |  | 0
5 | Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 18 |  |  | 0
6 | Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel | ks | 50 |  |  | 0
7 | Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů | ks | 73 |  |  | 0
Kabely a vodiče
1 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm | m | 870 |  |  | 0
2 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm | m | 72 |  |  | 0
3 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm | m | 120 |  |  | 0
4 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 180 |  |  | 0
5 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm | m | 60 |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu | m | 43 |  |  | 0
7 | Vodič CY 6 zžl | m | 35 |  |  | 0
8 | Vodič CY 10 zžl | m | 180 |  |  | 0
9 | Vodič CY 25 zžl | m | 36 |  |  | 0
10 | Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení | m | 55 |  |  | 0
11 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0
Koncové prvky
1 | Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 | ks | 13 |  |  | 0
2 | Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 | ks | 8 |  |  | 0
3 | Spínač pohybový 230V IP44 | ks | 20 |  |  | 0
Instalační materiál
1 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka | ks | 22 |  |  | 0
2 | Krabice odbočná na omítku vč. víčka | ks | 15 |  |  | 0
3 | Krabicové svorky | bal | 1 |  |  | 0
4 | Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 32 |  |  | 0
5 | Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 120 |  |  | 0
6 | Hmozdinka 8 | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Sádra 25kg | kpl | 1 |  |  | 0
8 | SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30 | bm | 64 |  |  | 0
Domácí telefon
1 | Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
2 | Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
3 | Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky | ks | 1 |  |  | 0
4 | Modul pro jmenovky | ks | 1 |  |  | 0
5 | Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním | ks | 23 |  |  | 0
6 | Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA | ks | 1 |  |  | 0
7 | Zvonkové tlačítko | ks | 23 |  |  | 0
8 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 23 |  |  | 0
9 | Svorková rozvodnice | ks | 8 |  |  | 0
10 | Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku) | ks | 92 |  |  | 0
11 | Kabel JYTY 4x1 | m | 380 |  |  | 0
12 | Kabel CYSY 2x0.75 | m | 8 |  |  | 0
Dokončovací práce - malby
1 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1400 |  |  | 0
2 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 60 |  |  | 0
3 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 130 |  |  | 0
4 | Čištění vnitř.ploch schodišť po provedení malířských prací | m2 | 440 |  |  | 0
5 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 670 |  |  | 0
6 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ | m2 | 750 |  |  | 0
7 | Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 150 |  |  | 0
8 | Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy | m2 | 130 |  |  | 0
9 | Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky oblkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor | m | 150 |  |  | 0
10 | Flexibilní lepidlo 25kg | bal | 1 |  |  | 0
11 | Akrylátový tmel | bal | 6 |  |  | 0
Ostatní
1 | Podružný materiál a práce | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Oživení slaboproudé části | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Protipožární přepážka - prostupy do bytů | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Hrubý úklid po každodenním ukončení směny | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic | m2 | 3 |  |  | 0
10 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3 |  |  | 0
11 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2 |  |  | 0
12 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2 |  |  | 0
13 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2 |  |  | 0
14 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2 |  |  | 0
15 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 |  |  | 0
16 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 3 |  |  | 0
17 | Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6 |  |  | 0
18 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.21 |  |  | 0
19 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  |  | 0
20 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
21 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
22 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
23 | Oprava původního marmolitu | m2 | 3 |  |  | 0
24 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 1 |  |  | 0
25 | Výchozí revizní zpráva elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0

## 4
D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množ. | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Dodávky
1 | Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
3 | Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
4 | Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
5 | Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
6 | Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
7 | Dodávka rozvaděče RE-7 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
8 | Dodávka rozvaděče RE-8 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
9 | Přípojnice HOP | ks | 1 |  |  | 0
Svítidla
1 | A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm | ks | 22 |  |  | 0
2 | B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 18 |  |  | 0
3 | Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku | ks | 11 |  |  | 0
4 | LED žárovka 15W E27 | ks | 44 |  |  | 0
5 | Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 18 |  |  | 0
6 | Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel | ks | 50 |  |  | 0
7 | Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů | ks | 73 |  |  | 0
Kabely a vodiče
1 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm | m | 870 |  |  | 0
2 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm | m | 72 |  |  | 0
3 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm | m | 150 |  |  | 0
4 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 180 |  |  | 0
5 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm | m | 60 |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu | m | 43 |  |  | 0
7 | Vodič CY 6 zžl | m | 35 |  |  | 0
8 | Vodič CY 10 zžl | m | 180 |  |  | 0
9 | Vodič CY 25 zžl | m | 36 |  |  | 0
10 | Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení | m | 55 |  |  | 0
11 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0
Koncové prvky
1 | Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 | ks | 13 |  |  | 0
2 | Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 | ks | 8 |  |  | 0
3 | Spínač pohybový 230V IP44 | ks | 20 |  |  | 0
Instalační materiál
1 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka | ks | 22 |  |  | 0
2 | Krabice odbočná na omítku vč. víčka | ks | 15 |  |  | 0
3 | Krabicové svorky | bal | 1 |  |  | 0
4 | Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 32 |  |  | 0
5 | Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 120 |  |  | 0
6 | Hmozdinka 8 | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Sádra 25kg | kpl | 1 |  |  | 0
8 | SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30 | bm | 64 |  |  | 0
Domácí telefon
1 | Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
2 | Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
3 | Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky | ks | 1 |  |  | 0
4 | Modul pro jmenovky | ks | 1 |  |  | 0
5 | Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním | ks | 23 |  |  | 0
6 | Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA | ks | 1 |  |  | 0
7 | Zvonkové tlačítko | ks | 23 |  |  | 0
8 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 23 |  |  | 0
9 | Svorková rozvodnice | ks | 8 |  |  | 0
10 | Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku) | ks | 92 |  |  | 0
11 | Kabel JYTY 4x1 | m | 380 |  |  | 0
12 | Kabel CYSY 2x0.75 | m | 8 |  |  | 0
Dokončovací práce - malby
1 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1400 |  |  | 0
2 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 60 |  |  | 0
3 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 130 |  |  | 0
4 | Čištění vnitř.ploch schodišť po provedení malířských prací | m2 | 440 |  |  | 0
5 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 670 |  |  | 0
6 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ | m2 | 750 |  |  | 0
7 | Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 150 |  |  | 0
8 | Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy | m2 | 130 |  |  | 0
9 | Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky oblkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor | m | 150 |  |  | 0
10 | Flexibilní lepidlo 25kg | bal | 1 |  |  | 0
11 | Akrylátový tmel | bal | 6 |  |  | 0
Ostatní
1 | Podružný materiál a práce | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Oživení slaboproudé části | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Protipožární přepážka - prostupy do bytů | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Hrubý úklid po každodenním ukončení směny | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic | m2 | 3 |  |  | 0
10 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3 |  |  | 0
11 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2 |  |  | 0
12 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2 |  |  | 0
13 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2 |  |  | 0
14 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2 |  |  | 0
15 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 |  |  | 0
16 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 3 |  |  | 0
17 | Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6 |  |  | 0
18 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.21 |  |  | 0
19 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  |  | 0
20 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
21 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
22 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
23 | Oprava původního marmolitu | m2 | 3 |  |  | 0
24 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 1 |  |  | 0
25 | Výchozí revizní zpráva elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0

## 6
D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množ. | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Dodávky
1 | Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
2 | Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
3 | Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
4 | Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
5 | Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
6 | Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30 | ks | 1 |  |  | 0
7 | Přípojnice HOP | ks | 1 |  |  | 0
Svítidla
1 | A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm | ks | 18 |  |  | 0
2 | B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 16 |  |  | 0
3 | Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku | ks | 9 |  |  | 0
4 | LED žárovka 15W E27 | ks | 36 |  |  | 0
5 | Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá | ks | 16 |  |  | 0
6 | Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel | ks | 43 |  |  | 0
7 | Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů | ks | 61 |  |  | 0
Kabely a vodiče
1 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm | m | 660 |  |  | 0
2 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm | m | 61 |  |  | 0
3 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm | m | 100 |  |  | 0
4 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 140 |  |  | 0
5 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm | m | 45 |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu | m | 400 |  |  | 0
7 | Vodič CY 6 zžl | m | 35 |  |  | 0
8 | Vodič CY 10 zžl | m | 140 |  |  | 0
9 | Vodič CY 25 zžl | m | 36 |  |  | 0
10 | Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení | m | 42 |  |  | 0
11 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0
Koncové prvky
1 | Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 | ks | 12 |  |  | 0
2 | Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 | ks | 8 |  |  | 0
3 | Spínač pohybový 230V IP44 | ks | 18 |  |  | 0
Instalační materiál
1 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka | ks | 20 |  |  | 0
2 | Krabice odbočná na omítku vč. víčka | ks | 13 |  |  | 0
3 | Krabicové svorky | bal | 1 |  |  | 0
4 | Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 32 |  |  | 0
5 | Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek | m | 120 |  |  | 0
6 | Hmozdinka 8 | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Sádra 25kg | kpl | 1 |  |  | 0
8 | SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30 | bm | 50 |  |  | 0
Domácí telefon
1 | Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
2 | Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS | ks | 1 |  |  | 0
3 | Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky | ks | 1 |  |  | 0
4 | Modul pro jmenovky | ks | 1 |  |  | 0
5 | Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním | ks | 17 |  |  | 0
6 | Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA | ks | 1 |  |  | 0
7 | Zvonkové tlačítko | ks | 17 |  |  | 0
8 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 17 |  |  | 0
9 | Svorková rozvodnice | ks | 6 |  |  | 0
10 | Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku) | ks | 68 |  |  | 0
11 | Kabel JYTY 4x1 | m | 290 |  |  | 0
12 | Kabel CYSY 2x0.75 | m | 8 |  |  | 0
Dokončovací práce - malby
1 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1050 |  |  | 0
2 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 50 |  |  | 0
3 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 100 |  |  | 0
4 | Čištění vnitř.ploch schodišť po provedení malířských prací | m2 | 330 |  |  | 0
5 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 505 |  |  | 0
6 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ | m2 | 580 |  |  | 0
7 | Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 113 |  |  | 0
8 | Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy | m2 | 110 |  |  | 0
9 | Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky oblkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor | m | 112 |  |  | 0
10 | Flexibilní lepidlo 25kg | bal | 1 |  |  | 0
11 | Akrylátový tmel | bal | 6 |  |  | 0
Ostatní
1 | Podružný materiál a práce | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Oživení slaboproudé části | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Protipožární přepážka - prostupy do bytů | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Hrubý úklid po každodenním ukončení směny | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic | m2 | 3 |  |  | 0
10 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3 |  |  | 0
11 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2 |  |  | 0
12 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2 |  |  | 0
13 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2 |  |  | 0
14 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2 |  |  | 0
15 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 |  |  | 0
16 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 3 |  |  | 0
17 | Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6 |  |  | 0
18 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.21 |  |  | 0
19 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  |  | 0
20 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
21 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
22 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu | m2 | 0.95 |  |  | 0
23 | Oprava původního marmolitu | m2 | 3 |  |  | 0
24 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 1 |  |  | 0
25 | Výchozí revizní zpráva elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0