VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ZŠ BŘEZINOVA 52

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:	   Statutární město Ostrava

Zastoupené městský obvod Ostrava - Jih

Se sídlem:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Stavební parcela:		parc.č. 4120, k. ú. Zábřeh nad Odrou

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52 |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 1420, k.ú. Zábřeh nad Odrou |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace je výměna oken. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | - Statutární město Ostrava, zastoupen městský obvod Ostrava - Jih - Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka - IČO: 00845451 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Se sídlem: Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice - Provozovna: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty. Stavba bude realizována jako celek.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Částečná původní dokumentace objektu

- Prohlídka objektu

- Fotodokumentace

- Projednání s investorem

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemek s parc. č. 1420 kat.ú. Zábřeh nad Odrou – Město se nachází v zastavěném území města Ostrava - Jih. Jedná se o změnu dokončené stavby občanské vybavenosti. Ke změně v území nedojde.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dle Územního plánu Ostrava, úplného znění po změně č.2a, které nabylo účinnosti dne 18.10.2018, se pozemek parc.č. 1420 k.ú. Zábřeh nad Odrou nachází v zastavěném území, v ploše bydlení v rodinných domech. Jedná se o změnu dokončené stavby občanské vybavenosti, spočívající ve výměně oken. Řešená stavba je v souladu s Územním plánem Ostrava.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Nejedná se o změnu v užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů. Stanoviska a vyjádření byla zapracována do dokumentace. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v Příloze 1.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice MSK

Hasičský záchranný sbor MSK

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byla provedena prohlídka objektu a bylo zjištěno, že stávající okenní výplně v tělocvičně a na schodišti jsou nevyhovující, tudíž je zapotřebí jejich výměna za nové.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod.,

Objekt se nachází v plochách bydlení v rodinných domech. Stavební objekt se nenachází v zóně památkově chráněné. Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny.  Jestliže v průběhu stavby dojde ke střetu se stromy nebo dřevinami budou chráněny dle normy ČSN.

Ochrana stávajících stromů a zeleně

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou.

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky, které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů,

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ZPS.

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů,

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem,

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození,

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována,

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou,

9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich náběhové části zasypávat

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu stávajícím způsobem, realizací stavby se nic nemění. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Březinova.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující ani jiné investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se provádí,

| Parc. číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1420 | Stavba občanského vybavení | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevznikají zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby občanské vybavenosti. Současný stav okenních výplní nevyhovuje – zatéká voda do interiéru.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o stavbu občanského vybavení – základní škola.

Projektem se kapacity stavby nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů. Stanoviska a vyjádření byla zapracována do dokumentace. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v Příloze 1.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice MSK

Hasičský záchranný sbor MSK

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka, apod.,

Objekt se nachází v plochách bydlení v rodinných domech. Stavební objekt se nenachází v zóně památkově chráněné. Objekt není kulturní památkou. Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Projektem se kapacity stavby nemění. Výměnou okenních a dveřních výplní za nové dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností stavby.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Projektem výměny oken se kapacity nemění.

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt  je napojen na dešťovou kanalizaci. Dešťové vody ze střech budou utráceny stávajícím způsobem.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo frakce bet., cihel, ker. výrobků neuved. pod č. 17 01 06 | 0,5t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | 0,0t |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | Dřevo | 1,5t |
| 17 02 02 | Sklo | 3,0t |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 1,0t |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 0,5t |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního odpadu) |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | 0,5t |
| 15 01 02 | Plastové obaly | 0,5t |

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude realizována jako celek. Předpokládaná doba realizace – měsíc. Přesná doba realizace stavebních úprav bude dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem.

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby.

j) orientační náklady stavby.

3 000 000 Kč