## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání kuchyně | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Větrání kuchyně
SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU
1.1 | Kompaktní sestavná jednotka s rekuperací tepla, vertikální vnitřní provedení, Složení: přívod: Vp=2150m3/h, 350Pa, filtr F7, interní vodní ohřívač 70/50°C, 3,26kW, rekuperační desková komora, parametry viz TZ, ventilátor Pi=0,77kW/400V, odvod: Vo=2150m3/h, ventilátor Pi=0,7kW/400V, 350Pa, jednotka je ve vnitřním provedení, příslušenství: směšovací uzel, sifon,4xmanžeta, G=296kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| manipulace s jednotkou, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| napojení odvodu kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| napojení ohřívače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PROTIHLUKOVÁ
1.2 | PZ ZN 400x500/200 se sítem a rámem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ODSÁVACÍ ZÁKRYT NEREZOVÝ
1.3 | 2000x1000, vč. lapačů tuku a osvětlení, napojení 2xd=250mm | KS | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ
1.4 | 500x250x1000.1 100°C | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | 400x400x500.1 100°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 400x315x500.1 100°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKA
1.7 | RK-R 500x250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.8 | RK-200x100-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK / se servopohonem
1.9 | RK-400x500-SP se zpětnou pružinou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.10 | RK-400x315-SP bez zp. pružiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1.11 | KK-N 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
1.12 | VK2-R2 625x125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JEDNOŘADÁ
1.13 | VK1-R1-200x140 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 1890 50% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ
| do obvodu 650 20% tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru250 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru400 100% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Demontáže
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VĚTRACÍ JEDNOTKA vč. rozvaděče
| STOJATÁ | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
| PZ 630x500 R2.S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY
| SMH-1-12,5-600x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| dveřní zárubně š. 800mm - demontáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ 4x9 | BM | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| vybourání otvorů přes stěnové konstrukce do plochy 0,5m2 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| začištění stávajících otvorů | KS | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doodávka+ montáž zárubní š.800mm, (transport jednotky do strojovny) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
KAUČUK+AL POLEP
| kaučuková izolace tl. 32mm | M2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ZAMĚŘENÍ HLUKOVÝCH PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ | H | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | MŚ ZA ŠKOLOU 1 REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ
Projekt | DVZS
Investor | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. R. Kubanková
Kontroloval
Datum | 1. 6. 2016
Zpracovatel
CÚ | 2Q 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 5,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15