„ZATEPLENÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU LUMÍROVA 487/7, OSTRAVA-VÝŠKOVICE“

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

LEDEN 2021

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

OBSAH:

- Identifikační údaje stavby

- Dodatek

- Závěr

a.  Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“

Místo stavby:					k.ú. Výškovice u Ostravy, parc.č. 793/36, 793/1

Stavebník:					Městský obvod Ostrava – Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČ:00845451

zastoupena: Bc. Martinem Bednářem, starostou

Zpracovatel projektové dokumentace:	MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno - město

IČ: 07214481

DIČ: CZ07214481

Ing. Richard Vala (ČKAIT 1006753)

vala@markvala.cz

Petr Mareček (ČKAIT 1103789)

mark@markvala.cz

Stupeň dokumentace:				Dokumentace pro provádění stavby

Datum provedení projektu:			09/2020

b.  Dodatek

vodorovné kce, resp. balkóny/lodžie:

Stávající pochozí vrstvy balkónů/lodžií budou odstraněny (dlažba, spádový beton, nefunkční hydroizolace, asfaltová penetrace atp.) a navazující prvky (okapové plechy, zábradlí).

výplně otvorů:

dveře D1, D2  budou ocelové (alternativa hliník), ostatní parametry bez změny-dle PD

okna O1: integrované skleněné zábradlí, lze alternativně nahradit skleněným zábradlím kotveným do obvodových konstrukcí.

Závěr

Tento dodatek vznikl na základě požadavků, upřesnění PD se stavebníkem. Rozpočet a el. forma obsahuje výše uvedené změny, upřesnění (výkresová část (tištěná) ponechána v původní podobě). Tento dodatek je nedílnou součástí PD.

Obecné doporučení a upozornění:

Při realizaci postupovat v koordinaci se všemi řemesly

V Brně, leden 2021

Vypracoval:   Ing. Richard Vala