## List1
Parkoviště ul.Aviatiků,p.p.č.463/6,k.ú..Hrabůvka SO 401 Veřjné osvětlení
Zakázkové číslo: 01/21HUR
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 12 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 5 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010021 | Smrstovaci buzirka |  | m | 5 | 4.97 | 24.85
0002 | 210010135 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 57 | 8.86 | 505.02
0003 | 210010136 | Trubka ochranna Kopodur KD 09110 |  | m | 30 | 10.12 | 303.6
0004 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 15 | 3.03 | 45.45
0005 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 20 | 4.93 | 98.6
0006 | 210101154 | Smrstovaci zaklopka EN4.1 |  | kus | 3 | 64.51 | 193.53
0007 | 210102001 | Spojka SVCZ 4L 16 Cu |  | kus | 1 | 208.73 | 208.73
0008 | 210120102 | Patrona valcova |  | kus | 3 | 0.94 | 2.82
0009 | 210204011 | Stozar osvetlov ocel B8m |  | kus | 1 | 205 | 205
0010 | 210204106 | Vyloznik ocel 2-ramen |  | kus | 1 | 137 | 137
0011 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 1 | 82 | 82
0012 | 210204202 | Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy |  | kus | 1 | 85 | 85
0013 | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne |  | m | 25 | 2.78 | 69.5
0014 | 2108100140 | Kabel CYKY 4Jx16 ul volne |  | m | 60 | 4.04 | 242.4
0015 | 211190001 | Montaz silikonoveho tmelu |  | kus | 1 | 95 | 95
------------
0016 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 2298.5
0017 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 38.3083
------------
0018 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  | 0 | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125321 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 59.85 | 0 | 0
0002 | 14125322 | Trubka ochranna Kopodur KD 09110 |  | m | 31.5 | 0 | 0
0003 | 31674019 | Stozar bezpaticovy B8m s manzetou |  | kus | 1 | 0 | 0
uprava zarovym zinkem silu steny
stozaru min.4mm,u zakladu musi by
silnejsi
0004 | 316771200 | Vyloznik V2/1000/90st.,l=1m |  | kus | 1 | 0 | 0
uprava zarovym zinkem
0005 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 26.25 | 0 | 0
0006 | 34111080 | Kabel CYKY 4Jx16 mm2- |  | m | 63 | 0 | 0
0007 | 34562039 | Stozar.svork.SR 722-OP Cu,IP40 |  | kus | 1 | 0 | 0
2xpoj.
0008 | 34562040 | Stozar.svork.SR 721-OP Cu,IP40 |  | kus | 1 | 0 | 0
1xpoj.odbocna
0009 | 34571101 | Smrstovaci zelenozluta buzirka |  | m | 5.25 | 0 | 0
na drat FeZn prumer 10mm
0010 | 35436054 | Spojka kabelova SVCZ 4L 16 Cu |  | kus | 1 | 0 | 0
0011 | 35436721 | Smrstovaci zaklopka EN 4.1 |  | kus | 3 | 0 | 0
0012 | 35825101 | Pojist vykon PV 10 6A |  | kus | 3 | 0 | 0
0013 | 6005928 | Silikonovy tmel |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0014 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 47 | 4.55 | 213.85
0002 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 3 | 7.39 | 22.17
0003 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 2 | 15.09 | 30.18
0004 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 4 | 21.13 | 84.52
0005 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 6 | 17.04 | 102.24
------------
0006 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 452.96
0007 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 7.5493
------------
0008 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614225 | Drat FeZn p 8 |  | kg | 1.4 | 0 | 0
0002 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 49.35 | 0 | 0
0003 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 4 | 0 | 0
0004 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 2 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210202012 | Svitidlo montaz |  | kus | 2 | 59 | 118
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 118
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 1.9667
------------
0004 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34844526 | Svitidlo Schreder Teceo S/5119/16 |  | kus | 2 | 0 | 0
LED/500mA/WW/25,8W sklon 5st.
------------
0002 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 2 | 0 | 0
0002 | 250060032 | Nater stoz a vyl nad 6m vysky |  | m2 | 4 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 24621510 | Barva zakl seda S 2000/0110 |  | kg | 1 | 0 | 0
0002 | 24621511 | Barva vrchni seda S 2013/1110 |  | kg | 1 | 0 | 0
0003 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 |  | kg | 1 | 0 | 0
nater dle pozadavku OK a.s.
Generel VO
------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.047 | 0 | 0
0002 | 460030024 | Orez stromu |  | m2 | 8 | 0 | 0
0003 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 0.8 | 0 | 0
0004 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy |  | m3 | 2.5 | 0 | 0
0005 | 460100004 | Pouzdrovy zaklad 800x1700 |  | kus | 1 | 0 | 0
0006 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 1 | 0 | 0
0007 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 2 | 0 | 0
0008 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 2 | 0 | 0
0009 | 460200134 | Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4 |  | m | 32 | 0 | 0
0010 | 460200304 | Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4 |  | m | 15 | 0 | 0
0011 | 460230004 | Ryha pro spojku kab do 10 kV zem4 |  | kus | 1 | 0 | 0
0012 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 14.12 | 0 | 0
0013 | 460420022 | Zri kab loz bez zakr 35/10 cm pis |  | m | 32 | 0 | 0
0014 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 47 | 0 | 0
0015 | 4605100030 | Kab prostup bet trouba 50 cm |  | m | 1 | 0 | 0
0016 | 460560134 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4 |  | m | 32 | 0 | 0
0017 | 460560304 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4 |  | m | 15 | 0 | 0
0018 | 460620006 | Ohumuseni a zatravneni |  | m2 | 7 | 0 | 0
0019 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 18.7 | 0 | 0
0020 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0021 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 6005923 | Pisek |  | m3 | 1.12 | 0 | 0
0002 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 47 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Napojeni ve stavajicim stozaru VO, |  | hod | 14 | 0 | 0
zkousky,zakresleni skutecneho
stavu,odpojeni stavajiciho napojeni
demontáž pův.stožárové svork,apod.
0002 | 50435101 | Prace souvisejici s vytycenim trasy |  | hod | 5 | 0 | 0
a stozaru
0003 | 50435102 | Vyhledavani pripojovaciho |  | hod | 5 | 0 | 0
kabelu VO
0004 | 50435104 | Vypinani site |  | hod | 2 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 2 | 0 | 0
svitidlo
0002 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 2 | 0 | 0
zdroj
------------
0003 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435101 | Montazni mechanismy montaze B8 |  | hod | 2 | 0 | 0
0002 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0003 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206