PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba	    :	Rekonstrukce stávajících WC (8ks WC pro dospělé) v MŠ Předškolní v Ostravě-Výškovicích

Objednatel	    :	Statutární město Ostrava; Prokešovo náměstí 1803/87; 72930; Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce	    :	Městský obvod Ostrava-Jih; Horní 791/3; 70030; Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Výškovice u Ostravy

Pozemek parcela číslo      :	793/174

Stupeň dokumentace	    :	dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                          :   INGESTA spol. s.r.o.

Zodpovědný projektant   :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. David Hrachovina

V Ostravě dne 30.9.2020

# A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

A.4 Údaje o stavbě

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:

Rekonstrukce stávajících WC (8ks WC pro dospělé) v MŠ Předškolní v Ostravě-Výškovicích

b) místo stavby:

Katastrální území	      : Výškovice u Ostravy

Pozemek parcela číslo	      :	793/174

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) :

- není předmětem

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ (fyzická osoba – podnikající) :

- IČ 00845451

c) obchodní firma nebo název, IČ, (právnická osoba) :

- Statutární město Ostrava; Prokešovo náměstí 1803/87; 72930; Ostrava-Moravská Ostrava –Příjemce Městský obvod Ostrava-Jih; Horní 791/3; 70030; Ostrava-Hrabůvka

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ :

INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 52, Ostrava-Hrabůvka, 700 30,

IČO 25391194

b) jméno a příjmení hlavního projektanta:

Ing. Tomáš Karpala , autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1102049

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:

Ing. David Hrachovina, Ing.František Dostál -elektro

A.2 Seznam vstupních podkladů:

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních , na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

- není předmětem

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby

- doměření skutečnosti na staveništi

c) další podklady

- požadavky investora

- doměření skutečnosti na staveništi

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

1.NP a 2.NP části budovy mateřské školy, zázemí pro personál

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) :

- neuvažuje se – vnitřní část budovy

c) údaje o odtokových poměrech:

Stavbou není dotčeno. Odvodňovaná plocha se nemění a likvidace dešťových vod řešena stávajícím způsobem.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Stávající objekt bez změny užívání. Vše plně v souladu s platným ÚP.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Není investičním záměrem dotčeno – oprava stávajícího stavu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Není investičním záměrem dotčeno – oprava stávajícího stavu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

- oprava stávajícího stavu – nebude postoupeno k vyjádření dotčených orgánů – netýká se

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- žádné

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

Pozemek parcela č. 793/174 v k.ú.Výškovice u Ostravy

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- oprava stávajícího stavu

b) účel užívání stavby:

- Mateřská škola; sociální zařízení pro zaměstnance

c) trvalá nebo dočasná stavba:

- stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) :

- neuvažuje se.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

- stavební úpravy navrženy v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška 398/2009 Sb. není stavbou dotčena.

Stavební úpravy dále navrženy v souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

- oprava stávajícího stavu – nebude postoupeno k vyjádření dotčených orgánů – netýká se

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

- Obestavěné a užitné plochy objektu se nemění, stávající objekt

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) :

- stavebními úpravami není dotčeno. Odpady vzniklé při opravě bude likvidováno v místě obvyklým způsobem. Stavební suť vzniklá při demolici bude odvezena na skládku. Energetická náročnost budovy není předmětem stavby.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) :

- stavba bude provedena v jedné etapě s dobou provádění cca 3 měsíce. Prováděno jaro-léto 2021

k) orientační náklady stavby:

- odborný odhad –  900 000 Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 –sociální zařízení

# B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

- Neuvažuje se

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) :

- odborné průzkumy nebyly prováděny, provedena kontrola staveniště – stávajícího stavu konstrukcí  – bez viditelných poškození, odpovídající stáří a účelu užívání

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

- nejsou

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

- stavba není dotčena

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

- Neuvažuje se

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

- nejsou

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) :

- nejsou požadovány

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) :

- stavba napojena na stávající komunikaci a inženýrské sítě

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

- nejsou dotčeny

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby:

- Budova slouží jako mateřská školka, předmětem opravy je část zázemí personálu, sociální zařízení.

b) základní kapacity funkčních jednotek:

- Neuvažuje se

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

- běžný komunální odpad svoz zajištěn OZO Ostrava a centrální vytápění. Nebude navyšováno

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

- oprava na základě požadavku investora na zlepšení stavu stávajících sociálních zařízení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Tvarové a barevné řešení se vzhledem k vnitřním dispozicím neuvažuje.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

- Objekt slouží jako mateřská škola. PD se týká opravy sociálního zázemí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby :

- Objekt není bezbariérově přístupný a nebude mít provedenou bezbariérovou úpravu WC – opravy v neveřejné části školky.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

- není dotčeno – stávající stav

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení:

Bude provedeno oklepání všech stávajících obkladů a oklepání částí nesoudržných omítek, dále bude provedeno snesení všech stávajících dlažeb. Budou sneseny všechny nášlapné podlahové vrstvy. Budou opraveny v celém rozsahu sociálního zázemí rozvody vody, kanalizace, elektro, topení (nátěry radiátorů) a VZT (výměna odtahových ventilátorů), osazeny zařizovací předměty a provedena kompletace.

b) konstrukční a materiálové řešení:

Omítky budou provedeny nové jádro +štuk, případně dle stavu stávajících omítkek budou provedeny štukové jemné vápennocementové jednovrstvé na vyrovnávací lepidlo s perlinkou, dlažby a obklady budou konzultovány s investorem. Rozvody vody, kanalizace, provedeny v PVC a PPR.

c) mechanická odolnost a stabilita:

- Nebude zasahováno do svislých nosných konstrukcí objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:

- Budou osazeny standardní zařizovací předměty.

b) výčet technických a technologických zařízení:

- WC-kombi-zadní odtok-8ks, umyvadlo rohové 1ks, umyvadlo klasické-7ks, podlahová vpusť -6ks

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení :

Nepodléhá posouzení- není předmětem řešení – oprava stávajícího stavu.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

-není předmětem

b) energetická náročnost stavby:

- stávající objekt – nemění se

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:

- není předmětem

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) :

- Odvětrání WC je řešeno buď přirozeně přes provedené větrací otvory pro WC v 1.NP nebo samostatnými ventilátory pro WC ve 2.NP, vytápění místností je zabezpečeno stávajícími otopnými tělesy, které budou nově natřeny, osvětlení místností je řešeno v projektu elektro, zásobovaní vodou je řešeno ze stávajících rozvodů v objektu, odvod splaškových vod je řešen napojením na stávající kanalizaci. Během stavby se může vyskytnout zvýšené množství prachu a hluku, stavba zajistí a omezí prašnost a hluk na minimální množství. Po skončení výstavby nemá stavba vliv na okolí ani vibracemi ani prašností a ani hlukem.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

- není předmětem

b) ochrana před bludnými proudy:

- není předmětem – stávající objekt

c) ochrana před technickou seizmicitou:

- není předmětem – stávající objekt

d) ochrana před hlukem:

- není předmětem – stávající objekt

e) protipovodňová opatření:

- není předmětem – stávající objekt

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury:

- Vnitřní kanalizace je napojena na stávající rozvody, jak v 1.NP , tak i v 2.NP. Elektro je řešeno napojením nastávající rozvaděče v 1.NP  a 2.NP pro jednotlivé WC. Topení jedná se pouze o demontáže, nátěry a zpětné montáže stávajících těles v zádveří jednotlivých WC. Voda napojena na nový na stávající rozvody. Voda bude zasekána pod omítku a rozvedena nově v plastovém svařovaném potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům. Veškeré rozvody se přepojují uvnitř objektu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

- Nezasahuje se při opravě do přípojek inž. sítí – z tohoto důvodu se neposuzuje a je zachováno stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení:

- Neuvažuje se

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

- stávající – přímý přístup na sjezd z obslužné komunikace

c) doprava v klidu:

Není předmětem opravy soc. zázemí..

d) pěší a cyklistické stezky:

- není předmětem PD

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy:

- není předmětem PD

b) použité vegetační prvky:

- není předmětem PD

c) biotechnická opatření:

- není předmětem PD

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

- stávající objekt – nemá vliv

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

- stávající objekt – nemá vliv

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

- stávající objekt – nemá vliv

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

- stávající objekt – nemá vliv

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů :

- stávající objekt – nemá vliv

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

- stávající objekt, ochrana obyvatel zajištěna dodržením vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

- individuální spotřeba zajištěna ve stávajícím objektu na podružných vodoměrech, elektroměrech.

b) odvodnění staveniště:

- není předmětem

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

- staveniště napojeno na hlavní obslužnou komunikaci a následně na ulici Výškovickou, infrastruktura stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

- v okolí stavby není žádný objekt, který by mohl být ovlivněn případným hlukem stavby, další vliv stavba nemá – jedná se o stávající objekt

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

- není dotčeno

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) :

- žádné nejsou

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Veškeré odpady budou tříděny, využívány a odstraňovány dle zákona 185/2001Sb. Stavba bude produkovat v průběhu provádění stavby běžný komunální, stavební a demoliční odpad. Odpady z provozu lze zařadit do skupiny komunálních odpadů dle vyhlášky 381/2001Sb.  Při kolaudaci stavby zhotovitel prokáže stavebnímu úřadu dokladem likvidování odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Klasifikace odpadních látek:

V průběhu stavby – Stavební a demoliční odpad 17 00 00:

-cihly                                                                          kód 17 01 02 kateg.0         - 0,2 t

-beton                                                                         kód 17 01 01  kateg.0        - 0,2t

-dřevo                                                                         kód  17 02 01 kateg.0

-sklo                                                                            kód 17 02 02  kateg.0        -

-železo                                                                        kód 17 04 05  kateg.0        - 0,1 t

-keramika                                                                   kód  17 01 03 kateg.0         -0,5t

- kabely                                                                       kód 17 04 11  kateg.0        -0,1

V průběhu provozu:

Komunální odpady   :                                               kód 20 00 00

- Odpady získané odděleným sběrem                       kód 20 01 00

- papír                                                                        kód 20 01 01  kateg.0

- sklo                                                                          kód 20 01 02  kateg.0

- plasty                                                                       kód 15 01 02  kateg.0

Způsob zneškodnění odpadních látek:

-odpady vznikající v průběhu výstavby, budou likvidovány odvozem na určenou skládku odpadů, což zhotovitel doloží při kolaudaci písemnou formou.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

- stavbou není dotčeno

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

- v rozsahu stavby není řešeno – investor zajistí minimální prašnost a hluk na staveništi

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Investor  a zhotovitel je povinen zajistit  povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Zákona  262/2006 Sb.- Zákoník práce a souvisejících nařízení a předpisů.

Zhotovitel je povinen zejména dodržovat pořádek na staveništi, nesmí skladovat materiál na přístupových komunikacích a své práce zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení stávajících provozů na příjezdových komunikacích a aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků.

Při realizaci stavby je nutno dodržet:

Zákon 251/2005 Sb., vč.změn – O inspekci práci

Zákon 309/2006 Sb. – Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.- O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce

Vyhláška 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

Před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu a porovná technické předpoklady vyplývající z tohoto projektu se skutečností. V případě rozporů projektových předpokladů se skutečností, nebude dále zhotovitel pokračovat v pracích a okamžitě oznámí vzniklou skutečnost projektantovi nebo zástupci TDI a pracoviště zajistí odpovídajícím způsobem.

Před započetím stavebních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni v rámci BOZP. O provedeném školení bude proveden písemný zápis s podpisy všech pracovníků.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

- objekt není bezbariérový a není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:

- stávající objekt – není měněno

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) :

- nejsou dány speciální podmínky

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

- určí investor – není stanoveno