## List1
Rekonstrukce ul.Alejnikova Ostrava-Zábřeh SO 401 Přeložka VO
Zakázkové číslo: 07/20HUR
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽ |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 30 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 8 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010021 | Smrstovaci buzirka |  | m | 27 | 4.97 | 134.19
0002 | 210010134 | Trubka Kopoflex KF 09040 |  | m | 45 | 8.22 | 369.9
0003 | 210010135 | Trubka Kopoflex KF 09075 |  | m | 650 | 8.86 | 5759
0004 | 210010136 | Trubka Kopodur KD 09110 |  | m | 95 | 10.12 | 961.4
0005 | 2100101360 | Trubka Kopohalf 06 110/2 |  | m | 10 | 10.12 | 101.2
0006 | 210020952 | Samolepka na dvirka stozaru |  | kus | 9 | 10.94 | 98.46
0007 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 57 | 3.03 | 172.71
0008 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 76 | 4.93 | 374.68
0009 | 210100005 | Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2 |  | kus | 24 | 11.38 | 273.12
0010 | 210101154 | Smrstovaci zaklopka EN4.1 |  | kus | 23 | 64.51 | 1483.73
0011 | 210102001 | Spojka SVCZ 4L 25 Al |  | kus | 1 | 208.73 | 208.73
0012 | 210102002 | Spojka SVCZ 4L 35 Al |  | kus | 2 | 227.7 | 455.4
0013 | 210120102 | Patrona nozova do 500V |  | kus | 10 | 0.94 | 9.4
0014 | 2102040110 | Stozar osvetlov ocelovy |  | kus | 9 | 205 | 1845
0015 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 10 | 82 | 820
0016 | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne |  | m | 50 | 2.78 | 139
0017 | 2108100130 | Kabel CYKY 4Jx10 ul volne |  | m | 380 | 3.42 | 1299.6
0018 | 210901071 | Kabel AYKY 4Jx35 ul volne |  | m | 325 | 4.04 | 1313
0019 | 211190001 | Montaz silikonoveho tmelu |  | kus | 4 | 95 | 380
------------
0020 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 16198.52
0021 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 269.9753
------------
0022 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125320 | Trubka KOPOFLEX KF 09040 |  | m | 47.25 | 0 | 0
0002 | 14125321 | Trubka KOPOFLEX KF 09075 |  | m | 682.5 | 0 | 0
0003 | 14125322 | Trubka KOPODUR KD 09110 |  | m | 99.75 | 0 | 0
0004 | 14125323 | Trubka KOPOHALF 06 110/2 |  | m | 10.5 | 0 | 0
0005 | 14125324 | Redukcni spojka R 75/40 |  | kus | 18 | 0 | 0
0006 | 31674019 | Stozar bezpat.B5m s manzetou |  | kus | 9 | 0 | 0
uprava zarovym zainkem,steny
min.4mm u zakladu silnejsi,
jmenovita vyska 5m
0007 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 52.5 | 0 | 0
0008 | 34111076 | Kabel CYKY 4Jx10 mm2- |  | m | 399 | 0 | 0
0009 | 34113204 | Kabel AYKY 4Jx35 mm2- |  | m | 341.25 | 0 | 0
0010 | 34562038 | Stozar.svork.SR 721-OP Cu,IP40 |  | kus | 9 | 0 | 0
1xpojistkova
0011 | 34562039 | Stozar.svork.SR 721-OP Cu-Al,IP40 |  | kus | 1 | 0 | 0
1xpojistkova
0012 | 34571101 | Smrstovaci buzirka |  | m | 28.35 | 0 | 0
na drat FeZn p.10mm
0013 | 35436054 | Spojka kabelova SVCZ 4L 25 Al |  | kus | 1 | 0 | 0
0014 | 35436055 | Spojka kabelova SVCZ 4L 35 Al |  | kus | 2 | 0 | 0
0015 | 35436721 | Smrstovaci zaklopka EN 4.1 |  | kus | 23 | 0 | 0
0016 | 35825101 | Pojistka PV 10,2A |  | kus | 10 | 0 | 0
0017 | 6005928 | Silikonovy tmel |  | kus | 4 | 0 | 0
0018 | 73534510 | Samolepka na dvirka stozaru |  | kus | 9 | 0 | 0
cerveny vystrazny blesk
------------
0019 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 345 | 4.55 | 1569.75
0002 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 30 | 7.39 | 221.7
0003 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 20 | 15.09 | 301.8
0004 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 6 | 21.13 | 126.78
0005 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 26 | 17.04 | 443.04
------------
0006 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 2663.07
0007 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 44.3845
------------
0008 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614230 | Drat FeZn p 10 |  | kg | 20.2 | 0 | 0
0002 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 362.3 | 0 | 0
0003 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 6 | 0 | 0
0004 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 20 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210202012 | Svitidlo montaz |  | kus | 9 | 59 | 531
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 531
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 8.85
------------
0004 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34844525 | Svit.LED PHILIPS UniStreet Gen2, |  | kus | 9 | 0 | 0
BGP281 T25 DX70/830,CLO,
WW 3000K,3200lm;25,5W
------------
0002 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 )
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210100252 | Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. |  | kus | 18 | 14.86 | 267.48
0002 | 210204002 | Stozar sadovy ocel.osvetlovaci |  | kus | 9 | 50.5 | 454.5
0003 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 9 | 41 | 369
0004 | 211207012 | Svitidlo demontaz |  | kus | 9 | 29.5 | 265.5
------------
0005 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1356.48
0006 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 22.608
------------
0007 | SOUČET | DEMONTÁŽ | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 9 | 0 | 0
0002 | 250060031 | Nater stoz a vyl do 6m vysky |  | m2 | 23 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 24621510 | Barva seda na zinek S200/0110 |  | kg | 9 | 0 | 0
0002 | 24621511 | Barva vrchni seda S 2013/1110 |  | kg | 9 | 0 | 0
0003 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 |  | kg | 4 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.345 | 0 | 0
0002 | 460030024 | Orez nebo vykaceni stavajicich keru |  | m2 | 12 | 0 | 0
0003 | 460030054 | Demontaz zamkove dlazby,dlazdic |  | m2 | 6 | 0 | 0
chodniku a parkovacich stani
0004 | 4600300540 | Opetna montaz zamkove dlazby, |  | m2 | 6 | 0 | 0
dlazdic,chodniku a parkov.stani
0005 | 460030071 | Bourani zivicnych povrchu do 5 cm |  | m2 | 1.5 | 0 | 0
0006 | 460030081 | Rezani spary v asfaltu,betonu |  | m | 5 | 0 | 0
0007 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0008 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0009 | 460080101 | Beton.zaklad - rozbourani |  | m3 | 0.2 | 0 | 0
0010 | 460100004 | Pouzdrovy zaklad 800x1000 |  | kus | 9 | 0 | 0
0011 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 9 | 0 | 0
0012 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 4 | 0 | 0
0013 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 4 | 0 | 0
0014 | 460200134 | Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4 |  | m | 310 | 0 | 0
0015 | 460200234 | Kabel ryhy s 50 hl 50 zem4 |  | m | 10 | 0 | 0
0016 | 460200304 | Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4 |  | m | 28 | 0 | 0
0017 | 460230004 | Ryha pro spojku kab do 10 kV zem4 |  | kus | 3 | 0 | 0
0018 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 73.55 | 0 | 0
0019 | 460420022 | Zri kab loz bez zakr 35/10 cm pis |  | m | 325 | 0 | 0
0020 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 345 | 0 | 0
0021 | 4605100030 | Kab prostup bet trouba 33 cm |  | m | 9 | 0 | 0
0022 | 460560134 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4 |  | m | 310 | 0 | 0
0023 | 460560234 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 50 cm zem4 |  | m | 10 | 0 | 0
0024 | 460560304 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4 |  | m | 28 | 0 | 0
0025 | 460620001 | Ohumuseni |  | m2 | 80 | 0 | 0
0026 | 460620006 | Oseti povrchu travou |  | m2 | 80 | 0 | 0
0027 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 127.5 | 0 | 0
0028 | 461620018 | Uprava povrchu chodniku asfaltem |  | m2 | 1.5 | 0 | 0
0029 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
0030 | 461630002 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
skodliveho odpadu
------------
0031 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 6005920 | Travni semeno |  | kg | 6 | 0 | 0
0002 | 6005923 | Pisek |  | m3 | 12 | 0 | 0
0003 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 345 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 9 | 0 | 0
0002 | 460080101 | Beton.zaklad - rozbourani |  | m3 | 2.7 | 0 | 0
0003 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 9 | 0 | 0
0004 | 460120061 | Odvoz betonu |  | m3 | 2.7 | 0 | 0
0005 | 460120082 | Nasyp betonu |  | m3 | 2.7 | 0 | 0
0006 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 9 | 0 | 0
0007 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 9 | 0 | 0
0008 | 461630002 | Poplatek za likvidaci skodl.odpadu |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0009 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Napojeni na stavajici stozary VO, |  | hod | 15 | 0 | 0
zkousky,zakresleni skutecneho
stavu,odpojeni,soucinnost s
provozovatelem VO apod.
0002 | 50435101 | Pripojeni kabelu a protazeni |  | hod | 20 | 0 | 0
kabelu do stavajiciho rozvadece
RVO 543 vcetne pripojeni uzemneni.
0003 | 50435102 | Prace souvisejici s vytycenim |  | hod | 15 | 0 | 0
trasy a stozaru
0004 | 50435103 | Vypinani site |  | hod | 6 | 0 | 0
0005 | 50435104 | Koordinace s hlavni stavbou |  | hod | 15 | 0 | 0
0006 | 50435105 | Vyhledani vstupu do stozaru |  | hod | 6 | 0 | 0
0007 | 50435106 | Rozbiti zabetonovaneho zakladoveho |  | hod | 4 | 0 | 0
pouzdra stozaru v miste vstupu a po
protazeni kabelu zaceleni pouzdra
------------
0008 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 9 | 0 | 0
svitidlo
0002 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 9 | 0 | 0
zdroj
0003 | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 1 | 0 | 0
demontovaneho materialu
------------
0004 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435101 | Montazni mechanismy montaze |  | hod | 18 | 0 | 0
0002 | 50435102 | Montazni mechanismy demontaze |  | hod | 18 | 0 | 0
0003 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0004 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206