## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021_0330 | Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15
| Zadavatel |  | Městský obvod Ostrava-Jih |  |  |  | IČO: | 00845451
|  |  | Horní 791/3 |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
|  |  | 70030 | Ostrava - Hrabůvka
| Projektant: |  | MARK VALA s.r.o. |  |  |  | IČO: | 07214481
|  |  | Josefská 516/1 |  |  |  | DIČ: | CZ07214481
|  |  | 60200 | Brno-město
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Tělocvičny ZŠ Kosmonautů 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Ústřední topení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
| Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| PD znamená projektová dokumentace | [8 empty] | PD znamená projektová dokumentace
| D+M znamená dodávka a montáž | [8 empty] | D+M znamená dodávka a montáž
| Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou | [8 empty] | Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
| takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů | [8 empty] | takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
| použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení. | [8 empty] | použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
| Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| PD znamená projektová dokumentace | [8 empty] | PD znamená projektová dokumentace
| D+M znamená dodávka a montáž | [8 empty] | D+M znamená dodávka a montáž
| Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou | [8 empty] | Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
| takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů | [8 empty] | takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
| použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení. | [8 empty] | použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Ústřední topení
| Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. | [8 empty] | Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality.
| Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi.Poznámka: Výše uvedený montážní | [8 empty] | Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi.Poznámka: Výše uvedený montážní
| materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby | [8 empty] | materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby
| celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. | [8 empty] | celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 733 | Rozvody vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Prostorová regulace vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 798 | Repasované prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 00 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_0330 | Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15 | [24 empty] | STA
O: | SO 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_0330 | Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15 | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Tělocvičny ZŠ Kosmonautů 15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | DIL
1 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 0.97344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.73 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 6.783 | 6.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posilovna : 2,550*0,640*0,200*2 |  | 0.6528 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*0,640*0,200 |  | 0.32064 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 55.67 | [5 empty] | DIL
2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 173.9444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.25 | 43.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | skladba S03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 13,770*2,300 |  | 31.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,450*1,970 |  | -4.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 13,515*2,300 |  | 31.0845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,405*1,970 |  | -4.7378 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 18,510*2,300 |  | 42.573 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500*1,970 |  | -4.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850*2,400 |  | 78.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*2,400*2 |  | 8.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*1,830*2 |  | -9.333 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*1,830*1 |  | -4.5842 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba S02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zazdívky Ytong : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posilovna : 2,550*0,640*2*2 |  | 6.528 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*0,640*2 |  | 3.2064 | [22 empty] | VV | 0
3 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 173.9444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 12.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 173,94440 |  | 173.9444 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3 |  | 0 |  |  |  |  | 84.96 | [5 empty] | DIL
4 | 612421311R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých | m2 | 93.2602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 1.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2358 | 21.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | skladba S03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : (13,770-2,550)*1,430 |  | 16.0446 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : (13,515-2,505)*1,430 |  | 15.7443 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : (18,510-2,500)*1,430 |  | 22.8943 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850*1,100 |  | 36.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,300*1,100 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*1,100*2 |  | 3.872 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612481211RU1 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 173.9444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.362 | 62.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba S03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 13,770*2,300 |  | 31.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,450*1,970 |  | -4.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 13,515*2,300 |  | 31.0845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,405*1,970 |  | -4.7378 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 18,510*2,300 |  | 42.573 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500*1,970 |  | -4.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850*2,400 |  | 78.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*2,400*2 |  | 8.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*1,830*2 |  | -9.333 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*1,830*1 |  | -4.5842 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba S02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zazdívky Ytong : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posilovna : 2,550*0,640*2*2 |  | 6.528 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*0,640*2 |  | 3.2064 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.53 |  | 0 |  |  |  |  | 208.17 | [5 empty] | DIL
6 | 632415130RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05115 | 24.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.434 | 208.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | skladba P01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : 258,450 |  | 258.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 184,510 |  | 184.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
7 | 63R001 | D+M sesponkování a vyspravení stávající betonové mazaniny | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : 258,450 |  | 258.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 184,510 |  | 184.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | 43.59 | [5 empty] | DIL
8 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 72.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.177 | 12.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | posílovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,530+7,250)*1,000*2 |  | 31.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
9 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 118.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.75 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26 | 30.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | (20,635+11,924)*2*1,000 |  | 65.118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (14,744+11,924)*2*1,000 |  | 53.336 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 121.48 | [5 empty] | DIL
10 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 343.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.354 | 121.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 258,450 |  | 258.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | posilovna : 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 6.96 |  |  |  |  | 126.69 | [5 empty] | DIL
11 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 8.3655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 2.67 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.317 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,550*1,100*2 |  | 5.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*1,100 |  | 2.7555 | [22 empty] | VV | 0
12 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.84 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17 | 81.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Po odstranění vlysů. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 479,66000 |  | 479.66 | [22 empty] | VV | 5
13 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.6 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33 | 15.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
14 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.96 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.23 | 11.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
15 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 8.2074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.45 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.425 | 3.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,550+2,100*2)*0,200*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,580+2,100*2)*0,200 |  | 1.156 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,547+2,300*2)*0,200 |  | 1.4294 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,530+2,000*2)*0,200 |  | 1.106 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,505+2,300*2)*0,200 |  | 1.421 | [22 empty] | VV | 0
|  | posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,300+2,000*2)*0,150 |  | 0.795 | [22 empty] | VV | 0
16 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 12,000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | posilovna : 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 21.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.067 | 1.44 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.533 | 11.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,550*2,100*2 |  | 6.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,580*2,100 |  | 3.318 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,600*1,970*2 |  | 6.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,400*1,970 |  | 2.758 | [22 empty] | VV | 0
|  | posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,300*1,970 |  | 2.561 | [22 empty] | VV | 0
18 | 96R001 | Demontáž a vyvěšení pákového ovládání okna v úrovni +2,000, po dokončení stavebních prací zpětné osazení na nové dřevěné obložení | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | poznámka : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres svislé řezopohledy - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,000 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
19 | 96R002 | Demontáž kotvících a zajišťovacích prvků v podlaze, uschování a zpětné osazení do nové podlahy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | poznámka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 96R003 | Demontáž konstrukce hrazd, po dokončení prací zpětná montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | poznámka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
21 | 96R004 | Demontáž lezeckých tyčí, po dokončení prací zpětná montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | poznámka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 96R005 | Demontáž basketbalové desky s košem včetně odvozu a likvidace | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 96R006 | Demontáž žebřiny včetně odvozu a likvidace | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.54 | [5 empty] | DIL
24 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 29.3491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.9385 | 27.54 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 29,34906 |  | 29.3491 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.07 |  |  |  |  | 82 | [5 empty] | DIL
25 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 17.7086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.3 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.164 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,550*2,430*2 |  | 12.393 | [22 empty] | VV | 0
|  | u dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,547*2,300 |  | 5.8581 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,600*1,970 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*2,300 |  | 5.7615 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,600*1,970 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
26 | 766112820R00 | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.1 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posílovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,550*2,400*1 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
27 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 172.5374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 4.25 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.25 | 43.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | (64,490+45,460+1,780+1,540+12,010)*1,430 |  | 179.1504 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,250*0,250*17 |  | 9.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 54,69750*-1 |  | -54.6975 | [22 empty] | VV | 5
|  | posílovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,500*1,100 |  | 34.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*1,100*2 |  | 3.872 | [22 empty] | VV | 0
28 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 54.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.6 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.37 | 20.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | radiátory : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres svislé řezopohledy - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,250*1,430*17 |  | 54.6975 | [22 empty] | VV | 0
29 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 227.2349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.82 | 800-766 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.066 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 172,53740 |  | 172.5374 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 54,69750 |  | 54.6975 | [22 empty] | VV | 5
30 | 766R001 | D1 D+M vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otočné, 1400x1970 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKA DŘEVĚNOU VÝZTUHOU | [24 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm | [24 empty] | POP
|  | RAL 9019 | [24 empty] | POP
|  | TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm | [24 empty] | POP
|  | KOVÁNÍ: DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT, ZÁMEK FAB | [24 empty] | POP
|  | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, NÁTĚR RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SNÍŽENÉHO AL PŘECHODOVÉHO PRAHU. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 766R002 | D2 D+M vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otevíravé, 1400x2030 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKA DŘEVĚNOU VÝZTUHOU | [24 empty] | POP
|  | TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm | [24 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm | [24 empty] | POP
|  | RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | KOVÁNÍ: BFSB DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT | [24 empty] | POP
|  | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, NÁTĚR RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ. | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
32 | 766R003 | S01 D+M obklad tělocvičny - podrobný popis viz. PD | m2 | 267.7276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - PŘEKLIŽKA Z BŘÍZY ŘEZANÁ NA LAMELY/ DESKY O ROZMĚRU 80 x 2997,5 x18 | [24 empty] | POP
|  | MEZI LATĚMI BUDE NA VÝŠKU SPÁRA 20 mm. | [24 empty] | POP
|  | PRVNÍ LAMELA BUDE ZAČÍNAT 20 mm OD PODLAHY, CELKOVÁ VÝŠKA OBKLADU BUDE 2400 mm. | [24 empty] | POP
|  | OBKLADOVÉ LAMELY BUDOU LAKOVÁNY ULTRA MATNÝM LAKEM Z KAŽDÉ STRANY ČELNÍ STRANA 2x A HRANY 3x. | [24 empty] | POP
|  | - NOSNÝ PRVEK "Z" UPEVNĚNÝ KE STĚNĚ PO OSOVÉ ROZTEČI 500mm | [24 empty] | POP
|  | - Z VRCHNÍ STRANY OBKLADU BUDE PROVEDEN ZÁKLOP Z BŘÍZOVÉ PŘEKLIŽKY tl. 18 mm | [24 empty] | POP
|  | VÝMĚRA: OBKLAD Z BŘÍZOVÝCH LAMEL tl. 18 mm: cca 3.68 m3 | [24 empty] | POP
|  | viz. výkres půdorys tělocvičny - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 3,680/0,018 |  | 204.4444 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | (20,635+11,924)*2*2,400 |  | 156.2832 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,080 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*2,020 |  | -5.151 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,020 |  | -3.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*2,020 |  | -5.0601 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,080 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,500+2,080*2)*0,170 |  | 0.9622 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,500+2,080*2)*0,770 |  | 4.3582 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,500*0,170*4 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,550*0,170*7 |  | 3.0345 | [22 empty] | VV | 0
|  | (14,744+11,924)*2*2,400 |  | 128.0064 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,080 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,600*2,020 |  | -5.252 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,080 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,630*0,170*2 |  | 0.8942 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,530*0,170*2 |  | 0.8602 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,585*0,170 |  | 0.43945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,520*0,170*2 |  | 0.8568 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,550*0,170 |  | 0.4335 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,540*0,170 |  | 0.4318 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,590*0,170 |  | 0.4403 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 767R001 | O1 D+M okenní sestava v hliníkovém rámu 2550x1830 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HORNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ | [24 empty] | POP
|  | SPODNÍ KŘÍDLO: PEVNÉ | [24 empty] | POP
|  | TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO | [24 empty] | POP
|  | OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM | [24 empty] | POP
|  | RÁM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ŠEDÁ BARVA | [24 empty] | POP
|  | RÁMU ZELENÁ RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. | [24 empty] | POP
|  | OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. | [24 empty] | POP |  | OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE.
|  | PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 767R002 | O2 D+M okenní sestava v hliníkovém rámu 2505x1830 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HORNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ | [24 empty] | POP
|  | SPODNÍ KŘÍDLO: PEVNÉ | [24 empty] | POP
|  | TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO | [24 empty] | POP
|  | OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM | [24 empty] | POP
|  | RÁM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ŠEDÁ BARVA | [24 empty] | POP
|  | RÁMU ZELENÁ RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. | [24 empty] | POP
|  | OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. | [24 empty] | POP |  | OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE.
|  | PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 767R003 | Z1 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/2 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 10 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | KRAJNÍ PROFIL VŽDY UMÍSTIT AŽ DO ROHU MÍSTNOSTI. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 112,000 |  | 112 | [22 empty] | VV | 0
36 | 767R004 | Z2 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD | kus | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/2 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO KE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINĚ PŘES KOTEVNÍ DESKU O ROZMĚRU 280x240x5 mm. | [24 empty] | POP
|  | DÁLE KOTVENO VE DVOU ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 10mm | [24 empty] | POP |  | DÁLE KOTVENO VE DVOU ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 10mm
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102,000 |  | 102 | [22 empty] | VV | 0
37 | 767R005 | Z3 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V PĚTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x40x5 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 10 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 767R006 | Z4 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V PĚTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x40x5 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 10 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | ZE SPODNÍ ČÁSTI SPODNÍHO JEKLU BUDE OSAZENA KOLEJNICE POSUVNÝCH DVEŘÍ. | [24 empty] | POP
|  | OSAZENÍ PRVKŮ Z4 BUDE VÝŠKOVĚ KOORDINOVÁNO S POSUVNÝMI DVEŘMI. | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,000 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
39 | 767R007 | Z5 D+M ocelová vrata do nářaďovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2405x1970 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DVEŘNÍ KŘÍDLO: | [24 empty] | POP
|  | PRAVOÚHLÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBÍHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. | [24 empty] | POP
|  | KOVÁNÍ: BFSB DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT | [24 empty] | POP
|  | ZÁMEK FAB | [24 empty] | POP
|  | RÁM: | [24 empty] | POP
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 12 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. | [24 empty] | POP
|  | POZNÁMKA: | [24 empty] | POP
|  | - TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI | [24 empty] | POP
|  | - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ | [24 empty] | POP
|  | - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.) | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 767R008 | Z6 D+M ocelová vrata do nářaďovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2450x1970 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DVEŘNÍ KŘÍDLO: | [24 empty] | POP
|  | PRAVOÚHLÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBÍHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. | [24 empty] | POP
|  | KOVÁNÍ: BFSB DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT | [24 empty] | POP
|  | ZÁMEK FAB | [24 empty] | POP
|  | RÁM: | [24 empty] | POP
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 12 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. | [24 empty] | POP
|  | POZNÁMKA: | [24 empty] | POP
|  | - TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI | [24 empty] | POP
|  | - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ | [24 empty] | POP
|  | - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.) | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 767R009 | Z7 D+M ocelová vrata do nářaďovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2500x1970 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DVEŘNÍ KŘÍDLO: | [24 empty] | POP
|  | PRAVOÚHLÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBÍHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. | [24 empty] | POP
|  | KOVÁNÍ: BFSB DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT | [24 empty] | POP
|  | ZÁMEK FAB | [24 empty] | POP
|  | RÁM: | [24 empty] | POP
|  | MATERIÁL: JAKL 80/20/3 | [24 empty] | POP
|  | KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 12 mm | [24 empty] | POP
|  | NA CHEMICKOU KOTVU. | [24 empty] | POP
|  | V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. | [24 empty] | POP
|  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. | [24 empty] | POP
|  | POZNÁMKA: | [24 empty] | POP
|  | - TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI | [24 empty] | POP
|  | - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ | [24 empty] | POP
|  | - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.) | [24 empty] | POP
|  | viz. tabulka výplní otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 11.99 |  |  |  |  | 512.15 | [5 empty] | DIL
42 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 11.99 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 95.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : 258,450 |  | 258.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 184,510 |  | 184.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 775413121R01 | D+M podlahové lišty připevněné vruty, dubové, 25/10 mm | m | 38.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.18 | 6.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba P01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : (2,830+4,055)*2 |  | 13.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,450 |  | -2.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : (2,783+3,975)*2 |  | 13.516 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,405 |  | -2.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 18,510 |  | 18.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
44 | 775R001 | D+M buková sportovní podlaha Sport Extreme Plus Buk Multi tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 407.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Skladba: | [24 empty] | POP
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BUKOVÁ PODLAHA SPORT EXTREME PLUS BUK MULTI tl.15 mm | [24 empty] | POP
|  | - PRUŽNÉ PUR LEPIDLO (např. SikaBond) tl. 4 mm | [24 empty] | POP
|  | - PODKLADNÍ ROHOŽ Z PE PĚNY S VÝŘEZY PRO APLIKACI LEPIDLA (např. SikaLayer) | [24 empty] | POP
|  | Celá podlaha je broušena 4x. | [24 empty] | POP
|  | Vybroušená podlaha se lakuje a lajnuje. | [24 empty] | POP
|  | skladba P01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : 258,450 |  | 258.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 184,510 |  | 184.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 10,300 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 16,100 |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 775R002 | D+M epoxidová uzavírací a zpevňující stěrka - podrobný popis viz. PD | m2 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 479,66000 |  | 479.66 | [22 empty] | VV | 5
46 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m | t | 0.66121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.401 | 1.59 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,44, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,66121 |  | 0.66121 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0.05 |  |  |  |  | 40.1 | [5 empty] | DIL
47 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.016 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
48 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.147 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | skladba P02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
49 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.046 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
50 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 35.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.18 | 6.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [24 empty] | POP
|  | skladba P02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850 |  | 32.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,300 |  | -1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*2 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
51 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.255 | 12.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | posilovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
52 | 776572100R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.21666 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [24 empty] | SPI
|  | skladba P02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
53 | 776R001 | Odmaštění stávající betonové podlahy | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba P02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
54 | 58556573R | penetrační hmota disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá | kg | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 48,00000*0,18 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 5
55 | 58581982R | vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm | kg | 921.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 12 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 48,00000*1,6 |  | 76.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 11 |  | 844.8 | [22 empty] | VV | 4
56 | 776R101 | Koberec s nízkým vlasem tl. 5 mm - dodávka | m2 | 54.7289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | soklík : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 35,07000*0,05 |  | 1.7535 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,10 |  | 4.9753 | [22 empty] | VV | 4
57 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 1.0136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.091 | 1.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,52,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,01359 |  | 1.0136 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 88.88 | [5 empty] | DIL
58 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 77.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.06971 | 5.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba S03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 13,770*(2,300-1,430) |  | 11.9799 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 13,515*(2,300-1,430) |  | 11.7581 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 18,510*(2,300-1,430) |  | 16.1037 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850*(2,400-1,100) |  | 42.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*(2,400-1,100)*2 |  | 4.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*(2,400-1,100)*2 |  | -6.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*(2,400-1,100) |  | -3.2565 | [22 empty] | VV | 0
59 | 784402803R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m | m2 | 262.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08225 | 21.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | (20,635+14,744)*3,580*2 |  | 253.3136 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500*2,800*21 |  | -147 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*1,830*2 |  | -9.333 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*1,830*1 |  | -4.5842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,924*3,570*4 |  | 170.2747 | [22 empty] | VV | 0
60 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 460.6156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 14.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 460,61561 |  | 460.6156 | [22 empty] | VV | 5
61 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 460.6156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.21 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 46.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba S03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys tělocvičen - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní I : 13,770*2,300 |  | 31.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,450*1,970+4,000 |  | -0.8265 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní II : 13,515*2,300 |  | 31.0845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,405*1,970+4,000 |  | -0.73785 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad náčiní III : 18,510*2,300 |  | 42.573 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500*1,970+4,000 |  | -0.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,850*2,400 |  | 78.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,440+0,440)*2*2,400*2 |  | 8.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*1,830*2+4,000*2 |  | -1.333 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*1,830*1+4,000 |  | -0.58415 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba S02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zazdívky Ytong : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. výkres půdorys vloženého podlaží - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | tělocvična/posilovna : 2,550*0,640*2*2 |  | 6.528 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,505*0,640*2 |  | 3.2064 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělocvičny nad obkladem : | [24 empty] | VV | 0
|  | (20,635+14,744)*2*3,580 |  | 253.3136 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,500*2,800*21 |  | -147 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,550*1,830*2 |  | -9.333 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,505*1,830*1 |  | -4.5842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,924*3,570*4 |  | 170.2747 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 798 | Repasované prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | 798R001 | R1 D+M stávající polopřenosná hrazda - podrobný popis viz. PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis repasovaných prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 798R002 | R2 D+M šplhací tyče - podrobný popis viz. PD | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis repasovaných prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
64 | 798R003 | R3 D+M šplhací lana - podrobný popis viz. PD | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis repasovaných prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
65 | 798R004 | R4 D+M konstrukce pro volejbalovou síť - podrobný popis viz. PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL 6018 | [24 empty] | POP
|  | - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE | [24 empty] | POP
|  | KOTVIT K PRVKU Z... | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis repasovaných prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
66 | 799R001 | C1 D+M tělocvičná žebřina 3000x950 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - JE TVOŘENA DVĚMA BOČNICEMI, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY ZE SMRKOVÉ SPÁROVKY (TL. 35 mm) A PŘÍČKAMI LEPENÝMI | [24 empty] | POP |  | - JE TVOŘENA DVĚMA BOČNICEMI, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY ZE SMRKOVÉ SPÁROVKY (TL. 35 mm) A PŘÍČKAMI LEPENÝMI
|  | Z BUKOVÝCH DÝH (40x32 mm) A KRAÝCÍMI LIŠTAMI | [24 empty] | POP
|  | - MEZERA MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍČKAMI JE 11 cm | [24 empty] | POP
|  | - TVAR PŘÍČEK JE OVÁLNÝ A PŘED UCHYCENÍM DO BOČNIC PŘECHÁZÍ V OBDÉLNÍK | [24 empty] | POP
|  | - PŘÍČKY JSOU DO BOČNIC UCHYCENY VRUTY A PŘEKRYTY OVÁLNOU KRYCÍ LIŠTOU | [24 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PROVEDENA BĚŽNÝMI LAKY NA DŘEVO | [24 empty] | POP
|  | - DLE ČSN 12346 (94 0346) | [24 empty] | POP
|  | - VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis nových prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
67 | 799R002 | C2 D+M basketbalová konstrukce, deska a koš - podrobný popis viz. PD | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | BASKETBALOVÁ DESKA 1800 x 1050 mm, VNITŘNÍ PŘEKLIŽKA | [24 empty] | POP
|  | - VYROBENA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY | [24 empty] | POP
|  | - POUŽÍVÁ SE JEN PRO VNITŘNÍ ÚČELY | [24 empty] | POP
|  | - POVRCHOVĚ JE UPRAVENA BÍLÝM NEPRŮHLEDNÝM LAKEM | [24 empty] | POP
|  | - PO OBVODU CELÉ DESKY JE PLASTOVÁ HRANA | [24 empty] | POP
|  | - ROZMĚRY DESKY JSOU DLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL FIBA | [24 empty] | POP
|  | - VŠECHNY ČÁRY NA DESCE JSOU NAKRESLENY ČERNOU BARVOU A JSOU ŠIROKÉ 50 mm | [24 empty] | POP
|  | - OKRAJE DESKY JSOU OZNAČENY ČERNOU ČAROU | [24 empty] | POP
|  | - ROZMĚRY OBDELNÍKU ZA OBROUČKOU JSOU 590 mm HORIZONTÁLNĚ A 450 mm VERTIKÁLNĚ | [24 empty] | POP
|  | BASKETBALOVÝ KOŠ | [24 empty] | POP
|  | - MATERIÁL OCEL | [24 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT | [24 empty] | POP
|  | - BARVA ČERVENÁ VČETNĚ SÍTĚ | [24 empty] | POP
|  | BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ | [24 empty] | POP
|  | - PŘEDSAZENÍ 1200 mm OD HRANICE HŘIŠTĚ KE STŘEDU HŘIŠTĚ | [24 empty] | POP
|  | - MATERIÁL OCEL | [24 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT ZELENÁ RAL: 6018 | [24 empty] | POP
|  | - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis nových prvků tělocvičny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
68 | 799R003 | X2 D+M ochranná síť cca 2800x3000 mm - podrobný popis viz. PD | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - BUDE OSAZENA OCHRANNÁ SÍŤ VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ SÍŤ V TĚLOCVIČNĚ | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis další úpravy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.94 | [5 empty] | DIL
69 | 979990105R00 | Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 3.7248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 2,66859 |  | 2.6686 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,60480 |  | 0.6048 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,45141 |  | 0.45141 | [22 empty] | VV | 7
70 | 979990111R00 | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 1.7994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,83941 |  | 0.83941 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,96000 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 7
71 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 20.4004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,43722 |  | 1.4372 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,30016 |  | 0.30016 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 4,25305 |  | 4.253 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,60058 |  | 0.60058 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 1,81788 |  | 1.8179 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 11,99150 |  | 11.9915 | [22 empty] | VV | 7
72 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 0.10025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,10025 |  | 0.10025 | [22 empty] | VV | 7
73 | 979990182R00 | Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,04800 |  | 0.048 | [22 empty] | VV | 7
74 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 26.0728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 12.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,12,13,14,15,17,25,26,27,28,29,42,51, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,07283 |  | 26.0728 | [22 empty] | VV | 0
75 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 495.3839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,12,13,14,15,17,25,26,27,28,29,42,51, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 495,38386 |  | 495.3839 | [22 empty] | VV | 0
76 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 26.0728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 24.56 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,12,13,14,15,17,25,26,27,28,29,42,51, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,07283 |  | 26.0728 | [22 empty] | VV | 0
77 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 78.2185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.11 | 8.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,12,13,14,15,17,25,26,27,28,29,42,51, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 78,21850 |  | 78.2185 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_0330 | Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15 | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Tělocvičny ZŠ Kosmonautů 15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Ústřední topení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 735.1 | D+M deskové otopné těleso s bočním pravým připojením včetně konzoly pro uchycení do stěny, typ/výška/délka - 33/900/1400 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 735.2 | D+M regulační šroubení radiátorové provedení, přímé DN 15 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 735.3 | D+M termostatický ventil, přímý, DN15 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 735.4 | D+M elektrotermická hlavice, připojovací závit (M30x1,5), napájecí napětí 12 V | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 735.5 | D+M odvzdušňovací ventil manuální 1/2" | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 735.6 | Demotnáž stávajících otopných tělěs a připojovacího potrubí včetně odvozu a likvidace | komplet | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvody vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 733.1 | D+M potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním - 15x1,2 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 733.2 | D+M napojení rozvodu vytápění na stávající otopné těleso, přívod+vrat | komplet | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 734 | Prostorová regulace vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 734.1 | D+M prostorový digitální termostat s možností týdeního časovače, digitalní displej, napájecí napětí, 230V, vnitřní teplotní snímač vč. možného připojení externího teplot. čidla | komplet | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 734.2 | D+M rozvodnice pro komunikaci, možnost připojení 1 digitálního prostorového termostatu, napájecí napětí 230 V, možnost ovladaní 9 zón - (řízení 9 prostorových elektrotermických hlavic) | komplet | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | integrovaný transformator 24V | [24 empty] | POP
11 | 734.3 | D+M kabeláž mezi digitálním termostatem, rozvodnicemi a prostorovými termoelektrickými hlavicemi | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu