## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | 02. Soupis prací
Akce | Oprava rozvodů el. silnoproudu pro kuchyň ZŠ v objektu Provaznická 62, Ostrava - Hrabůvka
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih
Z. č. | 1720
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Novák
Kontroloval
Datum | 20.4.2021
Zpracovatel | Ing.Novák-NOVEL, A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
CÚ | 4/2021
Poznámka | Rozpočet zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady | Kč | Kč
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 0%
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
1. DODÁVKY | 0 | 0
2. SILNOPROUD | 0 | 0
3. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | 0 | 0
4. ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1. DODÁVKY
Rozváděč RE/HR, spec. dodávek dle vč.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle vč. 06 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM1 spec. dodávek dle vč.07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS1, spec.dodávek dle vč.08 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2. SILNOPROUD
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST
D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice FIXCONNECT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
1216E d 16 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 d 20 mm, pevně | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 d 25 mm, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 d 32 mm, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 d 40 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 d 50 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STÍTKY OZNAČOVACÍ
Označovací štítek kabelový | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítek na zásuvky | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 50kg | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM.
62/50 žlab | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/100 žlab | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/100 žlab | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500/100 žlab | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/100 žlab s víkem | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1
Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm, do plochy 15x20cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 150 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 300 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x35 mm2 , pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x70 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL-ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE PRYŽ
H07RN-F 3G1,5 , pevně | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 3G2,5 , pevně | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G1,5 , pevně | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G2,5 , pevně | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G4 , pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G6 , pevně | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G10 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5G16 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
3x4 mm2 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x4 mm2 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x16 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x35 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x70 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x120 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM
do 3x4 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x6 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x16 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design ABB Tango nebo ekvivalent, s ochrannými clonkami
Jednonásobná, chráněná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rámečky k zásuvkám
Dvojnásobný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast
Jednonásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
16A,400V,3p+N+E plast, IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, vzor ABB PRESSTO nebo ekvivalent | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
S32JPD1103 32A,500V,IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S40JPD1103 40A,500V,IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S63JPD1103 63A,500V,IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDAČE
Ovládací prvek nouz.vypnutí "Central stop", zastav. v plast. izolač. krabici komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ
VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2 dle stndardu ČEZ
SS201/NVF1W-C do výklenku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PNA2 100A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PNA2 250A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ | [6 empty] | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS1 s krytem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka
ST01 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST03 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 25 mm2 , pevně | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 50 mm2 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 70 mm2 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234
Do 6 mm2 | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 25 mm3 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 50 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 70 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka
SR02 odbočná a spojovací | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SR03 zemnící pásek - drát | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SJ01 k zemnící tyči 2xM8 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE
ZT 2,0k zemnící tyč z křížového profilu, L 2000mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho elektro zarizeni a rozvodů,včetně likvidace | hod | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepojení stáv. vývodů na nové rozvaděče | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni stavajícího zařízení technologie kuchyně | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce spojené s dočasnou instalací stáv. hl jističe B100A/3, MTP 100/5 a jejich výměnou za definitivní přístroje dle PD po dokončení nové přípojky nn ze strany ČEZ | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek ČEZ za znovu připojení odběrného místa a osazení elektroměru | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů | hod | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.SILNOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
VYVRTÁNÍ KAPES VE ZDIVU
BETONOVÉM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150x150x100 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU, PODLAZE
BETONOVÉM DO PRUMERU 60mm
tloutky do 300mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYVRTÁNÍ PROSTUPU VE STĚNĚ ČI STROPU BETONOVÉM DO PRŮMĚRU 100mm
tloušťky do 300mm | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU
BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 150 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU
BETONOVÉM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 150 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU BETONOVÉM NEBO PODLAZE
HLOUBKA 120mm
Sire 200 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOURANI ZDIVA
Stena do tl. 300mm | m3 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAZDIVKA KAPES PO PŮVODNÍCH KRABICÍCH
ve zdivu do plochy 1,0 dm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAZDIVKY OTVORŮ VE ZDIVU O PLOŠE DO 2,25dm2
Stena do 300mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE
DO 0.25 m2 VE STROPU
Vcetne vyztuze | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOZDÍVKY OTVORŮ PO VYBOURANÝCH ROZVADĚČÍCH, VYZDĚNÍ NIK PRO NOVÉ SKŘÍNĚ | [6 empty] | 0
Příčka tl. 75mmz pórobetonových přesných hladkých příčkovek | m2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omítka vápennocementová hrubá, jednovrstvá, tloušťky do 10mm | m2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omítka vápennocementová hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm | m2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPRAVY VYBOURANÝCH OBKLADŮ STĚN | [6 empty] | 0
Obklad stěn bělninový 20/20cm, vč. přípravy podkladu, spárování | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPRAVY VYBOURANÝCH DLAŽEB | [6 empty] | 0
Dlažba keramická slinutá, mrazuvzdorná, protiskluzná 20/20cm, vč. přípravy podkladu, spárování | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝMALBY | [6 empty] | 0
Opravné výmalby dotčených ploch stěn bezprašným omývatelným nátěrem barvy bílé, 1xdisperzní penetrační podklad pro sjednocení savosti, 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot,nátěr.hmoty musí odpovídat hygienic. požadavkům pro stravovací provozy | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrubý úklid budov zametáním s přesunem odpadu | m2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mokrý úklid podlahových ploch | m2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Likvidace odpadu s odvozem do 20km | t | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc a související činnosti - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
4. ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce pro uzemnění a bleskosvod | [6 empty] | 0
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
Zemina třídy 3 | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0