## SM-7068
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Vytápění - napojení VZT
1.1 |  | Kulový kohout DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
1.2 |  | Kulový kohout DN 25 s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0
1.3 |  | Ocelové potrubí 1´´ včetně tvarovek a montáže | bm | 15 | 0 | 0
1.4 |  | Tepelná izolace tl. 30 mm | bm | 15 | 0 | 0
1.5 |  | neobsazeno
|  | Komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Vytápění - technická místnost - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Otopná tělesa a armatury
2.1 | KORADO | RADIK KLASIK R20 500 (White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | KORADO | RADIK KLASIK R21 500 (White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | KORADO | RADIK KLASIK R21 1000 (White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
2.4 | KORADO | RADIK KLASIK R22 1000 (White RAL 9016) | ks | 6 | 0 | 0
2.5 | KORADO | KORALUX linear clasic M 1500x750(White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
2.6 | KORADO | Topná tyč s regulací 800 W pro koupelnové těleso | ks | 1 | 0 | 0
2.7 | KORADO | Armatura přímá pro koupelnové těleso s termostatickou hlavicí | ks | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Termostatická hlavice bílá | ks | 9 | 0 | 0
2.9 |  | Kulový kohout DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
2.10 |  | Kulový kohout DN 25 s vypouštěním | ks | 2 | 0 | 0
2.11 |  | Kulový kohout DN 20 s vypouštěním | ks | 6 | 0 | 0
2.12 |  | Kulový kohout DN 15 s vypouštěním | ks | 4 | 0 | 0
|  | Otopná tělesa - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Ocelové potrubí
5.2 |  | Ocelové potrubí DN 50, včetně tvarovek, montáže | bm | 75 | 0 | 0
5.4 |  | Ocelové potrubí DN 25, včetně tvarovek, montáže | bm | 19 | 0 | 0
5.5 |  | Ocelové potrubí DN 20, včetně tvarovek, montáže | bm | 46 | 0 | 0
5.6 |  | Ocelové potrubí DN 15, včetně tvarovek, montáže | bm | 62 | 0 | 0
|  | Ocelové potrubí celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Tepelné izolace
6.1 |  | Tepelná izolace tl. 40 mm d = 52 mm | bm | 75 | 0 | 0
6.3 |  | Tepelná izolace tl. 30 mm d = 28 mm | bm | 19 | 0 | 0
6.4 |  | Tepelná izolace tl. 30 mm d = 22 mm | bm | 46 | 0 | 0
6.5 |  | Tepelná izolace tl. 20 mm d = 18 mm | bm | 52 | 0 | 0
|  | Tepelné izolace celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební část
|  | Průraz ve stěně 100/100 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 10 | 0 | 0
|  | Průraz ve stropě KR120 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáž
|  | Demontáž ocelového potrubí | bm | 164 | 0 | 0
|  | Demontáž litinových těles | ks | 8 | 0 | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 30 | 0 | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 50 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Ostatní
|  | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 16 | 0 | 0
|  | Součinnost s dodavatelem MaR | hod | 4 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Vytápění - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0