## Lukášová
JKSO | RTS C.Ú. 2021/I - M21 Elektromontáže
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ MUDr. E.Lukášové, Ostrava
část: D1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2021/I
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | materiál | cena materiál | montáž | cena montáž
1 | Rozváděče 0,4kV
1.1 | Rozváděč RH, dle výkresové dokumentace | ks | 1
1.2 | Rozváděč RMS, dle výkresové dokumentace | ks | 1
1.3 | Doplnění rozváděče R1, o jistič B10/1 | ks | 1
mezisoučet
CELKEM
2 | Kabely NN
2.1 | CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou | m | 250
2.2 | CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 350
2.3 | CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 250
2.4 | CYKY-J 3x1,5, uložen volně | m | 1550
2.5 | CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou | m | 500
2.6 | CYKY-J 3x2,5, uložen volně | m | 3400
2.7 | CYKY-J 3x4, uložen volně | m | 140
2.8 | CYKY-J 5x1,5, uložený volně | m | 340
2.9 | CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou | m | 895
2.10 | CYKY-J 5x2.5, uložený volně | m | 125
2.11 | CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou | m | 15
2.12 | CYKY-J 5x4, uložený volně | m | 60
2.13 | CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou | m | 125
2.14 | CYKY-J 5x6, uložený volně | m | 65
2.15 | CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou | m | 40
2.16 | CYKY-J 5x10, uložený volně | m | 80
2.17 | CYKY-J 5x16, uložený pod omítkou | m | 25
2.18 | CYKY-J 5x16, uložený volně | m | 60
2.19 | CYKY-J 5x25, uložený pod omítkou | m | 160
2.20 | CYKY-J 5x25, uložený volně | m | 75
2.21 | CYKY-J 5x35, uložený pod omítkou | m | 70
2.22 | CYKY-J 5x35, uložený volně | m | 40
2.23 | CYKY-J 4x50, uložený volně | m | 65
2.24 | CYA 4 zž, ul. pod omítkou | m | 580
2.25 | CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž), uložen volně | m | 125
2.26 | CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž), uložen volně | m | 40
2.27 | CGTG 5Gx2.5 (H07RN-F 5G2.5), uložen volně | m | 45
2.28 | CGTG 5Gx6 (H07RN-F 5G6), uložen volně | m | 15
2.29 | CGTG 5Gx10 (H07RN-F 5G10), uložen volně | m | 15
2.30 | CGTG 5Gx16 (H07RN-F 5G16), uložen volně | m | 15
2.31 | CGTG 5Gx25 (H07RN-F 5G25), uložený volně | m | 60
2.32 | CGTG 5Gx35 (H07RN-F 5G35), uložený volně | m | 30
2.33 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 310
2.34 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 165
2.35 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 | ks | 110
2.36 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 70
2.37 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 | ks | 30
2.38 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2 | ks | 16
mezisoučet
CELKEM
3 | Svítidla
3.1 | Svítidlo s označemím "A" dle knihy svítidel | ks | 2
3.2 | Svítidlo s označemím "B" dle knihy svítidel | ks | 19
3.3 | Svítidlo s označemím "BN" dle knihy svítidel | ks | 7
3.4 | Svítidlo s označemím "C" dle knihy svítidel | ks | 15
3.5 | Svítidlo s označemím "C1" dle knihy svítidel | ks | 2
3.6 | Svítidlo s označemím "C2" dle knihy svítidel | ks | 4
3.7 | Svítidlo s označemím "C3" dle knihy svítidel | ks | 17
3.8 | Svítidlo s označemím "D" dle knihy svítidel | ks | 8
3.9 | Svítidlo označení "N1" dle knihy svítidel | ks | 11
3.10 | Svítidlo označení "N3" dle knihy svítidel | ks | 1
3.11 | Svítidlo označení "N4" dle knihy svítidel | ks | 6
3.12 | Piktogram s šipkou vlevo, samolepící pro N1 | ks | 1
3.13 | Piktogram s šipkou vpravo, samolepící pro N1 | ks | 2
3.14 | Piktogram s šipkou dolů, samolepící pro N1 | ks | 8
3.15 | Závěs pro svítidlo typu C3 (1,0-1,5m) | ks | 6
3.16 | Příspěvek na recyklaci | ks | 64
mezisoučet
CELKEM
4 | PŘÍSTROJE
4.1 | Vypínač č. 1, IP44, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 5
4.2 | Vypínač č. 5, IP44, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 1
4.3 | Vypínač č. 1, IP21 v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 15
4.4 | Vypínač č. 5, IP21 v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 1
4.5 | Vypínač č. 6, IP21 v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 2
4.6 | Tlačítko 1/0So, IP21 v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 11
4.7 | Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 25A/400V | ks | 4
4.8 | Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 40A/400V | ks | 2
4.9 | Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 63A/400V | ks | 4
4.10 | Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 80A/400V | ks | 2
4.11 | Zásuvka 1VZ, IP 21, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 24
4.12 | Zásuvka 2VZ, IP 21, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 6
4.13 | Zásuvka 3VZ, IP 201 v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 2
4.14 | Zásuvka 3VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 1
4.15 | Termostat nástěnný IP21, 10A/230V, regulovatelný t=10 - 30°C | ks | 2
4.16 | Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V | ks | 35
4.17 | Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V | ks | 6
4.18 | Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) | ks | 90
4.19 | Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice | ks | 105
4.20 | Elektroinstalační krabice IP44 8111 | ks | 35
4.21 | PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 16mm | m | 20
4.22 | PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 25mm | m | 80
4.23 | PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 32mm | m | 20
4.24 | PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 40mm | m | 20
4.25 | PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 50mm | m | 40
4.26 | Chránička korungová 450N/20cm pr. 50mm | m | 90
4.27 | Chránička korungová 450N/20cm pr. 63mm | m | 40
4.28 | PVC trubka tuhá 750N/5cm vnitřní průměr pr. 16mm, včetně příchytek | m | 30
4.29 | PVC trubka tuhá 750N/5cm vnitřní průměr pr. 25mm, včetně příchytek | m | 30
4.30 | Drátěný kabelový žlab 50x50, vč. víka, závěsů, spojek atd. | m | 20
4.31 | Drátěný kabelový žlab 100x50, vč. víka, závěsů, spojek atd. | m | 35
4.32 | Kabelový žlab 300x100mm vč. víka, závěsů, spojek, kolen atd. | m | 30
4.33 | Kabelový žlab 600x100mm vč. víka, závěsů, spojek, kolen atd. | m | 20
4.34 | Zemnící svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 55
4.35 | Zemnící svorka ZS 4 | ks | 15
4.36 | Pomocná ochranná svorkovnice MET/SBET s krytem | ks | 10
mezisoučet
CELKEM
6 | OSTATNÍ
6.1 | Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení stávajících kabelů do nových rozváděčů | hod | 10
6.2 | Nepředvídatelné práce | hod | 35
6.3 | Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti | hod | 120
6.4 | Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěně | m | 15
6.5 | Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěně | m | 35
6.6 | Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěně | m | 125
6.7 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 320
6.8 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm ve stropě | m | 195
6.9 | Vysekání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu | ks | 195
6.10 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 515
6.11 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 125
6.12 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou ze SMS | m | 35
6.13 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou ze SMS | m | 15
6.14 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 690
6.15 | Drobné stavební práce a začištění malých ploch | ks | 85
6.16 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 8
6.17 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 15
6.18 | Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V) | ks | 25
mezisoušet
CELKEM
7 | Slaboproudé rozvody
7.1 | Datová zásuvka 2xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky, keystone cat. 5e | ks | 3
7.2 | Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky, keystone cat. 5e | ks | 1
7.3 | datový kabel UTP cat5e, 4p., vnitřní | m | 720
7.4 | PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm | m | 100
7.5 | PVC Lišta hranatá 80x40mm | m | 75
7.6 | Vysekání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu | ks | 3
7.7 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 95
7.8 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 95
7.9 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 95
Telefonní rozvody
7.10 | Telefonní zásuvka 1xRJ 11, kompletní vč. krabice, rámečku | ks | 1
7.11 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 70
7.12 | PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm | m | 20
7.13 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 75
7.14 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 75
7.15 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 75
PZTS
7.20 | Deska ústředny DIGIPLEX 8+8 (ATZ) zóna (rozšířitelná do max. 192zón), komunikátor, dělitelná na 8 podsystémů, možnost ovládání čtečkou, AUX 12V/1,7A. (EVO192PCB) - montáž , zapojení, nastavení a naprogramování ústředny PZTS | ks | 1
7.21 | Kryt rozšiřujícího modulu, (Esprit-PBOX) - zapojení | ks | 2
7.22 | Rozšiřující modul zón, rozšíření systému pro 8 zón ATZ (ZX8) | ks | 2
7.23 | Klávesnice LED pro ústřednu Digiplex, se zónovým vstupem, nový design (EVO641+). - Montáž a zapojení klávesnice. | ks | 5
7.24 | Tříštič skla PARADOX Glasstrek 457 (G457) | ks | 1
7.25 | Čidlo PARADOX DIGIGARD 85 (dosah 11m/110°, venkovní dvojitý PIR, dig. Analýza, odolný vodě, hmyzu, prachu větru, slunečnímu svitu a jiným venkovním rušením, odolný vůči drobným zvířatům (DG85). IP55. | ks | 5
7.26 | Čidlo PARADOX DIGIGARD 55 (dosah 12m/110°, dig. analýza, zvýšená odolnost proti vf rušení 50V/m) (DIGIGUARD55) | ks | 2
7.27 | datový kabel UTP cat5e, 4p., vnitřní | m | 250
7.28 | PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm | m | 160
7.29 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 160
7.30 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 160
7.31 | CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 20
7.32 | Lišta LV 24x20 | m | 15
7.33 | Demontáž stávajícího zařízení PZTS | hod | 15
7.34 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 160
Zvonky
7.40 | Zvonek nástěnn, 12V nejiskřící | ks | 1
7.41 | Tlačítko zvonkové 1/0, provčedení pod omítkou, IP44, včetně krabice | ks | 1
7.42 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 40
7.43 | PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm | m | 30
7.44 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 30
7.45 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 30
7.12 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 30
mezisoušet
CELKEM
8 | Revizní zkoušky, měření, protokoly
8.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1
8.2 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1
8.3 | Měření útlumu sítě LAN a vypracování protkolu o měření. | ks | 7
8.4 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1
8.5 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 6
8.6 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | kpl | 1
mezisoučet
CELKEM
Podružný materiál 3%
Soupis výkonů celkem