## REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
RENOVACE VOLNÉHO BYTU Č. 8 V DOMĚ, NA UL. ABRAMOVOVA 10/1588, OSTRAVA - ZÁBŘEH
D.1.4-2 Zdravotechnika a rozvod plynu
REKAPITULACE CELKOVÁ
Popis
PSV
ZDRAVOTECHNIKA
1. | 800-721 | Kanalizace | 0
2. | 800-721 | Vodovod | 0
3. | 800-721 | Zařizovací předměty | 0
4. | 800-721 | Rozvod plynu | 0
6. | 800-721 | Demontáže | 0
|  | PSV | 0
|  | Cena bez DPH | 0
| Vypracoval | Ing. Dana Peikertová
| Datum | 2022-02-01

## ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR
RENOVACE VOLNÉHO BYTU Č. 8 V DOMĚ, NA UL. ABRAMOVOVA 10/1588, OSTRAVA - ZÁBŘEH
D.1.4-2 Zdravotechnika a rozvod plynu
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
ZDRAVOTECHNIKA
800-721 | Kanalizace
Cena obsahuje dodávku a montáž zařízení vnitřní kanalizace
včetně spojek, pomocného materiálu a uchycení potrubí
1. | 721174042 | Potrubí plastové polypropylénové HT systém prům. 40 mm, připojovací | m | 3 | 0 | 0
2. | 721174043 | Potrubí plastové polypropylénové HT systém prům. 50 mm, připojovací | m | 4 | 0 | 0
3. | 721174045 | Potrubí plastové polypropylénové HT systém prům. 100 mm, připojovací | m | 1 | 0 | 0
4. | 721174025 | Potrubí plastové polypropylénové HT systém prům. 100 mm, odpadní hrdlové - svislé | m | 4 | 0 | 0
5. | 721194104 | Zřízení přípojek na potrubí prům. 40 - vyvedení odpadních výpustek | ks | 3 | 0 | 0
6. | 721194105 | Zřízení přípojek na potrubí prům. 50 - vyvedení odpadních výpustek | ks | 2 | 0 | 0
7. | 721194109 | Zřízení přípojek na potrubí prům.100 - vyvedení odpadních výpustek | ks | 1 | 0 | 0
8. | 721226511 R01 | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu od plynového kotle | ks | 1 | 0 | 0
9. | 721226511 | Zápachová uzávěrka pro pračku | ks | 1 | 0 | 0
10. | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem | m | 12 | 0 | 0
11. | 721140915 | Propojení dosavadního potrubí do DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
12. | 311101212 | Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech cihelných nosných i nenosných | m | 1 | 0 | 0
13. | 468101432 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 8 | 0 | 0
14. | 612111111 R02 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn | m2 | 1.2 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
15. | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77 |  | 0
|  | Kanalizace |  |  |  | 0
800-721 | Vodovod
Cena obsahuje dodávku a montáž zařízení vnitřního vodovodu
včetně spojek, fitingů a pomocného materiálu a závěsy a korýtek pro uložení potrubí
16. | 722174022 | Potrubí plastové PPr (polypropylen) PN 20 - prům. 20 x 3,4 dodávka a montáž, včetně fitingů | m | 12 | 0 | 0
17. | 722160175 R03 | Příplatek za členitý rozvod potrubí plastové-prům.20x3,4 a 25x4,2 | m | 12 | 0 | 0
18. | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm - včetně zaizolování kolen a tvarovek | m | 12 | 0 | 0
19. | 722174024 | Potrubí plastové PPr (polypropylen) PN 20 - prům. 25 x 4,2 dodávka a montáž, včetně fitingů - výměna stoupačky od podlahy | m | 1 | 0 | 0
20. | 722181252 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu tl. 25 mm pro potrubí do 42 mm - včetně zaizolování kolen a tvarovek | m | 1 | 0 | 0
21. | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 9 | 0 | 0
22. | 722232044 | Kohouty kulové DN 20 | ks | 3 | 0 | 0
23. | 722234264 | Filtr DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
24. | 722262301 | Podružný vodoměr DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
25. | 722231073 | Zpětný ventil DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
26. | 725535211 | Pojistný ventil DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
27. | 734421102 | Manometr 0-10 bar | ks | 1 | 0 | 0
28. | 722240101 | Ventil pračkový DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
29. | R04 | Revizní dvířka 300 x 300 pro osazení uzavíracích armatur v protipožárním provedení | ks | 2 | 0 | 0
30. | 722290226 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 | m | 13 | 0 | 0
31. | 722290234 | Proplach a desinfekce potrubí | m | 13 | 0 | 0
32. | 722190901 R05 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | ks | 2 | 0 | 0
33. | 722131934 R06 | Propojení stávajících a nových vodovodních potrubí do DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
34. | 311101212 | Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech cihelných nosných i nenosných | m | 1 | 0 | 0
35. | 468101432 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 6 | 0 | 0
36. | 612111111 R07 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn | m2 | 2 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
37. | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0
|  | Vodovod |  |  |  | 0
800-721 | Zařizovací předměty
Cena obsahuje dodávku a montáže všech zařizovacích předmětů, pokud není uvedeno jinak
Veškeré typy zařizovacích předmětů budou před montáži odsouhlaseny s investorem
38. | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou, včetně odpadního ventilu | ks | 1 | 0 | 0
39. | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, včetně sedátka | ks | 1 | 0 | 0
40. | 725211615 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně zápachévé uzávěrky a odpadního ventilu | ks | 1 | 0 | 0
41. | 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou a odpadním ventilem - velikost 1500x700 mm | ks | 1 | 0 | 0
42. | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
43. | R08 | Dodávka ventilů rohových G 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
44. | R09 | Dodávka ventil pračkový | ks | 1 | 0 | 0
45. | 725822613 | Baterie umývadlové stojánkové pákové DN 15 s výpustí | ks | 1 | 0 | 0
46. | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | ks | 1 | 0 | 0
47. | 725831315 | Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
48. | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.33 |  | 0
|  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
800-721 | Rozvod plynu
49. | 723181022 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 3 | 0 | 0
50. | 723181023 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 2 | 0 | 0
51. | 723181024 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 4 | 0 | 0
52. | R10 | Chránička pro prostupy, včetně utěsnění | m | 1 | 0 | 0
53. | 723190203 | Přípojky ke spotřebičům DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
54. | 723190203 | Přípojky ke spotřebičům DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
55. | 723231162 | Kohouty kulové plynové DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
56. | 723231163 | Kohouty kulové plynové DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
57. | 723231164 | Kohouty kulové plynové DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
58. | 723160204 | Přípojky k plynoměru DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
59. | 723160334 | Rozpěrka přípojky k plynoměru | ks | 1 | 0 | 0
60. | 723190105 | Připojení plynového sporáku plynovou hadicí DN 15 délky 1,0 m | ks | 1 | 0 | 0
61. | 725619101 | Montáž plynového sporáku | ks | 1 | 0 | 0
62. | R11 | Dodávka plynového sporáku - kombinovaného - konkrétní typ odsouhlasí investor | ks | 1 | 0 | 0
63. | R12 | Montáž digestoře | ks | 1 | 0 | 0
64. | R13 | Dodávka - absorbční digestoř - konkrétní typ odsouhlasí investor | ks | 1 | 0 | 0
65. | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 7 | 0 | 0
66. | 78361761 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 7 | 0
67. | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 7 | 0 | 0
68. | R15 | Revize rozvodu plynu | hod | 6 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
69. | 998723202 | Přesun hmot pro rozvod plynu | % | 1.09 |  | 0
|  | Rozvod plynu |  |  |  | 0
800-721 | Demontáže zdravotechniky
Cena obsahuje demontáže všech zařizovacích předmětů, potrubí vodovodu a kanalizace
včetně odvozu suti na určené skládky a skládkovné
70. | 725110811 | Demontáž klozetů včetně nádrže | ks | 1 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933
71. | 725210821 | Demontáž umývadel | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0195
72. | 725240812 | Demontáž van | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092
73. | 725310823 | Demontáž dřezů | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329
74. | 725820801 | Demontáž baterií | ks | 3 | 0 | 0 | 0.004 | 0.012
75. | 722220851 | Demontáž ventilů rohových | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
76. | 722220862 | Demontáž ventilů uzavíracích do DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
77. | 721140806 | Demontáž potrubí kanalizačního do prům.100mm, včetně vybourání zdiva | m | 12 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.11784
78. | 722130801 | Demontáž potrubí vodovodního ocelového do DN 25 | m | 12 | 0 | 0 | 0.0213 | 0.2556
79. | 723120804 | Demontáž potrubí plynového do DN 25 | m | 20 | 0 | 0 | 0.00215 | 0.043
80. | 725514081 | Demontáž plynových ohřívačů průtokových | ks | 1 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014
81. | 725610810 | Demontáž plynových sporáků | ks | 1 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067
82. | 725650805 | Demontáž plynových topidel | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.087
83. | 721290826 | Vnitrostaveništní přesun hmot | t | 0.7 | 0 | 0
84. | R16 | Náklady spojení s odvozem a uložením demontovaného materiálu na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.68337
|  | Demontáže |  |  |  | 0