## Vlasáková 2
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet |  | Cena |  | Hmotnost (kg)
| výrob. |  |  |  | jednot. | dodávka | montáž | m.j. | celkem
1.1 | 0025 | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | 0000 | Flexi potrubí Ø120 | bm | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | 0000 | Napojení flexi porubí 120 na stávající stupačku | kompl | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.4 |  | neobsazeno
1.5 | 0025 | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.6 | 0000 | Flexi potrubí Ø100 | bm | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.7 | 0000 | Napojení flexi porubí 100 na stávající stupačku | kompl | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  | neobsazeno
1.9 | 0000 | Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s možnosti napojení na hadici), materiál plast | kompl | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.10 |  | neobsazeno
1.11 | 0025 | Ventilační turbína TIB 14 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.12 |  | neobsazeno
1.13 | 0000 | Prodlužovací potrubí P14-100 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.14 | 0000 | Základna pro prodlužovací potrubí 14 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.15 |  | neobsazeno
1.16 | 0025 | Kuchyňský odsávač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení, čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře, napojení KR120 | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.18 | 0000 | Potrubí KR 120 (15%tvar) | bm | 23 |  |  |  | 0 | 0
1.19 | 0000 | Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus s ochranou mřížkou | kompl | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.20 | 0000 | Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm) | kompl | 3 |  |  |  | 0 | 0
|  | Strojní zařízení celkem | [6 empty] | 0
Stavební část
Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy
| 0000 | Průrazy pro vzduchotechniku (KR100) | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0
| 0000 | Průrazy pro vzduchotechniku (KR120) | ks | 46 |  |  |  | 0 | 0
|  | Stavební část celkem | [6 empty] | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál
| 0000 | Těsnící, spoj.materiál | kg | 70 |  |  |  | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem | [6 empty] | 0
Demontáže
| 0000 | Potrubní rozvody, stávající ventilátor | kg | 250 |  |  |  | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem | [6 empty] | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, | hod | 8
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 4
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem
Základní náklady celkem