## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 28-6/7_EL_VV2 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Smirnovova 1, Ostrava - Zábřeh | [8 empty] | Datum: |  | 11.08.2017 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Statutární město Ostrava, m.obv. Ostrava - Jih | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Ateliér IDEA, Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vlastimil Lacko | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 28-6/7_EL_VV2
| Stavba: | [6 empty] | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh
| Místo: | [6 empty] | Smirnovova 1, Ostrava - Zábřeh | [6 empty] | Datum: |  | 11.08.2017
| Objednatel: | [6 empty] | Statutární město Ostrava, m.obv. Ostrava - Jih | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Ateliér IDEA, Ostrava | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Vlastimil Lacko
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 628.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {aa68901c-f971-48a2-a5f5-9d47231a5a6a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 28-6/7_EL_VV2 |  |  |  | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 628.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {aa68901c-f971-48a2-a5f5-9d47231a5a6a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 28-6-7_EL_VV2 - Změna vyt...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {aa68901c-f971-48a2-a5f5-9d47231a5a6a}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Smirnovova 1, Ostrava - Zábřeh | [5 empty] | Datum: |  | 11.08.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Statutární město Ostrava, m.obv. Ostrava - Jih | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ateliér IDEA, Ostrava | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Vlastimil Lacko | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh
Místo: |  |  | Smirnovova 1, Ostrava - Zábřeh |  |  |  | Datum: |  | 11.08.2017
Objednatel: |  |  | Statutární město Ostrava, m.obv. Ostrava - Jih |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Ateliér IDEA, Ostrava |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vlastimil Lacko
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna vytápění bytů na plyn. etáž. topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace a zař. pedmětů Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh
Místo: |  |  | Smirnovova 1, Ostrava - Zábřeh |  |  |  | Datum: |  | 11.08.2017
Objednatel: |  |  | Statutární město Ostrava, m.obv. Ostrava - Jih |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Ateliér IDEA, Ostrava |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vlastimil Lacko
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 628.337 |  | 0.19244 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 418.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 418.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 46068-0401 | Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm |  |  | kus | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.317 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1435675024
2 | K | 46068-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.317 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1618057198
3 | K | 46071-0031 | Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.317 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 555766974
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 209.897 |  | 0.19244 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.505 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -503208882
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.048 |  | 0.01064 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg, vč. napojení na stávající rozvaděč |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.506 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 350418512
6 | M | 357131320 | rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře RZG-1N14, vč. spojovacího a montážního materiálu |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00133 | 0.01064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 376063984
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 90.84 |  | 0.13196 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny |  |  | m | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.068 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1589041992
9 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 |  |  | m | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0.01024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 426057045
10 | K | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn |  |  | m | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.072 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1539759931
11 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.000117 | 0.01404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -417866348
12 | K | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.08 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -398794508
13 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.000167 | 0.1002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1505785005
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.32 |  | 0.00748 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 743412111 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 |  |  | kus | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.091 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -464961317
15 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 |  |  | kus | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -968340410
16 | K | 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 |  |  | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.401 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1829055866
17 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 s víčkem |  |  | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 9.1e-05 | 0.00364 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1883136997
18 | M | 345626900 | svorkovnice krabicová S-96 500 V |  |  | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1566748023
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 34 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  | kus | 560 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.051 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 665761796
20 | K | 746211130 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  | kus | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.068 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2075549341
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 51.232 |  | 0.02904 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.148 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 798609403
22 | M | 345355160 | spínač jednopólový 10A |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1163985182
23 | K | 747161240 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná |  |  | kus | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.327 | 15.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1466962008
24 | M | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A |  |  | kus | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 699573097
25 | K | 747161260 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá |  |  | kus | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.287 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -730331363
26 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná šikmá 16A |  |  | kus | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -633328217
27 | K | 747161523 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí mokré |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.464 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 296186248
28 | M | 345551035R1 | zásuvka 1násobná 16A, IP44 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1581980809
29 | K | 747231150 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni |  |  | kus | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.384 | 21.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1386358164
30 | M | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 |  |  | kus | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1772452157
31 | K | 747240123 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.568 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1349766845
32 | M | 358890620 | chránič proudový 2pólový OFI 40-2p/0.03 typ AC |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1938652685
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.272 |  | 0.0208 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 748121212R2 | Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.784 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1520262468
34 | M | 348121120R2 | svítidlo zářivkové nástěnné, 1x20W, IP44 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1426697087