## Titulní list
Stavební úpravy objektů Bytové domy,
Dr. Šavrdy 3020/7, 3021/9, 3022/11, Ostrava – Bělský les
SPECIFIKACE MATERIÁLU
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavba:
Stavební úpravy objektů Bytové domy, Dr. Šavrdy 3020/7, 3021/9, 3022/11, Ostrava – Bělský les
Stavebník: |  | Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava
Díl: |  | D.1 - Dokumentace stavebního objektu
Část: |  | D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika
Podpisy platné pro tento svazek :
Vypracoval: |  |  | Ing. Kolář Václav |  | ......................................……..
Schválil: |  |  | Bc. Tomeš Pavel |  | ......................................……..
Uvolnil: |  |  | Ing. Novohradský Jiří |  | ......................................……..
P L Z E Ň | [7 empty] | 0 2 / 2 0 2 0
Revize | Datum | Stručný popis změny |  |  | Navrhl | Podpis | Schválil | Podpis

## List1
Pozice | Text |  | Počet | Počet | Cena | Cena | Montáž | Montáž
|  |  | jednotek | jednotek | jednotka | celkem | jednotka | celkem
1 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Rev. 0
1. Kabeláž
| Kabel typu CYKY-J 3 x 1,5 mm 2 | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
| Kabel typu CYKY-J 3 x 2,5 mm 2 | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
2. Nosné systémy
Lišty PVC
| Lišta instalační LV40x20 | m | 90 |  |  | 0 |  | 0
| Plastová krabice s víčkem rozbočná do 4mm | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
3. Prostupy požární odolnost E 45 min
Protipožární prostupy EI 45 min
| Prostupy stěnou | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Protipožární tmel tuba 400ml HILTI | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
4. Ostatní
| Revize | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| WAGO svorky | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
| Plastová revizní dvířka venkovní do fasády včetně rámu dvoukřídlá 900x500 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
5. Demontáže a přeložky
| Demontáž stávajícího hormosvodu | m | 200 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Přeložení stávajícího domovního tabla | h | 2 |  |  | 0 |  | 0
| Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů | h | 30 |  |  | 0 |  | 0
| Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě | h | 1 |  |  | 0 |  | 0
6. Hromosvod a uzemnění
| Jímací vedení AlMgSi Ø 8 | m | 180 |  |  | 0 |  | 0
| Pásek FeZn 30/4 | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
| Pásek FeZn Ø10 | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
| SU SVORKA univerzální | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
| SS SVORKA spojovací | ks | 30 |  |  | 0 |  | 0
| SK SVORKA křížová | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
| SZ SVORKA zkušební | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Štítek | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| SR02 SVORKA | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
| SR03 SVORKA | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Ochranný úhelník délka 2m | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Držák úhelníku | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
| Podpěry vedení do zateplené fasády | ks | 53 |  |  | 0 |  | 0
| Podpěra vedení na střeše KF - Dehn | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
| Barva, ostatní nespec. Materiál | kg | 5 |  |  | 0 |  | 0
| Zemní práce pro hromosvod | h | 20 |  |  | 0 |  | 0
| Napojení svodu na uzemnění | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Jímací tyč délky 2m | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Materiál celkem | 0 | Montáž celkem | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0