## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání garáží | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Větrání garáží
AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
1.1 | např. typu HXBR/4/500 IP54, Vo=4050x3/h, 180Pa, Pi=0,867kW/230V, G=16 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| transf. regulátor otáček, vč. prokabelování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| montážní konzola | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ochranná mřížka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
1.2 | např. typu HXBR/4/500 IP54, Vo=5400x3/h, 180Pa, Pi=0,867kW/230V, G=16 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| transf. regulátor otáček, vč. prokabelování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ochranná mřížka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do zdi, se sítem/
1.3 | PZZN-500x315-R2-S, RAL dle fasády | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRYCÍ MŘÍŽKY -KM /hranatá/
1.4 | KM-H-500x315, RAL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
| silikon. tmel | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | SO 701 Parkovací objekt č. 42
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Ostrava
Z. č. | D.1.4.b Vzduchotechnické instalace
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum | 01.03.2023
Zpracovatel
CÚ | 1Q/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15