## A
SOUPIS PRACÍ ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
Cenová soustava Ing. Pavel Stavjaník
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: |  | Lukáš Fröml |  |  | CEN. ÚR.: | 2026-07-01
STAVBA: |  | REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA |  |  | DATUM: | 2026-07-31
OBEJKT: |  | ZTI |  |  | PLATNOST: | 2026-08-15
INVESTOR: |  | MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH |  |  | PŘÍLOHA:
MÍSTO STAVBY: |  | Horní 287, 700 30 Ostrava-jih |  |  | STUPEŇ:
ZAKÁZKA:
CVP | CZCPA | popis | měr. jed. | počet | dodávka | dodávka cel.
|  | REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV |  | 0.0001
|  |  |  | 2 |  | CELKEM
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 1 |  | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 1 |  | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 1 |  | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 1 |  | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 1 |  | 0
1 |  | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ |  | 1 |  | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV |  | 0.0001 |  | 0
713 |  | PSV TEPELNÉ IZOLACE |  | 1 |  | 0
721 |  | PSV KANALIZACE |  | 1 |  | 0
722 |  | PSV VODOVOD |  | 1 |  | 0
724 |  | PSV STROJNÍ VYBAVENÍ |  | 1 |  | 0
725 |  | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  | 1 |  | 0
767 |  | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE |  | 1 |  | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ PSV |  | 0.0001 |  | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV |  | 0.0001 |  | 0
|  | VZDÁLENOST SKLÁDKY | km | 25
|  | PŘEDÁNÍ STAVBY | HODINA | 8 | 0 | 0
|  | ROZBOR VODY | KUS | 1 |  | 0
0
|  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KUS | 1 |  | 0
|  | CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY |  | 1e-20 |  | 0
|  | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ | KUS | 1 |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | KUS | 1 |  | 0
|  | CELKEM VRN |  |  |  | 0
|  | CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH |  | 1e-18% |  | 0
Položka | CZCPA | popis | měr. jed. | 1 | dodávka | dodávka cel.
1
1 |  | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ |  | 1
1-01 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PVC KG TRUB | METR | 217 |  | 0
1-02 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PP TRUB | METR | 471 |  | 0
1-03 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ VPUSTÍ, VTOKŮ, LAPAČŮ STRŘ. SPLAVENIN | KUS | 15 |  | 0
1-04 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PŘIVZD. VENTILŮ/VENT. HLAVIC | KUS | 25 |  | 0
1-05 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ | METR | 86 |  | 0
1-06 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ | METR | 8 |  | 0
1-07 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ ŽLABŮ PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ | METR | 159 |  | 0
1-08 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PP TRUBEK | METR | 810 |  | 0
1-09 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ ARMATUR | KUS | 171 |  | 0
1-10 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ SPLACHOVAČE | KUS | 4 |  | 0
1-11 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ KLOZETŮ | KUS | 22 |  | 0
1-12 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PISOÁRŮ | KUS | 6 |  | 0
1-13 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ | KUS | 22 |  | 0
1-14 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ UMYVADEL | KUS | 29 |  | 0
1-15 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ HYDRANTŮ | KUS | 4 |  | 0
1-16 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH ŽLABŮ | METR | 9 |  | 0
1-17 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS | KUS | 3 |  | 0
1-18 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ DŘEZŮ | KUS | 3 |  | 0
1-19 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ VÝLEVEK | KUS | 4 |  | 0
1-20 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ BATERIÍ | KUS | 67 |  | 0
1-21 | 43.22.11 | DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK | KUS | 42 |  | 0
1-22 | 43.22.11 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE POTRUBÍ Z PLSTIĚNÝCH PÁSŮ | M2 | 94 |  | 0
1-23 | 43.22.11 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE POTRUBÍ Z PE TERMOIZOLAČNÍCH TRUBIC | M2 | 810 |  | 0
1-24 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 300 MM | KUS | 64 |  | 0
1-25 | 43.22.11 | JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETON 35-67 MM | KUS | 20 |  | 0
1-26 | 43.22.11 | JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETON 72-92 MM | KUS | 24 |  | 0
1-27 | 43.22.11 | JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETON 102-132 MM | KUS | 45 |  | 0
1-28 | 43.22.11 | JÁDROVÝ VRT ŽELEZOBETON 142-162 MM | KUS | 13 |  | 0
1-29 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ 0,1 M2 300 MM | KUS | 5 |  | 0
1-30 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ RÝH 70×50 MM | METR | 384 |  | 0
1-31 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ RÝH 70×70 MM | METR | 86 |  | 0
1-32 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ RÝH 100×100 MM | METR | 10 |  | 0
1-33 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ RÝH 150×150 MM | METR | 126 |  | 0
1-34 | 43.22.11 | VYBOURÁNÍ RÝH 100×100 MM V BETONU | METR | 2 |  | 0
1-35 | 43.22.11 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M | TUNA | 60.8138 |  | 0
|  | CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ | C01 | 1 |  | 0
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 13
13-01 | 43.22.11 | HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 | M3 | 25.52 |  | 0
13-02 | 43.22.11 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST | M3 | 25.52 |  | 0
13-03 | 43.22.11 | VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH | M3 | 88.48 |  | 0
|  | CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY | A01 | 13 |  | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 16
16-01 | 43.22.11 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M | M3 | 114 |  | 0
16-02 | 43.22.11 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU | M3 | 73.1472 |  | 0
16-03 | 43.22.11 | NAKLÁDÁNÍ SUTI | TUNA | 60.8138 |  | 0
16-04 | 43.22.11 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI | TUNA | 60.8138 |  | 0
16-05 | 43.22.11 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 | M3 | 73.1472 |  | 0
|  | CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI | A01 | 16 |  | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 17
17-01 | 43.22.11 | ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET | M3 | 40.8528 |  | 0
17-02 | 43.22.11 | OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ | M3 | 58.2192 |  | 0
17-03 | 43.22.11 | ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 | M3 | 58.2192 |  | 0
17-04 | 43.22.11 | ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 60.3429 |  | 0
17-05 | 43.22.11 | ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 0.47089 |  | 0
17-06 | 43.22.11 | ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU | TUNA | 120.6929 |  | 0
17-07 | 43.22.11 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 60.3429 |  | 0
17-08 | 43.22.11 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 0.47089 |  | 0
17-09 | 43.22.11 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU | TUNA | 120.6929 |  | 0
|  | CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN | A01 | 17 |  | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 45
45-01 | 43.22.11 | LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 | M3 | 14.928 |  | 0
|  | CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR | A01 | 45 |  | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 89
89-01 | 43.22.11 | OSAZENÍ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍNĚ | KUS | 1 |  | 0
89-02 | 43.22.11 | MTZ LAPÁKŮ TUKU | KUS | 1 |  | 0
89-03 | 43.22.11 | LAPÁK TUKU ACO LIPUJET-P-OA DN100, PRAVÝ, PE | KUS | 1 |  | 0
Název výrobku je uveden z důvodu schválení konkrétního typu v rámci vodoprávního řízení, záměna bez nového vodoprávního řízení je překážkou kladného kolaudačního rozhodnutí.
89-04 | 43.22.11 | LAPAČ HRUBÝCH NEČISTOT DN100, VODOROVNÝ ODTOK, PE | KUS | 1 |  | 0
89-05 | 43.22.11 | NÁDOBA NA ODBĚR VZORKŮ DN100, VODOROVNÝ ODTOK, PE | KUS | 1 |  | 0
89-06 | 43.22.11 | PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇ NA FASÁDU 500x500x160, AISI304 | KUS | 1 |  | 0
89-07 | 43.22.11 | PODOMÍTKOVÝ RÁM PRO PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇ, AISI304 | KUS | 1 |  | 0
89-08 | 43.22.11 | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO ODLUČOVAČ TUKŮ | KUS | 1 |  | 0
|  | CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | A01 | 89 |  | 0
713 |  | PSV TEPELNÉ IZOLACE |  | 713
713-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM | METR | 931 |  | 0
713-02 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM | METR | 690 |  | 0
713-03 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM | METR | 559 |  | 0
713-04 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY DO D 30 MM | METR | 7 |  | 0
713-05 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY DO D 70 MM | METR | 14 |  | 0
713-06 | 43.22.11 | SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | METR | 92.05 |  | 0
713-07 | 43.22.11 | SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP | KUS | 7 |  | 0
713-08 | 43.22.11 | TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ | KUS | 47 |  | 0
713-09 | 43.22.11 | POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML | KUS | 10 |  | 0
713-10 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 274 |  | 0
713-11 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 90 |  | 0
713-12 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 28/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 48 |  | 0
713-13 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 27 |  | 0
713-14 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 40/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 17 |  | 0
713-15 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 89/13 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 2 |  | 0
713-16 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 234 |  | 0
713-17 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 111 |  | 0
713-18 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 28/25 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 69 |  | 0
713-19 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/25 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 3 |  | 0
713-20 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK DN/T 40/25 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 73 |  | 0
713-21 | 43.22.11 | POTRUBNÍ POUZDRO Z KAM VLNY TL 20 D 22 | METR | 7 |  | 0
713-22 | 43.22.11 | POTRUBNÍ POUZDRO Z KAM VLNY TL 40 D 35 | METR | 14 |  | 0
713-23 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 32/9 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 9 |  | 0
713-24 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 50/9 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 44 |  | 0
713-25 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 76/9 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 15 |  | 0
713-26 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 18/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 7 |  | 0
713-27 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 22/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 55 |  | 0
713-28 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 28/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 40 |  | 0
713-29 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 32/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 53 |  | 0
713-30 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 40/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 29 |  | 0
713-31 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 50/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 1 |  | 0
713-32 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 63/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 26 |  | 0
713-33 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 76/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 74 |  | 0
713-34 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 89/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 9 |  | 0
713-35 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 110/13 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 21 |  | 0
713-36 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 18/20 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 79 |  | 0
713-37 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 22/20 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 64 |  | 0
713-38 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 134/20 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 17 |  | 0
713-39 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 28/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 45 |  | 0
713-40 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 32/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 71 |  | 0
713-41 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 40/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 37 |  | 0
713-42 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 50/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 1 |  | 0
713-43 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 63/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 67 |  | 0
713-44 | 43.22.11 | IZOLACE TRUBEK Z PĚNĚNÉHO PE 76/25 LAMINOVÁNO PE TKANINOU (BARVA DLE VZORKOVÁNÍ) | METR | 29 |  | 0
713-45 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 35×3 | METR | 7 |  | 0
713-46 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 42×3 | METR | 60 |  | 0
713-47 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 50×3 | METR | 56 |  | 0
713-48 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5 | METR | 33 |  | 0
713-49 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 110×5 | METR | 213 |  | 0
713-50 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 110×5 | METR | 27 |  | 0
713-51 | 43.22.11 | NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 125×5 | METR | 43 |  | 0
713-52 | 43.22.11 | LEPIDLO 1 L | LITR | 11.675 |  | 0
713-53 | 43.22.11 | PÁSKA SAMOLEPÍCÍ PVC (20M) | KUS | 80 |  | 0
713-54 | 43.22.11 | LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G | KUS | 43 |  | 0
713-55 | 43.22.11 | PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) | KUS | 22 |  | 0
713-56 | 43.22.11 | SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK | KUS | 7266.6667 |  | 0
|  | CELKEM TEPELNÉ IZOLACE | OBOR: | 713 |  | 0
721 |  | PSV KANALIZACE |  | 721
721-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ ODPADŮ Z PLASTOVÝCH SVAŘOVANÝCH TRUB DO D 200 | METR | 7 |  | 0
721-02 | 43.22.11 | POTRUBÍ SVAŘOVANÉ PE-HD D 75 VČETNĚ TVAROVEK A UCHYCENÍ | METR | 7 |  | 0
721-03 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 | METR | 41 |  | 0
721-04 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 | METR | 321 |  | 0
721-05 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 75 | METR | 41 |  | 0
721-06 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 | METR | 234 |  | 0
721-07 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 125 | METR | 17 |  | 0
721-08 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 DEŠŤOVÉ | METR | 27 |  | 0
721-09 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 125 DEŠŤOVÉ | METR | 43 |  | 0
721-10 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 | METR | 268 |  | 0
721-11 | 43.22.11 | POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 110 - KG VČ TVAROVEK | METR | 37 |  | 0
721-12 | 43.22.11 | POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 125 - KG VČ TVAROVEK | METR | 8 |  | 0
721-13 | 43.22.11 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK | METR | 61 |  | 0
721-14 | 43.22.11 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK | METR | 73 |  | 0
721-15 | 43.22.11 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK | METR | 67 |  | 0
721-16 | 43.22.11 | POTRUBÍ PVC SN8 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK | METR | 5 |  | 0
721-17 | 43.22.11 | POTRUBÍ PVC SN8 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK | METR | 17 |  | 0
721-18 | 43.22.11 | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH PRŮCHODEK | KUS | 73 |  | 0
721-19 | 43.22.11 | POTRUBNÍ PRŮCHODKA D110 TYB KMB S ASF. MANŽETOU | KUS | 55 |  | 0
721-20 | 43.22.11 | POTRUBNÍ PRŮCHODKA D125 TYB KMB S ASF. MANŽETOU | KUS | 5 |  | 0
721-21 | 43.22.11 | POTRUBNÍ PRŮCHODKA D110 TYB KMB KG 2000 S ASF. MANŽETOU | KUS | 10 |  | 0
721-22 | 43.22.11 | POTRUBNÍ PRŮCHODKA D110 TYB KMB KG 2000 S ASF. MANŽETOU | KUS | 3 |  | 0
721-23 | 43.22.11 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK | KUS | 46 |  | 0
721-24 | 43.22.11 | PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-50-30 D 50 MM | KUS | 17 |  | 0
721-25 | 43.22.11 | PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-75-30 D 75 MM | KUS | 9 |  | 0
721-26 | 43.22.11 | PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-110-30 D 110 MM | KUS | 18 |  | 0
721-27 | 43.22.11 | PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-125-30 D 125 MM | KUS | 2 |  | 0
721-28 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB SVAŘOVANÝCH DO D 63 | METR | 5 |  | 0
721-29 | 43.22.11 | POTRUBÍ SVAŘOVANÉ PE-HD D 40 VČETNĚ TVAROVEK A UCHYCENÍ | METR | 5 |  | 0
721-30 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 | METR | 171 |  | 0
721-31 | 43.22.11 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK | METR | 16 |  | 0
721-32 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 40 | METR | 55 |  | 0
721-33 | 43.22.11 | POTRUBÍ PP NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 50 | METR | 100 |  | 0
721-34 | 43.22.11 | PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ | KUS | 25 |  | 0
721-35 | 43.22.11 | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 | KUS | 84 |  | 0
721-36 | 43.22.11 | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 | KUS | 40 |  | 0
721-37 | 43.22.11 | NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU | KUS | 6 |  | 0
721-38 | 43.22.11 | PŘECHODOVÝ KUS DN 32×1/2" | KUS | 3 |  | 0
721-39 | 43.22.11 | NAPOJENÍ VPUSTI DVORNÍ/SILNIČNÍ BEZ DODÁVKY | KUS | 3 |  | 0
721-40 | 43.22.11 | NAPOJENÍ PÁSOVÉ VPUSTI BEZ DODÁVKY | KUS | 1 |  | 0
721-41 | 43.22.11 | MONTÁŽ LINIOVÉ VPUSTI VNITŘNÍ | KUS | 17 |  | 0
721-42 | 43.22.11 | ŽLAB SPRCHOVÝ SPÁDOVANÝ W90/84 L2090 H40/30 D75 STŘED (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 1 |  | 0
721-43 | 43.22.11 | ŽLAB SPRCHOVÝ SPÁDOVANÝ W90/84 L2275 H40/30 D75 STŘED (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 4 |  | 0
721-44 | 43.22.11 | ŽLAB SPRCHOVÝ SPÁDOVANÝ W90/84 L3050 H45/30 D75 STŘED (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 1 |  | 0
721-45 | 43.22.11 | ŽLAB SPRCHOVÝ SPÁDOVANÝ W90/84 L4000 H50/30 D75 STŘED (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 3 |  | 0
721-46 | 43.22.11 | ŽLAB SPRCHOVÝ SPÁDOVANÝ W90/84 L4000 H70/30 D75 KONEC (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 5 |  | 0
721-47 | 43.22.11 | SIFON DO SVISLÉHO ODTOKU D75 | KUS | 14 |  | 0
721-48 | 43.22.11 | ŽLAB SPR STĚNOVÁ PŘÍRUBA, ST. VÝŠ 92, KOLMÝ ODTOK DN50 DÉLKA 785 (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 2 |  | 0
721-49 | 43.22.11 | ŽLAB SPR STĚNOVÁ PŘÍRUBA, ST. VÝŠ 69, KOLMÝ ODTOK DN50 DÉLKA 885 (DÉLKU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM) | KUS | 1 |  | 0
721-50 | 43.22.11 | ROŠT SPRCHOVÉHO ŽLABU 785 | KUS | 2 |  | 0
721-51 | 43.22.11 | ROŠT SPRCHOVÉHO ŽLABU 885 | KUS | 1 |  | 0
721-52 | 43.22.11 | INSTALAČNÍ NOHY, SADA 2KS | KUS | 3 |  | 0
721-53 | 43.22.11 | MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK | KUS | 22 |  | 0
721-54 | 43.22.11 | NEREZ VPUST DN 50 SVISLÁ, TELESKOPICKÁ, S PŘÍRUBOU, SIFON | KUS | 11 |  | 0
721-55 | 43.22.11 | NEREZ VPUST DN 100 SVISLÁ, NÁSTAVEC 200x200, 2X MEZIDÍL, KALOVÝ KOŠ, MŘÍŽ 168x168 | KPL | 1 |  | 0
721-56 | 43.22.11 | NEREZ VPUST DN 100 SVISLÁ, NÁSTAVEC 300x300, 2X MEZIDÍL, KALOVÝ KOŠ, MŘÍŽ 268x268 | KPL | 1 |  | 0
721-57 | 43.22.11 | IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ PRO STĚRKU | KUS | 9 |  | 0
721-58 | 43.22.11 | PODLAHOVÁ VPUST, BOČNÍ PŘÍPOJENÍ DN 40/50, ST. VÝŠKA 70 MM, ZU PRO SUCHÝ STAV | KUS | 5 |  | 0
721-59 | 43.22.11 | PODLAHOVÁ VPUST, SVISLÉ PŘÍPOJENÍ DN 50 A ZU PRO SUCHÝ STAV | KUS | 4 |  | 0
721-60 | 43.22.11 | MONTÁŽ VTOKŮ STŘEŠNÍCH PLASTOVÝCH + NÁSTAVCŮ | KUS | 15 |  | 0
721-61 | 43.22.11 | STŘEŠNÍ VTOK DN 100 CELONEREZOVÝ + EL. OHŘEVEM | KUS | 3 |  | 0
721-62 | 43.22.11 | STŘEŠNÍ VTOK DN 125 CELONEREZOVÝ + EL. OHŘEVEM | KUS | 4 |  | 0
721-63 | 43.22.11 | STŘEŠNÍ VTOK DN 70 CELONEREZOVÝ + EL. OHŘEVEM | KUS | 1 |  | 0
721-64 | 43.22.11 | DVOUSTUPŇOVÝ NEREZOVÝ NÁSTAVEC STŘEŠNÍHO VTOKU | KUS | 7 |  | 0
721-65 | 43.22.11 | MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 8 |  | 0
721-66 | 43.22.11 | LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN LITINOVÝ DN 150 | KUS | 8 |  | 0
721-67 | 43.22.11 | MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH | KUS | 17 |  | 0
721-68 | 43.22.11 | NEREZOVÁ VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70 | KUS | 1 |  | 0
721-69 | 43.22.11 | NEREZOVÁ VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100 | KUS | 10 |  | 0
721-70 | 43.22.11 | PP PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN100 | KUS | 5 |  | 0
721-71 | 43.22.11 | PP PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PODOMÍTKOVÝ DN50/70 | KUS | 1 |  | 0
721-72 | 43.22.11 | ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU | METR | 268 |  | 0
|  | CELKEM KANALIZACE | OBOR: | 721 |  | 0
722 |  | PSV VODOVOD |  | 722
722-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO DN 1" | METR | 7 |  | 0
722-02 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO DN 6/4" | METR | 135 |  | 0
722-03 | 43.22.11 | POTRUBÍ OC POZINK PRO POŽÁRNÍ VODU D 1" SPOJ LISOVÁNÍM VČ TVAROVEK | METR | 7 |  | 0
722-04 | 43.22.11 | POTRUBÍ OC POZINK PRO POŽÁRNÍ VODU D 5/4" SPOJ LISOVÁNÍM VČ TVAROVEK | METR | 83 |  | 0
722-05 | 43.22.11 | POTRUBÍ OC POZINK PRO POŽÁRNÍ VODU D 6/4" SPOJ LISOVÁNÍM VČ TVAROVEK | METR | 52 |  | 0
722-06 | 43.22.11 | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2" | KUS | 1 |  | 0
722-07 | 43.22.11 | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 3" | KUS | 3 |  | 0
722-08 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26 | METR | 1137 |  | 0
722-09 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45 | METR | 331 |  | 0
722-10 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 63 | METR | 2 |  | 0
722-11 | 43.22.11 | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI NAD D 75 | METR | 207 |  | 0
722-12 | 43.22.11 | POTRUBÍ NEREZOVÉ PRO PITNOU VODU D 22×1.2 SPOJ LISOVÁNÍM VČETNĚ TVAROVEK | METR | 7 |  | 0
722-13 | 43.22.11 | POTRUBÍ NEREZOVÉ PRO PITNOU VODU D 35×1.5 SPOJ LISOVÁNÍM VČETNĚ TVAROVEK | METR | 14 |  | 0
722-14 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D16 | METR | 594 |  | 0
722-15 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D20 | METR | 327 |  | 0
722-16 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D26 | METR | 209 |  | 0
722-17 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D32 | METR | 154 |  | 0
722-18 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D40 | METR | 163 |  | 0
722-19 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D50 | METR | 2 |  | 0
722-20 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D63 | METR | 93 |  | 0
722-21 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D75 | METR | 103 |  | 0
722-22 | 43.22.11 | MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK LISOVANÉ D90 | METR | 11 |  | 0
722-23 | 43.22.11 | VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 | KUS | 306 |  | 0
722-24 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" | KUS | 3 |  | 0
722-25 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 3/4" | KUS | 3 |  | 0
722-26 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" | KUS | 35 |  | 0
722-27 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" | KUS | 10 |  | 0
722-28 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" | KUS | 11 |  | 0
722-29 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" | KUS | 3 |  | 0
722-30 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 6/4" | KUS | 2 |  | 0
722-31 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2" | KUS | 1 |  | 0
722-32 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 2 1/2" | KUS | 2 |  | 0
722-33 | 43.22.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 3" | KUS | 3 |  | 0
722-34 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM | KUS | 35 |  | 0
722-35 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM | KUS | 10 |  | 0
722-36 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM | KUS | 11 |  | 0
722-37 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM | KUS | 3 |  | 0
722-38 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 6/4" 66 MM | KUS | 2 |  | 0
722-39 | 43.22.11 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM | KUS | 1 |  | 0
722-40 | 43.22.11 | REGULAČNÍ VENTIL TUV 1/2" | KUS | 9 |  | 0
722-41 | 43.22.11 | VYPOUŠTĚCÍ ADAPTÉR PRO REGULAČNÍ VENTIL TUV | KUS | 9 |  | 0
722-42 | 43.22.11 | REGULAČNÍ NÁSTAVEC REGULAČNÍ VENTIL TUV 40°-65°C | KUS | 9 |  | 0
722-43 | 43.22.11 | IZOLAČNÍ KRYT PRO REGULAČNÍ VENTIL TUV | KUS | 9 |  | 0
722-44 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1/2" | KUS | 26 |  | 0
722-45 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 3/4" | KUS | 10 |  | 0
722-46 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1" | KUS | 11 |  | 0
722-47 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 5/4" | KUS | 3 |  | 0
722-48 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 6/4" | KUS | 1 |  | 0
722-49 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 2 1/2" | KUS | 2 |  | 0
722-50 | 43.22.11 | KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 3" | KUS | 2 |  | 0
722-51 | 43.22.11 | ZPĚTNÁ KLAPKA N5 3" | KUS | 1 |  | 0
722-52 | 43.22.11 | FILTR SE ZP MAN PROP 2" PRŮMYSLOVÝ 100 MIKR, PRŮTOK 30M3 PŘI TL ZTRÁTĚ 0,2 BAR | KUS | 1 |  | 0
722-53 | 43.22.11 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 6/4" RV277 | KUS | 1 |  | 0
722-54 | 43.22.11 | MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ | KUS | 2 |  | 0
722-55 | 43.22.11 | BAJONETOVÁ SPOJKA STORZ-B S VNITŘNÍM ZÁVITEM, R 2 1/2" | KUS | 1 |  | 0
722-56 | 43.22.11 | VÍČKO PRO BAJONETOVOU SPOJKU S ŘETÍZKEM | KUS | 1 |  | 0
722-57 | 43.22.11 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 | METR | 1612 |  | 0
722-58 | 43.22.11 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100 | METR | 207 |  | 0
722-59 | 43.22.11 | PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 | METR | 1819 |  | 0
|  | CELKEM VODOVOD | OBOR: | 722 |  | 0
724 |  | PSV STROJNÍ VYBAVENÍ |  | 724
724-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ ČERPADEL PONORNÝCH KALOVÝCH | KUS | 1 |  | 0
724-02 | 43.22.11 | ČERPADLO PONORNÉ S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM TSW 32/8-A | KUS | 1 |  | 0
|  | CELKEM STROJNÍ VYBAVENÍ | OBOR: | 724 |  | 0
725 |  | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  | 725
725-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ | KUS | 2 |  | 0
725-02 | 43.22.11 | MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY | KUS | 36 |  | 0
725-03 | 43.22.11 | SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ AP123 | KUS | 2 |  | 0
725-04 | 43.22.11 | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÉHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU | KUS | 31 |  | 0
725-05 | 43.22.11 | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÉHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 PRO TP | KUS | 2 |  | 0
725-06 | 43.22.11 | OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ | KUS | 31 |  | 0
725-07 | 43.22.11 | KRYCÍ DESKA BÍLÁ + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU | KUS | 2 |  | 0
725-08 | 43.22.11 | VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL S TLAČÍTKEM | KUS | 3 |  | 0
725-09 | 43.22.11 | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH | KUS | 33 |  | 0
725-10 | 43.22.11 | KLOZET ZÁVĚSNÝ 360×520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM | KUS | 31 |  | 0
725-11 | 43.22.11 | KLOZET ZÁVĚSNÝ 355×700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP | KUS | 2 |  | 0
725-12 | 43.22.11 | TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET | KUS | 33 |  | 0
725-13 | 43.22.11 | SEDÁTKO DURAPLAST PRO TP | KUS | 2 |  | 0
725-14 | 43.22.11 | SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY | KUS | 31 |  | 0
725-15 | 43.22.11 | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS KOMBINOVANÝCH | KUS | 2 |  | 0
725-16 | 43.22.11 | KLOZET KOMBI ZVÝŠENÝ PRO TP 360x670x480 HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ROVNÝ ODPAD | KUS | 2 |  | 0
725-17 | 43.22.11 | SPLACHOVACÍ NÁDRŽ PRO KOMBI KLOZET SPLACHOVÁNÍ 3/6 L | KUS | 2 |  | 0
725-18 | 43.22.11 | PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKA K ROHOVÉMU VENTILU WC | KUS | 2 |  | 0
725-19 | 43.22.11 | SEDÁTKO WC S POKLOPEM DUROPLAST | KUS | 2 |  | 0
725-20 | 43.22.11 | PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100 | KUS | 2 |  | 0
725-21 | 43.22.11 | PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100 | KUS | 2 |  | 0
725-22 | 43.22.11 | MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM | KUS | 8 |  | 0
725-23 | 43.22.11 | MONTÁŽ DĚLÍCÍCH STĚN | KUS | 5 |  | 0
725-24 | 43.22.11 | PISOÁROVÝ ZÁCHODEK ANTIVANDAL RADAR SPLACHOVÁNÍ 24V + SIFON | KUS | 8 |  | 0
725-25 | 43.22.11 | NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 5 PISOÁRŮ 230/24V DC | KUS | 3 |  | 0
725-26 | 43.22.11 | PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA KERAMICKÁ 410x660 | KUS | 5 |  | 0
725-27 | 43.22.11 | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY | KUS | 11 |  | 0
725-28 | 43.22.11 | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM VESTAVNÝCH | KUS | 32 |  | 0
725-29 | 43.22.11 | MONTÁŽ PITNÝCH FONTÁN | KUS | 11 |  | 0
725-30 | 43.22.11 | PÍTKO NEREZOVÉ PŮLKULATÉ ZÁVĚSNÉ S TLAČ VENTILEM S VYSOKÝM VÝTOKEM | KUS | 11 |  | 0
Půlkulaté pítko na zeď s tlačným ventilem, nerez 1.4301,tl.1,5 mm,satén,zaoblené hrany,bez přepadu, ventil s vysokým výtokem pro napouštění vody do pohárku. Rozměry: ŠxHLxV: 320x320x150 mm. Připojení : 3/8".
725-31 | 43.22.11 | UMÝVÁTKO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 450x370x155 | KUS | 4 |  | 0
725-32 | 43.22.11 | UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 640x550x170 PRO TP | KUS | 2 |  | 0
725-33 | 43.22.11 | UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550x420x165 | KUS | 3 |  | 0
725-34 | 43.22.11 | UMYVADLO ZÁPUSTNÉ HRANATÉ 550×410x165 S OTVOREM PRO BATERII | KUS | 32 |  | 0
725-35 | 43.22.11 | UMÝVÁTKO BÍLÉ HRANATÉ 450x340x155 S OTVOREM PRO BATERII | KUS | 1 |  | 0
725-36 | 43.22.11 | PP SIFON UMYVADLOVÝ PODOMÍTKOVÝ 5/4" | KUS | 6 |  | 0
725-37 | 43.22.11 | PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA K PODOMÍTKOVÉMU SIFONU CHROM | KUS | 6 |  | 0
725-38 | 43.22.11 | UMYVADLOVÝ SIFON CHROM | KUS | 36 |  | 0
725-39 | 43.22.11 | MONTÁŽ DŘEZŮ JEDN VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM | KUS | 3 |  | 0
725-40 | 43.22.11 | MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ | KUS | 4 |  | 0
725-41 | 43.22.11 | PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU | KUS | 3 |  | 0
725-42 | 43.22.11 | PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PITNOU VODU | KUS | 2 |  | 0
725-43 | 43.22.11 | PP SIFON S PŘIPOJENÍM AP 50 | KUS | 4 |  | 0
725-44 | 43.22.11 | PP SIFON 50 | KUS | 3 |  | 0
725-45 | 43.22.11 | MONTÁŽ DŘEZŮ DVOJ VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM | KUS | 1 |  | 0
725-46 | 43.22.11 | PP SIFON 50 | KUS | 1 |  | 0
725-47 | 43.22.11 | PP SPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO DVA DŘEZY G 6/4" S VENTILY | KUS | 1 |  | 0
725-48 | 43.22.11 | MONTÁŽ VÝLEVEK | KUS | 5 |  | 0
725-49 | 43.22.11 | VÝLEVKA KERAMICKÁ DN100 S MŘÍŽKOU STOJÍCÍ | KUS | 2 |  | 0
725-50 | 43.22.11 | VÝLEVKA KERAMICKÁ DN100 S MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ | KUS | 3 |  | 0
725-51 | 43.22.11 | MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" | KUS | 4 |  | 0
725-52 | 43.22.11 | MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" | KUS | 96 |  | 0
725-53 | 43.22.11 | VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU | KUS | 4 |  | 0
725-54 | 43.22.11 | KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2" | KUS | 4 |  | 0
725-55 | 43.22.11 | VENTIL ROHOVÝ G 1/2" | KUS | 92 |  | 0
725-56 | 43.22.11 | PRODLOUŽENÍ T 216 × G 1/2×100 | KUS | 10 |  | 0
725-57 | 43.22.11 | MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH | KUS | 5 |  | 0
725-58 | 43.22.11 | MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH | KUS | 47 |  | 0
725-59 | 43.22.11 | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH | KUS | 49 |  | 0
725-60 | 43.22.11 | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ (VČETNĚ BATERIE) | KUS | 3 |  | 0
725-61 | 43.22.11 | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH HLAVIC | KUS | 49 |  | 0
725-62 | 43.22.11 | BATERIE STOJÁNKOVÁ ČASOVÁ ANTIVANDAL S OMEZENÝM VÝTOKEM | KUS | 33 |  | 0
Umyvadlová stojánková baterie s chrom. kovovou ovládací hlavicí, doba výtoku 7 sec., plynule nastavitelný průtok 1,4-6 l/min, PEX přívodní hadičky, možnost blokace max. teploty vody.
725-63 | 43.22.11 | BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S KERAM KARTUŠÍ 28 MM A PRŮTOK 5,7 L/M | KUS | 4 |  | 0
725-64 | 43.22.11 | BATERIE UM STOJÁNKOVÁ S KERAM KARTUŠÍ 28 MM A PRŮTOK 5,7 L/M SPECIAL - PROD PÁKA | KUS | 6 |  | 0
725-65 | 43.22.11 | BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ 28 MM | KUS | 4 |  | 0
725-66 | 43.22.11 | BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ 46 MM | KUS | 5 |  | 0
725-67 | 43.22.11 | TAČNÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE ČASOVÁ ANTIVANDAM S OMEZENÝM VÝTOKEM | KUS | 49 |  | 0
Sprchová baterie do zdi s montážním rámečkem, krycí chrom. růžicí ?195mm, chrom. půlkulatou kovovou ovládací hlavicí, systém kalibrované samočisticí drážky, doba výtoku 30 s (+5-10).
725-68 | 43.22.11 | TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM SETEM | KUS | 3 |  | 0
Sprchová baterie termostatická nástěnná se sprchovou tyčí, sprchovou hadicí a ruční sprchou.
725-69 | 43.22.11 | SPRCHA HLAVOVÁ NÁKLOPNÁ S PODOMÍTKOVÝM PŘIPOJENÍM | KUS | 49 |  | 0
Sprchová hlavice na zeď, náklopná výtoková tryska, omezení výtoku 6 nebo 8 l/min, povrchová úprava chrom, připojení ?“
725-70 | 43.22.11 | MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ | KUS | 2 |  | 0
725-71 | 43.22.11 | PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ | KUS | 2 |  | 0
725-72 | 43.22.11 | MONTÁŽ PRŮVĚTRNÍKU | KUS | 5 |  | 0
725-73 | 43.22.11 | PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 300×300 | KUS | 5 |  | 0
|  | CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | OBOR: | 725 |  | 0
767 |  | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE |  | 767
767-01 | 43.22.11 | MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG | KG | 1531.64 |  | 0
767-02 | 43.22.11 | MONTÁŽNÍ PROFILY SYSTÉMOVÉ PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ | METR | 342 |  | 0
767-03 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/8" M8 17-19 | KUS | 594 |  | 0
767-04 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23 | KUS | 334 |  | 0
767-05 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30 | KUS | 209 |  | 0
767-06 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38 | KUS | 207 |  | 0
767-07 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46 | KUS | 366 |  | 0
767-08 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53 | KUS | 231 |  | 0
767-09 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64 | KUS | 93 |  | 0
767-10 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8 72-78 | KUS | 149 |  | 0
767-11 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3" M8 87-92 | KUS | 11 |  | 0
767-12 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116 | KUS | 251 |  | 0
767-13 | 43.22.11 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 125 M8 124-130 | KUS | 45 |  | 0
767-14 | 43.22.11 | ZÁVITOVÁ TYČ | KUS | 2490 |  | 0
767-15 | 43.22.11 | OBJÍMKA SYSTÉMOVÁ D50 M10 | KUS | 23 |  | 0
767-16 | 43.22.11 | OBJÍMKA S VYSOKÝM IZOLAČNÍM AKUSTICKÝM ÚČINKEM D75 M10 | KUS | 9 |  | 0
767-17 | 43.22.11 | OBJÍMKA S VYSOKÝM IZOLAČNÍM AKUSTICKÝM ÚČINKEM D110 M10 | KUS | 10 |  | 0
767-18 | 43.22.11 | OBJÍMKA SYSTÉMOVÁ D125 M10 | KUS | 15 |  | 0
767-19 | 43.22.11 | ZÁVITOVÁ TYČ M10 1 M | KUS | 52 |  | 0
767-20 | 43.22.11 | SADA PRO AKUSTICKOU IZOLACI | KUS | 52 |  | 0
767-21 | 43.22.11 | PODKLADNÍ DESKA SE DVĚNA OTVORY PRO M10 | KUS | 52 |  | 0
|  | CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE | OBOR: | 767 |  | 0