## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
Rekonstrukce sportovního centra
Místo stavby: | Ostrava - Dubina
Projektant: | Radim Šelong
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-01 | D.1.4.5 Vytápění |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  |  | D.1.4.5 Vytápění |  |  |  |  | 2022/II
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
Rekonstrukce sportovního centra
Projektant: |  | Radim Šelong |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
R. Šelongová |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : - Rekonstrukce sportovního centra |  |  | Cenová úroveň : 2022/II
Objekt : SO-01 - D.1.4.5 Vytápění |  |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : - Rekonstrukce sportovního centra | [10 empty] | Cenová úroveň : 2022/II
Objekt : SO-01 - D.1.4.5 Vytápění | [10 empty] | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál |  | Bourání
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
HSV:
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
1 | C-900923601-1 | HZS Topná zkouška | HOD | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | C-900923601-2 | HZS Hydronické zaregulování | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | C-900923601-3 | HZS Demontážní práce vč. odvozu a likvidace odpadu | HOD | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál |  | Bourání
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
PSV:
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
4 | C-713464112-0 | IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 50 | M | 1185 |  | 0 |  | 0 | 0.0001375 | 0.16294 | 0 | 0
5 | H-71345-0-1 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 15/30 | M | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | H-71345-0-2 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 18/30 | M | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | H-71345-0-3 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 21/30 | M | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | H-71345-0-4 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 27/40 | M | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | H-71345-0-5 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 34/40 | M | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | H-71345-0-6 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 42/40 | M | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | H-71345-0-7 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 57/50 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | H-71345-0-8 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 76/50 | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | H-71345-0-9 | Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 89/50 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C-713463411-0 | IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY | M | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | H-71345-0-10 | Izolace z PE trubic s ochr. fólií 15/9 | M | 120 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0
16 | H-71345-0-11 | Izolace z PE trubic s ochr. fólií 18/9 | M | 70 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.0035 | 0 | 0
17 | H-71345-0-12 | Izolace z PE trubic s ochr. fólií 28/13 | M | 85 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.00425 | 0 | 0
18 | C-71300 | Požární prostup zatěsněný certifikovaným akryl. tmelem | KUS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.17549 |  | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
19 | C-767995102-0 | MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -10kg | KG | 200 |  | 0 |  | 0 | 7.5709e-05 | 0.015142 | 0 | 0
20 | 7679901 | Profilová ocelový pomocný materiál | KG | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.015142 |  | 0
| oddíl 783 | Nátěry:
21 | C-783226100-0 | NATER KDK SYNTETICKY ZAKLADNI | M2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0.0003021 | 0.0019335 | 0 | 0
22 | C-783424740-0 | NATER POTR SYNTET 50 ZAKLADNI | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 3.4641e-05 | 0.00051962 | 0 | 0
23 | C-783425750-0 | NATER POTR SYNTET 100 ZAKLADNI | M | 25 |  | 0 |  | 0 | 5.171e-05 | 0.0012927 | 0 | 0
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0037458 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál |  | Bourání
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
INSTALACE:
| oddíl 732 | Strojovny ÚT:
24 | H-732111100-1 | Sdružený rozdělovač modul 120, 5 okruhů vč. montáže | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0
25 | H-732111100-2 | Stojan fixní 400 mm pro sdr. r. | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0
26 | H-732111100-3 | PUR izolace demontovatelná pro sdr. r. | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | H-732333200-1 | Automat. podtlkakové odplyň. zařízení pro Vmax 6m3 a provoz. rozsah 0,5-4,5 bar | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0
28 | H-732333200-2 | Uvedení automatu do provozu | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | C-732429111-0 | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 25 | SOUB | 9 |  | 0 |  | 0 | 0.000144 | 0.001296 | 0 | 0
30 | H-732429111-1 | Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 0,7 m3/h, H 2,5 m, P 4-20 W | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0
31 | H-732429111-2 | Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 1,0 m3/h, H 4 m, P 4-40 W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
32 | H-732429111-3 | Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 4,0 m3/h, H 2 m, P 4-75 W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0
33 | H-732429111-4 | Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 1,3 m3/h, H 8 m, P 7-160 W | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0
34 | H-732429111-5 | Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 1,5 m3/h, H 11 m, P 7-316 W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0
35 | C-732429112-0 | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 40 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00081088 | 0.00081088 | 0 | 0
36 | H-732429112-1 | Čerpadlo s el.reg.otáček, přírub. PN 6, DN 32, Q 7,4 m3/h, H 9 m, P 7-320 W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0
37 | C-998732101-0 | STROJOVNY UT PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.16031 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 | STROJOVNY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16031 |  | 0
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
38 | C-733121218-0 | POTR OCEL HLAD V KOTELNE D 57/2,9 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0074337 | 0.11151 | 0 | 0
39 | C-733121222-0 | POTR OCEL HLAD V KOTELNE D 76/3,2 | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.0095924 | 0.095924 | 0 | 0
40 | C-733121225-0 | POTR OCEL HLAD V KOTELNE D 89/3,6 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.013422 | 0.20133 | 0 | 0
41 | C-733122212-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 15x1,2 DN 12 | M | 430 |  | 0 |  | 0 | 0.00078152 | 0.33605 | 0 | 0
42 | C-733122213-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 18x1,2 DN 15 | M | 300 |  | 0 |  | 0 | 0.00093258 | 0.27977 | 0 | 0
43 | C-733122214-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 22x1,5 DN 20 | M | 110 |  | 0 |  | 0 | 0.0012803 | 0.14084 | 0 | 0
44 | C-733122215-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 28x1,5 DN 25 | M | 260 |  | 0 |  | 0 | 0.0015529 | 0.40375 | 0 | 0
45 | C-733122216-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 35x1,5 DN 32 | M | 185 |  | 0 |  | 0 | 0.0018975 | 0.35104 | 0 | 0
46 | C-733122217-0 | POTR UHLIK OCEL LISOV D 42x1,5 DN 40 | M | 135 |  | 0 |  | 0 | 0.002364 | 0.31914 | 0 | 0
47 | C-733113113-0 | PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 15 | KUS | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | C-733113114-0 | PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 20 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | C-733113115-0 | PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 25 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | C-733113118-0 | PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 50 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | C-733141113-0 | SBERAC VZDUCHU JT 25 STOJ DN 65 0,63L | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0017252 | 0.0034504 | 0 | 0
52 | C-733190107-0 | TLAKOVA ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40 | M | 1420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | C-733190219-0 | TLAKOVA ZKOUSKA POTR HLAD D 60,3/3,9 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | C-733190225-0 | TLAKOVA ZKOUSKA POTR HLAD D 89/3,6 | M | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | C-733191112-0 | MANZETA PROSTUPOVA PRO TRUBKY DN 32 | KS | 26 |  | 0 |  | 0 | 0.001876 | 0.048776 | 0 | 0
56 | O-73550-0 | Montáž podl. vytápění | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
57 | H-73550-1 | Systémová deska z hlubokotažné fólie 1 mm bez tepelné izolace, rozteč trubek 75 mm | M2 | 435 |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.2175 | 0 | 0
58 | H-73550-2 | Trubka polybutenová D 15/1,5 | M | 2090 |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 1.045 | 0 | 0
59 | H-73550-3 | Dilatační pás | M | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | H-73550-4 | Připoj. adaptér 15/1,5 na EK 3/4" | KUS | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | H-73550-5 | Press spojka 15/15 | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | H-73550-6 | Ochranná trubka GT-SR 25 | M | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | H-73550-7 | Připojovací elektrická lišta 230 V, 6 termostatů, 15 pohonů do rozdělovačů | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | H-73550-8 | Termopohon M30x1,5, 230 V, NC | KUS | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | H-73550-9 | Rozdělovač podl. vytápění s automat.regul.průtoku (rozsah 30-300l/h), 2 okruhy | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | H-73550-10 | Rozdělovač podl. vytápění s automat.regul.průtoku (rozsah 30-300l/h), 4 okruhy | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | H-73550-11 | Připojovací set s kul. kohoutem a vyvaž. ventilem kvs 5,28 k rozdělovači PV | SOUB | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | H-73550-15 | Podomítková skříň rozdělovače 575x710x110 mm | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | C-998733102-0 | POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 3.5542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.5542 |  | 0
| oddíl 734 | Armatury ÚT:
70 | C-734209103-0 | MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15 | KUS | 50 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.0015 | 0 | 0
71 | H-734209103-1 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | KUS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | H-734209103-2 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | C-734209104-0 | MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 20 | KS | 10 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0
74 | H-734209103-3 | Vypouštěcí kulový kohout DN 20 | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | C-734209112-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 10 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0
76 | H-734209103-3 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 1,36, DN 10 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | H-734209103-5 | Regulační šroubení s pamětí, 0-4,0 ot,. Kvs 1,31, přímé DN 10 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | C-734209113-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15 | KUS | 69 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00207 | 0 | 0
79 | H-734209103-6 | Dvojregul. ventil Kv 0,0,25-0,67 (Xp 2K), přímý DN 15 | KUS | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | H-734209103-7 | Dvojregul. ventil Kv 0,0,25-0,67 (Xp 2K), rohový DN 15 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | H-734209103-8 | Regulační šroubení, Kvs 1,74, přímé DN 15 | KUS | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | H-734209103-9 | Regulační šroubení, Kvs 1,74, rohové DN 15 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | H-734209103-10 | Sdružená regul. armatura "H", Kv 0,025-0,6 (Xp 2K), rohová DN 15 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | H-734209103-10 | Regulační šroubení "H" s pamětí, Kvs 1,48, přímé DN 15 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | H-734209103-11 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 2,56, DN 15 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | H-734209103-12 | Regulátor difer. tlaku, Kvm 1,4, rozsah 5-25 kPa, DN 15 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | H-734209103-13 | Uzavírací kulový kohout DN 15 | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | H-734209103-14 | Zpětný ventil DN 15 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | C-734209114-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20 | KS | 18 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00054 | 0 | 0
90 | H-734209103-15 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, DN 20 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | H-734209103-16 | Regulátor difer. tlaku, Kvm 3,1, rozsah 5-25 kPa, DN 20 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | H-734209103-17 | Uzavírací kulový kohout DN 20 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | H-734209103-18 | Ultrazvukový kompaktní bateriový měřič tepla Qp 0,6, DN 20 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | H-734209103-19 | Ultrazvukový kompaktní bateriový měřič tepla Qp 1,5, DN 20 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | H-734209103-20 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineár. char., zdvih 4 mm, 210-1150 l/h, DN 20 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | H-734209103-21 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 200-975 l/h, DN 20 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | C-734209115-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0
98 | H-734209103-22 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, DN 25 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | H-734209103-23 | Uzavírací kulový kohout DN 25 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | H-734209103-24 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 340-1750 l/h, DN 25 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | C-734209116-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 32 | KS | 11 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.00044 | 0 | 0
102 | H-734209103-25 | Uzavírací kulový kohout DN 32 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | H-734209103-26 | Zpětný ventil DN 32 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | C-734209117-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 40 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0
105 | H-734209103-27 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 19,3, DN 40 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | H-734209103-28 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 15 mm, 890-6400 l/h, DN 40 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | C-734209118-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 50 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0
108 | H-734209103-29 | Uzavírací kulový kohout DN 50 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | C-734209122-0 | MTZ ARMATUR SE 3 ZAVITY DN 10 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0
110 | H-734209103-30 | Sada- třícestný regulační ventil Kvs 0,63 zdvih 5,5 mm, DN 10 s pohonem 24V, 0,10 V | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | C-734209123-0 | MTZ ARMATUR SE 3 ZAVITY DN 15 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0
112 | H-734209103-31 | Sada- třícestný regulační ventil Kvs 2,5 zdvih 5,5 mm, DN 15 s pohonem 24V, 0,10 V | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | C-734209124-0 | MTZ ARMATUR SE 3 ZAVITY DN 20 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0
114 | H-734209103-32 | Sada- třícestný regulační ventil Kvs 4 zdvih 5,5 mm, DN 20 s pohonem 24V, 0,10 V | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | C-734291971-0 | MTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKE | KUS | 34 |  | 0 |  | 0 | 0.00018 | 0.00612 | 0 | 0
116 | H-734209103-33 | Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | H-734209103-34 | Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 s ochr. proti odcizení a poškození | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | H-734209103-35 | Termopohon 230 V, M30x1,5, zdvih 4 mm, NC | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | H-734209103-36 | Pohon elektr. 24 V, 0-10 V, M30x1,5, zdvih 6,5 mm, 160 N | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | H-734209103-37 | Pohon elektr. 24 V, 0-10 V, M30x1,5, zdvih 15 mm, 500 N | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | C-734109113-0 | MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 6 DN 32 (čerpadlo) | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0038945 | 0.0038945 | 0 | 0
122 | C-734109215-0 | MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 16 DN 65 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.007915 | 0.007915 | 0 | 0
123 | H-734109215-1 | Vyvažovací ventil, 0-8 ot., Kvs 85, PN 16, DN 65 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | C-734173216-0 | SPOJ PRIRUBOVY PN 6 DN 65 | SOUB | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.00461 | 0.01383 | 0 | 0
125 | H-734109215-2 | Mezipřírub. uzavírací klapka PN 6, DN 65 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | H-734109215-3 | Mezipřírub. zpětná klapka PN 6, DN 65 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | C-734173217-0 | SPOJ PRIRUBOVY PN 6 DN 80 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0072754 | 0.014551 | 0 | 0
128 | H-734109215-4 | Mezipřírub. uzavírací klapka PN 6, DN 80 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | C-734411121-0 | TEPLOMER ROHOVY MALY +OCHRAN POUZDRO | KS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0.0006594 | 0.0092316 | 0 | 0
| 734 | ARMATURY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.061202 |  | 0
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
130 | C-735000912-0 | OPR VYREGUL 2REG VENT/KOH OVL TERMOST | KS | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | C-735159110-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L DO 1500MM | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0045 | 0 | 0
132 | H-735159110-1 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/400 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0
133 | H-735159110-2 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/600 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
134 | H-735159110-3 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/700 | SOUB | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0
135 | H-735159110-4 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/800 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0
136 | H-735159110-5 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/900 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0
137 | H-735159110-6 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/1000 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0
138 | H-735159110-7 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/1100 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0
139 | H-735159110-8 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/1200 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0
140 | C-735159120-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L DO 2250MM | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0
141 | H-735159110-9 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 11/500/1600 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0
142 | H-735159110-10 | Koupelnové trubkové OT se zvýšeným výkonem, se spodním krajním přípojem, 1820/450 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0
143 | C-735159210-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L DO 1150MM | KS | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0
144 | H-735159110-11 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 21/300/1100 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0
145 | H-735159110-12 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 21/500/600 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0
146 | H-735159110-13 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 21/500/900 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
147 | H-735159110-14 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 22/500/800 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0
148 | H-735159110-15 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 22/500/900 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0
149 | H-735159110-16 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 22/900/500 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0
150 | H-735159110-17 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 22/900/900 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0
151 | C-735159220-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L DO 1500MM | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0
152 | H-735159110-18 | Ocelové panelové OT s bočním přípojem, 21/500/1200 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0
153 | C-735159230-0 | MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L DO 2000MM | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0
154 | H-735159110-19 | Otopné těleso design. horizontální se spod. pravým přípojem a ventil. vložkou Kv 0,13-0,75, 21/360/2000 | SOUB | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0
155 | H-735159110-20 | Otopné těleso design. vertikální se spod. střed. přípojem, 20/1800/580 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0
156 | 73515-4 | OTOPNA TELESA PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.6174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.6174 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [8 empty] | 0