## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
IO 03 Přeložka VO
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul.Plzeňská, Ostrava-Jih
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul.Plzeňská, Ostrava-Jih
Objekt : |  | IO 03 Přeložka VO
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul.Plzeňská, Ostrava-Jih |  |  | 0
Objekt : |  | IO 03 Přeložka VO
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže
1 | 210 81-0010.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 v chráničce | m | 5 |  | 0
2 | 210 81-0009.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 v chráničce | m | 380 |  | 0
3 | 210 80-0015.R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 10 mm2 | m | 40 |  | 0
4 | 210 11-1031.R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní | ks | 1 |  | 0
5 | 210 01-0044.R00 | Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 29 mm | m | 20 |  | 0
6 | 210 01-0003.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 120 |  | 0
7 | 210 20-1521.R00 | Svítidlo LED technické stropní přisazené | ks | 10 |  | 0
8 | 210 01-0453.R00 | Krabice pancéřová ,odbočná se zapojením | ks | 14 |  | 0
9 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | ks | 2 |  | 0
10 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 5 |  | 0
11 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 24 |  | 0
12 | 210 22-0021.RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 15 |  | 0
13 | 210 22-0022.RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 5 |  | 0
14 | 650 80-1113.R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného, likvidace | ks | 4 |  | 0
15 | R1 | montáž orientačního zvukového modulu, včtně nastavení | ks | 4 |  | 0
16
17 |  | Dodávka |  |  |  | 0
18 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 5 |  | 0
19 | 341-11031 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 380 |  | 0
20 | 341-42158R | Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 | m | 40 |  | 0
21 | 345-710542R | Trubka elektroinstalační ohebná dn23 | m | 120 |  | 0
22 | 345-71022R | Trubka elektroinstalační ohebná kovová dn23 | m | 20 |  | 0
23 | 345-51555R | Zásuvka technická venkovní, Al, IP44, 230V/16A | ks | 1 |  | 0
24 | 345-71428R | Krabice elektroinstalační šedá, IP44, Čtvercová, Délka 117 mm, Šířka 117 mm, Hloubka 58 mm | ks | 14 |  | 0
25 | R2 | sestava rozvaděčů RE, RS - kompletní dodávka, osazení do niky, viz výkres 03 | ks | 1 |  | 0
26 | R3 | Svítiodlo typ A - Prachotěsné svítidlo s odolností proti tryskající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, Těleso: Lakovaný ocelový plech (RAL 9003) zakončený plastovými čílky vyrobených z polykarbonátu, 33W, 117lm/W, IP66/IP67, I=1445 mm, NEREZ | ks | 2 |  | 0
27 | R4 | Svítiodlo typ An - Prachotěsné svítidlo RAMBO-LED s odolností proti tryskající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, Těleso: Lakovaný ocelový plech (RAL 9003) zakončený plastovými čílky vyrobených z polykarbonátu, Nouzový modul pro 1hod., 33W, 117lm/W, IP66/IP67, I=1445 mm, NEREZ, MULTI | ks | 8 |  | 0
28 | R5 | Orientační zvukový modul napájí se ze sítě 230V Rozměry: š90 x v120 x h60 mm Rozteč montážních bodů: 34x99 mm Hmotnost: 300 g Rozsah pracovních teplot: -20...+60° C Napájení (síť): 230V / 50 Hz Klidový příkon: 0,1 VA Max. příkon: 2 VA Napájení (nn): 12V (10 ... 16 V) ss nebo 24V (12 ... 33V) Klidový odběr: 20 mA Max. odběr: 50 mA Dimenzování kontaktu relé max. 250V/10A Krytí: IP64 | ks | 4 |  | 0
29 | R6 | Revize | hod | 16 |  | 0
30 | R7 | zajištní přechodných stavů | hod | 8 |  | 0
31 | R8 | zabezpoečení pracoviště | hod | 8 |  | 0
32 | R9 | koordinace se správci sítí | hod | 8 |  | 0
33 | R10 | inženýrská činost | hod | 8 |  | 0
34 | R11 | demontáže stávající instalace VO | hod | 12 |  | 0
35 | R12 | nosný, režijní materiál | ks | 1 |  | 0
| Celkem za |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích
1 | 460 20-0154.R00 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 | m | 10 |  | 0
2 | 460 57-0154.R00 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 10 |  | 0
3 | 460 03-0071.RT3 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2 | m2 | 5 |  | 0
4 | 460 08-0101.RT1 | Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km | m3 | 2 |  | 0
5 | 599 00-0010.RAA | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm + podkladní vrstva ze štěrku | m2 | 5 |  | 0
6 | 460 42-0001.RT3 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm | m | 10 |  | 0
7 | 460 49-0012.R00 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 10 |  | 0
8 | 345-71147.08 | Zemní kabelová chránička D40 | m | 125 |  | 0
9 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2 |  | 0
10 | 974 04-9122.R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm | m | 80 |  | 0
11 | R10 | prostý beton B10 | m3 | 2 |  | 0
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0