## Titulní list
Nabídka číslo: | N23-0003
název: | HALA DUBINA - HROMOSVOD
Investor:
Vypracoval: | Petr Daněk
Dne: | 27.01.2023

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0 | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
3 | Podružný materiál | 0 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0 | 0
5 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
6 | Podružný materiál | 0 | 0
| CELKEM URN | 0 | 0
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba | 0 | 0
| CELKEM HZS | 0 | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8 | Doprava | 0 | 0
| CELKEM VRN | 0 | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0 | 0 | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  | 0
| hodnoty DPH: |  | 0
| náklady včetně DPH: |  | 0
DOPLNIT CENA V KČ,-
DOPOČTENA CENA V KČ,-

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210220021 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | 0 | 360 | m | 0 | 21%
2 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. | 0 | 140 | m | 0 | 21%
3 | 210220101 | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč sv | 0 | 740 | m | 0 | 21%
4 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) | 0 | 28 | ks | 0 | 21%
5 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 0 | 14 | ks | 0 | 21%
6 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 0 | 54 | ks | 0 | 21%
7 | 210220321 | svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) | 0 | 65 | ks | 0 | 21%
8 | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota | 0 | 14 | ks | 0 | 21%
9 | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota | 0 | 14 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 100003 | ZEM.DRAT FEZN 10 MM | 0 | 70 | Kg | 0 | 21%
2 | 100004 | ZEM.DRAT AlMgSi 8 MM | 0 | 740 | m | 0 | 21%
3 | 100031 | ZEM.SVORKA SZ | 0 | 14 | Ks | 0 | 21%
4 | 100031 | ZEM.SVORKA SZ | 0 | 54 | Ks | 0 | 21%
5 | 100040 | ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. | 0 | 28 | Ks | 0 | 21%
6 | 100044 | ZEM.PASEK FEZN 30/4 | 0 | 360 | Kg | 0 | 21%
7 | 100049 | STITEK HROM."ZEM.SPOJ." | 0 | 14 | KS | 0 | 21%
8 | 100051 | STITEK HROM.C. 0 - 9 | 0 | 14 | KS | 0 | 21%
O 9 | 102010 | Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem, D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET- | 0 | 60 | KS | 0 | 21%
O 10 | 102050 | Podložka plast D 280mm černá | 0 | 30 | KS | 0 | 21%
O 11 | 103230 | Jímací tyč D 16mm L 2500mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm | 0 | 30 | KS | 0 | 21%
12 | 200102 | PASKA CU 50CM | 0 | 65 | Ks | 0 | 21%
13 | 200137 | ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ | 0 | 65 | Ks | 0 | 21%
O 14 | 275250 | Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI, D 20-23mm se závitem M8 nerez | 0 | 700 | KS | 0 | 21%
O 15 | 276016 | Plastová patice šedá H 10mm D 37mm | 0 | 700 | KS | 0 | 21%
O 16 | 380020 | Svorka k tyči, FeZn, pro prům. 8-10/16mm | 0 | 30 | KS | 0 | 21%
O 17 | 4 | Podpěra vedení , plast šedý, H 400mm, pro prům. 8mm, se závitem M8 KOMPLET | 0 | 750 | KS | 0 | 21%
O 18 | 549001 | UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou), 230x150x120mmlitina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek 40mm, UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG | 0 | 14 | KS | 0 | 21%
O 19 | 819136 | Vodič HVI-long, D23mm, šedý, HVI LO 75 23 TR100M GR | 0 | 340 | m | 0 | 21%
O 20 | 819147 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodiče HVI | 0 | 28 | KS | 0 | 21%
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): |  |  | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: |  |  | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Revize elektro | 0 | 85 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Projektová dokumentace | 0 | 35 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Spolupráce s revizním technikem | 0 | 24 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 0 | 48 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: |  |  | 0