## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | W33-2023 | Oprava kuchyně v MŠ I.Herrmanna 23
| Objekt: |  | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení
3103 | Rozpočet: |  | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 38-1 | Technologie kuchyně |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | W33-2023 | Oprava kuchyně v MŠ I.Herrmanna 23 | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.67 | [6 empty] | DIL
1 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.236 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
2 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 | [6 empty] | DIL
3 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 8.16 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,2*0,2 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
4 | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02375 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.44 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po vybouríní příčky : 1,5*0,15*2 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1 |  | 0 |  |  |  |  | 98.12 | [6 empty] | DIL
6 | 601011141RT3 | Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 54.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 17.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01-04 : 6,27+36,65+8,47+2,75 |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
7 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 54.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 4.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01-04 : 6,27+36,65+8,47+2,75 |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
8 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 91.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 2.37 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 38.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklad | [25 empty] | POP
|  | 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2 |  | 67.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4*0,975 |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,975 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3 : (5,4+1,74+0,2)*2*2 |  | 29.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,975 |  | -0.8775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2 |  | -2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 91.2125 | [23 empty] | VV | 1
9 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 65.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 16.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. ostění a průvlaků | [25 empty] | POP
|  | 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*0,975 |  | 32.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*0,975-1,1*0,975 |  | 13.2405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : (2,46+2,46+1,1)*2,975-0,9*2 |  | 16.1095 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 62.11 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2 |  | 3.54 | [23 empty] | VV | 0
10 | 602031101R00 | Přilnavostní a penetrační nátěr stěn | m2 | 156.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00578 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 15.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. ostění a průvlaků | [25 empty] | POP
|  | pod obklad 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2 |  | 67.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4*0,975 |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,975 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod obklad 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2 |  | 29.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,975 |  | -0.8775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2 |  | -2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 91.2125 | [23 empty] | VV | 1
|  | 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*0,975 |  | 32.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*0,975-1,1*0,975 |  | 13.2405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : (2,46+2,46+1,1)*2,975-0,9*2 |  | 16.1095 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 62.11 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2 |  | 3.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.54 | [23 empty] | VV | 1
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*1,8 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,8 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,8 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
12 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.1772 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,9+1,8+1,8)*0,2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,4+1,8+1,8)*0,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,8+1,8)*0,2 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
13 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn | m2 | 159.9225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,06+156,8625 |  | 159.9225 | [23 empty] | VV | 0
14 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 3.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.36 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. ostění a průvlaků | [25 empty] | POP
|  | zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2 |  | 3.54 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.23 |  | 0 |  |  |  |  | 44.51 | [6 empty] | DIL
15 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 4.0605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.25 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.21 | 13.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75)*0,075 |  | 4.0605 | [23 empty] | VV | 0
16 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.4 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po kanalizaci : 2,5*0,1 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
17 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.1375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.231 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po kanalizaci : 2,5*1,25*44/1000 |  | 0.1375 | [23 empty] | VV | 0
18 | 631571001R00 | Násyp z kameniva | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 8.27 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.836 | 8.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění podlahy po kanalizaci : 2,5*1,8 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 632415110RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyrovnávací | m2 | 54.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01715 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.37 | 20.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75) |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.58 | [6 empty] | DIL
20 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z/2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 642942111RT6 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1000 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03107 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z/2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03217 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z/2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8 | [6 empty] | DIL
23 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18 | 10.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.6 | [6 empty] | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.31 | 18.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 25.29 |  |  |  |  | 98.55 | [6 empty] | DIL
25 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
26 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 140 mm | m2 | 4.7787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.52 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,85*2,975 |  | 2.5288 | [23 empty] | VV | 0
27 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.45625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 11.32 | 5.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : 2,75*0,075 |  | 0.20625 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro kanalizaci : 2,5*0,1 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
28 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 3.8355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.44 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 11.05 | 42.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : 6,27*0,075 |  | 0.47025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 36,4*0,075 |  | 2.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 8,47*0,075 |  | 0.63525 | [23 empty] | VV | 0
29 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.828 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro kanalizaci : 2,5*0,1 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
30 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac., tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové | m2 | 53.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.77 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.38 | 20.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : 2,75 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 01 : 6,27 |  | 6.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 36,4 |  | 36.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 8,47 |  | 8.47 | [23 empty] | VV | 0
31 | 965081802R00 | Bourání soklíků z dlažeb teracových | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : 2,3+2,3+0,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
32 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.3 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.875 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro kanalizaci : 2,5*1,8 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.52 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
36 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.43 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
37 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.083 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 55.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.74 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 16.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 03 : (1,74+5,4+0,3)*2*1,8-1,1*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8 |  | 21.744 | [23 empty] | VV | 0
|  | 01+02 : (8+6,65+0,85+1,3+4,34+0,75)*1,8-0,9*1,2-0,9*1,8*2-1*1,8 |  | 33.282 | [23 empty] | VV | 0
39 | 96-003.RXX | Příplatek za bourání nerezových stěnových lišt - obklad | m2 | 55.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 96-004.RXX | Zhotovení sondy v místě napojení na kanalizaci 600x600x2000 mm vč. zpětného zapravení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.18 | [6 empty] | DIL
41 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 24.6964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9385 | 23.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 38-1 | Technologie kuchyně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 38-1-1 | Technologie kuchyně viz samostatný položkový rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 38-1-2 | Demontáž technologie kuchyně vč. likvidace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.52 |  |  |  |  | 23.27 | [6 empty] | DIL
44 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy + nátěr | m2 | 53.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.52 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : 2,75 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 01 : 6,27 |  | 6.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 36,4 |  | 36.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 8,47 |  | 8.47 | [23 empty] | VV | 0
45 | 711212002RT2 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak -stěrka vč. dodávky (doporučení viz PD) | m2 | 54.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 21.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
|  | 01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75) |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
46 | 711-001.RXX | Zaizolování štěrbinových žlabů dle TL výrobce | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,3+1,8+1,6+2,2+2)*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
47 | 711140024RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x asfaltový pás | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01355 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | po kanalizaci : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
48 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 66.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [25 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | vytažení na stěny : 49,98*0,15 |  | 7.497 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,3+2,3+1,1)*0,15 |  | 0.855 | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoudřez : 2*1,85 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 6,27+36,65+8,47+2,75 |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DIL
50 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 720-001.RXX | Zdravotechnická instalace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | DIL
53 | 721210831R00 | Demontáž vpusti s obetonávkou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.25 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.63 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 725-001.RXX | D+M zásobník na papírové ručníky, nerez matný, kapacita 250 ks, 225x155x120 mm, zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V/1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 725-002.RXX | D+M dávkovač mýdla, nerez matný, objem 400 ml, 100x190x75 mm, zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.47 | [6 empty] | DIL
56 | 728415812R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 730-001.RXX | Demontáž těles ÚT, očištění, nátěr (vč. napojovací potrubí) a zpětná montáž vč. vypuštění, napuštění systému, revize a zkoušek | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátěr těles a napojovacího potrubí: | [25 empty] | POP
|  | - odstranění nátěru | [25 empty] | POP
|  | - syntetický nátěr 1x Z +2x email | [25 empty] | POP
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 766-006.RXX | D+M dřevěné (DTD desky) vnitřní dveře plné 900x1970 mm vč. kování a zámku s vložkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 2/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 766-007.RXX | D+M dřevěné (DTD desky) vnitřní dveře plné 1000x1970 mm vč. kování a zámku s vložkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 1/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 6.25 | [6 empty] | DIL
61 | 767584512R00 | Montáž podhledů kazetových 60x60 cm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.053 | 4.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná montáž : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
62 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.51 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
63 | 767-002.RXX | D+M nerezová větrací mřížka 400x200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | Z/1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
64 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 55.08 | [6 empty] | DIL
65 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 5.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.236 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : (2,46+2,46+0,2) |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
66 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 5.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.154 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 54.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.97 | 52.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75) |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
68 | 771577114R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*3+1 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 0
69 | 597623122R | Dlaždice 30x30 protiskluz R11 | m2 | 61.2256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.87 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 54,14*1,12 |  | 60.6368 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,12*0,1*1,15 |  | 0.5888 | [23 empty] | VV | 0
70 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.45 |  | 0 |  |  |  |  | 139.44 | [6 empty] | DIL
71 | 771578014R00 | Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem | m | 49.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,4+1,74+0,2)*2 |  | 14.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
72 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 91.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2 |  | 67.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4*0,975 |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,975 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2 |  | 29.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,975 |  | -0.8775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2 |  | -2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 91.2125 | [23 empty] | VV | 1
73 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 91.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.29 | 117.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2 |  | 67.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4*0,975 |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,975 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2 |  | 29.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,975 |  | -0.8775 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2 |  | -2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 91.2125 | [23 empty] | VV | 1
74 | 781497132RS2 | Lišta nerezová rohová 50/50 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "b" : 12*1,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
75 | 781497132RS4 | Lišta nerezová k obkladům | m | 75.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 9.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rohová : 15*2 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30 | [23 empty] | VV | 1
|  | ukončující : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,6+0,15)*2 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,4+1,74+0,2)*2 |  | 14.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4 |  | -2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9 |  | -0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 45.48 | [23 empty] | VV | 1
76 | 597813775R | Obkládačka 30x60 cm dvě barvy, lesk | m2 | 102.158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 91,2125*1,12 |  | 102.158 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.57 | [6 empty] | DIL
78 | 783802822R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením | m2 | 7.1135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.502 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,8+2,4+1,74)*1,025 |  | 7.1135 | [23 empty] | VV | 0
79 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 2x emailováním | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zárubně : 3*1,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 24.45 | [6 empty] | DIL
80 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 110.3273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06971 | 7.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 03 : (1,74+5,4+0,3)*2*1,175-1,1*1,75 |  | 15.559 | [23 empty] | VV | 0
|  | 01+02 : (8+6,65+0,85+1,3+4,34+0,75)*1,175 |  | 25.7207 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : (1,1+2,3+2,3)*2,975-0,9*2 |  | 15.1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop 01,+0,2+0,3+0,4 : 6,27+36,4+8,47+2,75 |  | 53.89 | [23 empty] | VV | 0
81 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 124.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 54,14 |  | 54.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 62,11 |  | 62.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | zazdívky a okolo nových zárubní : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 3,06 |  | 3.06 | [23 empty] | VV | 0
82 | 784195212R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 124.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 12.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | M21-001.RXX | Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.72 | [6 empty] | DIL
85 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 26.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.933 | 24.35 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
86 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 26.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 12.79 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
87 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 495.8369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
88 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 26.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 24.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
89 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 26.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
91 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
92 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
93 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
94 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
95 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu