## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 261601 |  | Ostrava - Zábřeh
Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
| Zadavatel : |  | Statutární město Ostrava - MO Ostrava-JIh |  |  | IČO : | 00845451
|  |  | Horní 3 |  |  | DIČ : | CZ00845451
|  | 70030 | Ostrava
| Projektant : |  | ARMING spol. s r.o. |  |  | IČO : | 62304178
|  |  | Ocelářská 338/6 |  |  | DIČ : | CZ62304178
|  | 70300 | Ostrava-Vítkovice
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Sanace statických poruch objektu |  |  |  | 801.34.1.9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [9 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | Komunikace | [5 empty] | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [5 empty] | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 261601 | Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 261601 | Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : |  | NAK
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
26160100 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 26160100 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 26160100 |  |  | 0

## 00 26160100 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 261601 | Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | NAK
R: | 26160100 | Vedlejší a ostatní náklady
[12 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | rts 16/II |  | POL | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Odběr elektrické energie, vody a napojení na kanalizaci bude pro stavbu zajištěn ze stávajících odběrných míst. Staveniště bude využívat stávající WC. | [11 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Odběr elektrické energie, vody a napojení na kanalizaci bude pro stavbu zajištěn ze stávajících odběrných míst. Staveniště bude využívat stávající WC.
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | rts 16/II |  | POL | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění včetně průběžného úklidu. Zabezpečení výkopů. Ochrana inženýrských sítí. Čištění vozidel při výjezdu na veřejnou komunikaci ap.. | [11 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění včetně průběžného úklidu. Zabezpečení výkopů. Ochrana inženýrských sítí. Čištění vozidel při výjezdu na veřejnou komunikaci ap..
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | rts 16/II |  | POL | 21
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [11 empty] | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 261601 | Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
Objekt : | 01 | Sanace statických poruch objektu |  |  | JKSO : | 801.34.1.9 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Sanace statických poruch objektu
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.34 | budovy učeben odborných škol
| 801.34.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.34.1.9 | ostatní stavební akce
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
26160101 | Sanace statických poruch objektu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 26160101 | Sanace statických poruch objektu |  |  |  |  | Sanace statických poruch objektu
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  |  | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 26160101 |  |  | 0

## 01 26160101 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 261601 | Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1
O: | 01 | Sanace statických poruch objektu | [6 empty] | STA
R: | 26160101 | Sanace statických poruch objektu
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-143 kabelů | [7 empty] | 1
1 | 119001421R00 | ...do 3 kabelů | m | 1.8 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 0,6*3 |  | 1.8
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
2 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 21.3375 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 23,3*0,6*((1,45+1,0)*0,5) |  | 17.1255
|  | 6,0*0,6*((1,24+1,1)*0,5) |  | 4.212
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
3 | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 71.125 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 23,3*2*((1,45+1,0)*0,5) |  | 57.085
|  | 6,0*2*((1,24+1,1)*0,5) |  | 14.04
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [8 empty] | SPX
4 | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m | m2 | 71.125 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 3 : 71.12500 |  | 71.125
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
5 | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 5.274 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | [13 empty] | s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
|  | 29,3*0,6*0,3 |  | 5.274
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [8 empty] | SPX
6 | 174101102R00 | ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 13.4265 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
výkop :
|  | Položka pořadí 2 : 21.33750 |  | 21.3375
odpočet konstrukcí ve výkopu :
|  | Položka pořadí 5 : 5.27400*-1 |  | -5.274
|  | Položka pořadí 15 : 2.63700*-1 |  | -2.637
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 1
7 | 167101101R00 | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 8.541 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
výkop :
|  | Položka pořadí 2 : 21.33750 |  | 21.3375
odpočet zásypů :
|  | Položka pořadí 6 : 13.42650*-1 |  | -13.4265
naplaveniny :
|  | Položka pořadí 48 : 0.63000 |  | 0.63
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [8 empty] | SPX
8 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 8.541 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 7 : 8.54100 |  | 8.541
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
9 | 199000005R00 | ...zeminy 1- 4 | t | 15.3738 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 7 : 8.54100*1,8 |  | 15.3738
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 0
| Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením | [8 empty] | SPX
10 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 17.58 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 29,3*0,6 |  | 17.58
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 0
| Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 | [8 empty] | SPX
11 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 17.58 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 29,3*0,6 |  | 17.58
12 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.525 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 17,5*0,03 |  | 0.525
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 380 94 Dodatečná helikální výztuž | [7 empty] | 0
| frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
13 | 380941112RT3 | ...1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu | m | 62.5 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
vč 03 :
|  | T1 : 14*0,5+11*1,5+14*0,5+13*1,0+11*1,0 |  | 54.5
|  | T2 : 2,0*1+2,0*3 |  | 8
14 | 380941222RT3 | ...1212 MPa pevnost v tahu, 2 pruty, průměr 6 mm, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci | m | 88.5 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
vč 03 :
|  | V1 : (11,1+3,7+1,0)*4 |  | 63.2
|  | V2 : (9,65+1,5+1,5)*2 |  | 25.3
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
15 | 451572111RK6 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 2.637 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 29,3*0,6*0,15 |  | 2.637
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 0
| včetně spotřeby vody | [8 empty] | SPX
16 | 919735124R00 | ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm | m | 3 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | chodník : 1,5*2 |  | 3
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [7 empty] | 0
17 | 113109320R00 | ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 0.9 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | chodník : 1,5*0,6 |  | 0.9
| 566 90 Vyspravení podkladu po překopech | [7 empty] | 0
| pro inženýrské sítě, se zhutněním | [8 empty] | SPX
18 | 566905111R00 | ...podkladním betonem | m3 | 0.135 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | chodník : 1,5*0,6*0,15 |  | 0.135
| 572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě | [7 empty] | 0
19 | 572952111R00 | ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 0.9 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | chodník : 1,5*0,6 |  | 0.9
| 979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky | [7 empty] | 0
| pro vodorovnou dopravu | [8 empty] | SPX
20 | 979087212R00 | ...suti | t | 0.432 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
17, :
|  | Součet: : 0,43200 |  | 0.432
| 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | [7 empty] | 0
21 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.432 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
17, :
|  | Součet: : 0,43200 |  | 0.432
22 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3.888 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
17, :
|  | Součet: : 3,88800 |  | 3.888
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
23 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 0.432 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
17, :
|  | Součet: : 0,43200 |  | 0.432
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 47-218 Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi | [7 empty] | 0
| postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi, | [8 empty] | SPX
24 | 612472181R00 | ...jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 124.4675 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 131 : 8,95*4,65-1,8*2,45+6,7*0,3 |  | 39.2175
|  | vč 01 mč 132 : 8,75*3,05*2-1,8*2,45 |  | 48.965
|  | vč 01 mč 219 : (6,85+2,9)*4,0-1,5*2,45+6,4*0,15 |  | 36.285
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | 622476041T01 | Oprava trhlin - výplň trhlin sanační omítkou | m | 12.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | vč 03 : 4,2*2+4,0 |  | 12.4
26 | 622423531RT1 | Omítka rýh stěn šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 7.55 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
vč 03 úprava fasády - drážky po vlepení výztuže :
|  | T1 : (14*0,5+11*1,5+14*0,5+13*1,0+11*1,0)*0,05 |  | 2.725
|  | T2 : (2,0*1+2,0*3)*0,05 |  | 0.4
|  | V1 : ((11,1+3,7+1,0)*4)*0,05 |  | 3.16
|  | V2 : ((9,65+1,5+1,5)*2)*0,05 |  | 1.265
| 622 47 Reprofilace betonových povrchů | [7 empty] | 0
27 | 622474203R00 | ...maltou sanační, tloušťky 3 mm | m2 | 4.56 |  | 0 | 801-5 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | stávající šachta : 4,56 |  | 4.56
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [8 empty] | SPX
28 | 871313121R00 | ...DN 150 mm | m | 20.2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 6,0+8,7+3,0+0,5+1,0*2 |  | 20.2
29 | 871353121R00 | ...DN 200 mm | m | 11 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 11,0 |  | 11
| 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
| 877 35-31 odbočných | [7 empty] | 1
30 | 877353121R00 | ...DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 1 |  | 1
| 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
| 877 35-33 jednoosých | [7 empty] | 1
31 | 877313123R00 | ...DN 150 mm | kus | 6 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 6 |  | 6
| 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
| 877 35-33 jednoosých | [7 empty] | 1
32 | 877353123R00 | ...DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 1 |  | 1
33 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 4 |  | 4
34 | 28611261.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 2 |  | 2
35 | 28611262.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 2 |  | 2
36 | 28611263.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 2 |  | 2
37 | 28611265.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 2 |  | 2
38 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2.03 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,015 |  | 2.03
39 | 28651664.AR | koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2.03 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,015 |  | 2.03
40 | 28651692.AR | redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová | kus | 2.03 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,015 |  | 2.03
41 | 28651693.AR | redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová | kus | 1.015 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1*1,015 |  | 1.015
42 | 28651708.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm | kus | 1.015 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1*1,015 |  | 1.015
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí | [7 empty] | 0
| vodou nebo vzduchem, | [8 empty] | SPX
| 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou | [7 empty] | 1
43 | 892571111R00 | ...do DN 200 mm | m | 31.2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 20,2+11,0 |  | 31.2
| 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí | [7 empty] | 0
| vodou nebo vzduchem, | [8 empty] | SPX
| 892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou | [7 empty] | 1
44 | 892573111R00 | ...do DN 200 mm | úsek | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 1 |  | 1
| 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí | [7 empty] | 0
| vodou nebo vzduchem, | [8 empty] | SPX
| 892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí | [7 empty] | 1
45 | 892916111R00 | ...DN přípojek do 200 mm | sada | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 1 |  | 1
| 899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým | [7 empty] | 0
| z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
46 | 899623151R00 | ...třídy C 16/20 | m3 | 0.1 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | napojení kanalizace na šachtu : 0,1 |  | 0.1
| 899 72 Výstražné fólie | [7 empty] | 0
47 | 899711122R00 | ...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 29.3 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 19,8+3,0+0,5+6,0 |  | 29.3
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 938 90 Čištění | [7 empty] | 0
48 | 938901131R00 | ...vyklizení bahna z nádrže | m3 | 0.63 |  | 0 | 801-5 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení. | [13 empty] | Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení.
|  | vč 01 : 0,6*0,6*1,75 |  | 0.63
49 | 938901132R00 | ...vyčištění nádrže po vyklizení bahna | m2 | 4.56 |  | 0 | 801-5 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. | [13 empty] | Včetně odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
|  | vč 01 : 4,56 |  | 4.56
| 970 23 Řezání cihelného zdiva | [7 empty] | 0
50 | 970231100R00 | ...hloubka řezu 100 mm | m | 8.28 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 03 úprava dilatačních spár : 4,14*2 |  | 8.28
| 971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách | [7 empty] | 0
| základových nebo nadzákladových, | [8 empty] | SPX
51 | 971052341R00 | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | napojení kanalizace na stávající šachtu : 1 |  | 1
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
52 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 124.4675 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 24 : 124.46750 |  | 124.4675
53 | 931961118T01 | Výplň dilatačních spár trvale pružným tmelem | m | 8.28 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | vč 03 úprava dilatačních spár : 4,14*2 |  | 8.28
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
54 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 10 |  | 0 | Prav.M | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
ostatní práce neuvedené v rozpočtu :
|  | odhat - fakturovat dle skutečnosti : 10,0 |  | 10
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
55 | 979011211R00 | ...za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 1.6691 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 219 : 36,285*0,046 |  | 1.6691
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
56 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 5.7883 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52, :
|  | Součet: : 5,78831 |  | 5.7883
57 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 52.0948 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52, :
|  | Součet: : 52,09482 |  | 52.0948
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
58 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 5.7883 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52, :
|  | Součet: : 5,78831 |  | 5.7883
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
59 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 5.7883 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52, :
|  | Součet: : 5,78831 |  | 5.7883
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [7 empty] | 0
60 | 941941031R00 | ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 498.4 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | V1 : (11,1+3,7+1,0+1,0*4)*10,0*2 |  | 396
|  | V2 : (9,65+1,5+1,5+1,0*4)*4,0 |  | 66.6
|  | vč 01 mč 131 : 8,95*4,0 |  | 35.8
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [7 empty] | 1
61 | 941941191R00 | ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 498.4 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 60 : 498.40000 |  | 498.4
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [7 empty] | 0
62 | 941941831R00 | ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 498.4 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 60 : 498.40000 |  | 498.4
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
63 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 17.5 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 132 : 8,75*1,0*2 |  | 17.5
64 | 941955003R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 9.75 |  | 0 | 800-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 219 : (6,85+2,9)*1,0 |  | 9.75
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových | [7 empty] | 0
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [8 empty] | SPX
65 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 12.8813 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
|  | Hmotnost položky pořadí 1 : 0.04460 |  | 0.0446
|  | Hmotnost položky pořadí 3 : 0.07041 |  | 0.07041
|  | Hmotnost položky pořadí 5 : 8.96580 |  | 8.9658
|  | Hmotnost položky pořadí 12 : 0.00053 |  | 0.00053
|  | Hmotnost položky pořadí 15 : 2.98561 |  | 2.9856
|  | Hmotnost položky pořadí 18 : 0.33750 |  | 0.3375
|  | Hmotnost položky pořadí 19 : 0.09230 |  | 0.0923
|  | Hmotnost položky pořadí 29 : 0.00011 |  | 0.00011
|  | Hmotnost položky pořadí 30 : 0.00003 |  | 3e-05
|  | Hmotnost položky pořadí 31 : 0.00006 |  | 6e-05
|  | Hmotnost položky pořadí 32 : 0.00002 |  | 2e-05
|  | Hmotnost položky pořadí 33 : 0.01284 |  | 0.01284
|  | Hmotnost položky pořadí 34 : 0.01926 |  | 0.01926
|  | Hmotnost položky pořadí 35 : 0.03210 |  | 0.0321
|  | Hmotnost položky pořadí 36 : 0.01008 |  | 0.01008
|  | Hmotnost položky pořadí 37 : 0.05040 |  | 0.0504
|  | Hmotnost položky pořadí 38 : 0.00134 |  | 0.00134
|  | Hmotnost položky pořadí 39 : 0.00187 |  | 0.00187
|  | Hmotnost položky pořadí 40 : 0.00087 |  | 0.00087
|  | Hmotnost položky pořadí 41 : 0.00080 |  | 0.0008
|  | Hmotnost položky pořadí 42 : 0.00210 |  | 0.0021
|  | Hmotnost položky pořadí 44 : 0.00013 |  | 0.00013
|  | Hmotnost položky pořadí 45 : 0.00002 |  | 2e-05
|  | Hmotnost položky pořadí 46 : 0.25250 |  | 0.2525
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
66 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 16.3511 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Hmotnost položky pořadí 13 : 0.54688 |  | 0.54688
|  | Hmotnost položky pořadí 14 : 1.40450 |  | 1.4045
|  | Hmotnost položky pořadí 24 : 4.44349 |  | 4.4435
|  | Hmotnost položky pořadí 25 : 0.01240 |  | 0.0124
|  | Hmotnost položky pořadí 26 : 0.28909 |  | 0.28909
|  | Hmotnost položky pořadí 27 : 0.02873 |  | 0.02873
|  | Hmotnost položky pořadí 51 : 0.00034 |  | 0.00034
|  | Hmotnost položky pořadí 53 : 0.04140 |  | 0.0414
|  | Hmotnost položky pořadí 60 : 9.16059 |  | 9.1606
|  | Hmotnost položky pořadí 61 : 0.42364 |  | 0.42364
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 721 24 Lapače střešních splavenin | [7 empty] | 0
67 | 721242110RT1 | ...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,... | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 : 2 |  | 2
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
68 | 998721102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.15286 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67, :
|  | Součet: : 0,15286 |  | 0.15286
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 764 31-25 Oprava odpadních trub z pozinkovaného plechu | [7 empty] | 0
| 764 31-252 kruhových | [7 empty] | 1
69 | 764454901R00 | ...o průměru 75 a 100 mm | m | 11 |  | 0 | 800-764 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 02 doplnění stávajících svodů čistícím kusem : 11 |  | 11
70 | 553530509T | Ukončující roura s čistícím otvorem PZ 100mm | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | Ukončovací svodová roura s čisticím a kontrolním otvorem je vyrobena z masivního plechu o tl. 2 mm. Roura je tedy zesílena a je tím odolnější proti chtěným i nechtěným posozením. Svod je opatřen vnitřím ochranným nátěrem z akrylátové pryskyřice odolné proti zvětrání. Tento nátěr slouží jako ochrana proti chemické i elektrolytické korozi zároveň. Proto můžete tento ukončovací svodový prvek použít na všechny okapové systémy (Pz, TiZn, Al i Cu). Svodové ukončení je 1 m vysoké. | [13 empty] | Ukončovací svodová roura s čisticím a kontrolním otvorem je vyrobena z masivního plechu o tl. 2 mm. Roura je tedy zesílena a je tím odolnější proti chtěným i nechtěným posozením. Svod je opatřen vnitřím ochranným nátěrem z akrylátové pryskyřice odolné proti zvětrání. Tento nátěr slouží jako ochrana proti chemické i elektrolytické korozi zároveň. Proto můžete tento ukončovací svodový prvek použít na všechny okapové systémy (Pz, TiZn, Al i Cu). Svodové ukončení je 1 m vysoké.
|  | Položka pořadí 69 : 11.00000 |  | 11
| 764 07-24 Ostatní prvky na fasádě z ocelových plechů s povrchovou úpravou | [7 empty] | 0
| 764 07-243 výroba a montáž dilatace dvoudílné z popl.plech | [7 empty] | 1
71 | 764928401R00 | ...spár zdí a stropů, rš 400 mm | m | 8.28 |  | 0 | 800-764 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | včetně zednické výpomoci. | [13 empty] | včetně zednické výpomoci.
|  | vč 03 úprava dilatačních spár : 4,14*2 |  | 8.28
72 | 13851085R | plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,50 mm; povrchová úprava jednostranně; polyester, tl. 50 mikronů, s ochrannou fólií; š = 1 230 mm | m2 | 3.6432 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 03 úprava dilatačních spár : 4,14*2*0,4*1,1 |  | 3.6432
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
73 | 998764102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.05822 |  | 0 | 800-764 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
69,70,71,72, :
|  | Součet: : 0,05822 |  | 0.05822
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
74 | 784452922R00 | ...v místnostech přes 3,8 m do 5 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním | m2 | 58.865 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 219 : (6,85+2,9)*4,0+2,9*6,85 |  | 58.865
75 | 784452921R00 | ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním | m2 | 89.1 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 132 : 6,0*3,05*2+8,75*6,0 |  | 89.1
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
76 | 784191101R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 129.1725 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | vč 01 mč 131 : 8,95*4,65-1,8*2,45+4,0 |  | 41.2075
|  | vč 01 mč 132 : 8,75*3,05*2-1,8*2,45 |  | 48.965
|  | vč 01 mč 219 : (6,85+2,9)*4,0 |  | 39
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
77 | 784195112R00 | ...hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 129.1725 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 76 : 129.17250 |  | 129.1725
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0