## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {bb9c2986-e4f5-41d9-99f6-938d21ab25fa}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 006/2021 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zatelení budov MŠ Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 6. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SMO MOb Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 7552.5
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 7552.5 |  |  |  |  | 1586.03
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 9138.53
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 006/2021
| Stavba: | [6 empty] | Zatelení budov MŠ Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 6. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | SMO MOb Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 7552.5 |  |  |  |  | 9138.53 |  | 0 | 1586.03 | 0 | 1586.03 | 0 | 0 | 0 | 7552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb9c2986-e4f5-41d9-99f6-938d21ab25fa} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | P04 |  |  |  | Pavlon P4, střecha | [6 empty] | 7552.5 |  |  |  |  | 9138.53 | STA | 0 | 1586.03 | 0 | 1586.03 | 0 | 0 | 0 | 7552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5d9067bc-79a5-4488-99ad-43f4cbd28ea3} | {bb9c2986-e4f5-41d9-99f6-938d21ab25fa} | 2

## P04 - Pavlon P4, střecha
{5d9067bc-79a5-4488-99ad-43f4cbd28ea3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zatelení budov MŠ Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice
Objekt:
P04 - Pavlon P4, střecha
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SMO MOb Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 7552.5
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 7552.5 |  |  | 21% | 1586.03
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 9138.53
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zatelení budov MŠ Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice
Objekt:
P04 - Pavlon P4, střecha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | SMO MOb Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 7552.5 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1011.37
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 231
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 701.25
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 79.12
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 6516.13
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 3078.66
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 794.57
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 195.7
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 520
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 1927.2
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 25
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 25
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zatelení budov MŠ Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice
Objekt:
P04 - Pavlon P4, střecha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | SMO MOb Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 7552.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1258 |  | 1.2174 |  | D | -1 | [10 empty] | 7552.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1011.37 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0165 |  | 0.99 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1011.37
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 231
1 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 46.2 | 5 | 231 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 4 | 1164744424
| VV |  | zakrytí výpně zábradlí - oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*2*0,7 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 701.25 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0165 |  | 0.99 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 701.25
2 | K | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 66 | 5 | 330 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 4 | -582820856
| VV |  | Detail atika - kotvení á 0,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0/0,5 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 953965123 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm | kus | 66 | 5 | 330 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 4 | -704855281
4 | K | 965081343 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 8.25 | 5 | 41.25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.99 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.25 | 4 | 1783888090
| VV |  | Demontáž zátěžové dlažby na střeše | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*0,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 79.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 79.12
5 | K | 997013121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace | t | 1.217 | 5 | 6.09 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.09 | 4 | -1803325201
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.217 | 5 | 6.09 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.09 | 4 | 1665163122
7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12.17 | 5 | 60.85 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.85 | 4 | -2084721900
| VV |  | 1,217*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1.217 | 5 | 6.09 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.09 | 4 | -1260612518
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 6516.13 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1093 |  | 0.22737 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6516.13
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 3078.66 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29545 |  | 0.10659 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3078.66
9 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2 | 53.295 | 5 | 266.48 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.10659 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 266.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266.48 | 16 | -1417445032
| VV |  | Původní asf. pásy - plocha střechy bez atik, plocha atik, vytažení na atiky a stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,6 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,25 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytažení na atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,565 |  | 18.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 712300929 | Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy | m2 | 45.045 | 5 | 225.23 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.18018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.23 | 16 | -1315967230
| VV |  | Plocha střechy bez atik, vytažení na atiky a stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,6 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytažení na atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,565 |  | 18.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.045 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712363090 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC (bez dodání materiálu) | m2 | 60.67 | 5 | 303.35 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 303.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303.35 | 16 | -1183403223
| VV |  | Plocha střechy bez atik, plocha atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,6 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,49 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pojistný pás podtlakového kotvení š. 500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2*0,5 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 2834 | střešní fólie 1,6 mm | m2 | 67.056 | 5 | 335.28 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 335.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335.28 | 16 | -1465678886
| VV |  | 42,57*1,15 |  | 48.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pojistný pás š. 500 mm - kotvící profil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2*0,5 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek | kus | 8 | 5 | 40 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 16 | 472714519
| VV |  | kouty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "atiky |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 28322070 | roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé | kus | 8 | 5 | 40 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 16 | 907217171
| VV |  | kouty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "atiky |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 712363206 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. kotevních šroubů | m | 36.2 | 5 | 181 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 16 | 386573657
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28355 | kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink | m | 39 | 5 | 195 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 16 | 1184533710
| VV |  | Délka 3m/kus, prořez 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2*1,05 |  | 38.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dorovnání do celých kusů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28356 | těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m | bm | 45 | 5 | 225 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 16 | -1309701032
| VV |  | 36,2*1,05 |  | 38.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dorovnání do celých návinů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 712363300 | Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou | kus | 4 | 5 | 20 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 1180241018
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28354 | podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník | kus | 4 | 5 | 20 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | -1481738357
20 | M | 28342 | tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm | kus | 4 | 5 | 20 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | -1801634432
21 | K | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 38.01 | 5 | 190.05 |  |  | základní |  | 0 | 0.000588 | 0.02235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 190.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.05 | 16 | 796689769
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prořez 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2*0,05 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 69.3 | 5 | 346.5 |  |  | základní |  | 0 | 0.000588 | 0.040748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346.5 | 16 | 455199996
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2 "vnitřní obvod |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2 "vněší obvod |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prořez 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,0*0,05 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 45.375 | 5 | 226.88 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 226.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.88 | 16 | 1432297886
| VV |  | Plocha střechy vč. atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2,1 |  | 34.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislé vytažení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,725 |  | 10.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 69311068 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 52.181 | 5 | 260.91 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015654 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 260.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260.91 | 16 | -576831714
| VV |  | 45,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 10.725 | 5 | 53.63 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00032175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 53.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.63 | 16 | 1183975445
| VV |  | vytažení na atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,325 |  | 10.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 2834 | střešní fólie 1,6 mm | m2 | 12.87 | 5 | 64.35 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.35 | 16 | 1381398156
| VV |  | 10,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712998005 | Montáž atikového chrliče z PVC DN 125 | kus | 2 | 5 | 10 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -1748263751
| VV |  | K/11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28342471 | chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 2 | 5 | 10 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -882642051
29 | K | 712998106 | Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím | kus | 2 | 5 | 10 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -1596224155
30 | M | 28349101 | koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm | kus | 2 | 5 | 10 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 484164391
31 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 5 | 5 | 25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 2087834067
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 794.57 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43569 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 794.57
32 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 9.9 | 5 | 49.5 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.5 | 16 | 109047239
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*2*0,3 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28376443 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm | m2 | 10.395 | 5 | 51.98 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.031185 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.98 | 16 | 653762687
| VV |  | 9,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 26.4 | 5 | 132 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.030624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 16 | -657936158
| VV |  | Plocha střechy bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,6 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 28372316 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm | m2 | 23.52 | 5 | 117.6 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.08232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.6 | 16 | 625379764
| VV |  | plocha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet MW pod podtl. ventily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*1,0*1,0 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prořez 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,4*0,05 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 63151473 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm | m2 | 4.2 | 5 | 21 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.0882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 319912382
| VV |  | pod podtl. ventily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,0*1,0*1,05 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 26.4 | 5 | 132 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.030624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 16 | 1386526196
| VV |  | Plocha střechy bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 2.352 | 5 | 11.76 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.76 | 16 | -625924703
| VV |  | spádová vrstva izolace, průměrná tl. klínů 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,4*0,1 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet MW u podtl. ventilů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*1,0*1,0*0,1 |  | -0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prořez 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*0,05 |  | 0.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 28376104 | klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový | m3 | 0.42 | 5 | 2.1 |  |  | základní |  | 0 | 0.02625 | 0.011025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 16 | -1274294222
| VV |  | pod podtlakové ventily - průměrná tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,0*1,0*0,1*1,05 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713141356 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 33 | 5 | 165 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 16 | -768029644
| VV |  | Detail atiky - Tep. izolace pod DTD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28376422 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm | m2 | 17.325 | 5 | 86.63 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.051975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.63 | 16 | 686751173
| VV |  | Detail atiky - Tep. izolace pod DTD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0*0,5*1,05 |  | 17.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998713204 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | % | 5 | 5 | 25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 1661800355
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 195.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 195.7
43 | K | 762341670 | Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz | m2 | 16.5 | 5 | 82.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.5 | 16 | -2035165477
| VV |  | Atika - spádování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0*0,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 60722225 | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 19mm – vodovzdorná, rovná hrana | m2 | 17.325 | 5 | 86.63 |  |  | základní |  | 0 | 0.01197 | 0.20738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.63 | 16 | -862913490
| VV |  | 16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0.314 | 5 | 1.57 |  |  | základní |  | 0 | 0.023368 | 0.0073375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 16 | -2121231749
| VV |  | DTD deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*0,019 |  | 0.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5 | 5 | 25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 1510798497
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13233 |  | 0.12078 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 520
47 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 33 | 5 | 165 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.06303 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 16 | -433384092
| VV |  | délka atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 33 | 5 | 165 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.05775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 16 | 437110912
| VV |  | vytažení na atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764244307 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm | m | 33 | 5 | 165 |  |  | základní |  | 0 | 0.00401 | 0.13233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 16 | -603619230
| VV |  | K/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 5 | 5 | 25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | -62968540
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1927.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.031099 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1927.2
51 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.003696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | 1819787656
| VV |  | Z/2 zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*4*0,4*2 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.003696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | -643402215
53 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | -671404932
54 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | -1811607315
55 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.007392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | -1356212437
56 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.006336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | 1265869941
57 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 52.8 | 5 | 264 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.006336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 16 | 2019086144
58 | K | 783342101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem | m2 | 15.84 | 5 | 79.2 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0004752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.2 | 16 | 889948047
| VV |  | rozsah do 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,8*0,3 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 25
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 25
59 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 5 | 5 | 25 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1024 | -1743839203