## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  | Stavební úpravy se změnou užívání
Edisonova 793/84
| Název části |  | Slaboproudá elektrotechnika
| Investor |  | Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
[5 empty] | Datum | 1 / 2024
Rozpočtové náklady v Kč bez DPH
|  | Položka |  |  |  | cena materiál | cena montáž
1 |  | Kabelové trasy |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 | 0
3 |  | PZTS |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Aktivní prvky |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Kamerový systém |  |  |  | 0 | 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
Celkové náklady
|  |  |  | Součet materiál + montáž |  |  | 0
|  |  |  | DPH | 15% |  | 0
|  |  |  | DPH | 21% | 0 | 0
|  |  |  | DPH | 21% § 92a |  | 0
|  |  |  | Cena celkem |  |  | 0

## TRASY
Popis | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže
Kabelové trasy |  | MJ | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" včetně úchytů a pžíslušenství | m | 30 |  | 0 |  | 0
Žlab MERKUR 2 200/ 50 "GZ" včetně úchytů a pžíslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0
Lišta vkládací 100x60 | m | 20 |  | 0 |  | 0
Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Průrazy zdí, příčkou | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součinnost s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přeprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena za instalační materiál bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalační práce bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalace bez DPH |  |  |  | 0

## SK
Popis | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže
Strukturovaná kabeláž |  | MJ | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
Datový rozvaděč stojanvý 42U 600 x 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Ventilační jednotka 3 ventlátory, termostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Patch panel 19"modulární - neosazený 24 portů, 0,5U | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Vyvazovací panel 1U | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Police 19" 1U, 550 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí rozvod 19" 8x 230V, přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kabel FTP Cat6 LSZOH Dca s2d2a1 | m | 1890 |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 FTP Cat6 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
Keystone FTP Cat6 | ks | 281 |  | 0 |  | 0
Modul do parapetního žlabu pro 1xRJ45, neosazený | ks | 134 |  | 0 |  | 0
Propojovací kabel FTP Cat6, 1m | ks | 80 |  | 0 |  | 0
Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ukončení datového vývodu zásuvka | ks | 134 |  | 0 |  | 0
Ukončení datového vývodu dveřník | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Ukončení datového vývodu kamera | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Ukončení datového vývodu WiFi | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ukončení datového vývodu rozvaděč | ks | 147 |  | 0 |  | 0
Certifikační měření metalické kabeláže, popis, kabelová kniha | ks | 147 |  | 0 |  | 0
Oživení a konfigurace | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Součinnost s ostatními profesemi | hod | 12 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přeprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena za instalační materiál bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalační práce bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalace bez DPH |  |  |  | 0

## PZTS
Popis |  | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže
PZTS |  |  | MJ | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
PIR detektor pohybu s dosahem 21 x 21 m / koridor 42m | CX 702 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kloubový držákpro montáž na zeď, strop | CA2C | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Linkový modul pro připojení koncových prvků k ústředně PZTS | MM2 milenium SC111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kovový kryt pro linkový modul | BOX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kabel FI - HT06 |  | m | 86 |  | 0 |  | 0
Kabel SUPERBUS AB 01 2x1+2x2x0,5 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
Dveřní kontakt povrchový se 6-ti svorkami, prac.mezera 31mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Spojovací krabice 5 svorek + tamper |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování grafické nadstavby podlaží pro PZTS |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Podkladová licence pro zpracování koncových prvků do grafické nadstavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Oživení a konfigurace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součinnost s ostatními profesemi |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Zaškolení osob |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Revize a funkční zkoušky systému |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přeprava materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena za instalační materiál bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena za instalační práce bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena za instalace bez DPH |  |  |  |  | 0

## Aktivní prvky
Popis |  | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže
Aktivní prvky |  |  | MJ | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
Switch Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Essentials, support 12M | C9200L-48T-4G-E | ks | 1 |  | 0 |  | 0
C9200L DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license support12M | C9200L-DNA-E-48-3Y | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Switch Catalyst 1200 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo, support 12M | C1200-8P-E-2G | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Switch Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials | C9200L-48P-4G-E | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SFP transreciver 1,25Gbps 1000BASE-LX,SM,10km,FP,LC DIP,0-70°C 3,3VDMICisco komp. | SPS-7110WCIS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SFP transreciver 1,25Gbps 1000BASE-SX,LR MM,2km,1310nmFP,LC DIP,0-70°C 3,3VDMICisco komp. DMI | SPM-MLXWCIS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Zabezpečené přístupové body Wi-Fi 6 (802.11ax) | Aruba AP505 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Držák pro instalaci WiFi na strop |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
UPS - 1000VA, RM 2U, LCD | APC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Síťová karta UPS Network Management Card | APC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Konfigurace a oživení systému |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přeprava materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena za instalační materiál bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena za instalační práce bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena za instalace bez DPH |  |  |  |  | 0

## kamerový systém
Popis | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže
Kamerový systém |  | MJ | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
IP dome kamera, 4MPx,2.8mm, IR přísvit až 30m, WDR 120dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Kamerová licence pro začlenění do systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Drobný a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součinnost s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0
Konfigurace a oživení systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přeprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena za instalační materiál bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalační práce bez DPH |  |  |  | 0
Celková cena za instalace bez DPH |  |  |  | 0