## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | A179-2023 | Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka
| Objekt: |  | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení
3468 | Rozpočet: |  | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | A179-2023 | Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01 | Architektonicko-stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.45 |  |  |  |  | 31.55 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 14.18 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.142 | 8.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 113107640R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 55.44 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.144 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 12.54 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.143 | 8.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 113231315R00 | Bourání odvodňovacího žlabu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0.29 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.242 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | POP
5 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.422 | 3.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20*0,47 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.088 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.011 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,4*10 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.7 |  | 0 |  |  |  |  | 20.17 | [6 empty] | DIL
10 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.15 | 12.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 0.816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.477 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*0,1 |  | 0.816 | [23 empty] | VV | 0
12 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 3.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 8.24 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.48 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*0,4 |  | 3.264 | [23 empty] | VV | 0
13 | 273361921RU2 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.37791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0547 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 15.23 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. podpěrných koníků | [25 empty] | POP
|  | 2,4*3,4*3*1,25*12,35/1000 |  | 0.37791 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0.31 |  |  |  |  | 1.45 | [6 empty] | DIL
14 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.6284 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.89 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 0,3*0,45*2,2 |  | 0.297 | [23 empty] | VV | 0
15 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů, zapravení | t | 0.08658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0971 | 0.09 | 3.6309 | 0.31 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1PP 3x I 120 : 1,6*3*11,1/1000 |  | 0.05328 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP 3x I 120 : 1*3*11,1/1000 |  | 0.0333 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.39 |  | 0 |  |  |  |  | 114.4 | [6 empty] | DIL
16 | 342011121R00 | Příčka SDK,OK,1x oplášť. R-CW 50, RB 12,5,bez iz | m2 | 16.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0221 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.88 | 14.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK-5 (Provizorní SDK konstrukce pro oddělení stavby a ostatních prostor, před zahájením stavebních prací montáž, po provedení | [25 empty] | POP |  | SDK-5 (Provizorní SDK konstrukce pro oddělení stavby a ostatních prostor, před zahájením stavebních prací montáž, po provedení
|  | stavby demontáž). Příčka 2400/2350mm na konstrukci kovové R-CW 50, opláštěná z každé strany 1x RB (A) 12,5 – bez | [25 empty] | POP |  | stavby demontáž). Příčka 2400/2350mm na konstrukci kovové R-CW 50, opláštěná z každé strany 1x RB (A) 12,5 – bez
|  | požadavku na minerální izolaci. V každé podlaží budou osazeny jedny dveře 800/1970mm. | [25 empty] | POP
|  | 1-3NP : 5,65*3 |  | 16.95 | [23 empty] | VV | 0
17 | 347013111RZX | Předstěna, 1x oc.kce CW75, 1x sádrovnláknitá deska 12,5mm,bez izmolace | m2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 13.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK-3 (Opláštění výtahové šachty v půdním prostoru) | [25 empty] | POP
|  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75, opláštěná 1x Sádrovláknitá deska tl.12,5(Objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3 ,Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2 | [25 empty] | POP |  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75, opláštěná 1x Sádrovláknitá deska tl.12,5(Objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3 ,Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2
|  | , Měrná tepelná kapacita c = 1,1 kJ/kg), bez minerální izolace. | [25 empty] | POP
POP
|  | Na závěr se spáry a vruty přetmelí spárovacím tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou. | [25 empty] | POP
|  | svislá část : 8,6 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropní část : 7,15 |  | 7.15 | [23 empty] | VV | 0
18 | 347013115R0X | Předstěna,1x ocel.kce CW75 a stavěcí třmeny,1x sádrovláknitá deska 12,5mm, minerální izolace 50 mm | m2 | 72.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01573 | 1.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 61.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK-1(Obklady stěn pro zlepšení akustických vlastností stěn sousedící z bytovými jednotkami) | [25 empty] | POP
|  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75 a stavěcích třmenech, opláštěná 1x Sádrovláknitá deska tl.12,5mm(Objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3, Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2, Měrná tepelná kapacita c = 1,1 kJ/kg), minerální izolace 50mm o minimální objemové hmotnosti 40kg/m3. | [25 empty] | POP |  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75 a stavěcích třmenech, opláštěná 1x Sádrovláknitá deska tl.12,5mm(Objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3, Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2, Měrná tepelná kapacita c = 1,1 kJ/kg), minerální izolace 50mm o minimální objemové hmotnosti 40kg/m3.
POP
|  | Na závěr se spáry a vruty přetmelí spárovacím tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou. | [25 empty] | POP
19 | 347013216R0X | Předstěna, 1x ocel.kce CW75,2x sádrovláknitá deska 12,5+10 mm, bez tepelné izolace | m2 | 24.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02865 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 24.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK-2(instalační předstěna pro opláštění vstupních portálu v každém podlaží) | [25 empty] | POP
|  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75, opláštěná 2x Sádrovláknitá deska tl.12,5+10,0mm(Objemová hmotnost 1150 ± 50kg/m3 , Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2 | [25 empty] | POP |  | Předsazená stěna na kovové konstrukci CW75, opláštěná 2x Sádrovláknitá deska tl.12,5+10,0mm(Objemová hmotnost 1150 ± 50kg/m3 , Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2
|  | , Měrná tepelná kapacita c = 1,1 kJ/kg), bez minerální izolace. | [25 empty] | POP
POP
|  | Na závěr se spáry a vruty přetmelí spárovacím tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou. | [25 empty] | POP
|  | 1PP : 5,38 |  | 5.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : 6,36*3 |  | 19.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 38-001.RXX | D+M osobní výtah (montáž, technologie, lešení, technická dokumentace, zkoušky a revize) | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ. | [25 empty] | POP
POP
|  | výtah pro dopravu osob a osob a nákladů dle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 | [25 empty] | POP
|  | Nosnost: 1400kg/18 osob | [25 empty] | POP
|  | Jm. rychlost: 1.00 ms | [25 empty] | POP
|  | -1 | [25 empty] | POP
|  | Počet stanic: 4 (přední vstup 3x, zadní vstup 1x) | [25 empty] | POP
|  | Rozměry šachty (mm): 1990 x 2926mm | [25 empty] | POP
|  | Hloubka prohlubně (mm): 1400mm | [25 empty] | POP
|  | Výška horního přejezdu: 3400mm | [25 empty] | POP
|  | Materiál šachty: Ocelová konstrukce / stávající zdivo | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava OK: Stupeň korozní agresivity C2 (životnost nátěru - střední). 1x základní antikorózní syntetický | [25 empty] | POP |  | Povrchová úprava OK: Stupeň korozní agresivity C2 (životnost nátěru - střední). 1x základní antikorózní syntetický
|  | nátěr montážních dílů z výroby + 1x oprava základního nátěru na stavbě + 2x finální povrchová | [25 empty] | POP
|  | úprava syntetickým nátěrem RAL. Celková tloušťka povrchové úpravy min.120mm.(Tloušťka nátěru | [25 empty] | POP
|  | může být změna na základě volby nátěrového systému) | [25 empty] | POP
|  | Materiál opláštění: Cementotřískové desky tl.24mm (14,0m2) | [25 empty] | POP
|  | Strojovna: bez strojovny, stroj umístěn v horní části výt. šachty | [25 empty] | POP
|  | Provedení, rozměry kab.: průchozí, standard: š. 1300 mm x h. 2400 mm x v. 2000 mm | [25 empty] | POP
|  | Dveře, Typ: automatické, teleskopické | [25 empty] | POP
|  | Rozměry kabiny: 1300 x 2400 x 2000 | [25 empty] | POP
|  | Rozměr dveří: 1100 x 2000 | [25 empty] | POP
|  | Nutno doddržet: ČSN EN 73 0802 Požární bezpečnost staveb | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcÍ | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 1 | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2 | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - část 20 | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 81, bod č.5.2.1.2 Provedení zasklívání opláštění šachty | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN 2611 Úchylky rozměrů a tvarů při výrobě ocelových konstrukcí čl. 64 výtahy | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými | [25 empty] | POP
|  | nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými | [25 empty] | POP
|  | nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava | [25 empty] | POP
|  | ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými | [25 empty] | POP
|  | nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy | [25 empty] | POP
21 | 38-002.RXX | Zpětná montáž a oprava střešní kce vč. krytiny | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - bednění tl. 25 mm | [25 empty] | POP
|  | - pojistná hydroizolace z asfaltových pásů | [25 empty] | POP
|  | - asfaltový šindel | [25 empty] | POP
|  | 4*3 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 28.56 | [6 empty] | DIL
22 | 411235220R00 | Zazdívka otv. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01548 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.552 | 8.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech vč. bednění, podpěrné kce, výztuže 2x 8/100/100, beton C 25/30 | m3 | 0.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.6975 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 21.586 | 5.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 a 3NP : 0,9*2*0,13 |  | 0.234 | [23 empty] | VV | 0
24 | 413941123RT2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu L 140/90/10 mm | t | 0.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0966 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 16.58 | 14.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | L140/90/10 vč. pásnic a distančních L profilů : 2,7*2*2*30/1000*1,4 |  | 0.4536 | [23 empty] | VV | 0
|  | L160/100/14 : 2,7*2*2*40/1000 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
25 | 411320140RAB | Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 120 kg/m3 | m2 | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.28853 | 1.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1PP a 3NP : 2,34*2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 10.4 | [6 empty] | DIL
26 | 416021222R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm | m2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02666 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.13 | 10.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | 1PP-3NP : 2,3*4 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.75 |  | 0 |  |  |  |  | 65.81 | [6 empty] | DIL
27 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.2024 | 16.8 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.026 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55125 | 45.75 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.027 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.091 | 7.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0739 | 6.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.478 | 39.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.43 | 14.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 597101030RAA | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.27812 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
33 | 597103015RA0 | Vpusť k žlabu polymerbetonová C250, litinový rošt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.16373 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
34 | 592451178R | Dlažba skladebná tl. 80 mm přírodní | m2 | 88.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.17245 | 15.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 83*1,07 |  | 88.81 | [23 empty] | VV | 0
35 | 67390525R | Textilie netkaná z polpropylenu | m2 | 99.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 83*1,2 |  | 99.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 12.16 | [6 empty] | DIL
36 | 602031101R00 | Přilnavostní a penetrační nátěr stěn | m2 | 9.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00578 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.096 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : (1+1+2,4)*2,4*0,3 |  | 3.168 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : (1,4+1,4)*2,7*3*0,3 |  | 6.804 | [23 empty] | VV | 0
37 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 33.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.33688 | 11.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1PP : (1+1+2,4)*2,4 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : (1,4+1,4)*2,7*3 |  | 22.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | DIL
38 | 622412213RT2 | Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový v barvě fasády | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.21 | 5.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | POP
39 | 62-001.RXX | Oprava vnější omítky - viz stávající | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.36 |  | 0 |  |  |  |  | 14.83 | [6 empty] | DIL
40 | 216904112R00 | Očištění tlakovou vodou betonové podlahy před vstupem | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.32 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 1.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.9 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.21 | 3.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 5,1*0,075*3 |  | 1.1475 | [23 empty] | VV | 0
42 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 1.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 3.09 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.32 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*0,15 |  | 1.224 | [23 empty] | VV | 0
43 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 1.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.7 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 5,1*0,075*3 |  | 1.1475 | [23 empty] | VV | 0
44 | 631319165R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm | m3 | 1.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.675 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*0,15 |  | 1.224 | [23 empty] | VV | 0
45 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 1.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.205 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 631345821R00 | Mazanina z lehčeného betonu tl. 24 cm, | m3 | 0.5382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.20702 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.749 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 2,34*0,13 |  | 0.3042 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,13*2 |  | 0.234 | [23 empty] | VV | 0
47 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.396 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*0,15 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
48 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.24 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.08058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 15.231 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*1,25*7,9/1000 |  | 0.08058 | [23 empty] | VV | 0
50 | 631571014R00 | Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm | m2 | 1.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,4*0,2 |  | 1.632 | [23 empty] | VV | 0
51 | 583426831R | Kamenivo drcené 16/32 | t | 3.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,632*1,9 |  | 3.1008 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | DIL
52 | 642942211R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.75 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
53 | 64-001.RXX | D+M hliníková ventilaní žaluzie 500x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 55330436R | Zárubeň ocelová S75 rozměr 800 x 1970 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01098 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 8-001.RXX | Napojení odvodňovací vpustě žlabu na stávající kanalizaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.03 |  | 0 |  |  |  |  | 17.68 | [6 empty] | DIL
56 | 917862114RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.24658 | 16.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.272 | 17.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.09 |  | 0 |  |  |  |  | 67.17 | [6 empty] | DIL
57 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.13 | 4.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 3*12,5 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.102 | 3.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.214 | 6.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00735 | 0.66 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.033 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*2,5*12 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
62 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.001 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.021 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m | m2 | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01691 | 3.65 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 17.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*2*36 |  | 216 | [23 empty] | VV | 0
66 | 943955198R00 | Pronájem - příplatek za každý den použití | m2 | 6480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.002 | 12.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*36*30 |  | 6480 | [23 empty] | VV | 0
67 | 943955821R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m | m2 | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.066 | 14.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*36 |  | 216 | [23 empty] | VV | 0
68 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.0303 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.018 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [6 empty] | DIL
71 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.308 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 75.9 |  |  |  |  | 232.29 | [6 empty] | DIL
72 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových vč. hydroizolace | m3 | 2.1576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.18 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 13.3 | 28.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 1,6*1,98*0,5 |  | 1.584 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,39*0,4 |  | 0.5736 | [23 empty] | VV | 0
73 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 25.2087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 1.8 | 45.38 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.52 | 38.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zděná šachta výtahu : (2,39+2,2+1,98+1,98)*11,09*0,3 |  | 28.4459 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2*0,3 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,08*2,22*0,3*4 |  | -2.8771 | [23 empty] | VV | 0
74 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 16.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.37 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.325 | 5.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 5,65*3 |  | 16.95 | [23 empty] | VV | 0
75 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 2.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 6.16 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 8.5 | 21.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | věnce výtahu : (2,39+2,2+1,98+1,98)*0,25*0,3*4 |  | 2.565 | [23 empty] | VV | 0
76 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů tl. nad 8 cm | m3 | 3.6598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00666 | 0.02 | 2.4 | 8.78 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 6.72 | 24.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PZD desky vč. dobetonávky : 2,58*2,39*0,1 |  | 0.61662 | [23 empty] | VV | 0
|  | hurdis desky vč. dobetonávky : 1,52*2,4*0,35 |  | 1.2768 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonové panely : 0,92*2,4*0,35*2 |  | 1.5456 | [23 empty] | VV | 0
|  | monolit : 0,92*2,4*0,1 |  | 0.2208 | [23 empty] | VV | 0
77 | 964076221R00 | Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 20 kg/m | t | 0.55345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03746 | 0.02 | 1.258 | 0.7 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 25.61 | 14.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové překlady I 140 : 14,3*2*1,6*4/1000 |  | 0.18304 | [23 empty] | VV | 0
|  | I 120 : 2,6*11,1/1000 |  | 0.02886 | [23 empty] | VV | 0
|  | I 200 : (2,7*3+2,7+2,7)*25,3/1000 |  | 0.34155 | [23 empty] | VV | 0
78 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 1.071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.36 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 13.24 | 14.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 5,1*0,07*3 |  | 1.071 | [23 empty] | VV | 0
79 | 965042231RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 1.0471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 9.07 | 9.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 1,6*1,98*0,14 |  | 0.44352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,39*0,1 |  | 0.1434 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.58692 | [23 empty] | VV | 1
|  | 1PP : 1,6*1,98*0,1 |  | 0.3168 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,39*0,1 |  | 0.1434 | [23 empty] | VV | 0
80 | 965049112RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.58692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.029 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 1,6*1,98*0,14 |  | 0.44352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,39*0,1 |  | 0.1434 | [23 empty] | VV | 0
81 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 12.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.16 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.33 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP odstranění starých nátěrů : 1*2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1PP před novým nátěrem : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
82 | 965081812RT1 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.07 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.42 | 6.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 5,1*3 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
83 | 965081802R00 | Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.15 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-3NP : 3*6 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
84 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
85 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.36 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.939 | 4.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní : 0,8*2*3 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
86 | 970231400R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 450 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.24 | 7.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 2,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
87 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 970251350R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.5 | 25.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
89 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.207 | 0.41 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.54 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro hlinikovou žaluzii : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.062 | 0.99 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.99 | 15.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
91 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 33.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.08 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : (1+1+2,4)*2,4 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : (1,4+1,4)*2,7*3 |  | 22.68 | [23 empty] | VV | 0
92 | 96-001.RXX | Demontáž stávající technologie hydraulického výtahu 1PP-3NP vč. odvozu a likvidace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (olejové nádoby, hydraulického pístu, kabiny výtahu, šachetní dveře v každém podlaž, rozvaděč s řídící elektronikou výtahu, hlavní vypínač výtahu, hlavní jistič výtahu) | [25 empty] | POP |  | (olejové nádoby, hydraulického pístu, kabiny výtahu, šachetní dveře v každém podlaž, rozvaděč s řídící elektronikou výtahu, hlavní vypínač výtahu, hlavní jistič výtahu)
93 | 96-002.RXX | Rozebrání střešní kce vč. krytiny | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4*3 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 247.36 | [6 empty] | DIL
94 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 130.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.892 | 247.36 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 711-001.RXX | Napojení nové hydroizolace na stávající | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 711140026RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01631 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2,4*3,4 |  | 8.16 | [23 empty] | VV | 0
97 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
98 | 730-001.RXX | Přeložení otopného tělesa vč. napuštění a vypuštění otopného systému, zkoušek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové větevnaté. Materiál rozvodů je zvolen z trubek ocelových bezešvých závitových spojovaných svařováním. Nové potrubí nebude tepelně izolováno, provede se jeho dvojnásobný syntetický nátěr s 1x emailováním stejně jako u přemístěného litin. OT. | [25 empty] | POP |  | Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové větevnaté. Materiál rozvodů je zvolen z trubek ocelových bezešvých závitových spojovaných svařováním. Nové potrubí nebude tepelně izolováno, provede se jeho dvojnásobný syntetický nátěr s 1x emailováním stejně jako u přemístěného litin. OT.
|  | Po ukončení montáže se provede napuštění systému upravenou vodou (z předávací stanice), celý systém se řádně odvzdušní a následně se provede zkouška těsnosti a dilatační zkouška. | [25 empty] | POP |  | Po ukončení montáže se provede napuštění systému upravenou vodou (z předávací stanice), celý systém se řádně odvzdušní a následně se provede zkouška těsnosti a dilatační zkouška.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 4.35 | [6 empty] | DIL
99 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.45 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
100 | 54914621R | Dveřní kování | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
101 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plné 1-křídlé 800 x 1970 mm bílé | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | provizorní : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
102 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 767-001.RXX | D+M skleněná vchodová stříška z kaleného skla 2500x1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - skleněná deska | [25 empty] | POP
|  | - nerezové tyče | [25 empty] | POP
|  | - kotvící klouby | [25 empty] | POP
|  | P05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 767-002.RXX | D+M ocelová kce výtahové šachty vč. kotvení a nátěru | kg | 2853.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ, výkres č. D.1.1.8. | [25 empty] | POP
POP
|  | Konstrukce výtahové šachty: | [25 empty] | POP
|  | Navržené řešení je nutné si odsouhlasit s dodavatelem výtahů. V případě výběru jiného dodavatele výtahu je nutné odsouhlasit navržené řešení, popřípadě provést přizpůsobení a změny ocelové konstrukce. | [25 empty] | POP |  | Navržené řešení je nutné si odsouhlasit s dodavatelem výtahů. V případě výběru jiného dodavatele výtahu je nutné odsouhlasit navržené řešení, popřípadě provést přizpůsobení a změny ocelové konstrukce.
|  | Před zahájením realizace musí být provedena výrobní dokumentace, která bude schválená hlavním projektantem! Tato dokumentace neslouží jako výrobní dokumentace! | [25 empty] | POP |  | Před zahájením realizace musí být provedena výrobní dokumentace, která bude schválená hlavním projektantem! Tato dokumentace neslouží jako výrobní dokumentace!
|  | - Všechny prvky konstrukce jsou navrženy z klasických válcovaných profilů a plechů pevnostní třídy S235 dle EN 10027. | [25 empty] | POP |  | - Všechny prvky konstrukce jsou navrženy z klasických válcovaných profilů a plechů pevnostní třídy S235 dle EN 10027.
|  | - Rohové sloupy a horní rám OK VŠ jsou z profilu 100/100/5. V horním rámu je soustava montážních nosníků a podélný | [25 empty] | POP |  | - Rohové sloupy a horní rám OK VŠ jsou z profilu 100/100/5. V horním rámu je soustava montážních nosníků a podélný
|  | střední dělící nosník vše z profilu 100/100/5.Mmezi nosníky jsou ztužující diagonály z profilu 60/60/4. V posledním vrchním | [25 empty] | POP |  | střední dělící nosník vše z profilu 100/100/5.Mmezi nosníky jsou ztužující diagonály z profilu 60/60/4. V posledním vrchním
|  | poli v bočních stěnách jsou diagonály z profilu 60/60/4. V bočních stěnách v horní části jsou vždy 2 nosníky nad sebou z profilu100/100/5, tyto nosníky slouží k uložení výtahového stroje. Vodorovné příčky ve stěnách jsou z profilu 100/100/4, příčky v zadní stěně a čelní stěně vždy těsně pod stropem jsou z profilu 100/50/4, stejného profilu jsou sloupky kolem | [25 empty] | POP |  | poli v bočních stěnách jsou diagonály z profilu 60/60/4. V bočních stěnách v horní části jsou vždy 2 nosníky nad sebou z profilu100/100/5, tyto nosníky slouží k uložení výtahového stroje. Vodorovné příčky ve stěnách jsou z profilu 100/100/4, příčky v zadní stěně a čelní stěně vždy těsně pod stropem jsou z profilu 100/50/4, stejného profilu jsou sloupky kolem
|  | výtahových dveří. | [25 empty] | POP
|  | - Sloupy kotvit v patě k železobetonové konstrukci prohlubně | [25 empty] | POP
|  | - Konstrukci OK VŠ kotvit po výšce u rohových sloupů čelní vstupní stěny v každém patře v úrovni jednotlivých pater do | [25 empty] | POP |  | - Konstrukci OK VŠ kotvit po výšce u rohových sloupů čelní vstupní stěny v každém patře v úrovni jednotlivých pater do
|  | ocelového válcovaného nosníku konstrukci stropu přes kotevní prvky. Poslední kotevní místo čelních sloupů je v úrovni | [25 empty] | POP |  | ocelového válcovaného nosníku konstrukci stropu přes kotevní prvky. Poslední kotevní místo čelních sloupů je v úrovni
|  | nosné stropní konstrukce patra nad podlahou +6,00 m. U zadní stěny konstrukci rohových sloupů kotvit pod prahem výtahových dveří (pod úrovni -1,20 m) k žb věnci domu. | [25 empty] | POP |  | nosné stropní konstrukce patra nad podlahou +6,00 m. U zadní stěny konstrukci rohových sloupů kotvit pod prahem výtahových dveří (pod úrovni -1,20 m) k žb věnci domu.
|  | - Kotvení k ŽB pomocí chemických kotev přes distanční kotevní prvky s PE podložkami - min.2x M 12 – do betonu. - Na příčlích výtahové šachty jsou umístěny a navařeny plechy o tloušťce 8 mm s navařenými závitovými tyčemi M12 pro uchycení konzol vodítek výtahové kabiny. - Dílenské spoje budou svařované, montážní spoje šroubové nebo svařované. Montáž ocelových konstrukcí musí provádět odborná firma za splnění všech bezpečnostních předpisů a norem. - Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena syntetickým nátěrem v celkovém minimální tloušťce 120µm. Stupeň korozní agresivity C 2 (životnost nátěru - střední). Nátěr bude proveden v tomto rozsahu: | [25 empty] | POP |  | - Kotvení k ŽB pomocí chemických kotev přes distanční kotevní prvky s PE podložkami - min.2x M 12 – do betonu. - Na příčlích výtahové šachty jsou umístěny a navařeny plechy o tloušťce 8 mm s navařenými závitovými tyčemi M12 pro uchycení konzol vodítek výtahové kabiny. - Dílenské spoje budou svařované, montážní spoje šroubové nebo svařované. Montáž ocelových konstrukcí musí provádět odborná firma za splnění všech bezpečnostních předpisů a norem. - Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena syntetickým nátěrem v celkovém minimální tloušťce 120µm. Stupeň korozní agresivity C 2 (životnost nátěru - střední). Nátěr bude proveden v tomto rozsahu:
|  | 1x základ na dílně + 1x oprava základu na stavbě + 2x vrchní nátěr dle vzorníku RAL | [25 empty] | POP
105 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 771550014RAA | Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm vč. soklíků viz stávající | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.14016 | 2.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1-3NP : 5,1*3 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.97 | [6 empty] | DIL
107 | 777116041R00 | Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm vč. penetrace | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00461 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.4 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | [25 empty] | POP
|  | podlaha před vstupem : 1,7 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
108 | 777645210R00 | Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 2x, s tmelením | m2 | 10.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.62 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP strojovna výtahu : 10,15 |  | 10.15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [6 empty] | DIL
109 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 33.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : (1+2,4+1)*2,4 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : (1,4+1,4)*2,7*3 |  | 22.68 | [23 empty] | VV | 0
110 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná | m2 | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1PP : (1+1+2,4)*2,4 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-3NP : (1,4+1,4)*2,7*3 |  | 22.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 33.24 | [23 empty] | VV | 1
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*2,4+2,4*0,3 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,4*3+2,4*0,3*3 |  | 12.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.36 | [23 empty] | VV | 1
111 | 784450025RA0 | Malba na sádrovláknitou desku, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 137.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | otěruvzdornou barvou vhodných do vlhkých prostor | [25 empty] | POP
|  | 24,46*2+15,75+72,5 |  | 137.17 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
112 | M21-001.RXX | Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 652.74 | [6 empty] | DIL
113 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 159.5554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.933 | 148.87 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
114 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 319.1109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.653 | 208.38 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
115 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 159.5554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 78.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
116 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3031.5531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
117 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 159.5554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.942 | 150.3 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
118 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 638.2217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 67.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
119 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, skupina odpadu 170904 | t | 159.5554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
120 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
121 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
122 | 005121 R | Zařízení staveniště vč. oplocení a zabezpečení stavenitě, úklid | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
123 | 005124010R | Koordinační a kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
|  | Kompletační činnost (dodržování BOZP, fotodokumentace, dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize aj...) | [25 empty] | POP |  | Kompletační činnost (dodržování BOZP, fotodokumentace, dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize aj...)
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | 004111020R | Výrobní projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu