## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
001 |  | vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2023_014 |  | Ubytovna Hrabůvka |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2023_014
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 12 | % | 0
DPH |  | 12 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2023_014 Ubytovna Hrabůvka |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 001 vytápění |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2023_014 Ubytovna Hrabůvka |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 001 vytápění |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | R | montáž izolace pouzdry | m | 254 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 | 283771007 | Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná | m | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2e-05
3 | 283771020 | Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná | m | 87 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3e-05
4 | 283771032 | Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná | m | 43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5e-05
5 | 283771120 | Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8e-05
6 | 283771142 | Izolace potrubí PUR 35x25 mm šedočerná | m | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8e-05
7 | 283771155 | Izolace potrubí PUR 45x25 mm šedočerná | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00015
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
8 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
9 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | R | elektronické čerpadlo 25-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
11 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
12 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00088
13 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00101
14 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0016
15 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00196
16 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00231
17 | 733164102RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním | m | 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00587
18 | 733164103RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním | m | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00587
19 | 733164104RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním | m | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00589
20 | 733164105RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
21 | 733164106RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojovaného lisováním | m | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
22 | 733164107RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm spojovaného lisováním | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00492
23 | R | kotvení potrubí | kg | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | R | zednické výpomoci - drážky pro potrubí do 150/100 zahození, štuk | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
26 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
27 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
28 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 734221672RT2 | Hlavice ventilů termostat. pro veřejné prostory | kus | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
32 | 734245424R00 | Klapka zpětná, DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
33 | 734263211R00 | H-šroubení regulační dvoutrub. radiátorové | kus | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
34 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
35 | 734295214R00 | Filtr, DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
36 | R | směšovací ventil DN25 Kvs8 s pohonem | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 551100075 | Kohout kulový DN32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00068
38 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
39 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
40 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 735157540R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 400 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01021
42 | 735157640R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 400 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01213
43 | 735157641R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 500 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01516
44 | 735157642R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 600 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01819
45 | 735157643R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 700 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02123
46 | 735157644R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 800 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02426
47 | 735157645R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 900 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02729
48 | 735157646R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03033
49 | 735157647R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1100 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03336
50 | 735157648R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1200 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03639
51 | 735157649R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1400 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04246
52 | 735157743R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 700 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03217
53 | 735157744R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 800 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03677
54 | 735157745R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04137
55 | 735157747R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.05056
56 | 735157748R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1200 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.05516
57 | 735157749R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1400 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06435
58 | 735159240R00 | Montáž panelových těles | kus | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška | h | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0