## List1
SPECIFIKACE - MAR
Název akce: | ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6
OSTRAVA - ZÁBŘEH
Investor: | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava - Jih
Číslo zakázky: | P2016-40
Část projektu: | Měření a regulace
Stup.p.d.: | RDS
Projektant profese: | Kamil BUNČEK
Projekt vypracoval: | Kamil BUNČEK
Období zpracování: | 06-2016

## R-MAR
Sestava rozvaděče R-MAR
pol. | označení | typ | popis | výrobce | ks | Kč/ks | celkem
1. | R-MAR |  | Plastová rozvodnice nástěnná 600x400x200 s příslušenstvím |  | 1
2. | DR MAR |  | Ekvitermní regulátor pro 1 směšovací okruh |  | 1
|  |  | Sada připojovacích svorek |  | 1
|  |  | Ovládací panel |  | 1
|  |  | Zadní kryt |  | 1
|  |  | Napojovací kabek |  | 1
3. | QV1 |  | HLAVNÍ VYPÍNAČ 32A |  | 1
4. | FA*.0 |  | Jistič C2/1 |  | 1
5. | FA*.2 |  | Jistič B6/1 |  | 1
6. | KM * |  | Spínací jednotka 230V/8A s ručním ovládáním |  | 1
7. |  |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) |  | 1
8. |  |  | Výroba, revize, atest |  | 1
Celková cena

## Provozní prvky
Sestava provozních prvků rozvaděče MAR
pol. | označení | typ | popis | Dodávka kabeláže | výrobce | ks(m) | Kč/ks | celkem
1. | BT |  | Čidlo teploty příložné |  |  | 1
2. | BT |  | Čidlo teploty venkovní |  |  | 1
3. | YM
|  |  | Třícestný ventil DN32, kv16, PN16, 110°C |  |  | 1
|  |  | Sada(3ks) mosazných závitových šroubení pro DN32 |  |  | 1
|  |  | Servopohon 3b, 230V, 300M, 5,5mm |  |  | 3
4. | M |  | Čerpadla technologie |  |  | 1 | DODÁVKA ÚT
5. | QI |  | Měrič tepla |  |  | 1 | DODÁVKA ÚT
6. |  |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů |  |  | 2
profesí ÚT.
7. |  |  |  | Souhrn kabelů:
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 100
|  |  |  | kabel | JYTY 2Ax1 | 100
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 60
8. |  |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky, žlaby …) |  |  | 1
9 |  |  | Pospojování |  |  | 1
10 |  |  | Seřízení, naprogramování |  |  | 1
11 |  |  | Montáž, zapojení |  |  | 80
12 |  |  | Výchozí revize, atest, doprava |  |  | 1
Celková cena

## SOUHRN
ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6
OSTRAVA - ZÁBŘEH
Měření a regulace
1. | Sestava rozvaděče R-MAR
Cena
2. | Sestava provozních prvků rozvaděče R-MAR
Cena
CELKOVÁ CENA MAR