PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Identifikační údaje

Akce:		Hřiště za školou, ul. V Zálomu

Místo stavby: 		k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. 287/20, 287/29, 287/28

Stupeň: 		DPS

Investor: 	Statutární město Ostrava, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3,

Ostrava – Hrabůvka 700 30

Projektant: 	         	FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, Kroměříž 767 01

NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK A JEJICH ÚČEL:

Předmětem návrhu je provádění kontrolních prohlídej během provádění výstavby.

Kontrolní prohlídky stavby budou vždy vyvolány hlavním dodavatelem stavby. Prohlídky budou oznámeny min. 5 pracovních dní v předstihu.

Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu výstavby

Zahájení stavby se předpokládá v létě 2023, dokončena na podzim 2023.

Kontrolní prohlídka č.1

- Přejímka staveniště

Kontrolní prohlídka č.2

- Provedení demoličních a demontážních prací prvků stavby a zpevněných ploch.

Kontrolní prohlídka č.3

- Provedení výkopových prací pro vsakovací objekty. (drenážní potrubí, vsakovací jímka).

Kontrolní prohlídka č.4

- Provedení uložení drenážního potrubí, obsypů, voštinové vsakovací jímky a uložení drenážní geotextílie.

Kontrolní prohlídka č.5

- Provedení jednotlivých podkladních vrstev sportovních ploch.

Kontrolní prohlídka č.6

- Základové konstrukce oplocení.

Kontrolní prohlídka č.7

- Kontrola zpevněných a sportovních ploch stavby.

Kontrolní prohlídka č.8

- závěrečná prohlídka po dokončení stavby, předání stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu.