## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
001 |  | Kotelna – strojní část |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
2024 |  | MŠ Gurťjevova |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2024
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2024 MŠ Gurťjevova |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 001 Kotelna – strojní část |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2024 MŠ Gurťjevova |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 001 Kotelna – strojní část |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | R | montáž izolace pouzdry | m | 18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 283771121 | Izolace potrubí miner. pouzdry s Al polepem 35/30 | m | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
6 | 283771142 | Izolace potrubí miner. pouzdry s Al polepem 42/40 | m | 12 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8e-05
7 | 2837711525 | Izolace potrubí miner. pouzdry s Al polepem 54/50 | m | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837711525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00013
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
9 | 731249211R00 | Montáž rychloohřívacích agregátů bez TUV | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01085
12 | R | dělený komínový systém 80/80mm, 25m | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | R | kaskáda 73kW, obj.č.716901098, vč. Regulace | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | 905 R01 | servisní spuštění kotle | ks | 2 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
31 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
33 | 732331514R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.50 l | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00623
35 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | R | hydraulický vyrovnávač 10m3/h | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | R | čerpadlo elektronické 25-80 řízené | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
47 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
48 | 904 R03 | revize | h | 8.5 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
53 | 733163106R00 | Potrubí přesných ocelových trubek 15x1,2 pozink | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00196
55 | 733163108R00 | Potrubí přesných ocelových trubek 22x1,5 pozink | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00374
56 | 733164102RT5 | Montáž potrubí D 15 mm spojované lisováním | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00587
55 | 733163108R00 | Potrubí přesných ocelových trubek 28x1,5 pozink | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00374
55 | 733163108R00 | Potrubí přesných ocelových trubek 35x1,5 pozink | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00374
55 | 733163108R00 | Potrubí přesných ocelových trubek 42x2 pozink | m | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00374
58 | 733164104RT5 | Montáž potrubí D 22 mm spojovaného lisováním | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00589
59 | 733164105RT5 | Montáž potrubí D 28 mm spojovaného lisováním | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
60 | 733164106RT5 | Montáž potrubí D 35 mm spojovaného lisováním | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
61 | 733164107RT5 | Montáž potrubí D 42 mm spojovaného lisováním | m | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00492
42 | R | úprava rozvodů ÚT – zaslepení | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
64 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
66 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G6/4 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 734245424R00 | Klapka zpětná, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
79 | 734254123R00 | Ventil pojistný,výkon do 50kW, PN 3, DN20 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 734254123R00 | Ventil pojistný,výkon do 100kW, PN 3, DN25 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
83 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
85 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00142
86 | R | armat. řada aut. doplňování DN15 | soub. | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | R | směšovací ventil DN32 Kvs16, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | R | ventil MF3/4" pro připojení exp. nádoby | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | R | manometr do 0,6MPa | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | 551100072 | Kohout kulový DN15 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00028
94 | 551100075 | Kohout kulový DN32 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00068
96 | 551100077 | Kohout kulový DN50 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00165
42 | R | demontáž armatur | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
98 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
126 | 735191910R00 | Vypuštění a napuštění vody do části systému | m2 | 150 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
127 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0