## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | W74-2024 | MŠ Výškovická 120a, Ostrava - Zábřeh
| Objekt: |  | SO 01 | Oprava kuchyně
4181 | Rozpočet: |  | 01 | Architektonicko-stavební řešení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | SO 01 | Oprava kuchyně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 38-1 | Vybavení kuchyně |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | W74-2024 | MŠ Výškovická 120a, Ostrava - Zábřeh | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava kuchyně | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Architektonicko-stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 38-1 | Vybavení kuchyně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 38-1-001.RXX | D+M nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, 2x police se zadním lemem rozm. 2400x400 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 1 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
2 | 38-1-002.RXX | D+M nerezový horní skříňka s policí pro mikrovlnou troubu rozměr 1000x300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 1 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 38-1-003.RXX | D+M nerezový sestava spodní skříňka s posuvnými dvířky 2x police se zadním lemem rozm. 2400x400 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 2 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
4 | 38-1-004.RXX | D+M nerezový sestava horní skříňka s policí pro mikrovlnou troubu rozm. 1000x300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 2 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 38-1-005.RXX | D+M nerezová skříňka s dřezen a profi tlakovou baterií se třemi policemi a 3 šuplíky dřez rozm. 500x400x250 mm, skříňky rozm. 1200x600x900 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 3/P : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/L : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
6 | 38-1-006.RXX | D+M nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, umístění myčky 2x police se zadním lemem, rozm. 2400x400 (600) mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 38-1-007.RXX | D+M nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, umístění podstolové lednic a myčky, 2x police se zadním lemem, rozm. 2100x400 (600) mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 38-1-008.RXX | D+M nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, umístění myčky 2x police se zadním lemem, rozm. 1500x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 38-1-009.RXX | D+M nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, umístění myčky a podstolové lednice, 2x police se zadním lemem, rozm. 1500x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
|  | 7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 38-1-010.RXX | D+M myčka podstolová jednoplášťová s odpad. čerp. 50x50-230 V vč. změkčovače vody | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
POP
|  | myčka nádobí a skla na 230V s odpadovým čerpadlem, rozměr koše 500 x 500 mm, výška dveří 365 mm | [25 empty] | POP
|  | kapacita košů 60-30-24 košů / h,s odpadovým čerpadlem, horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach | [25 empty] | POP
POP
|  | příkon 3,5 kW, 5 programů, 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory | [25 empty] | POP
|  | lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění, samočisticí cyklus, nastavitelné nožičky, | [25 empty] | POP
|  | Šířka 575.00 mm, Hloubka 610.00 mm, Výška 820.00 mm | [25 empty] | POP
|  | M : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 38-1-011.RXX | D+M lednice podstolová celodřezová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. | [25 empty] | POP
POP
|  | bílé opláštění | [25 empty] | POP
|  | bílý vnitřní prostor | [25 empty] | POP
|  | chlazení s pomocným ventilátorem | [25 empty] | POP
|  | automatické odtávání | [25 empty] | POP
|  | chladivo R600a | [25 empty] | POP
|  | digitální termostat | [25 empty] | POP
|  | 2 výškově nastavitelné rošty + jeden ve spodní části | [25 empty] | POP
|  | snadno vyměnitelné těsnění | [25 empty] | POP
|  | nastavitelné nožk | [25 empty] | POP
|  | L : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.74 |  | 0 |  |  |  |  | 119.59 | [6 empty] | DIL
12 | 601011141RT3 | Omítka na stropech vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00759 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 13.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 1
13 | 602011112R00 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně | m2 | 77.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 27.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání pod obklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.86 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívka 8/2 : 1,5*1+1,5*0,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 602011141RT3 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 143.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 0.99 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 35.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obklady : -75,86 |  | -75.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.6975 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívky : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
15 | 602011112RT7 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 25 mm | m2 | 22.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04872 | 1.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.542 | 12.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
16 | 602031101R00 | Přilnavostní a penetrační nátěr stěn | m2 | 239.9875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01155 | 2.77 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | zazdívka 8/2 : 1,5*1+1,5*0,2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 77.66 | [23 empty] | VV | 1
|  | stěny - štuk : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obklady : -75,86 |  | -75.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.6975 | [23 empty] | VV | 1
|  | 8/2 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
17 | 601011198R00 | Penetrace na stropech | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0683 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 1
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.078 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,65*3+0,8*2)*2 |  | 13.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8*2*2+0,6*2+1,65*3)*2 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.17 |  | 0 |  |  |  |  | 35.92 | [6 empty] | DIL
19 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 3.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
20 | 632411110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.282 | 12.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
21 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr tl. 50 mm | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 5.38 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 19.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | DIL
22 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06771 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.1 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 9.35 | [6 empty] | DIL
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.214 | 9.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.46 | [6 empty] | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.308 | 13.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 9.26 |  |  |  |  | 66.3 | [6 empty] | DIL
25 | 965043321RT1 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, do 10 cm | m3 | 2.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.29 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 14.85 | 35.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 9,34*0,055 |  | 0.5137 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34*0,055 |  | 0.5137 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 8,76*0,055 |  | 0.4818 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 8,76*0,055 |  | 0.4818 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118/1 : 3,75*0,055 |  | 0.20625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 118/2 : 3,75*0,055 |  | 0.20625 | [23 empty] | VV | 0
26 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm | m2 | 36.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 8.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 8,76 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 8,76 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 0
27 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
28 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 podávací okno : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.612 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 podávací okno : 1,5*1 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
31 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.36 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.94 | 4.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 0,8*2*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
32 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 22.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.34 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 6.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,05*3,075*2-0,8*2 |  | 4.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 1,05*3,075*2 |  | 6.4575 | [23 empty] | VV | 0
33 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 21.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.44 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 6.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : (2,7+0,9)*1,5 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (2,7+0,9)*1,5 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 3,45*1,5 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 3,45*1,5 |  | 5.175 | [23 empty] | VV | 0
34 | 96-001.RXX | Demontáž vybavení výdejny vč. kuchyňských linek a spotřebičů vč. odvozu a likvidace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.33 | [6 empty] | DIL
35 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 13.1367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9385 | 12.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [6 empty] | DIL
36 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.095 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | za dřezem : 1,8*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
37 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [25 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | za dřezem : 1,8*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
38 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.00151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.567 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 720-001.RXX | Zdravotechnická instalace viz samostatný položkový rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 730-001.RXX | Napuštění a vypuštění systému ÚT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 730-002.RXX | Demontáž těles ÚT vč. odvozu a likvidace | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 730-003.RXX | D+M nových otopných těles deskových 22-950 (v. 900 mm, š. 500 mm), výkon 856 W (70/55 st.C) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 730-004.RXX | D+M uzavíracích ventilů na potrubí (pro možnost výměny tělesa při havárii bez vypouštění celého systému) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 730-005.RXX | Nátěr stávajících rozvodů potrubí - odstranění stávajícího nátěru, 1x zákl. nátěr + 2x vrchní bílá barva (speciální barvy pro nátěr teplovodního potrubí a těles) | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 730-006.RXX | Revize a zkoušky rozvodů ÚT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 11.15 | [6 empty] | DIL
46 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
47 | 766670011R00 | Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.02 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 54914632R | Kování dveřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 61164022R | Dveře dřevěné interiérové HPL 800 x 1970 mm L/P, plné, dekor dřeva, zámek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/L : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 61181153R | Zárubeň obložková HPL 65 - 140 mm, 800 x 1970 mm L/P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.09364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.255 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | [6 empty] | DIL
52 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 41.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.035 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1,3*2 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,3*2 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
53 | 776511820R00 | Odstranění PVC lepených | m2 | 29.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.1 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.255 | 7.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1,3*1,65 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,65*1,3 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
54 | 776981121R00 | Lišta nerezová přechodová | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.152 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8*3+0,6)*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8*4)*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
55 | 776520010RAG | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | PVC tl. 2 mm tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm např. Fatrafloor, dekor dle výběru investora, PUR ochranná vrstva, odolnost proti bakteriím, protiskluz tř.33 | [25 empty] | POP |  | PVC tl. 2 mm tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm např. Fatrafloor, dekor dle výběru investora, PUR ochranná vrstva, odolnost proti bakteriím, protiskluz tř.33
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
56 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.00459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.091 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 104.69 | [6 empty] | DIL
57 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 75.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 8/2 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
58 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm | m2 | 75.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.288 | 97.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+0,2+1,85+4,4)*1,8-0,8*2*2 |  | 17.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (4,2+0,2+1,4+4,5+0,9)*1,8 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 0
59 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
60 | 597813649R | Obkládačka 300x600 mm dvě barvy dle upřesnění investora | m2 | 84.9632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 1.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 75,86*1,12 |  | 84.9632 | [23 empty] | VV | 0
61 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.4593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 2.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
62 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.307 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | zárubně : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
63 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.156 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 1,5*2*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.21 |  |  |  |  | 44 | [6 empty] | DIL
64 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 238.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.21 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 19.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obklady : -21,15 |  | -21.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 194.4075 | [23 empty] | VV | 1
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 1
65 | 784191101R00 | Penetrace podkladu 1x | m2 | 187.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 5.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obklady : -75,86 |  | -75.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.6975 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívky : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 1
66 | 784195212R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 187.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 18.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : (5,2+1,85)*2*3,075 |  | 43.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : (6,5+3,075+0,9)*2*3,075 |  | 64.4213 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obklady : -75,86 |  | -75.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.6975 | [23 empty] | VV | 1
|  | zazdívky : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 1
67 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0135 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/2 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8/1 : 9,34 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/2+118/2 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110/1+118/1 : 8,76+3,75 |  | 12.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | M21-001.RXX | Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.03 | [6 empty] | DIL
69 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 9.5815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.009 | 19.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
70 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.5815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 4.69 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
71 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 182.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
72 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.5815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 9.03 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
73 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 95.8145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 10.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
74 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 9.5815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
76 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
77 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
78 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
79 | 005124010R | Koordinační a kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletační činnost (revize, zkoušky, vzorkování, dodržování BOZP, úklid na stavbě aj...) | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
81 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu