## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {59b3ec30-a95b-48a9-855a-c7f336e2b06c}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | XVII/2024 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ VÝŠKOVICKÁ 120a | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 12. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | SMO - MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Wamp in s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | XVII/2024
| Stavba: | [6 empty] | ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ VÝŠKOVICKÁ 120a
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 12. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | SMO - MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka | [6 empty] | Projektant: |  | Wamp in s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {59b3ec30-a95b-48a9-855a-c7f336e2b06c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | střecha | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {43a1ff15-360d-496a-a1f1-0a8b0037dc49} | {59b3ec30-a95b-48a9-855a-c7f336e2b06c} | 2

## 01 - střecha
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {43a1ff15-360d-496a-a1f1-0a8b0037dc49}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ VÝŠKOVICKÁ 120a
Objekt:
01 - střecha
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SMO - MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Wamp in s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ VÝŠKOVICKÁ 120a
Objekt:
01 - střecha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 12. 2024
Zadavatel: |  |  | SMO - MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  | Projektant: | Wamp in s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ VÝŠKOVICKÁ 120a
Objekt:
01 - střecha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 12. 2024
Zadavatel: |  |  | SMO - MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka |  |  | Projektant: | Wamp in s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.0053 |  | 3.3421 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.9186 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.8404 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 79.024 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1774 | 14.0189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970226072
| VV |  | zvýšení atiky a dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,0+15,18)*2*0,4 |  | 56.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14,3*0,4 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 311273955 | Založeni pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 300 mm | m | 197.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00747 | 1.4758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141032502
| VV |  | zvýšení atiky a dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,0+15,18)*2 |  | 140.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14,3 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317231191.R00 | Příplatek za kotvení | m | 197.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.34573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464679287
| VV |  | zvýšení atiky a dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,0+15,18)*2 |  | 140.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14,3 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.078225 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 953321113 | Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 14.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.078225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064591061
| VV |  | 2*14,9*0,5 |  | 14.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 3.342 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078736743
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.342 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218940397
7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 46.788 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773289256
| VV |  | 3,342*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.342 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256408300
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 15.919 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860546845
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.0867 |  | 3.3421 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.468 |  | 2.9427 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 712300843.R00 | Očištění povlakové krytiny střech do 10° urovnání povrchu a prořezání bublin, lokální vysprávky přířezem asf. pásu | m2 | 746.055 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.4921 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239745693
| VV |  | 3*17,7*14,05 |  | 746.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 901.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629338035
| VV |  | plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,0*14,9 |  | 819.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle na atiku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2*0,4 |  | 76.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4*1,0 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,7+0,45)*0,5 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 901.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.289 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918247374
| VV |  | 901,85*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712340833.R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše, vyřezání pásů | m2 | 87.915 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 1.4506 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491593570
| VV |  | odstranění krytiny u dilatace a pod dozdívkou atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,0+14,65)*2*0,5 |  | 69.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,05*2*0,65 |  | 18.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 819.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.72116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542148744
| VV |  | plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,0*14,9 |  | 819.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 955.127 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 5.1577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768651188
| VV |  | 819,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 955.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 712362112.R00 | Montáž povlakové krytiny střech plochých na vodorovné ploše vakuově kotvená hydroizolační fólie tl. 1,6 mm | m2 | 879.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0087986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540820083
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha vč. atik | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,3*15,18 |  | 839.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytažení na atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2*0,2 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4*0,3 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,45)*2*0,3 |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 879.864 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28322112 | fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 7040, 7012 | m2 | 1011.844 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 2.0237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878132876
| VV |  | 879,864*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1011.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849484226
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventilační komínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6+6 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28342028 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 200 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381085914
20 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 224.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.25793 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419850911
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,9)*2 |  | 195.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*4 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,65)*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 203,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 286.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.18039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172465784
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,9)*2 |  | 195.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*4 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,65)*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 260,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 286.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm | m | 155.056 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.23724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416395270
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,3+15,18)*2 |  | 140.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 140,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 712363367 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm | m | 29.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.04917 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980387236
| VV |  | 2*14,9 |  | 29.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712363372 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okrajová lišta panelu rš 200 mm | m | 140.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.15647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038652952
| VV |  | Oplechování navýšení atiky s přesahem přes nový ETICS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,3+15,18)*2 |  | 140.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 879.864 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988992038
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha vč. atik | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,3*15,18 |  | 839.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytažení na atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2*0,2 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4*0,3 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,45)*2*0,3 |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 879.864 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 6931108.R | separační podložka sklovláknitý vlies 120 g/m2 | m2 | 1016.243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.30487 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863268985
| VV |  | 879,864*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1016.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712392121 | Podtlakový ventil systémového vakuového kotvení hydroizolace střech | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846614068
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*10 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 712392183 | Děrovaný profil s pěnovým těsněním systémového vakuového kotvení ukotvený po obvodu konstrukcí | m | 254.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.84544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -96179172
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,65)*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,5*4 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 231,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 254.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 82.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.077409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148341226
| VV |  | svisle na atiku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2*0,4 |  | 76.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4*1,0 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,7+0,45)*0,5 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 98.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.53363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233329609
| VV |  | 82,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 712862112 | Povlaková krytina střech vytažení na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólií pro vakuové kotvení přilepenou bodově tl fólie 1,6 mm | m2 | 115.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.28012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370355054
| VV |  | pojistný pás podtl. kotvení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231,5*0,5 |  | 115.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 712961901 | Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713731612
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpusti | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302811004
34 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091026759
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.1562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 50.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117744172
| VV |  | atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(17,7+14,3)*2*0,25 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*4*0,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,65)*2*0,3 |  | 0.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 53.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.15904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755888373
| VV |  | 50,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 759.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.88082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570443371
| VV |  | NS1 - tl. 180 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*17,7*14,3 |  | 759.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm | m2 | 802.263 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.3322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641194255
| VV |  | 759,33 |  | 759.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30,0 "odpočet MW pod podtl. ventily |  | -30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 729.33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 729,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 802.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | M | 63151475 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 180mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827340260
| VV |  | 30,0 "MW pod podtl. ventily |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 759.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.88082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093237199
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*17,7*14,3 |  | 759.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 89.383 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 2.2346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809877875
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 759,33*(0,02*2+0,12*2+0,16*4+0,1)/9 |  | 86.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet MW pod podtl. ventily | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30*0,16 |  | -4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.257 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 81,257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.383 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28376104 | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa | m3 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02625 | 0.1386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537455123
| VV |  | pod podtlakové ventily 1x1m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,16 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 713141351 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna | m | 198.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.019816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106565599
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,3+15,18)*2 |  | 140.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14,3 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 11.444 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.34332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555378927
| VV |  | 198,16*0,55*0,1 |  | 10.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,899*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019950035
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0198 |  | 0.12066 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.12066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324853247
47 | K | 721233213.R00 | Střešní vtok nerez pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125, dvoustupňová vpust s napojovací manžetou a ochraným košem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00243 | 0.01458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854844481
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811065373
| VV |  | komínky v ploše | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+4+6 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595453922
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0502 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 725515399.R00 | Demontáž, úprava střešního výlezu, zvýšení nadbetonováním, stupadla, zateplený poklop | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0502 | 0.0502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142677965
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 762361321.R00 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek voděodolných dřevotřískových tl 18 mm | m2 | 103.853 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.032132 | 3.337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104591154
| VV |  | atiky střech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,3+15,18)*2*0,55 |  | 77.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14,3*0,45 |  | 25.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,65 |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.853 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869784528
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.27874 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 139.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.26702 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069657544
| VV |  | SS1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,0+14,9)*2 |  | 139.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.011725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1164288993
| VV |  | komín | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,45)*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výlez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495901312
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05544 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 767881135 | Montáž bodů záchytného systému zátěžových volně ložených | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574327883
57 | M | 70921432 | speciální kotvicí bod mobilní zatížený 250kg betonovými dlaždicemi | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01848 | 0.05544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117719615
58 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885071848
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 146827291
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -834803802
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana a zajištění stávajících konstrukcé před poškozením klimatickými vlivy z důvodu jejich odhalení při provádění stavebních prací. | [15 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 091103000 | Stroje a zařízení nevyžadující montáž | kpl | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2083377928
| P |  | Poznámka k položce: Použití a pronájem jeřábu pro návoz materiálů na střechu | [15 empty] | P | 2