## Celková rekapitulace SLP
Zakázka: |  | 17-MSPR-03.PRS
Investor: |  | ÚMOb Ostrava - Jih, ul. Horní 3 , Ostrava-Hrabůvka, kraj Moravskoslezský, kraj Moravskoslezský
Objekt: |  | Centrální spisovna OV-JIH, "Korýtko"
Systém: |  | EPS - El. požární signalizace
Zpracoval: |  | MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
Dodavatel: |  | ………………
IČ / DIČ: |  | ………………
Datum: |  | ………………
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
| VENEK, BRÁNA | Venkovní trasa, Brána | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| ELEKTRO, DT | Elektro rozvody, Dveřní telefon | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
POZN.:
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.
Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby.
Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků.
Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím,
s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty
Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu.
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.
Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace "info".
Návod z vyplnění Specifikace
| 1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být
uchazečem jakkoliv modifikováno.
| 2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
| 3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
| 4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do podbarveného pole vedle pole Dodavatel.
| 5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do podbarveného pole IČ, DIČ.
| 6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do podbarveného pole Datum.
Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1U, černá

## VENKOVNÍ TRASA, BRÁNA
VENKOVNÍ ROZVODY, BRÁNA : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
Zemní práce |  |  | 0
|  | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru | 0.07 | km |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Sejmutí drnu - nářez drnu,naložení,odvoz | 10 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Bouraní živičných povrchů - síla vrstvy 3-5cm | 50 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Řezání spáry - v asfaltu nebo betonu | 18 | m |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Jáma o objemu do 2m3 - zemina třídy 3,ručně | 1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Základ z prostého betonu - do rostlé zeminy bez bednění | 1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Odvoz zeminy - naložení,rozhoz,úprava povrchu | 42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Násyp zeminy včetně dusání - násyp v zemine třídy 3-4 | 42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm | 70 | m |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Odvoz zeminy - do vzdálenosti 1 km | 42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Odvoz zeminy - za každý další km | 210 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Zřízení kabelového lože - z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | 42 | m |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Bet.žlab vč. položení a zakrytí - křížení Cetin, Parovod, Voda | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Folie výstražná z pvc - do šířky 33cm | 70 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Průraz betonovou zdí - o tloušťce 60cm | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Vyhledani pripojovaciho mista | 4 | h. | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Zabezpeceni pracoviště | 8 | h. | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Geodetické a geometrické zaměření | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Vytýčení sítí O2, CEZ. kanalizace, vodovod apod. | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Tr. Kopoflex 50 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabelová přístupová šachta 360x260x320, víko, dno, těsnění, … - komplet | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Plastová rozvodnice vč, svorkovnica a průchodek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Prostup do objektu vč. utěsnění prostupů | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Přechodová krabice pro venkovní rozvod | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
0
Brána |  |  | 0
|  | Prohlídka brány, zhodnocení tech, řešení, zvolení prac. postupu | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Demontáž brány a branky, příprava k tryskání | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Odvoz k tryskání, dovoz zpět | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Tryskování | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Přezinkování | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | očištění plechové výplně z dolní části brány a branky | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Čištění a nátěr sloupků | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Nové lakování | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Výměna ložisek v pojezdových kladkách brány | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Opětovná montáž brány a branky, vč. ¨dopravy | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Pohon 24V se záložním zdrojem umístěný v boxu motoru | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Vysílač bezdrát | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | GSM klíč PROFI pro venkovní prostředí | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
|  | Montáž pohonu a ovládání | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 16 | h. | 0 | 0 |  | 0 | …
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0 |  |  |  | …
.
.
Pozn.:
x

## ELEKTRO, DT
ELEKTRO ROZVODY, DT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
.
Elektro rozvody |  |  | 0
|  | Silový přívod pro EPS, ZDP, PRAFlaDur 3x1,5 RE P60-R - hnědý kabel dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 98 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Silový přívod pro bránu, PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R - hnědý kabel dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Jištění EPS, ZDP, Brána - vč. úpravy stávající PSR R01 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Příchytky vč. kotvení, P30-R | 185 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Přechodová krabice pro venkovní rozvod | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Svítidlo venkovní LED, soumrakový spínač, vč. žárovky E27, IP44 - napojení na stávající KR | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 | …
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | …
|  |  | . | [5 empty] | …
Dveřní telefony |  |  | . | [5 empty] | …
|  | Kabel FTP OUT kat.5E | 180 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel CYKY 3x1,5 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Základní modul DT, 3x2 tlačítka - analog napojení na stávající PBX | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Stříška pro 1 modul | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Napájecí zdroj 12V/2A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Oživení a zprovoznění, napojení na stávající telefonní ústřednu, správce PBX | 8 | h. | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 5 | h. | 0 | 0 |  | 0 | …
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0 |  |  |  | …
.
.
Pozn.:
x

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
.
Technologie EPS |  |  | 0
| 557.200.536 | Ústředna EPS, MZX252 - 2x 250 adres, 2 kruh. linky, síť připoj. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| INS-MZX200-CZ | Sada štítků MZX200 CZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 542.010 | Deska přípojná TUD800 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 555.800.073 | Vstupní prvek nehlídaný QRM850 (ZDP) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 557.201.503 | Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 516.830.051 | Multisenzor interaktivní 830PH | 59 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 517.050.041 | Zásuvka 4B 4" | 59 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 517.050.052 | Krabice pod zásuvku na omítku | 59 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 514.800.611 | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 515.001.021 | Krabice na omítku | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 516.800.957 | Adresovatelná zásuvka se sirénou LPSB3000 vč. Krabice | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 555.800.002 | Vstupní prvek hlídaný CIM800 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 568.800.003 | Výstupní prvek nehlídaný RIM800 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 557.001.040 | Krytka MK II (5ks) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 050.136 | Montážní krabice vč. víka | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 516.800.915 | Držák samolepky | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 516.800.931 | Samolepky s čísly adres - bílé | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 516.800.931 | Samolepky s čísly adres - žluté | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 570.522 | Klíč pro tlačítkový hlásič | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 812008FULL-0109X | Zábleskový maják - červený (IP54) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| PS-12170 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 110.014 | Obslužné pole požární ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 110.300 | Klíčový trezor požární ochrany, Ostrava | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
| 830.002 | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
| x | Dokumentace zdolávání požáru | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
| x | Vypracování provozního řádu obsluhy EPS | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
0
ZDP |  | - dodávka certifikovaného partnera HZS Ostrava | 0
|  | Spojovací materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFlaGuard F 5x2x0,8 PH120-R | 10 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFlaDur 3x1,5 RE P60-R | 10 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Vysílač SXS24F - 8 vstupů; vč. programování | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Rozhraní k vysílači | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Anténa GPRS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Napojení na PCO | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Cestovné, doprava | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | …
0
Kabelové trasy |  |  | 0
|  | Uklid hrubý, jemný | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Zakrytování vybavení, polic, regálů, malířské plachty | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Provedení úklidu bezprašnou technologií, odsávání, vysávání | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Omezení provozu, práce v mimopracovní době | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Napojení ovládání VZT technologie - servisní organizace | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFLACom F 2x2x0,8 | 932 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 PH120-R | 641 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFLAGUARD F 5x2x0,8 PH120-R | 40 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Kabel PRAFLAGUARD F 10x2x0,8 PH120-R | 10 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Plechový kabelový žlab 62/50, vč. nosníku a úchytů, P30-R | 140 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Hmoždinky 8 mm vč. Vrutů a podložek | 974 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | LISTA LV 18X18 2M LSOH | 435 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | LISTA LV 24X22 2M LSOH | 214 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | LISTA LV 40X20 2M LSOH | 126 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | LISTA LV 40X40 2M LSOH | 86 | m |  | 0 |  | 0 | …
|  | Protipožární ucpávky | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 | …
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | …
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | …
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | …
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | …
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0 |  |  |  | …
.
.
Pozn.:
Systém EPS bude řešen zn. Tyco Zettler z důvodu plné kompatibility s již instalovanými systémy EPS v objektech investora.

## info
Zakázka: | 17-MSPR-03.PRS
Investor: | ÚMOb Ostrava - Jih, ul. Horní 3 , Ostrava-Hrabůvka, kraj Moravskoslezský, kraj Moravskoslezský
Objekt: | Centrální spisovna OV-JIH, "Korýtko"
Systém: | EPS - El. požární signalizace
Zpracoval: | MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391
INFORMACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU :
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prací na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích.
Barevné a architektonické řešení určí objednatel.
Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN. Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.