## rozpočet_slabo
Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"
Část: D1.4 SLABORPOUD - 1.np, 2.np a 3.np - obj. G, F, E
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Průraz stropem do DN100, jádrové vrtání | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
5 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 95 | 0 | 0 |  | 0
6 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0
7 | Ucpávka prostupu pěna kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 120 |  | 0 |  | 0
9 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 45 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) | m | 30 |  | 0 |  | 0
11 | tr tuhá d25 PVC | m | 20 |  | 0 |  | 0
12 | elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 125 |  | 0 |  | 0
13 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 55 |  | 0 |  | 0
14 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
Rozvod CCTV - montáž
1 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 270 | 0 | 0 |  | 0
3 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | montáž kamery | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod CCTV - dodávka
1 | Instalační kabel Cat.6 S-STP(S/FTP), LSOH B2ca-s1,d1,a1 | m | 270 |  | 0 | 0 | 0
2 | Venkovní antivandal dome IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2,7 až 13,5 mm (úhel 104° - 27°) a Smart IR přísvitem 40 m. Rozlišení 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR zvyšující kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Kamera je vybavena 2 typy inteligentních detekcí (detekuje průchod, překročení). Slot pro SD kartu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž
1 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 165 | 0 | 0 |  | 0
2 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Výchozí revize systému PZT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Oživení systému na jeden detektor PZTS | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0
5 | Programování systému na jeden detektor PZTS | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0
6 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka
1 | Instalační licna 3 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) pro systém EZS | m | 165 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sběrnicový PIR detektor pohybu s PET imunitou | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rozbočovač sběrnice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Víceúčelová montážní krabice | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod jedn.času - montáž
1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 180 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 160 | 0 | 0 |  | 0
5 | Mont.podruž.hodin digitálních | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
6 | Mont.držáku pro hodiny na chodbě | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
8 | Montáž zvonku pro vnitř.použití na stř.,ss.napětí | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod jedn.času a zvonk.signalizace - dodávka
1 | kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste | m | 170 |  | 0 | 0 | 0
2 | PRAFlaSafe 2Ax2,5 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
5 | Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabička. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabička, dvoustranné. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | závěs pro oboustranné provedení = 2xhodiny + stropní závěs. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zvonek ( 75V/20mA, 70dB ) | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
Ozvučení - montáž
1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 140 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 2.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, podhled | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0
Ozvučení - dodávka
1 | PRAFlaSafe 3X2,5 | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
2 | reproduktor standardní, 3-6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, osazeno 5,5“ širokopásmovým reproduktorem možnost volby výkonu ve dvou krocích, montáž přišroubováním na strop nebo stěnu, ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce | hod | 40 |  |  |  | 0
2 | Demontáže a úpravy instalace | hod | 40 |  |  |  | 0
3 | Odvoz suti do kontejneru, úklid staveniště | hod | 32 |  |  |  | 0
4 | Spolupráce se správci sítí | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | Zednické přípomoci | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 8 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0