## rozpočet_slabo
Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"
Část: D1.4 SLABORPOUD - 1.np, 1pp - obj. A, B, C, D
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
4 | Průraz stropem do DN100, jádrové vrtání | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 120 | 0 | 0 |  | 0
6 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0
7 | Ucpávka prostupu pěna kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 85 |  | 0 |  | 0
9 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 40 |  | 0 |  | 0
10 | tr tuhá d25 PVC | m | 45 |  | 0 |  | 0
11 | elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 25 |  | 0 |  | 0
12 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 75 |  | 0 |  | 0
13 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 15 |  | 0 |  | 0
14 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
Rozvod CCTV - montáž
1 | Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6A bez UK | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 125 | 0 | 0 |  | 0
4 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
5 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Montáž panelu pro přívod 220V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | montáž kamery | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
9 | montáž NVR pro 16 kamer do racku, konfigurace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod CCTV - dodávka
1 | Instalační kabel Cat.6 S-STP(S/FTP), LSOH B2ca-s1,d1,a1 | m | 125 |  | 0 | 0 | 0
2 | Venkovní antivandal dome IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2,7 až 13,5 mm (úhel 104° - 27°) a Smart IR přísvitem 40 m. Rozlišení 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR zvyšující kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Kamera je vybavena 2 typy inteligentních detekcí (detekuje průchod, překročení). Slot pro SD kartu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plně hybridní DVR řady s AI umělou inteligencí. Záznam v rozlišení 8 Mpix pro 16 kamer nebo 8 + 8 IP kamer. HDMI/VGA výstup na lokální monitor, audio, RS485 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4
5 | DRCCTV - datový rozavděč
6 | 19" rozvaděč, 12U 600x400, nástěnný, FAB zámek, komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Patch panel 24xRJ45/ 6 1U, šedý, stíněný | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž
1 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 120 | 0 | 0 |  | 0
2 | Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Montáž klávesnice | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Montáž akumulátoru 12V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | Montáž transformátoru pro ústřednu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Výchozí revize systému PZT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Oživení systému na jeden detektor PZTS | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0
10 | Programování systému na jeden detektor PZTS | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0
11 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0
12 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | přopojení ústředny na stávající přenosové zařízení PCO policie, zprovoznněí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka
1 | Instalační licna 3 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) pro systém EZS | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ústředna EZS s LAN komun a GSM komunikátorem, až 120 bezdrátových a až 230 sběrnicových periferií, až 600 uživatelů, až 15 sekcí, až 128 programovatelných výstupů PG, 64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí, 50 uživatelských SMS reportů, 15 uživatelských hlasových reportů, 5 nastavitelných PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bezúdržbový akumulátor 12V 7 Ah pro ústřednu EZS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sběrnicový PIR detektor pohybu s PET imunitou | ks | 21 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sběrnicová siréna venkovní-základna s elektronikou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Šedý kryt sirény - modrý blikač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | zálohovaný zdroj v boxu 13V6A18Ah, včetně baterie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rozbočovač sběrnice | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
11 | Víceúčelová montážní krabice | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod jedn.času - montáž
1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 115 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 125 | 0 | 0 |  | 0
4 | Mont.hlav.hodin, parametrizace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Mont.podruž.hodin digitálních | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
6 | Mont.držáku pro hodiny na chodbě | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
7 | Mont.zdroje pro zvonky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Montáž zvonku pro vnitř.použití na stř.,ss.napětí | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod jedn.času a zvonk.signalizace - dodávka
1 | kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste | m | 125 |  | 0 | 0 | 0
2 | PRAFlaSafe 2Ax2,5 | m | 115 |  | 0 | 0 | 0
3 | hlavní řídící digitální hodiny, ML minutová linka 24V/1,3A, impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., dokrok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m). | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabička. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabička, dvoustranné. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | Teplotní čidlo pro hlavní hodivy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | závěs pro oboustranné provedení = 2xhodiny + stropní závěs. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zvonek ( 75V/20mA, 70dB ) | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
Ozvučení - montáž
1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 160 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 2.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Montáž rozhlasové ústředny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, podhled | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0
5 | montáž 19" rozvaděč, 9U 600x400, nástěnný, komplet | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | montýž UPS 2U do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Ozvučení - dodávka
1 | PRAFlaSafe 3X2,5 | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
2 | reproduktor standardní, 3-6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, osazeno 5,5“ širokopásmovým reproduktorem možnost volby výkonu ve dvou krocích, montáž přišroubováním na strop nebo stěnu, ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0
3 | rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, příprava pro IP i WiFi, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | přepážkový USB mikrofon - mikrofon se základnou, digitální propojení přes USB, vlastní vestavěná zvuková karta, 40 – 16 000 Hz, dvojí indikace aktivace, kardioidní směr. charakteristika, snadné zprovoznění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | 19" rozvaděč, 9U 600x400, nástěnný, propojovací kabeláž v riozvadči, komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Záložní UPS - Výstupní výkon: 4,5 kW / 5000 VA, Výška stojanu: 3U Čistá hmotnost: 54,3 KG vstupní napětí: 230V, Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Typická dob nabíjení: 3 hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce | hod | 32 |  |  |  | 0
2 | Demontáže a úpravy instalace | hod | 40 |  |  |  | 0
3 | Odvoz suti do kontejneru, úklid staveniště | hod | 32 |  |  |  | 0
4 | Spolupráce se správci sítí | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | Zednické přípomoci | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 16 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0