## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 25-11m | Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina
| Objekt: |  | 01 | Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina
1079 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební rozpočet
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební rozpočet |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 25-11m - Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina
#POPO | Popis objektu: 01 - Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25-11m | Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební rozpočet | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.45 |  |  |  |  | 859.73 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 90.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 12.45 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 14.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 180.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.533 | 637.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
3 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 180.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.15 | 207.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 163.8 | [6 empty] | DIL
4 | 380941213RT1 | Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00956 | 0.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.276 | 163.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, | [25 empty] | SPI |  | frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
|  | bude účtováno dle skutečnosti : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.2 |  | 0 |  |  |  |  | 47.38 | [6 empty] | DIL
5 | 451577777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého tloušťky do 10 cm | m2 | 90.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.204 | 18.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 8.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
6 | 451579777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého příplatek za další 1cm kameniva těženého nad 10cm | m2 | 902.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02024 | 18.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 5.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | 90,25*10 |  | 902.5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 596811111RT4 | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 90.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.1831 | 16.52 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.375 | 33.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.56 |  | 0 |  |  |  |  | 270.06 | [6 empty] | DIL
8 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 527.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00012 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 26.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [25 empty] | SPI
9 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 158.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05369 | 8.5 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1772 | 186.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 527,7*0,3 |  | 158.31 | [23 empty] | VV | 0
10 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 158.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 57.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 527,7*0,3 |  | 158.31 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104.02 |  | 0 |  |  |  |  | 5931.2 | [6 empty] | DIL
11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 49.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
12 | 622300131R00 | Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.008 | 5.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.111 | 77.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/2 plochy : 1396/2 |  | 698 | [23 empty] | VV | 0
13 | 622319127RU1 | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 54.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02006 | 1.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.2558 | 68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
14 | 622319127RV1 | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 214.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01373 | 2.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.857 | 184.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
15 | 622318630RT1 | Zateplení fasády dřevostaveb, expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2 | m2 | 168.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01336 | 2.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.2558 | 211.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | S4 : 168,5 |  | 168.5 | [23 empty] | VV | 0
16 | 622319131RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 463.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01267 | 5.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.2558 | 581.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | lodžiové podhledy + čela, dělící mezibalkónové stěny : 191,28+165,6*0,4+3,3*2,6*6*4 |  | 463.44 | [23 empty] | VV | 0
17 | 622319137RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 1330.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01494 | 19.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.2558 | 1670.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
18 | 622319835RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02721 | 3.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.877 | 121.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
19 | 622319837RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03067 | 8.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.877 | 239.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | mansardy : 190 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklad štítů : 83 |  | 83 | [23 empty] | VV | 0
20 | 622319153RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 173.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01368 | 2.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.902 | 504.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | 1158,9*0,15 |  | 173.835 | [23 empty] | VV | 0
21 | 622319163R00 | Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 170.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00902 | 1.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.562 | 266.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
22 | 622319150RT3 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 231.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01182 | 2.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.19 | 507.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | 1158,9*0,2 |  | 231.78 | [23 empty] | VV | 0
23 | 622391881R00 | Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), , | m2 | 268.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | -0.00015 | -0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 54,15+214,8 |  | 268.95 | [23 empty] | VV | 0
24 | 622319017R00 | Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 200 mm | m | 200.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00068 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2136 | 42.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 622319005R00 | Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou | m2 | 2066.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.021 | 43.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 743.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávky do ztracena, | [25 empty] | SPI |  | neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávky do ztracena,
|  | 1330,1+463,44+273 |  | 2066.54 | [23 empty] | VV | 0
26 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 1158.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0001 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 57.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 2614.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 287.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 82.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | balkón desky : 191,28 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
29 | 622319127RT5 | Zateplovací systém Webertherm elastik, EPS tl. 200 mm, s omítkou mozaikovou weberpas marmolit 6,0 kg/m2 | m2 | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01738 | 2.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2558 | 177.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 622476213R01 | Omítka vnější silikonová, vč. podkladní penetrace na cetris desky | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0172 | 1.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66434 | 57.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S2 : 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.75 |  | 0 |  |  |  |  | 338.9 | [6 empty] | DIL
31 | 631316231R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, | m2 | 467.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.178 | 83.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | 205,79+261,24 |  | 467.03 | [23 empty] | VV | 0
32 | 631317105R00 | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0412 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
33 | 631313711RT7 | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 20 kg / m3 | m3 | 46.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2.3634 | 110.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.58 | 120.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). | [25 empty] | SPI |  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
|  | (205,79+261,24)*0,1 |  | 46.703 | [23 empty] | VV | 0
34 | 632421160RU1 | Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně penetrace | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.10241 | 19.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.56 | 107.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | spádový potěr 40-60 mm : 191,28 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
35 | 632477124R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm | m2 | 57.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0311 | 1.78 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 28.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | SPI
|  | balkóny, předpoklad do 30% plochy : 191,28*0,3 |  | 57.384 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 9001 | Venkovní nástěnné zvonkové tablo 01 - viz rozpočet el - hromosvod | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 9002 | Plast. instal. krabice s otev. uzamyk. dvířky a instal rámem, 02 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 9003 | DTZ a zpětná MTZ stáv. tabulí a popisných prvků, 03 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 9004 | Odvodňovací žlab 500/400/150mm, podklad z kameniva 200mm, 04 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 9005 | Ořez stromů | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 9006 | D+M kovová instal. krabice s otev. uzamyk. dvířky a instal . rámem, 06 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 9007 | Nový nátěr větracích hlavic na střeše, 07 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 9009 | D+M dřevocement. budka pro netopýry typu IB VL 05, 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 9010 | D+M dřevocementová budka pro rorýse dvoukomorová, 11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 9011 | D+M umělá hnízda pro jiřičky obecné, 12 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 9012 | Vyčištění půdy, S6 | m2 | 862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70.37 |  | 0 |  |  |  |  | 724.61 | [6 empty] | DIL
47 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01838 | 51.28 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.107 | 298.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
48 | 941941502R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého | km | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
49 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 11160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00153 | 17.07 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 66.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
50 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 167.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00121 | 0.35 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.177 | 51.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | balkóny, nové výplně otvorů : 191+100 |  | 291 | [23 empty] | VV | 0
52 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0303 | 89.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 11160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 1.67 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.018 | 50.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 304 | [6 empty] | DIL
55 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 154 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 150 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ostatní nespecifikované práce - účtováno dle skutečnosti : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 323.36 |  |  |  |  | 1744.01 | [6 empty] | DIL
57 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 214.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0.14 | 0.184 | 39.52 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 48.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
58 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 46.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 102.75 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.195 | 336.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | garáž : (205,79+261,24)*0,1 |  | 46.703 | [23 empty] | VV | 0
59 | 965043331R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 9.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21.04 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 12.744 | 121.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | balkóny : (4,84*3*4 + 3,7*9*4)*0,05 |  | 9.564 | [23 empty] | VV | 0
60 | 965048150R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.33 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 31.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,84*3*4+3,7*9*4 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
61 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 46.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.828 | 225.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 208.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.17 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 47.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 4,84*3*4+3,7*9*4 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(0,2+0,2)*48 |  | 17.28 | [23 empty] | VV | 0
63 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 228.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.09 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 15.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 5,4*12+4,54*36 |  | 228.24 | [23 empty] | VV | 0
64 | 968072244R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00304 | 0 | 0.065 | 0.05 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.913 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z10 : 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
65 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 34.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0.063 | 2.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.718 | 24.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*2,4*2+2,75*2,15*4 |  | 34.21 | [23 empty] | VV | 0
66 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 5.59 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 83.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,9*12+2,9*36 |  | 151.2 | [23 empty] | VV | 0
67 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 2207.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 130.24 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 662.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 96501 | Vybourání žlabu v garáži | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 96502 | Demontáž sušáků na prádlo | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 968062356R01 | Vybourání dřevěných / plast. rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 313.3725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00092 | 0.29 | 0.054 | 16.92 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.465 | 145.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,73*1,5*36+0,9*2,2*36+2,95*1,635*32+2,2*2,4*2+2,89*1,635*4+2,885*1,635*4 |  | 313.3725 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 690.54 | [6 empty] | DIL
71 | 999281211R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m | t | 368.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.872 | 690.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.59 |  | 0.93 |  |  |  |  | 479.93 | [6 empty] | DIL
72 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 268.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00052 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.049 | 13.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 711141559RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 137.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00559 | 0.77 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22991 | 31.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S5, střešní žlaby : 172*0,8 |  | 137.6 | [23 empty] | VV | 0
74 | 711142559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 268.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00586 | 1.58 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.266 | 71.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 711142559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 537.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00598 | 3.22 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.266 | 143.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 268,95*2 |  | 537.9 | [23 empty] | VV | 0
76 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.93 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.041 | 7.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | balkóny : 191,28 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
77 | 711191271RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 | m2 | 467.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.15 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 51.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | garáž : 205,79+261,24 |  | 467.03 | [23 empty] | VV | 0
78 | 711401101R00 | Izolace balkonů a teras kontaktní stěrka pro izolace rohožemi | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0005 | 0.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.185 | 35.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 711401111R00 | Izolace balkonů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech, | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00225 | 0.43 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 47.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 711401112R00 | Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm | m | 437.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00018 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 43.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 711823121RT4 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 214.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00058 | 0.12 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 34.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 18.68 | [6 empty] | DIL
82 | 712310902RZ2 | Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem asfaltovým lakem, 2 x, včetně dodávky materiálu | m2 | 467.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00092 | 0.43 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 18.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | natěradly a tmely, | [25 empty] | SPI
|  | garáž, nátěr stávající izolace : 205,79+261,24 |  | 467.03 | [23 empty] | VV | 0
83 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.76 |  | 0 |  |  |  |  | 314.3 | [6 empty] | DIL
84 | 713134211RK4 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00019 | 0.18 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 129.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S7, S6 : 60+862 |  | 922 | [23 empty] | VV | 0
85 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 138.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S6, S7 : 60+862 |  | 922 | [23 empty] | VV | 0
86 | 713121118RU1 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | garáž : 135 |  | 135 | [23 empty] | VV | 0
87 | 713121211R00 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00394 | 0.75 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 40.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 28375945R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 50 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m2 | 210.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 191,28*1,1 |  | 210.408 | [23 empty] | VV | 0
89 | 63151412R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 1014.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0064 | 6.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 922*1,1 |  | 1014.2 | [23 empty] | VV | 0
90 | 63151414.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 1014.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.008 | 8.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 922*1,1 |  | 1014.2 | [23 empty] | VV | 0
91 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.4 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | DIL
92 | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02006 | 0.32 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.66 | 10.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K12 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
93 | 721242804R00 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.4 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.465 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 7210001 | Úprava umítění (posun) střešních lapačů, nové svislé potrubí, patkové koleno (litina) (K12) | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 11.7 | [6 empty] | DIL
96 | 728415812R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 | 800-728 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4875 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.95 |  | 23.42 |  |  |  |  | 982.51 | [6 empty] | DIL
97 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01452 | 13.94 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 259.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 960 |  | 960 | [23 empty] | VV | 0
98 | 762342203RT2 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 30/50 mm | m2 | 411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00275 | 1.13 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 64.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 328 |  | 328 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklad štítů : 83 |  | 83 | [23 empty] | VV | 0
99 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00403 | 3.87 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 149.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 960 |  | 960 | [23 empty] | VV | 0
100 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00158 | 1.52 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.095 | 91.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 960 |  | 960 | [23 empty] | VV | 0
101 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 14.4 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 86.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm | m2 | 1288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 9.02 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 77.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 763612131RV5 | Montáž obložení stěn, z desek tl. 16 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky cementotřískové | m2 | 496.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02341 | 11.62 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.313 | 155.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
|  | S3 : 328 |  | 328 | [23 empty] | VV | 0
|  | S4 : 168,5 |  | 168.5 | [23 empty] | VV | 0
104 | 763612231RV5 | Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky cementotřískové | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03192 | 2.75 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.313 | 26.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
|  | S2 : 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
105 | 763614232RW6 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01467 | 0.88 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
|  | S7 : 60 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
106 | 7620101 | Konstrukce pochůzí lávky z hranolů 80/180 a 80/200, vč. impregnace a dodávky řeziva | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 762332130RT6 | Montáž vázaných pravidelných do 288 cm2, vč. kotvení do zdiva, včetně dodávky řeziva, hranoly 15/20 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01793 | 2.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.453 | 56.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad štítů : 125 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
108 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.46 |  | 7.69 |  |  |  |  | 2253.64 | [6 empty] | DIL
109 | 764812220R00 | Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00163 | 0.37 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25569 | 57.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | K24 : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | K19 : 172 |  | 172 | [23 empty] | VV | 0
110 | 764812240R00 | Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00248 | 0.06 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.28148 | 6.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | K18 : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
111 | 764812650R00 | Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00172 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4047 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | K20 : 6*2,3 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
112 | 764813120R00 | Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 4.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K18 : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
113 | 764813125R00 | Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00141 | 0.2 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 32.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K25 : 143 |  | 143 | [23 empty] | VV | 0
114 | 764813150R00 | Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0026 | 0.15 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38585 | 22.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K22, rš. 490mm : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | K26, rš. 520mm : 31 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
115 | 764813160R00 | Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00378 | 0.16 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4112 | 17.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K23 : 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
116 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00354 | 0.82 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.219 | 50.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K11 : 16*14,4 |  | 230.4 | [23 empty] | VV | 0
117 | 764815304R00 | Žlaby nadřímsové čtyhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka a montáž | m | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00961 | 1.65 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.8832 | 151.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | K17 : 172 |  | 172 | [23 empty] | VV | 0
118 | 764815812R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K11 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
119 | 764816140RT2 | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem | m | 428.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00484 | 2.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42343 | 181.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | K1 : 54*0,9 |  | 48.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : 43*1,2 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | K3 : 21*1,8 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | K4 : 34*2,4 |  | 81.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | K5 : 18*2,2 |  | 39.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | K6 : 2*3,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | K7 : 6*3,25 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | K8 : 32*2,95 |  | 94.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | K9 : 4*2,89+4*2,79 |  | 22.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | K10 : 36*0,73 |  | 26.28 | [23 empty] | VV | 0
120 | 764816144R00 | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00368 | 0.19 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | K27 : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
121 | 764311822R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 7.03 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.092 | 88.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.66 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.069 | 15.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 7648001 | Oplechování ukončení pultové střechy (K13, rš. 870,380,260mm) | m | 87.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 7648002 | Lemování ke zdi (K14, rš. 380,180,100mm) | m | 160.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 7648003 | Oplechování atiky (K15, rš. 90, 690mm) | m | 45.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 7648004 | Atikové lemování (K16, rš. 460, 380mm) | m | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 764814662R01 | Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 720 mm | m | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00264 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 24.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K21 : 70,5 |  | 70.5 | [23 empty] | VV | 0
128 | 764820 | Demontáž stáavjích klempířských prvků | m | 1714.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 764918103R01 | Montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6376 | 1572.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 960 |  | 960 | [23 empty] | VV | 0
130 | 553453101R | šablona ocelový plech; povrch polyester, mat; tl. povrch. úpravy 50 µm; š = 510 mm; tl = 0,5 mm | m2 | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0043 | 4.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 960*1,1 |  | 1056 | [23 empty] | VV | 0
131 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.16 |  | 5.75 |  |  |  |  | 573.6 | [6 empty] | DIL
132 | 765321813R00 | Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti | m2 | 411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 5.75 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.091 | 37.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
133 | 765322211RT2 | Krytina vláknocementová jednoduchá, dvojité krytí, na laťování | m2 | 411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02189 | 9 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.8 | 328.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - přiřezání šablon, čtverců, vlnovek, | [25 empty] | POP
|  | - odvětrování a zavětrování podkladní lepenky, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy u hřebene, nároží a okapu, | [25 empty] | POP
|  | - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů), | [25 empty] | POP
|  | - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek). | [25 empty] | POP |  | - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).
|  | S3 : 328 |  | 328 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklad štítů : 83 |  | 83 | [23 empty] | VV | 0
134 | 765799313R00 | Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů | m2 | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 115.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 960 |  | 960 | [23 empty] | VV | 0
135 | 765799310RK6 | Montáž fólie, vč. dodávky fólie Jutafol D 110 standard | m2 | 922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.1 | 92.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S6, S7 : 60+862 |  | 922 | [23 empty] | VV | 0
136 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.02 |  |  |  |  | 184.08 | [6 empty] | DIL
137 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 582.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 14.36 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 145.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DTZ stáv. cetris desek : 496,5+86 |  | 582.5 | [23 empty] | VV | 0
138 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 582.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 4.66 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.066 | 38.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.69 |  |  |  |  | 67.17 | [6 empty] | DIL
139 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 692.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.69 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.097 | 67.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 79,26+47,55+185,49+329,76+50,38 |  | 692.44 | [23 empty] | VV | 0
140 | 767001 | D+M ukončovací balkónový profil AL tl. 1,2mm, Z1 | m | 165.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro balk. desku dl. 3,2 m : 36*3,2 |  | 115.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro balk. desku dl. 4,2 m : 12*4,2 |  | 50.4 | [23 empty] | VV | 0
141 | 767002 | D+M mříž pro sklepní okno 900x500mm, Z2 | kg | 79.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*13,21 |  | 79.26 | [23 empty] | VV | 0
142 | 767003 | D+M mříž pro sklepní okno 1200x500mm, Z3 | kg | 47.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*15,85 |  | 47.55 | [23 empty] | VV | 0
143 | 767004 | D+M mříž pro sklepní okno 1800x500mm, Z4 | kg | 185.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9*20,61 |  | 185.49 | [23 empty] | VV | 0
144 | 767005 | D+M mříž pro sklepní okno 2400x500mm, Z5 | kg | 329.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12*27,48 |  | 329.76 | [23 empty] | VV | 0
145 | 767006 | D+M mříž pro sklepní okno 2200x500mm, Z6 | kg | 50.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*25,19 |  | 50.38 | [23 empty] | VV | 0
146 | 767007 | D+M lodžiový sušák na prádlo, dl. 600mm, 5 jezdců, Z7 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | 767008 | D+M sestava domovních listovních schránek pro 24 bytů, Z8 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
148 | 767009 | D+M exteriérová protidešťová žaluzie, 600x600mm, Z9 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 767010 | Okno jednokřídlé pro výlez na střechu, 600x600mm, Z10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
150 | 767011 | D+M hliníkový žebřík dl. 3,6m, výlez do podkroví, Z11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 767012 | D+M sestava liniového odvodnění z polymerbetonu s přespádovaným dnem, Z12 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
152 | 767013 | D+M krycí rošt ocel. stávajícího liniového odvodnění, Z13 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
153 | 767014 | D+M gumová čistící venkovní vstupní rohož 2*1m, AL rámeček, Z14 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
154 | 767015 | D+M protiskluzová čistící rohož z PVC 0,9*0,45m, v 10 mm, stáv. rámeček, Z15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
155 | 767016 | D+M hliníkový žebřík pro výlez do podkroví, Z16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
156 | 767017 | D+M garážová vrata kovová, vč. zárubně, 2750x2150mm, Z17 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
157 | 767018 | D+M ext. protidešťová žaluzie, 200x400mm, Z18 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
158 | 767019 | D+M hliníkové zábradlí na lodžii, Z19 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
159 | 767020 | D+M hliníkové zábradlí na lodžii, Z20 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
160 | 767021 | D+M vstupní dveře kovové, 2200x2400mm, jednokřídlé + pevná část, Z21 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
161 | 767022 | D+M certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu dle PD, revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
163 | 769001 | D+M pevná plastová, prosklená stěna, 2200x2400mm, P2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
164 | 769002 | D+M balkónová sestava plast., okno 730x1500, dveře 900x2200mm, P3 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
165 | 769003 | D+M plast. okno čtyčkřídlé, 2950x1635mm, P4 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
166 | 769004 | D+M plast. okno čtyřkřídlé, 2890x1635mm, P5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
167 | 769005 | D+M plast. okno čtyřkřídlé, (2785+100)x1635mm, P6 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 769006 | D+M ventilační mřížka se síťkou a větrací klapkou, vč. prodloužení pro zatepl. | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 416.05 | [6 empty] | DIL
169 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.016 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 249.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 12.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 191,28+43,2*0,5+363,24*0,1 |  | 249.204 | [23 empty] | VV | 0
171 | 771275511R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00244 | 0.11 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.456 | 19.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
172 | 771275521R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00202 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 9.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
173 | 771475014RV6 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 363.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00048 | 0.17 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.236 | 85.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | garáž : 135 |  | 135 | [23 empty] | VV | 0
|  | balkóny : 5,4*12+4,54*36 |  | 228.24 | [23 empty] | VV | 0
174 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 363.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.154 | 55.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
175 | 771575107RV6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00305 | 0.58 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.97 | 185.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,84*3*4 + 3,7*9*4 |  | 191.28 | [23 empty] | VV | 0
176 | 771577131R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů nerez, hrany schodů, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 8 mm, | m | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*48 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 0
177 | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 449.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 31.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 363,24+43,2+43,2 |  | 449.64 | [23 empty] | VV | 0
178 | 771579791R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 5.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 77101 | Dodávka dlažby | m2 | 276.5004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sokl : 363,24*0,1*1,1 |  | 39.9564 | [23 empty] | VV | 0
|  | schod u balkón dveří : (0,2+0,35)*0,9*48*1,1 |  | 26.136 | [23 empty] | VV | 0
|  | balkóny : 191,28*1,1 |  | 210.408 | [23 empty] | VV | 0
180 | 77102 | D+M napojovacích, dilatačních, koutových, ukončovacích profilů (vztaženo k m2 podlah balk) | m2 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.09 |  | 0 |  |  |  |  | 261.54 | [6 empty] | DIL
182 | 777315186R00 | Podlahy z epoxidové plastmalty tloušťky 5 mm | m2 | 467.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01304 | 6.09 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.56 | 261.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 205,79+261,24 |  | 467.03 | [23 empty] | VV | 0
183 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 106.87 | [6 empty] | DIL
184 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 701.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03248 | 22.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | u měněných oken, vnější stěna pavlače, vstupy : (12,5+26,8)*3*4-32*2,95*1,635 |  | 317.256 | [23 empty] | VV | 0
|  | 527,7*0,5 + 60*2 |  | 383.85 | [23 empty] | VV | 0
185 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 701.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 71.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
186 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 7.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
187 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00035 | 0.14 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
188 | 21001 | Demontáž bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
189 | 21002 | Elektroinstalace - hromosvod - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1436.48 | [6 empty] | DIL
190 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 393.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.933 | 367.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
191 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 393.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.653 | 257.13 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
192 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 393.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 192.95 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
193 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 7481.6403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
194 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 393.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 370.93 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
195 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 2362.6232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 248.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
196 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 393.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
197 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
198 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
199 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
200 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
201 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
202 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
203 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
204 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
205 | 005211020R1 | Vytýčení, ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu