## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 25-21m | ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
| Objekt: |  | I. etapa | Oprava elektroinstalace B a hlavní trasy
1129 | Rozpočet: |  | 01 | I. etapa - pavilon B a hlavní trasy
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | I. etapa | Oprava elektroinstalace B a hlavní trasy |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | I. etapa - pavilon B a hlavní trasy |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 25-21m - ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
#POPO | Popis objektu: I. etapa - Oprava elektroinstalace B a hlavní trasy
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - I. etapa - pavilon B a hlavní trasy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## I. etapa 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25-21m | ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka | [25 empty] | STA
O: | I. etapa | Oprava elektroinstalace B a hlavní trasy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | I. etapa - pavilon B a hlavní trasy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 18.8 | [6 empty] | DIL
1 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0.94 | 18.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [25 empty] | POP
|  | revizní dvířka v SDK kufru v dlouhé spojovací chodbě : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
2 | 553476656R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 45 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.58 |  | 0 |  |  |  |  | 856.67 | [6 empty] | DIL
3 | 611403399R00 | Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky | m2 | 125.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 13.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.80545 | 101.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104B : 15,1*0,1 |  | 1.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105B : 81,9*0,1 |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106B : 17,9*0,1 |  | 1.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107B : 5,8*0,1 |  | 0.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108B : 14,5*0,1 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109B : 5*0,1 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110B : 24,7*0,1 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111B : 166*0,1 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204B : 15,1*0,1 |  | 1.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205B : 75,5*0,1 |  | 7.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206B : 17,8*0,1 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207B : 6,0*0,1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208B : 20,5*0,1 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 301B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 303B : 72,6*0,1 |  | 7.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 304B : 15,1*0,1 |  | 1.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 305B : 75,5*0,1 |  | 7.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 306B : 17,8*0,1 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 307B : 6,0*0,1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 308B : 20,5*0,1 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
4 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 250.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 1.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.381 | 95.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 101B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104B : 15,1*0,2 |  | 3.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105B : 81,9*0,2 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106B : 17,9*0,2 |  | 3.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107B : 5,8*0,2 |  | 1.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108B : 14,5*0,2 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109B : 5*0,2 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110B : 24,7*0,2 |  | 4.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111B : 166*0,2 |  | 33.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204B : 15,1*0,2 |  | 3.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205B : 75,5*0,2 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206B : 17,8*0,2 |  | 3.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207B : 6,0*0,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208B : 20,5*0,2 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 301B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 303B : 72,6*0,2 |  | 14.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 304B : 15,1*0,2 |  | 3.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 305B : 75,5*0,2 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 306B : 17,8*0,2 |  | 3.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 307B : 6,0*0,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 308B : 20,5*0,2 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 611481211RU1 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 250.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00536 | 1.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.484 | 121.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
6 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 261.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 27.99 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.69998 | 182.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 101B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104B : 31,4*0,1 |  | 3.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105B : 170,6*0,1 |  | 17.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106B : 37,1*0,1 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107B : 11,9*0,1 |  | 1.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108B : 29,7*0,1 |  | 2.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109B : 10,6*0,1 |  | 1.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110B : 51,5*0,1 |  | 5.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111B : 346,7*0,1 |  | 34.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204B : 31,4*0,1 |  | 3.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205B : 157,5*0,1 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206B : 37,1*0,1 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207B : 12,5*0,1 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208B : 42,6*0,1 |  | 4.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 301B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 303B : 151,2*0,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 304B : 31,4*0,1 |  | 3.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 305B : 157,5*0,1 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 306B : 37,1*0,1 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 307B : 12,5*0,1 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 308B : 42,6*0,1 |  | 4.26 | [23 empty] | VV | 0
7 | 612471411R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová | m2 | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 3.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.319 | 166.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | 101B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104B : 31,4*0,2 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105B : 170,6*0,2 |  | 34.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106B : 37,1*0,2 |  | 7.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107B : 11,9*0,2 |  | 2.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108B : 29,7*0,2 |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109B : 10,6*0,2 |  | 2.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110B : 51,5*0,2 |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111B : 346,7*0,2 |  | 69.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 201B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 202B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 203B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 204B : 31,4*0,2 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 205B : 157,5*0,2 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 206B : 37,1*0,2 |  | 7.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207B : 12,5*0,2 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 208B : 42,6*0,2 |  | 8.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 301B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 303B : 151,2*0,2 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 304B : 31,4*0,2 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 305B : 157,5*0,2 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 306B : 37,1*0,2 |  | 7.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 307B : 12,5*0,2 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 308B : 42,6*0,2 |  | 8.52 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612481211RU1 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 2.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.362 | 189.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.29 |  | 0 |  |  |  |  | 310.29 | [6 empty] | DIL
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 1449.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 2.29 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.214 | 310.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, m.č. 101B-111B : 60,48+60,48+60,48+12,56+68,25+14,85+4,78+11,88+4,25+20,55+138,68 |  | 457.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba - hlavní trasa přívodu elektro : 405 |  | 405 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 9.3 |  |  |  |  | 583.61 | [6 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1549.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.308 | 477.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, m.č. 101B-111B : 60,48+60,48+60,48+12,56+68,25+14,85+4,78+11,88+4,25+20,55+138,68 |  | 457.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba - hlavní trasa přívodu elektro : 405 |  | 405 | [23 empty] | VV | 0
|  | nářaťovna, část tělocvičny : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
11 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 4649.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 9.3 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.015 | 69.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | průběžný úklid, 3 x : 1549,94*3 |  | 4649.82 | [23 empty] | VV | 0
12 | 713134211RK9 | Montáž předělu z fólie s přelepením spojů, vč. dodávky fólie a kotevních lišt | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.14 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předělující zástěnu do chodby za pavilon B (mezi pavilonem B a C) k oddělení provozu školy : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | předělující zástěnu do chodby před pavilon A (mezi pavilonem A a vstupní chodbou) k oddělení provozu školy a bytu : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
13 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 1 | 32 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | vyklízení a zpětné nastěhování vybavení skladu nářadí : 2*16 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.87 |  | 0 |  |  |  |  | 191.01 | [6 empty] | DIL
14 | 954312202R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01405 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 1.05 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 2- straný SDK - tvar L 300/400 mm : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
15 | 954312302R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 1.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 1.44 | 122.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 2- straný SDK - tvar L cca 600/600 mm : 85 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
16 | 954313202R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02063 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 1.4 | 24.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 3- straný SDK - tvar U 400/300/400 mm : 17,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
17 | 954313302R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03173 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 25/ I | 1.915 | 32.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 3- straný SDK - tvar U cca 600/600/600 mm : 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.86 |  |  |  |  | 25.26 | [6 empty] | DIL
18 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.01183 | 0.86 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.346 | 25.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původní SDK kufr : 73 |  | 73 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 105.74 | [6 empty] | DIL
19 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 55.8901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 1.892 | 105.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 7.73 |  |  |  |  | 700.21 | [6 empty] | DIL
20 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 773.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7.73 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.07668 | 59.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop + stěny (pod novou omítku), dle pol 2 a 5 : 250,82+522,5 |  | 773.32 | [23 empty] | VV | 0
21 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 4161.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.29 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.03248 | 135.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, m.č. 101B-111B - stěny : 325*3,5 |  | 1137.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B - stěny : 264*3,5 |  | 924 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B - stěny : 264*3,5 |  | 924 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK kufr : 110*(0,5+0,4)+25*(0,4+0,5+0,4) |  | 131.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np, m.č. 101B-111B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+68,25+14,85+4,78+11,88+4,25+20,55+138,68 |  | 457.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
22 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 1176.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.18 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.10191 | 119.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK kufr : 110*(0,5+0,4)+25*(0,4+0,5+0,4) |  | 131.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np, m.č. 101B-111B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+68,25+14,85+4,78+11,88+4,25+20,55+138,68 |  | 457.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B - stropy : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
23 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 2985.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.48 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.10902 | 325.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, m.č. 101B-111B - stěny : 325*3,5 |  | 1137.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B - stěny : 264*3,5 |  | 924 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B - stěny : 264*3,5 |  | 924 | [23 empty] | VV | 0
24 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 773.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.021 | 16.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.029 | 23.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba, nářaďovna : 4*5*10 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 4*5*10 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 4*5*10 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 4*5*10 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
26 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 1549.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.54 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.0135 | 20.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, m.č. 101B-111B : 60,48+60,48+60,48+12,56+68,25+14,85+4,78+11,88+4,25+20,55+138,68 |  | 457.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np, m.č. 201B-208B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np, m.č. 301B-308B : 60,48+60,48+60,48+12,56+62,95+14,85+5,01+17,04 |  | 293.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba - hlavní trasa přívodu elektro : 405 |  | 405 | [23 empty] | VV | 0
|  | tělocvična - část, nářaďovna : 20*5 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 21001 | Elektroinstalace - viz samostaný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 156.3 | [6 empty] | DIL
28 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 25.0116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 2.009 | 50.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
29 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 12.5058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.959 | 11.99 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 37.8964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.49 | 18.57 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
31 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 720.0322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 37.8964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.942 | 35.7 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
33 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 378.9643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0.105 | 39.79 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
34 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 37.8964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
36 | 005121 R1 | Zařízení staveniště, vč. mobilního WC | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
38 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
39 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
40 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
41 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 12%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0 | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
3 | Podružný materiál |  | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu |  | 0
5 | SILNOPROUDY (MONTÁŽ) | 0 | 0
6 | SILNOPROUDY (MAT.NOSNÝ) |  | 0
7 | Podružný materiál |  | 0
8 | EZS (MONTÁŽ) | 0 | 0
9 | SK (MONTÁŽ) | 0 | 0
10 | SK (MAT.NOSNÝ) |  | 0
11 | Podružný materiál |  | 0
12 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) |  | 0
13 | Podružný materiál |  | 0
14 | Přesun dodávek |  | 0
| CELKEM URN | 0 | 0
B. | HZS
15 | Hodinová zúčtovací sazba | 0 | 0
| CELKEM HZS | 0 | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
16 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0 | 0
17 | Doprava dodávek |  | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0 | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
18 | Doprava |  | 0
| CELKEM VRN | 0 | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0 | 0 | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  | 0
| hodnoty DPH: |  | 0
| náklady včetně DPH: |  | 0
DOPLNIT CENU V Kč,-
DOPOČTENÁ CENA V Kč,-

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 390 | m | 0 | 21%
2 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 550 | m | 0 | 21%
3 | 210010351 | krab.rozvodka typ /14P E90-R, 120x100x53, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. |  | 43 | ks | 0 | 21%
4 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 340 | ks | 0 | 21%
5 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 20 | ks | 0 | 21%
6 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 10 | ks | 0 | 21%
7 | 2108100412 | 1-CHKE 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 860 | m | 0 | 21%
8 | 210810057 | CXKH-Rm 5Cx10 mm2 750V (PU) |  | 30 | m | 0 | 21%
9 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 |  | 2800 | ks | 0 | 21%
10 | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo N |  | 43 | ks | 0 | 21%
11 | 215591216 | příchytka kabelová E30-E90 |  | 2800 | ks | 0 | 21%
12 | BB210010351 | krab.rozvodka typ 11 do 4mm2 vč.zapoj. |  | 50 | ks | 0 | 21%
13 | BB210800116 | CXKH-R 5Cx2.5 mm2 750V (PO) |  | 590 | m | 0 | 21%
14 | BB210810046 | CXKH-R 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 390 | m | 0 | 21%
15 | BB220370451 | repro s regul.hlasitosti skříň do 6W |  | 15 | ks | 0 | 21%
16 | BB220370562 | regulátor hlasitosti pod omítku 6 drátový |  | 15 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
EZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 200002 | SYKFY 5x2x0,5 do husího krku |  | 590 | ks | 0 | 21%
2 | 20120001 | Montáž a zapojení baterie 12V |  | 2 | Ks | 0 | 21%
3 | 20120004 | Montáž čidla na zeď |  | 12 | ks | 0 | 21%
4 | 20120020 | Montáž expanderů modulů |  | 1 | KS | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
SILNOPROUDY
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 0000005 | A- Montáž svítidla |  | 194 | ks | 0 | 21%
2 | 0000005 | B- Montáž svítidla |  | 18 | ks | 0 | 21%
3 | 0000005 | C- Montáž svítidla |  | 44 | ks | 0 | 21%
4 | 0000005 | D- Montáž svítidla |  | 8 | ks | 0 | 21%
5 | 0000005 | E- Montáž svítidla |  | 50 | ks | 0 | 21%
6 | 0000005 | G- Montáž svítidla |  | 15 | ks | 0 | 21%
7 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 65 | ks | 0 | 21%
8 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 134 | ks | 0 | 21%
9 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 82 | ks | 0 | 21%
10 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 30 | ks | 0 | 21%
11 | 210010351 | krab.rozvodka typ do 4mm2 vč.zapoj. |  | 25 | ks | 0 | 21%
12 | 210010502 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. |  | 329 | ks | 0 | 21%
13 | 210020523 | kab.žlab 250/100 - požární odolnost min. 60min - DO |  | 65 | ks | 0 | 21%
14 | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 65 | ks | 0 | 21%
15 | 210110071X | STOP tlačítko |  | 2 | ks | 0 | 21%
16 | 210111061 | zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z |  | 1 | ks | 0 | 21%
17 | 210190005 | mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg |  | 3 | ks | 0 | 21%
18 | 210220321 | svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) |  | 36 | ks | 0 | 21%
19 | 210810045 | CXKH-Rm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 6310 | m | 0 | 21%
20 | 210810046 | CXKH-Vm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 120 | m | 0 | 21%
21 | 210810046 | CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 4380 | m | 0 | 21%
22 | 210810055 | CXKH-Rm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 390 | m | 0 | 21%
23 | 210810109 | CXKH-Rm 5Cx25 mm2 1kV /PU/ |  | 60 | m | 0 | 21%
24 | 211010002 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  | 690 | ks | 0 | 21%
25 | 215012130 | lišta vkládací s víčkem 40mm |  | 290 | m | 0 | 21%
26 | BB210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 15 | ks | 0 | 21%
27 | W210110089 | Spínač lnfra |  | 40 | ks | 0 | 21%
28 | WA210800547X | CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) |  | 260 | m | 0 | 21%
29 | X210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 134 | ks | 0 | 21%
30 | X210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 82 | ks | 0 | 21%
31 | X210220582 | Skříň HOP |  | 1 | ks | 0 | 21%
32 | X215191621 | svorkovnice rozboč |  | 960 | ks | 0 | 21%
33 | x214281001 | zapojení el spotřebiče.- ŽALUZIE |  | 30 | ks | 0 | 21%
34 | x214281001 | zapojení el spotřebiče.- PISOÁR |  | 3 | ks | 0 | 21%
35 | x215112321 | spinač 1-pól. řazení 2 pro žaluzie |  | 30 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
SK
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 610 | m | 0 | 21%
2 | 220270224 | Kabel SK obvodů |  | 1260 | m | 0 | 21%
3 | PC-1009 | Montáž datové zásuvky dvoj |  | 13 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | Centrální Bateriový Systém , S230Z-H--SICURO-Z 230 / 2,0 / 012 / 05 / 1,0 / ALS, Nabíjecí modul 500W 2A-216V, Battery set NPP (18ks) 12V / 12Ah, Napájecí modul výstupních okruhů NO typ AKS 4 x EÜ, Podmíněně řízený přepínací modul LSS, řídící |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 2 |  | Požárně odolná instalační krabice, 4 plastové průchodky, jedna keramická svorkovnice., /14P E90-R, 120x100x53, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. |  | 43 | KS | 0 | 21%
O 3 |  | Příslušenství CBS - Monitor sítě UV |  | 3 | KS | 0 | 21%
O 4 |  | Kombinovaný monitorovací a spínací modul LSSA 3+5 (230V) |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 5 |  | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) |  | 2800 | KS | 0 | 21%
O 6 |  | box EI60 - EI60 box DP1-S200 |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 7 | 00030 | ZX8 - expander |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 8 | 00031 | čidlo PIR 16m |  | 12 | Ks | 0 | 21%
O 9 | 00065 | VL 2x0,5 + 4x0,22 - stíněný kabel 2x0,5 + 4x0,22m |  | 590 | m | 0 | 21%
O 10 | 00069 | Akumulátor 12V 7Ah |  | 2 | Ks | 0 | 21%
O 11 | 00074 | PS-zdroj v boxu vč.trafa 817 |  | 1 | Ks | 0 | 21%
12 | 00368 | svorka lustrová 3x4mm2 07 |  | 329 | ks | 0 | 21%
13 | 010175-U | CXKH-R 3X1,5 |  | 6310 | M | 0 | 21%
14 | 010176-U | CXKH-R 3CX2,5 |  | 4380 | M | 0 | 21%
15 | 010195-U | CXKH-R 5CX 1,5 |  | 390 | M | 0 | 21%
16 | 010196-U | CXKH-R 5CX10 |  | 30 | M | 0 | 21%
17 | 010199-U | CXKH-R 5CX25 |  | 60 | M | 0 | 21%
18 | 011427 | 1-CHKE-V 3Cx2,5 |  | 860 | m | 0 | 21%
O 19 | 022 0602117730 | UTP Cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix |  | 1260 | KS | 0 | 21%
20 | 090901 | KR.D /CR |  | 25 | KS | 0 | 21%
O 21 | 1142109 | KABEL CHKE-V 5Cx2.5 |  | 120 | M | 0 | 21%
O 22 | 130208X | Tlačítko IP65 - T6 v krytu ( červené ) " TOTAL, CENSTRAL , FVE STOP " |  | 2 | KS | 0 | 21%
23 | 150180 | 16/5 ZASUVKA IP44 100 |  | 1 | KS | 0 | 21%
24 | 1540720 | ZLAB KABELOVY LH 40x40 HC.HD |  | 290 | M | 0 | 21%
25 | 1610086 | SPOJKA ZLABU S - požární odolnost min. 60min |  | 130 | KS | 0 | 21%
26 | 1610110 | NOSNIK žlabu drátěného 130mm - požární odolnost min. 60min |  | 65 | KS | 0 | 21%
27 | 1610116 | DRZAK D - kabelového žlabu - požární odolnost min. 60min |  | 65 | KS | 0 | 21%
28 | 1610132 | TYC ZAVITOVA 8mm/1m pozi - požární odolnost min. 60min |  | 65 | KS | 0 | 21%
O 29 | 1740306 | TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1 320 |  | 550 | M | 0 | 21%
30 | 190202 | SP.č.1. ip20 |  | 65 | KS | 0 | 21%
O 31 | 191104x | Analogové nástěnné hodiny DN32 |  | 9 | KS | 0 | 21%
O 32 | 191104x | Přijímač radiosignálu DCF |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 33 | 191104x | Hlavní hodiny ETC - EuroTime Center ETC obsluhuje hodinový systém s podružnými hodinami ovládanými impulsy. Výkonové relé ovládá světla, topení, zvonění a jiná zařízení s týdenní pravidelností a/nebo programy závislé na datu. |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 34 | 191104x | Hlavní řídící jednotka ovládání ALARM SVÍTIDEL |  | 1 | KS | 0 | 21%
O 35 | 191104x | Zvonek školní melodický - výběr melodie |  | 3 | KS | 0 | 21%
O 36 | 191104x | Hlavní ÚSTŘEDNA ROZHLASOVÁ - 100V samostatný systém s až 6 zónami nebo rozšířen až na 60 zón pomocí dalších 6zónových routerů. Připojení až 8 call stanic. Propojení se provádí pomocí standardních konektorů RJ45 a stíněného kabelu CAT-5. Vestavěný ze |  | 1 | KS | 0 | 21%
37 | 200102 | PASKA CU 50CM |  | 36 | Ks | 0 | 21%
38 | 200137 | ZEM.SVORKA ZS16 /zem/ |  | 36 | Ks | 0 | 21%
39 | 200141 | TR.OHEB.MONOF.1423/1 |  | 390 | M | 0 | 21%
40 | 200141 | TR.OHEB.MONOF.1423/1 |  | 610 | M | 0 | 21%
O 41 | 200243 | HMOZDINKA kov 8 |  | 2800 | KS | 0 | 21%
42 | 200295 | KR.KP 67/1 |  | 65 | KS | 0 | 21%
43 | 200295 | KR.KP 67/1 |  | 134 | KS | 0 | 21%
44 | 200295 | KR.KP 67/1 |  | 82 | KS | 0 | 21%
45 | 200295 | KR.KP 67/1 |  | 30 | KS | 0 | 21%
46 | 230254 | NEPERFOROVANÝ ZLAB 250/100 - VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , PODPĚR , KOTVENÍ |  | 65 | KS | 0 | 21%
O 47 | 240005 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 |  | 2800 | KS | 0 | 21%
48 | 240005 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 |  | 690 | KS | 0 | 21%
O 49 | 300025 | N1,2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO, SVÍTIDLO LED - přisazená montáž,Adresné svítidlo pro CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM. V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 24 | KS | 0 | 21%
O 50 | 300025 | NA1,2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO, SVÍTIDLO LED - , přisazená montáž,Adresné svítidlo pro CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM. V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 19 | KS | 0 | 21%
O 51 | 3000251 | G - SVÍTIDLO LED 28W, d-42cm, sklo opál mat,IP43,28W, LED 28W/840,chladná bílá,28W,3600lm, V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 15 | KS | 0 | 21%
O 52 | 3000251 | A - SVÍTIDLO-LED 1 x 70047o, 45W, 4275lm, Ra80, 4000K , PAN LED 45W 120X30 UGR<19 4K o, přisazené V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 194 | KS | 0 | 21%
O 53 | 3000251 | B - SVÍTIDLO-LED 1 x LED, 23W, 3400lm, Ra80, 4000K, Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 18 | KS | 0 | 21%
O 54 | 3000251 | C - SVÍTIDLO-LED 1 x 70041o, 38W, 3040lm, Ra80, 4000K, PAN LED 38W 60X60 UGR<19 4K o přisazené V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 44 | KS | 0 | 21%
O 55 | 3000251 | D - SVÍTIDLO-LED 1 x 40001o_39W, 39W, 5225lm, Ra80, 4000K , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 8 | KS | 0 | 21%
O 56 | 3000251 | E - SVÍTIDLO-LED 1 x 40306o, 25W, 2500lm, Ra90, 4000K, DWL IP54 25W 75° C90 SAT ED 4K o V souladu s světelně technickým výpočtem. |  | 50 | KS | 0 | 21%
57 | 5014A-A00240 B | Zásuvka DAT CAT 6a 2xRJ45 včetně krabice |  | 13 |  | 0 | 21%
58 | BB010176-U | CXKH-R 3CX2,5 |  | 390 | M | 0 | 21%
59 | BB010198-U | CXKH-R 5CX 2,5 |  | 590 | M | 0 | 21%
60 | BB150243 | KR.ACIDUR 11/12 SEDA |  | 50 | KS | 0 | 21%
61 | BB200295 | KR.KP 67/1 |  | 15 | KS | 0 | 21%
O 62 | BB334021 | Regulátor hlasitosti repro - s nuceným odposlechem |  | 15 | KS | 0 | 21%
O 63 | BB334031 | Reproduktor 10W |  | 15 | KS | 0 | 21%
64 | W270226 | Spínač PIR stropní - Čidlo pohybu PIR přisazená montáž, krytí IP 44, snímací úhel 360 °, dosah 10 m, doba sepnutí 30 s – 30 min, citlivost 10–2 000 lx, barva bílá, barva bílá, průměr 106 mm, hloubka 52 mm |  | 40 | KS | 0 | 21%
65 | WA010107-UX | CY 6 ZEL. ZLUTY |  | 260 | M | 0 | 21%
O 66 | X150465 | SVORKA ROZBOČOVACÍ 2,5/5 5x1-2,5mm |  | 960 | KS | 0 | 21%
67 | X190705 | ZAS.230V/16A. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ |  | 134 | KS | 0 | 21%
68 | X190705 | ZAS.230V/16A. KOMPLET BÍLÁ |  | 82 | KS | 0 | 21%
O 69 | x191104 | SP.žaluziový komplet |  | 30 | KS | 0 | 21%
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Prořez (5,00%):
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za materiály celkem: |  |  | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 090493 | Rozvaděč RH - uprava , doplnění - včetně výzbroje viz. výkr. - PD |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 2 | 090493 | Rozvaděč RP-1B - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 3 | 090493 | Rozvaděč RP-2B - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 4 | 090493 | Rozvaděč RP-3B - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 5 | 090493 | Rozvaděč RACK - doplnění POE včetně výzbroje viz. výkr. - PD |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 6 | 090493 | telefonní ústředna – P550 - 50 uživatelů, 25 hovorů, až 8 portů pro FXS/GSM/FXO/BRI |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 7 | 090493 | karta 1x FSO, 1x FXS - SO |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 8 | 090493 | karta 2x ISDN 2 S0 - do B2 |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 9 | 090493 | IP přístroj SIP TEL T31P |  | 26 | ks | 0 | 21%
O 10 | 090493 | IP přístroj SIP TEL T46U |  | 2 | ks | 0 | 21%
O 11 | 090493 | police pevnostní 2U 450mm, 2mm plech |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 12 | 090493 | TELEFONY, ÚSTŘEDNA - instalace, zprovoznění telefonní ústředny, nastavení, doprava |  | 1 | ks | 0 | 21%
13 | X90503 | Hl.ochranná přípojnice ,,HOP,, |  | 1 | ks | 0 | 21%
14 | X90504 | Protokoly měření intenzity osvětlení dle požadavků KHS a ČSN |  | 27 | ks | 0 | 21%
Celkem za dodávky:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za dodávky celkem: |  |  | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Sekací práce |  | 420 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Vyměřování tras. |  | 50 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Spolupráce s revizním technikem |  | 40 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 60 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Revize elektro |  | 50 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Demontážní práce |  | 420 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Napojení na stávající okruh |  | 50 | hod. | 0 | 21%
8 |  | Vyhledání stávajících okruhů |  | 40 | hod. | 0 | 21%
9 |  | Lešení |  | 160 | hod. | 0 | 21%
10 |  | Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. |  | 8 | hod. | 0 | 21%
11 |  | Montáž Centrální Bateriový Systém Beghelli-Präzisa , |  | 48 | hod. | 0 | 21%
12 |  | Zapojení Centrální Bateriový Systém Beghelli-Präzisa , |  | 48 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: |  |  | 0

## Specifikace TS
Specifikace zařízení telefonního systému
telefonní ústředna - 50 uživatelů, 25 hovorů, až 8 portů pro FXS/GSM/FXO/BRI
Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, integr. Call Centrum a panel operátora ■ Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů ■ Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly ■ Automatické nahrávání hovorů v ceně ■ Zcela nový, výkonnější hardware ■ Nový design webového rozhraní ■ Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další ■ Možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora Ústředna obslouží až 50 uživatelů - klapek. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídavných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, jako operátor, supervisor, zaměstnanec, apod. Centrum událostí, díky kterým ihned po přihlášení obdržíte nejnovější informace o stavu a funkčnosti vaší ústředny, dále interaktivní dashboard, prostřednictvím kterého je možné se jednoduchým kliknutím přesunout do samotné konfigurace nebo vykreslování grafů ukazujících aktuální či historické zatížení ústředny. Dále je také možné využít funkci speech-to-text pro maximální zefektivnění Vaší práce a pro co největší komfort pro Vaše zákazníky. Díky této funkci může ústředna zpracovávat záznamy z hlasové schránky a odesílat je přímo Vám do emailu. Díky výkonnějšímu hardwaru dokáže ústředna importovat až 50 000 kontaktů. Ty lze poté ještě řadit do oddělených telefonních seznamů, které díky právům můžete sdílet pouze s určitými uživateli. Opakované kontaktování osob ze specifických seznamů je rychlé, přehledné a hlavně snadné, a to i díky možnosti krátké poznámky u daného kontaktu. Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly. Při zakoupení rozšiřující roční licence platné pro celou ústřednu (EP/UP licence), odemknete nadstavbové funkce, mezi které patří například: Operátorský panel, vyšší funkce Call centra, Wallboard - online náhled stavu Call centra, detailní reporting hovorů a provozu Call centra, Linkus Cloud Service, Remote Access Service, a další. Pokud budete chtít nadstavbové funkce využívat i po prvním roce, je možné si zakoupit další roční předplatné této licence. Kromě všech těto zajímavých funkcí, bylo u ústředen z řady P přepracováno webové rozhraní, které je nyní uživatelky velmi přívětivé a přehledné.
Podporované moduly jsou: ■ S2 / TN0168 - S2 modul (2x FXS port pro analogové telefony) ■ O2 / TN0167 - O2 modul (2x FXO port pro 2 analogové linky) ■ SO / TN0175 - SO modul (1x FXS port a 1x FXO port) ■ B2 / TN0169 - BRI modul (2x BRI port pro ISDN2 linky) ■ GSM / 10001127 - GSM modul (1x GSM port pro SIM kartu) ■ LTE-E / 10000175 - 4G LTE modul - 1x GSM port pro jednu kartu Ústředna má 4 pozice pro moduly (8x portů). Telefonní přístroje kompatibilní s PBX, SPECIFIKACE: Maximální počet poboček: 50 Max. počet souběžných hovorů : 25 FXS porty pro analogová zařízení: 0 (volitelně až 8) FXO (PSTN) porty pro analogové linky: 0 (volitelně až 8) BRI (euroISDN2) porty: 0 (volitelně až 8) EX08 rozšiřující karta: nelze vložit, obsahuje 4 vestavěné pozice pro moduly EX30 rozšiřující karta: nelze vložit D30 modul: nelze vložit Ethernet porty: 2x10/100/1000 (WAN+LAN) Mb/s Přesměrování hovoru (funkce Follow me): Ano Přidržení hovoru: Ano Přepojení hovoru: Ano Zaparkování hovoru: Ano Čekající hovor: Ano Funkce nerušit - Do Not Disturb: Ano Konference: Ano Hudba při čekání (Music on Hold): Ano Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up) : Ano Automatická spojovatelka : Ano (víceúrovňová) Denní / noční režim / svátek: Ano Faxový protokol T.38: Ano Detailní výpis hovorů (CDR) : Ano DTMF: Ano Zobrazení čísla volajícího (CLIP): Ano GSM pásma: 850/900/1800/1900 DHCP klient: Ano DDNS: Ano NTP klient: Ano SNMP: Ne IPv6: Ne Firewall: Ano QoS: Ano VLAN: Ano VoIP protokoly: SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX Hlasové kodeky: G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC Video kodeky: H.263,H.263P,H.264,MPEG4 Správa zařízení: Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace: Ano Možnost upgrade firmwaru: Ano Indikace stavu pomocí LED diod: Ano Billing (účtovací SW): Ne (možno propojit s SW třetích stran) Příručky: Česká zkrácená,anglická Rozměry: 340 x 210 x 44 mm Napájecí adaptér: 230V, 16.4.2021 - Snadné nastavení a správa ústředen řady P díky češtině Ve webovém rozhraní všech modelů ústředen se nově od poslední verze firmware objevuje také česká lokalizace. Panel front, operátorek či Wallboard tak nyní můžete sledovat v reálném čase a navíc v českém jazyce. Věříme, že tuto novinku oceníte a pomůže Vám ještě lépe prezentovat tyto skvělé ústředny Vašim zákazníkům. Česká lokalizace usnadní práci nejen při nastavování a správě ústředny, ale také dalším zaměstnancům, kteří s ústřednou budou pracovat. Recepční, přepojovatelky, supervizoři nebo agenti v call centrech - ti všichni ocení webové rozhraní v českém jazyce pro rychlejší a jednodušší plnění úkolů. nový firmware pro ústředny řady, které obsahuje zajímavé funkce, které Vašim zákazníkům usnadní práci a hlavně rozšíří možnosti využití ústředny. Na jaké funkce se tedy mohou Vaši zákazníci těšit? Concurrent registrations – Možnost registrovat až 3 zařízení na jednu klapku. Je tedy možné, mimo registrace aplikací Linkus použít např. registraci stolního telefonu a zároveň bezdrátové ručky pro možnost vetší mobility. Možnost integrace s MS Teams – Tato integrace umožňuje propojení ústředny Yeastar s platformou Teams. Je tak možné přijímat na Vaši Teams aplikaci volání z ústředny či přímo státních čísel, registrovaných v ústředně. Samozřejmostí je také možnost provádění odchozích interních či státních volání. Přidáno rozhraní AMI – Díky této funkci je nyní možné připojit k ústředně aplikace třetích stran, a to na základě standardního Asterisk rozhraní, které je shodné pro všechny Asterisk zařízení.
karta 1x FSO, 1x FXS
Kombinace jednoho FXS portu pro připojení (ponechání) analogového telefonu a FXO portu pro připojení klasické analogové státní linky (PSTN
karta 2x ISDN 2 S0
Kombinace 2 portů ISDN linky
IP přístroj SIP
Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 100Mb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací ■ 2,3" podsvícený LCD displej ■ 2 SIP účty ■ Technologie Optima HD Voice ■ Česká/slovenská lokalizace ■ Tento moderní telefon v atraktivním designu je vhodný do kanceláře i pro domácí použití.Je vybaven 2,3" podsvíceným LCD grafickým displejem s rozlišením 132x64 pixelů a duálním 100 Mb/s switchem. Nabídne Vám 2 SIP účty a velký telefonní seznam na 1000 kontaktů, včetně podpory XML a LDAP seznamů. Pro větší uživatelský komfort tu najdete také 2 programovatelná tlačítka. Technologie Optima HD Voice zajišťuje vysokou kvalitu přenášeného zvuku, plně využívá také pokročilé bezpečnostní normy a šifrování (TLS/SSL). Nová řada telefonů poskytuje ničím nerušenou komunikaci díky technologii Smart Noise Filtering, která odstraňuje veškeré ruchy a šumy z okolí a zajišťuje tak vynikající kvalitu přenášeného zvuku. Novinkou je také sjednocený firmware a inetgrace s platformou, díky které se telefony snadno nasazují a spravují, což značně sníží náklady na provoz a údržbu. Telefon je možné postavit na stůl či přichytit na zeď, máte jej tak kdykoliv snadno po ruce. Má českou i slovenskou lokalizaci displeje i web managementu, jeho ovládání je jednoduché a intuitivní. Podpora IPv6, duální 100Mb/s ethernetový port, kompatibilita s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk), atd. zaručují uplatnění tohoto telefonu i v nejmodernějších síťových infrastrukturách. Změny však najdete i uvnitř tohoto telefonu, kde proběhla kompletní výměna HW a přidání několika nových funkcí, díky kterým jsou telefony rychlejší a výkonější. Telefon podporuje PoE napájení! V balení však již nově naleznete také adekvátní adaptér. Nabízí ideální kombinaci moderní technologie, uživatelského komfortu a příznivé ceny. SPECIFIKACE: Datová rozhraní: Ethernet Ethernet: 2x 10/100 Mb/s Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: Ne QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ: Černobílý Displej - velikost: LCD grafický 132x64 pixelů Displej - podsvícený: Ano VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků: G.722, G.711μ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 2 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Možnost připojení náhlavní soupravy: Ano, RJ9 konektor Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Počet vyzváněcích melodií: 10 Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie: Ano Vibrační vyzvánění: Ne Zobrazení data a času: Ano Lokální tel. seznam: 1000 kontaktů Vzdálené tel. seznamy: XML, LDAP Počet programovatelných tlačítek: 2 Historie - seznam příchozích hovorů: 100 Historie - seznam odchozích hovorů: 100 Historie - seznam zmeškaných hovorů: 100 Bezpečnost: SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), OpenVPN, heslo pro přihlášení, kryptované konfig. soubory Voice Activity Detection (VAD): Ano Comfort Noise Generator (CNG): Ano Volací funkce: Přesměrování, Přidržení, přepojení, 3-cestná konference Identifikace volajícího (Caller ID): Ano Volací plán: Ano DTMF: RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO Čekající hovor (CW): Ano Automatický redial: Ano Ztlumit: Ano SMS: Ano Open API: XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML Indikace stavu pomocí LED: Ano Upgrade firmwaru: Ano Automatická konfigurace: Ano Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ne Napájecí adaptér: 5V DC / 600mA (je součástí balení) PoE (IEEE 802.3af): Ano Management: Web, klávesnice, auto. konfigurace Diagnostika: trace, syslog Rozměry: 209 x 188 x 150 mm Hmotnost: 770 g Možnost montáže na zeď: Ano
IP přístroj SIP manažerský
Špičkový manažerský IP telefon, bohatá funkční výbava, barevný 4,3” LCD displej s rozlišením 480x272 pixelů, USB port, IPv6, podpora kodeku Opus ■ 4,3" barevný TFT-LCD ■ možnost připojení expanzního modulu ■ Česká/slovenská lokalizace ■ Integrovaný 2x USB port ■ 27 programovatelných tlačítek ■ 4,3" barevný TFT LCD displej ■ Opus HD kodek ■ Telefon prošel novou hardwarovou revizi pro vyšší stabilitu a rychlost. Disponuje bohatou funkční výbavou a barevným 4,3” TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pixelů a druhám USB portem pro připojení jakéhokoliv USB donglu nebo náhlavní soupravy. Plnohodnotná podpora Broadsoft umožňuje pomocí Broadsoft UC zobrazovat i takové detaily, jako jsou fotografie u kontaktů. Vše zabaleno do atraktivního designu a ve vysoce kvalitním provedení. Podpora IPv6, duální 1 Gb/s ethernetový port, podpora pro bezdrátové náhlavní soupravy, integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk a Broadsoft Broadworks) umožňují nasazení i v nejmodernějších síťových infrastrukturách. Zařízení podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci. Telefon má českou i slovenskou lokalizaci displeje a webového managementu, jeho ovládání je tak velmi jednoduché a intuitivní. Telefon má 27 programovatelných tlačítek, ke kterým lze nastavit až 27 různých funkcí. K telefonu lze připojit až 3 externí rozšiřující moduly s LCD displejem a celkem až 180 pozicemi pro uložení kontaktů s BLF/BLA funkcemi (obsazeno/volno na lince). Balení tohoto produktu NEOBSAHUJE síťový adaptér, protože zařízení podporuje PoE napájení. Adaptér = Power over Ethernet – jedná se u využití datového kabelu vedoucího k IP telefonu současně i k jeho napájení Volitelné příslušenství: - napájecí adaptér 5V / 2A - rozšiřující modul s LCD, 60x (3x20) tlačítek SPECIFIKACE: Datová rozhraní Ethernet Síťové služby Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ Barevný Displej - velikost 4,3” TFT-LCD, rozlišení 480x272 pix, 16,7M barev VoIP standardy SIPv2 Podpora kodeků Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode Ano Počet SIP účtů 16 Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru Ano Počet vyzváněcích melodií 9 Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie Ano Zobrazení data a času Ano Lokální tel. seznam 1000 kontaktů Vzdálené tel. seznamy XML, LDAP, Broadsoft Počet programovatelných tlačítek 27 Historie - seznam příchozích hovorů 100 Historie - seznam odchozích hovorů 100 Historie - seznam zmeškaných hovorů 100 Bezpečnost SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig. soubory Voice Activity Detection (VAD) Ano Comfort Noise Generator (CNG) Ano Volací funkce Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference Identifikace volajícího (Caller ID) Ano Volací plán Ano DTMF RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO Čekající hovor (CW) Ano Automatický redial Ano Ztlumit Ano SMS Ne Open API XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML Indikace stavu pomocí LED Ano Upgrade firmwaru Ano Automatická konfigurace Ano Podpora IPv6 Ano Podpora rozšiřujících modulů Ano Napájecí adaptér 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba Max. 7,96 W Management Web, klávesnice, auto. konfigurace, SNMP Diagnostika trace, syslog Příručky Česká