## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 16 - Vodní prvek vč. technologie rozvodů
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Náměstí OVA-JIH, veřejný prostor Ostrava- Hrabůvka
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Náměstí OVA-JIH, veřejný prostor Ostrava- Hrabůvka |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 16 - Vodní prvek vč. technologie rozvodů |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Náměstí OVA-JIH, veřejný prostor Ostrava- Hrabůvka
Objekt : |  | SO 16 - Vodní prvek vč. technologie rozvodů
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0
2 | 332-436 | Spínaný zdroj 24VDC, 200W | kus | 2 |  | 0
3 | CYKY-J 4x1,5 | Kabeláž ke světlům CYKY-J 4x1,5 | bm | 340 |  | 0
4 | Kopo 40 | Kabelová chránička D40 | bm | 280 |  | 0
5 | LED OV1 | Nerezový přisazený LED jednobarevný reflektor , 9x3W, IP68, 24VDC | kus | 12 |  | 0
6 | 00002 | RGB převodník DMX reflektoru | kus | 12 |  | 0
7 | 00003 | Rozvaděč RGB převodníků | kus | 3 |  | 0
8 | 00004 | RGB řízení, naprogramování | kompl | 1 |  | 0
9 | MF2222714 | Frekvenční měnič 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz | kus | 1 |  | 0
10 | MF2222713 | Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz | kus | 1 |  | 0
11 | 00005 | Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič | kus | 2 |  | 0
12 | MF22288 | Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW | kus | 1 |  | 0
13 | FX3U-32MR/ES | Řídící systém, napájení 230V, 32xDI, 32xDO relé 2A | kus | 1 |  | 0
14 | SW1 | Aplikační sw PLC | kompl | 1 |  | 0
15 | 00006 | Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška | kompl | 1 |  | 0
16 | 00007 | Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru | kus | 1 |  | 0
17 | 00008 | Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65, | kus | 1 |  | 0
18 | KP 1 | Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" | kus | 12 |  | 0
19 | 00009 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem DN150 | kompl. | 1 |  | 0
20 | 00010 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
21 | 00011 | Drobný elektroinstalační materiál, kabeláž | kompl. | 1 |  | 0
22 | 00012 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
23 | 00013 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
24 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
25 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
26 | 03511235 | Uvedení do provozu | hod. | 4 |  | 0
27 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
28 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
29 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
30 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
31 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0
32 | 3511241 | Přesun hmot | kompl. | 1 |  | 0
33 | F 2451508 | Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 70mm, připojení G6/4" | kus | 12 |  | 0
34 | Art.1700 | Mosazné šoupě G6/4" | kus | 12 |  | 0
35 | atyp.plast 01 | PP jednoplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,0x2,0x2,0m, 2x vstupní komínek 600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou, rozměry 1,7x2,0x2,0mm, objem 5,8m³, čerpací jímka 300x300x300mm, vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku, bez poklopu | kus | 1 |  | 0
36 | atyp.plast 02 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
37 | atyp.plast 03 | PP podstavec čerpadla | kus | 3 |  | 0
38 | atyp.plast 04 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry | kus | 1 |  | 0
39 | atyp.plast/nerez 01 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0
40 | atyp.nerez 01 | Nerezová nádržka trysky ∅400mm, výška 390mm, přívod trysky G6/4" délky 1,6m(0,84m), vypouštění G2" délky 1,6m(0,84m), gravitační odtok DN100 délky 1,6m(0,84m), nerezová přelivná hrana, pochozí nerezová krycí mřížka, nerezová kabelová průchodka, držák reflektoru, vč. kotvení do prefabrikátů | kus | 12 |  | 0
41 | 570541 | Odstředivé plastové čerpadlo s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100,výkon 2,6kW; Q=40m³/h při 12mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
42 | 570341 | Odstředivé plastové čerpadlo s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65,výkon 1,5kW; Q=26m³/h při 9mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
43 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
44 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
45 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
46 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0
47 | 1214 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1 |  | 0
48 | 12130 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1 |  | 0
49 | 12075 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1 |  | 0
50 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
51 | WGME-300 | Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 300°dHxm³, vč.nádoby na sůl | kus | 1 |  | 0
52 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezovým ponorných sond | kompl. | 1 |  | 0
53 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
54 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
55 | 02718 | Tr PVC D200,dl.5m,PN10 | m | 1 |  | 0
56 | 02715 | Tr PVC D140,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
57 | 02713 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
58 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | m | 94 |  | 0
59 | 02711 | Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 | m | 48 |  | 0
60 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 56 |  | 0
61 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 12 |  | 0
62 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 2 |  | 0
63 | 0560075 | Kohout kulový D 75 PVC | kus | 1 |  | 0
64 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
65 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 1 |  | 0
66 | 0567090 | Ventil zpětný D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
67 | 0567075 | Ventil zpětný D 75 PVC | kus | 1 |  | 0
68 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 2 |  | 0
69 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 16 |  | 0
70 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 10 |  | 0
71 | 0501075 | Koleno D 75 PVC 90° lep | kus | 12 |  | 0
72 | 0502075 | Koleno D 75 PVC 45° lep | kus | 8 |  | 0
73 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 20 |  | 0
74 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 12 |  | 0
75 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 10 |  | 0
76 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 2 |  | 0
77 | 0503200 | T-kus D200 PVC lepení | kus | 2 |  | 0
78 | 0503090 | T-kus D 90 PVC lepení | kus | 18 |  | 0
79 | 0503075 | T-kus D 75 PVC lepení | kus | 6 |  | 0
80 | 0216600050 | T-kus D 50/90° lep.PVC | kus | 3 |  | 0
81 | 0505863 | Nátrubek D 63x2"int.kov | kus | 12 |  | 0
82 | 0505850 | Nátrubek D 50x6/4"int. kov | kus | 12 |  | 0
83 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 3 |  | 0
84 | 0506200 | Redukce kr.D200x160 PVC | kus | 2 |  | 0
85 | 0506160 | Redukce kr.D160x140 PVC | kus | 1 |  | 0
86 | 0506162 | Redukce kr.D160x110 PVC | kus | 1 |  | 0
87 | 0506141 | Redukce kr.D140x110 PVC | kus | 1 |  | 0
88 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 2 |  | 0
89 | 0506111 | Redukce kr.D110x75 PVC | kus | 1 |  | 0
90 | 0506092 | Redukce kr.D 90x50 PVC | kus | 8 |  | 0
91 | 0506076 | Redukce kr.D 75x50 PVC | kus | 7 |  | 0
92 | 0506091 | Redukce kr.D 90x63 PVC | kus | 12 |  | 0
93 | 0511140 | Příruba točivá D140 PVC | kus | 2 |  | 0
94 | 0514140 | Těsnění ploché D140 PE | kus | 2 |  | 0
95 | 0510140 | Manžeta přír.D140 PVC | kus | 2 |  | 0
96 | 0511110 | Příruba točivá D110 PVC | kus | 2 |  | 0
97 | 0514110 | Těsnění ploché D110 PE | kus | 2 |  | 0
98 | 0510110 | Manžeta přír.D110 PVC | kus | 2 |  | 0
99 | 0580140 | Klapka uzavírací D125-140 PVC | kus | 1 |  | 0
100 | 0581140RA | Sada přírub D140 ke kla | kus | 1 |  | 0
101 | 0580110 | Klapka uzavírací D110 PVC | kus | 1 |  | 0
102 | 0581110RA | Sada přírub D110 ke kla | kus | 1 |  | 0
103 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 54 |  | 0
104 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 30 |  | 0
105 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN 100 1000m | kus | 6 |  | 0
106 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 8 |  | 0
107 | KGB150/87 | Koleno DN 150 87° | kus | 4 |  | 0
108 | KGB150/45 | Koleno DN 150 45° | kus | 6 |  | 0
109 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 18 |  | 0
110 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 12 |  | 0
111 | KGEA150/100/45 | Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 | kus | 10 |  | 0
112 | KGR150/100 | Redukce DN 150 DN 100 | kus | 1 |  | 0
113 | HTB100/87 | Koleno PP HT DN 100 87° | kus | 1 |  | 0
114 | HTEA150/150/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150 | kus | 1 |  | 0
115 | HTEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 1 |  | 0
116 | HTEA100/40/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 | kus | 5 |  | 0
117 | HTR150/100 | Redukce PP HT DN 150 DN 100 | kus | 1 |  | 0
118 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 3 |  | 0
119 | 900102 | Teflonová páska | kus | 30 |  | 0
120 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 3 |  | 0
121 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0