## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM - MONTÁŽ BLESK | 0
CELKEM - MATERIÁL BLESK | 0
Revize + 1% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
OVA-JIH
INFO
SO 06
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 25 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jednopólový spínač | 7 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Ventilátorové relé | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Velkoplošné tlačítko | 2 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Sporáková přípojka se signální doutnavkou | 1 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Sériový přepínač | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Střídavý přepínač | 4 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Křížový přepínač | 1 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Prostorový termostat Sens 8 wifi | 3 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Žaluziový přepínač | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Stropní pohybové čidlo | 2 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Krabice přístrojová KP | 50 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Krabice rozvodná KR | 65 |  | 0 |  | 0
15 | m | Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 vč.úchytů | 15 |  | 0 |  | 0
16 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 160 |  | 0 |  | 0
17 | m | Kabel CYKY 5Ox1,5 | 80 |  | 0 |  | 0
18 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 650 |  | 0 |  | 0
19 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 950 |  | 0 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 150 |  | 0 |  | 0
21 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 120 |  | 0 |  | 0
22 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 80 |  | 0 |  | 0
23 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 3 |  | 0 |  | 0
24 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 125 |  | 0 |  | 0
25 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 40 |  | 0 |  | 0
26 | m | Kabel CYKY 4Jx16 | 10 |  | 0 |  | 0
27 | m | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | 135 |  | 0
28 | ks | Sekání kapes a průrazů | 148 |  | 0
29 | kpl. | Svodič T1+T2 100kA v krabici z PE | 1 |  | 0 |  | 0
30 | m | Topný kabel T2Blue 10W/m, 1420W/142m, 1,4kW | 2 |  | 0 |  | 0
31 | m | Topný kabel T2Blue 10W/m, 2000W/200m, 2,0kW | 2 |  | 0 |  | 0
32 | kpl. | Fixační materiál pro podlahové vytápění | 6 |  | 0 |  | 0
33 | ks | Přímotopný konvektor s vestavným termostatem 500W | 1 |  | 0 |  | 0
34 | ks | Přímotopný konvektor s vestavným termostatem 1500W | 4 |  | 0 |  | 0
35 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 10 |  | 0 |  | 0
36 | ks | Svítidlo A vč.zdrojů a příslušenství | 6 |  | 0 |  | 0
37 | ks | Svítidlo B vč.zdrojů a příslušenství + box požární do podhledu | 11 |  | 0 |  | 0
38 | ks | Svítidlo C vč.zdrojů a příslušenství | 4 |  | 0 |  | 0
39 | ks | Svítidlo D vč.zdrojl a příslušenství | 1 |  | 0 |  | 0
40 | ks | Svítidlo E vč.zdrojů a příslušenství, antivandal | 1 |  | 0 |  | 0
41 | ks | Nouzové svítidlo antianic LED 4W, 1hodina | 2 |  | 0 |  | 0
42 | m | Ochranná trubka z PE | 10 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozv.RE2NN vč.usazení,přísluš. a mont.590x1025x160mm "Z" | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Rozv.R1 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1025x160mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+0 100kA | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Svodič přepětí SPU3-275 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič C16/1 | 4 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Jistič C10/1 | 4 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Jistič B10/1 | 6 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 8 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Jistič s chráničem B10/003 | 4 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Jistič B16/1 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Jistič B6/1 | 7 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Proudový chránič 25/2/003 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Jistič B25/3 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Jistič B20/3 | 1 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Jistič D16/1 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Vypínač A40/3 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | ks | Stykač R20 | 5 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Stykač R40 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | ks | Spínací hodiny SPH-Q | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
1 | m | Vodič FeZn 10 | 56 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zkušební svorka SZD | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Svorka křížová SKD | 15 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Značkovací štítek | 6 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Podpěra vedení na ploché střechy PVPS | 60 |  | 0 |  | 0
6 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4, vč.propoje do HOP | 40 |  | 0 |  | 0
7 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 70 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 48 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Svorka UNI OP | 2 |  | 0 |  | 0
10 | kpl | Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastováním | 30 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Svorka spojovací SS | 4 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku | 1 |  | 0 |  | 0
13 | m | Ochranná trubka UV stabilní | 1 |  | 0 |  | 0
14 | m | Ochranná trubka pancéřová, plastová, netříštivá P29 | 24 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Krabice se zkušební svorkou UP | 6 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Pomocný jímač PJ v=2,0m, vč.2xbetonového podstavce | 1 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Izolovaný držák ID 530mm vč.příchytek | 2 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0